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1.-
Objeto y Campo de Aplicación

El objeto de la presente Base Técnica es definir el diseño y las características técnicas de las Boquillas para Etilómetros que serán utilizadas por la Ertzaintza.
2.-
Características
Estas boquillas, usadas en pruebas de alcoholemia, serán de un solo uso y se acoplarán fácilmente a los etilómetros tanto orientativos como de precisión utilizados por la Ertzaintza. Como la operativa incluye la exhalación de aire a través de dicha boquilla, la higienización de ésta estará totalmente garantizada.
3.-
Especificaciones
· Estará fabricado en material plástico apto para uso alimentario.
· Se suministrarán envasadas individualmente.

· Dispondrá de válvula o dispositivo que evite la contaminación del sensor por proyecciones de saliva, etc. y también impedirá la aspiración para evitar contagios, etc.

· La boquilla dispondrá de un tope bucal para su adaptación a los labios de la persona durante la insuflación y evitar así, el contacto por parte del Ertzaina con la zona bucal de la persona que hace la prueba.
· La zona interior de la boquilla estará lo mas libre posible para evitar taponamiento y evitar así un sobreesfuerzo por parte de la persona que realiza la prueba.
· Las boquillas serán compatibles para los etilómetros Dragüer

· Precisión

· 7110

· 9510

· Orientativo

· 7410

· 6810

· 6820

4.-
Presentación
Cada boquilla deberá presentarse envasada individualmente en bolsa de plástico que a su vez ira en bolsas de 25 unidades.

Los embalajes que se utilizarán serán adecuados y de capacidad suficiente para albergar y transportar los artículos en óptimas condiciones.

En el exterior del embalaje, deberá indicarse claramente las descripción del artículo.
El suministro se efectuará en entregas parciales de al menos 2.000 bolsas, a lo largo de los 12 meses que es el plazo de ejecución del contrato.

5.-
Muestras
El licitador presentará muestra de una bolsa de 25 unidades de las boquillas ofertadas para el presente expediente.

Las muestras se deberán presentar dentro de la fecha límite de presentación de ofertas. Éstas se entregarán en los almacenes del Departamento de Seguridad en Erandio – Bizkaia.

No se valorarán las ofertas de los licitadores que no entreguen la muestra en el plazo y lugar establecido.

Las muestras se entregarán perfectamente identificadas indicando claramente en su embalaje el artículo de que se trata, así como el número de expediente a que se refieren.
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