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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE DEBE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS EVENTOS DE ORTUELLA.
1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE CONTRATO.

Dentro de la programación de actividades dirigidas a la comunidad, existe la necesidad de la contratación del suministro e instalación de la electricidad para cubrir eventos determinados a lo largo del periodo reflejado en este pliego.
El presente pliego tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas para la contratación del objeto del contrato, de tal forma que el Ayuntamiento disponga, en las fechas que se determinan en el mismo o en las que éste así lo requiera, de unas instalaciones eléctricas en los lugares que se establezcan para la realizar los eventos previstos por el Ayuntamiento de Ortuella.
2.- NECESIDADES A SATISFACER.
Serán necesarias las siguientes actuaciones a lo largo del año:
· Carnaval ( del 25 al 27 de febrero de 2022 en la plaza otxartaga
· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· San Félix ( del 13 al 22 de mayo de 2022 en Ortuella.
· 6 instalaciones de acometida a txosnas desde el cuadro principal hasta el cuadro situado en el interior de la txosna, conexionado, puesta a tierra y comprobación de la instalación. Las txosnas tendrán su boletín independiente de instalación interna ya que son alquiladas. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.
· Elaboración de un boletín eléctrico para los dos escenarios de la Plaza Otxartaga el principal con una potencia de 45kW el segundario con una potencia de 15kW. El boletín deberá entregarse al Área Sociocultural del Ayuntamiento. 
· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en los escenarios de acuerdo al punto anterior. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación deberá disponerlo la empresa. Sera necesario cable para llegar desde la toma principal a la ubicación de ambos escenarios así como los cuadros, conectores y resto de elementos necesarios
· Servicio de reten para posibles incidencias durante los siguientes periodos: de las 20:00 del 13/05/2022 a las 21:00 del 15/05/2022 y de las 20:00 del 20/05/2022 a las 21:00 del 22/05/2022. 
· San Bernabé ( del 10 al 12 de junio de 2022 en Urioste.
· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.
· San Juan ( del 24 al 26 de junio de 2022 en Aiegas.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· San Juan ( del 24 al 26 de junio de 2022 en Saugal.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· Motoiguanada( del 8 al 10 de julio de 2022 en Ortuella.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· La Madalena ( del 22 al 24 de julio de 2022 en Nocedal.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· Euskal Jaiak ( del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022 en la plaza otxartaga

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

Tanto el montaje como el desmontaje se hará los días previos a las fechas arriba señaladas, con un margen de 2 días naturales antes para montar y lo mismo para desmontar. Estos márgenes se podrán modificar a petición del ayuntamiento o previo acuerdo con el mismo.
El Ayuntamiento se reservará el derecho de cancelar o posponer alguna actividad y por tanto el montaje, así como a cambiar la ubicación siempre con causa justificada informando con antelación a la empresa de dicha circunstancia.
Será de cuenta del contratista el personal necesario para la prestación del servicio así como el material no eléctrico que se utilice para el montaje (herramientas, escaleras, …). 

La instalación se realizará conforme a las cláusulas del presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que emita el Ayuntamiento a través del responsable del contrato o persona que éste designe al efecto. 

Una vez realizada la instalación se aportará un certificado emitido por técnico competente, en el que se acredita la correcta instalación de la misma y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente.

4.- OBLIGACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

1. La entidad adjudicataria deberá contar con una persona responsable en la empresa para las gestiones administrativas y comunicaciones con el personal municipal.

2. La entidad adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad civil acorde con el programa a desarrollar.

3. La entidad adjudicataria deberá acreditar la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

4. Contar con un Plan de Igualdad, Formación y Reciclaje del Personal.

5. Aplicar un sistema de control de calidad para el funcionamiento del servicio.

6. Realizar el pago a las empresas proveedoras que se contraten directamente por la empresa gestora y que participen en el servicio.

7. No se podrán realizar cambios algunos del material, instalación, servicios… ofertados, sin la previa conformidad del Ayuntamiento, debiendo dar cumplimiento a la oferta presentada a fin de no causar problemas en la realización de eventos.

8. La entidad adjudicataria queda obligada, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal. Dicho personal dependerá exclusivamente de la adjudicataria, que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadora respecto del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales.

5.- CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO:
El seguimiento se realizará por el personal responsable del Ayuntamiento.
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