




EXPTE.: 024.HT.2026
PLIEGO DE BASES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REPUESTO PARA SISTEMAS RADIANTES DE FM Y TELEVISION DIGITAL TDT DE ITELAZPI, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, POR RAZONES DE EXCLUSIVIDAD TÉCNICA, TRAMITADO DE FORMA ORDINARIA, POR MEDIOS EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICOS.
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1. [bookmark: _Toc10707506][bookmark: _Toc10792855][bookmark: _Toc163465425][bookmark: _Toc227920428][bookmark: _Toc227937355]INTRODUCCIÓN.

ITELAZPI, Sociedad Pública adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, es una empresa que tiene entre sus objetivos la prestación del servicio de transporte y difusión de radio y televisión del ente EiTB y de los diferentes radiodifusores implantados en la Comunidad Autónoma Vasca.
[bookmark: _Hlk206499371]ITELAZPI, Sociedad Pública adscrita al Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, es una empresa que tiene entre sus objetivos la gestión, implantación, explotación y mantenimiento de sistemas e infraestructuras de telecomunicaciones con el objetivo de prestar servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión, radiocomunicación, video comunicación, transmisión y conmutación de señales y cualquier otro servicio de telecomunicación.
ITELAZPI cuenta en todos los centros importantes de su red de difusión de los servicios de FM y Televisión Digital TDT de conjuntos de sistemas radiantes suministrados a lo largo de los años por el fabricante RYMSA RF perteneciente al conjunto empresarial SENER GRUPO DE INGENIERIA SA.
Se ha recibido carta informativa del Grupo SENER relativa al CESE de la Actividad de esta rama empresarial BROADCAST para orientar todos los esfuerzos a sus ramas de ESPACIO y DEFENSA, por lo que es necesario de forma inminente adquirir un conjunto de elementos unitarios de repuesto para poder abordar cualquier contingencia de avería o correctivo, dada la antigüedad de muchos de estos sistemas radiantes, distribuidores y multiplexores.
Por todo esto, la presente contratación se plantea con arreglo al procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad técnica conforme a lo establecido en el art 168.a) 2º de la LCSP. En dicho artículo se establece que se podrán adjudicar contratos de suministros utilizando el procedimiento con negociación y sin previa publicación de un anuncio de licitación cuando dicho suministro solo pueda ser realizado por una empresa determinada por no existir competencia por razones técnicas. Se solicitará oferta a RYMSA-SENER, al ser la única empresa fabricante de estos modelos de elementos (antenas unitarias, cuadros, distribuidores, multiplexores, etc) iguales a los instalados y que por tanto mantienen las características radioeléctricas de difusión, al no existir una alternativa en el mercado por razones técnicas: el suministro que se pretende contratar sólo puede ser efectuado por el propio fabricante de estos elementos, estos, SENER GRUPO DE INGENIERIA S.A.
[bookmark: _Toc10707507][bookmark: _Toc10792856]



2. [bookmark: _Toc163465426][bookmark: _Toc227920429][bookmark: _Toc227937356]OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.
2.1. [bookmark: _Toc10707509][bookmark: _Toc10792858][bookmark: _Toc163465427][bookmark: _Toc227920430][bookmark: _Toc227937357]OBJETO.
Es objeto de este expediente la contratación del Suministro de elementos como antenas unitarias, distribuidores, elementos de línea rígida, conectores, y multiplexores que conforman los actuales sistemas radiantes de difusión de FM y TDT de los centros principales de Itelazpi, de forma que en caso de sustitución se mantengan inalteradas las características radioeléctricas y los parámetros recogidos en los proyectos técnicos y puestas en servicio aprobadas por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Agenda Digital.
2.2. [bookmark: _Toc10707510][bookmark: _Toc10792859][bookmark: _Toc163465428][bookmark: _Toc227920431][bookmark: _Toc227937358]ALCANCE. 
El alcance del presente expediente se refiere al suministro de elementos del fabricante RYMSA perteneciente al conjunto empresarial SENER GRUPO DE INGENIERIA SA., dentro de los siguientes ámbitos:
· Modelos de antenas unitarias de TDT
· Modelos de distribuidores acodados de TDT
· Modelos de cuerpos de antenas unitarias de FM
· Modelos de reflectores de antenas unitarias de FM
· Modelos de distribuidores acodados de FM
· Modelos de patch panels U-Links de FM
· Modelos de multiplexores (Tetraplexor) de FM
· Modelos de diferente sección (7/8” – 1 5/8” – 3 1/8” – 4 ½”) de codos, líneas rígidas, by-pass y conectores con tapón para FM.
2.3. [bookmark: _Toc163465429][bookmark: _Toc227920432][bookmark: _Toc227937359]DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS.
2.3.1. [bookmark: _Toc163465430][bookmark: _Toc227920433][bookmark: _Toc227937360]Elementos para Sistemas radiantes de TDT.
Las unidades de los elementos a suministrar son los indicados en la tabla siguiente:
	Equipos TDT
	Unidades a comprar Propuesto

	ANTENA UNITARIA
	26

	RESTO DE CENTROS
	

	RYMSA AT15-250
	20

	RYMSA AT15-251
	6

	DISTRIBUIDOR (ACODADOS)
	16

	RESTO DE CENTROS
	

	RYMSA DT15-116
	1

	RYMSA DT15-412
	1

	RYMSA DT15-414
	1

	RYMSA DT15-415
	1

	RYMSA DT15-416
	2

	RYMSA DT15-418
	2

	RYMSA DT15-403
	3

	RYMSA DT15-404
	3

	RYMSA DT15-643
	2


2.3.2. [bookmark: _Toc163465431][bookmark: _Toc227920434][bookmark: _Toc227937361]Elementos para Sistemas radiantes de FM.
Las unidades de los elementos a suministrar son los indicados en la tabla siguiente
	Equipos FM
	Unidades a comprar Propuesto

	ANTENA UNITARIA
	57

	RESTO DE CENTROS
	 

	CUERPO | RYMSA AT12-302 | DIN 13/30
	2

	REFLECTOR | RYMSA AT12-302 | DIN 13/30
	1

	CUERPO | RYMSA AT12-302REF
	1

	CUERPO | RYMSA AT12-303 | DIN 13/30
	2

	 REFLECTOR | RYMSA AT12-303 | DIN 13/30
	1

	CUERPO | RYMSA AT12-303 | DIN 7/16
	1

	CUERPO | RYMSA AT12-303 | DIN 7/8
	2

	CUERPO | RYMSA AT12-305RC | DIN 7/16
	6

	REFLECTOR | RYMSA AT12-305RC | DIN 7/16
	1

	CUERPO | RYMSA AT12-305RC | EIA 7/8''
	2

	 REFLECTOR | RYMSA AT12-305RC | EIA 7/8''
	1

	RYMSA AT12-512 | DIN 13/30 (CALEFACTADO)
	2

	RYMSA AT12-512 | DIN 7/16
	6

	RYMSA AT12-512 | DIN 7/16 (CALEFACTADO)
	1

	RYMSA AT12-522 | DIN 7/16
	1

	GANETA - ZALDIARAN - JAIZKIBEL - OIZ
	 

	CUERPO  RYMSA AT12-221 | DIN 13/30
	2

	CUERPO  RYMSA AT12-221 | EIA 1 5/8''
	2

	CUERPO | RYMSA AT12-304 | EIA 1 5/8''
	2

	CUERPO | RYMSA AT12-572 | DIN 13/30
	9

	REFLECTOR | RYMSA AT12-572 | DIN 13/30
	2

	CUERPO | RYMSA AT12-572 | DIN 7/16
	10

	REFLECTOR | RYMSA AT12-572 | DIN 7/16
	2

	DISTRIBUIDOR (Acodados)
	12

	RESTO DE CENTROS
	 

	RYMSA DT12-402
	1

	RYMSA DT12-404
	1

	RYMSA DT12-416
	1

	GANETA - ZALDIARAN - JAIZKIBEL - OIZ
	 

	RYMSA DT12-112
	1

	RYMSA DT12-114
	1

	RYMSA DT12-414
	2

	RYMSA DT12-562
	1

	RYMSA DT12-632
	1

	RYMSA DT12-633
	1

	RYMSA DT12-644
	1

	RYMSA DT12-963
	1

	PATCH PANELS (U-LINK)
	6

	EIA 1 5/8"
	 

	   NUEVO
	2

	      RYMSA PP03-330/8255 | 1 U-link | PP03-330
	

	EIA 3 1/8"
	 

	   NUEVO
	2

	      RYMSA CC12-061 | 3 U-links | Fuera de catálogo
	

	      RYMSA Nuevo PP zaldiaran (5 bocas) | 2 U-links | PP06-350
	

	IEC 4 1/2"
	 

	   NUEVO
	2

	      RYMSA PP04-160 | 2 U-links | PP04-150
	

	MULTIPLEXORES
	2

	TETRAPLEXOR EN ESTRELLA CON BA (BE 1KW - OUT 4KW)
	1

	TETRAPLEXOR CON ACOPLADORES 3dB (BE 2KW - OUT 8KW)
	1

	CODOS
	20

	1 5/8''
	10

	3 1/8''
	5

	4 1/2''
	5

	LINEA RIGIDA
	25

	1 5/8''
	5

	3 1/8''
	10

	4 1/2''
	10

	BY-PASS
	1

	BP22-022
	1

	BP24-024
	1

	BP30-030
	1

	CONECTORES CON TAPÓN
	44

	DIN 13/30 M para cable HF 7/8" (dieléctrico aire)
	10

	EIA 7/8'' H para cable HF 7/8" (dieléctrico aire)
	5

	EIA 7/8'' - bellota
	5

	EIA 1 5/8'' H para cable HF 1 5/8" (dieléctrico aire)
	5

	EIA 1 5/8'' - bellota
	5

	EIA 3 1/8” H para cable HF 3" (dieléctrico aire)
	5

	EIA 3 1/8” - bellota
	5

	EIA 4 1/2” H para cable HF 5" (dieléctrico aire)
	2

	EIA 4 1/2” - bellota
	2



3. [bookmark: _Toc227920435][bookmark: _Toc227937362][bookmark: _Toc383603407][bookmark: _Toc428861578][bookmark: _Toc19271607][bookmark: _Toc30757588][bookmark: _Toc129954947][bookmark: _Toc163465437]PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO DEL CONTRATO.
3.1. [bookmark: _Toc227920436][bookmark: _Toc227937363]presupuesto base de licitación
El Presupuesto Base de Licitación (PBL) es 280.000,-euros, más el IVA correspondiente del 21%, que asciende a 58.800,-euros, por tanto, el presupuesto base de licitación es de 338.800,- euros (IVA incluido):
3.2. [bookmark: _Toc227853121][bookmark: _Toc227916700][bookmark: _Toc227920437][bookmark: _Toc227937364]VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (ART. 101. LCSP):
El valor estimado del contrato (VEC) asciende a 280.000, euros (IVA no incluido), cantidad igual al Precio Base de Licitación (PBL), al no estar prevista ni la opción al alza del precio del contrato, ni la opción de prórroga de la duración del contrato.
3.3. [bookmark: _Toc536450127][bookmark: _Toc227853122][bookmark: _Toc227916701][bookmark: _Toc227920438][bookmark: _Toc227937365]PRECIO DEL CONTRATO:
[bookmark: _Hlk193367984]El precio del contrato quedará determinado conforme a los precios unitarios de adjudicación, que no podrá ser superior al PBL indicado con antelación. 
El ofertante deberá indicar precio de cada ítem del listado de precios unitarios a suministrar. 
Los precios unitarios adjudicados, obtenidos tras la negociación, se mantendrán inalterados durante la vigencia del contrato.
3.4. [bookmark: _Toc96950006][bookmark: _Toc130470651][bookmark: _Toc227853123][bookmark: _Toc227916702][bookmark: _Toc227920439][bookmark: _Toc227937366]FORMA DE PAGO.
[bookmark: _Hlk193368129]La empresa contratista facturará una vez realizado el suministro, siguiendo las instrucciones que al efecto dicte ITELAZPI.
El pago se realizará por parte de ITELAZPI en el plazo de treinta (30) días (los días 1-15 de cada mes) desde la fecha de recepción de la factura en conformidad y se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la contratista indique.

4. [bookmark: _Toc227920440][bookmark: _Toc227937367]DURACIÓN DEL CONTRATO.
4.1. [bookmark: _Toc227853117][bookmark: _Toc227916696][bookmark: _Toc227920441][bookmark: _Toc227937368]Plazo de duración del contrato.
La duración del contrato se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2026.
La formalización del contrato se entenderá realizada en Zamudio, en la fecha de la firma electrónica del contrato por parte de la adjudicataria.
4.2. [bookmark: _Toc227853118][bookmark: _Toc227916697][bookmark: _Toc227920442][bookmark: _Toc227937369]Prórroga del contrato:
No está prevista la opción de prórroga de la duración del contrato.

5. [bookmark: _Toc227920443][bookmark: _Toc227937370]PLAZOS DE SUMINISTRO Y LUGAR DE ENTREGA.
5.1. [bookmark: _Toc383603408][bookmark: _Toc428861580][bookmark: _Toc19271608][bookmark: _Toc30757589][bookmark: _Toc129954948][bookmark: _Toc163465438][bookmark: _Toc227920444][bookmark: _Toc227937371]PLAZO DE SUMINISTRO.
La licitadora indicará en su oferta el plazo de entrega para cada artículo, que será como máximo de 16 semanas desde la formalización del pedido correspondiente.
Se considerará plazo de entrega de un equipo, el tiempo transcurrido desde la recepción del pedido en firme por la adjudicataria hasta la entrega de dicho equipo en el punto de la Comunidad Autonoma de Euskadi – CAE que ITELAZPI determine en el pedido.
5.2. [bookmark: _Toc428861581][bookmark: _Toc19271609][bookmark: _Toc30757590][bookmark: _Toc129954949][bookmark: _Toc163465439][bookmark: _Toc227920445][bookmark: _Toc227937372]LUGAR DE ENTREGA.
ITELAZPI indicará, en cada pedido de suministro, el punto de entrega del material a suministrar por la licitadora, en función del destino de dicho material.
El punto de entrega estará siempre ubicado dentro de la CAE, en los almacenes de la empresa que ITELAZPI determine. 
En cualquier caso, los puntos de entrega no serán los centros de transmisión de ITELAZPI.

6. [bookmark: _Toc129954950][bookmark: _Toc163465440][bookmark: _Toc227920446][bookmark: _Toc227937373]GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO.
El plazo mínimo de garantía de cada unidad suministrada será de dos (2)años, pudiendo ser mejorado por la licitadora en su oferta.
El alcance de la garantía comprende, como mínimo, la reparación y/o sustitución de piezas y componentes que se deterioren en el uso normal de los equipos.
El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha de entrega conforme de cada equipo en ITELAZPI o en los almacenes de la CAE que ITELAZPI determine.

7. [bookmark: _Toc163465441][bookmark: _Toc227920447][bookmark: _Toc227937374]ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN.
De acuerdo con las especialidades reguladas en el art 170.1 LCSP para la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad, ITELAZPI hará uso este procedimiento acogiéndose al supuesto establecido en el art 168.c) 2º del LCSP y cursará invitación a una única empresa, SENER GRUPO DE INGENIERIA SA., a través de la plataforma de licitación electrónica. Por tanto, tramitará el procedimiento con arreglo a las normas que se establecen en el art. 169 de la LCSP en todo lo que resulte de aplicación al existir una única empresa candidata. 
Así mismo, conforme a lo indicado en el art 170.2 LCSP, siempre y cuando sea posible, ITELAZPI negociará, en los términos del art. 169.5 de la LCSP, los siguientes aspectos presentados por la licitadora en su oferta inicial, de cara a asegurar que la oferta final se adapta a las necesidades de ITELAZPI. Dichos aspectos objeto de negociación serán los siguientes:

· Precios unitarios.
· Plazos de entrega.
· Plazos de garantía.
No se negociarán ni los requisitos mínimos de la prestación objeto de contratación, ni tampoco los criterios de adjudicación que, no obstante, en este supuesto no resultan de aplicación, dado que el suministro del equipamiento solo puede ser encomendado a una empresa determinada. 
Por tanto, calificada la documentación previa, ITELAZPI revisará que la oferta cumple los requisitos mínimos definidos en el Pliego de Bases Técnicas y negociará los aspectos indicados con antelación con la proveedora. 
Finalizada la negociación y recibida la oferta final propuesta por la candidata, adjudicará el contrato a la misma.

8. [bookmark: _Toc10707534][bookmark: _Toc10792881][bookmark: _Toc163465442][bookmark: _Toc227920448][bookmark: _Toc227937375]SUBCONTRATACIÓN.
No se contempla la subcontratación, la fabricación y el suministro deberán de realizarse por medios de la compañía SENER GRUPO DE INGENIERIA.
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