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	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUKO HERNANIKO ERRENTA BULEGO MEKANIZATUAN ETA EGOITZA NAGUSIKO BEHEKO SOLAIRUKO ERABILERA ANITZEKO ARETOAN KLIMATIZAZIO- ETA AIREZTAPEN-EKIPOAK ESKURATU ETA INSTALATZEA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LA OFICINA DE RENTA MECANIZADA DE HERNANI Y SALA POLIVALENTE DE LA PLANTA BAJA DE LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

	EZAUGARRI TEKNIKOEN AGIRIA
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

	ESPEDIENTE ZENBAKIA: H26002
	NÚMERO DE EXPEDIENTE: H26002

	
	

	I. KONTRATUAREN XEDEA
	I. OBJETO DEL CONTRATO

	Kontratazio honen xedea da klimatizazio- eta aireztapen-ekipoak eskuratu eta instalatzea Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren  Hernaniko errenta mekanizatuko bulegoan eta egoitza nagusiko beheko solairuko erabilera anitzeko aretoan.
	El objeto de la presente contratación es el suministro e instalación de equipos de climatización y ventilación en la oficina de renta mecanizada de Hernani y sala polivalente de la planta baja de la sede central del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

	Kontratuaren xedearen barruan sartuko dira horniduratik guztiz martxan jarri arte beharrezkoak diren eragiketa guztiak, eta, besteak beste, honako hauek hartuko ditu barnean:
	Se entenderán incluidas dentro del objeto del contrato todas las operaciones que resulten necesarias desde el suministro hasta la total puesta en funcionamiento y comprenderá, entre otras, las siguientes:

	Ogasun eta Finantza Departamentuaren egoitza nagusiko beheko solairuko erabilera anitzeko aretoa:
	Sala polivalente de planta baja de la sede central del Departamento de Hacienda y finanzas:

	· Matxuratutako ekipoa desmuntatzea eta kentzea, eta kudeatzaile baimendu batera edo tratamendu-puntu egoki batera eramatea, hondakinen arloan aplikatu beharreko araudiaren arabera.
	· Desmontaje y retirada del equipo averiado, así como su traslado a un gestor autorizado o punto de tratamiento adecuado, de conformidad con la normativa aplicable en materia de residuos.

	· Klimatizazio- eta aireztapen-ekipoak eskuratu eta instalatzea.
	· Suministro e instalación de equipos de climatización y ventilación.

	· Ekipoen integrazioa eta kontrola.
	· Integración y control de los equipos.

	· Instalazioa martxan jartzea eta funtzionamendu probak egitea. 
	· Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la instalación. 

	Hernaniko errenta mekanizatuko bulegoa:
	Oficina de renta mecanizada de Hernani:

	· Klimatizazio- eta aireztapen-ekipoak eskuratu eta instalatzea.
	· Suministro e instalación de equipos de climatización y ventilación.

	· Makina-gela bat egokitzea.
	· Acondicionamiento de una sala de máquinas.

	· Instalazioa martxan jartzea eta funtzionamendu probak egitea. 
	· [bookmark: _GoBack]Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la instalación.

	II. HORNIDUREN EZAUGARRIAK ETA GEHIENEKO AURREKONTUA
	II. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS  Y PRESUPUESTO MAXIMO

	Klimatizazio- eta aireztapen-ekipoen ezaugarriak eta gehieneko aurrekontua dokumentu hauetan zehazten dira: "HERNANIKO ERRENTA BULEGO MEKANIZATUKO KLIMATIZAZIO- ETA AIREZTAPEN-INSTALAZIORAKO MEMORIA TEKNIKOA. I. ERANSKINA "ETA" OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUAREN EGOITZAKO (ERROTABURU KALEA 2, DONOSTIA) BEHEKO SOLAIRUKO ERABILERA ANITZEKO ARETOAN KLIMATIZAZIOA ETA AIREZTAPENA INSTALATZEKO MEMORIA TEKNIKOA. II. ERANSKINA ".
	Las características de los equipos de climatización y ventilación a suministrar y el presupuesto máximo se detallan en los documentos “MEMORIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LA OFICINA DE RENTA MECANIZADA DE HERNANI. ANEXO I” y “MEMORIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LA SALA POLIVALENTE DE LA PLANTA BAJA DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS, c/ERROTABURU nº2, DE DONOSTIA. ANEXO II”.

	Atal honetan, gehieneko aurrekontuak laburbiltzen dira:
	Los presupuestos máximos se resumen en este apartado:

	


RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LA OFICINA DE RENTA
MECANIZADA DE HERNANI
CAPITULO RESUMEN EUROS:
CLIMATIZACIÓN: ………………………………………………..… 40.694,20€
VENTILACIÓN: …………………………………………………..….14.384,67€
SALA DE MÁQUINAS: ………………………………………......…13.198,49€
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: ……………..… 68.277,36€
13,00% Gastos generales ........................................................... 8.876,06€
6,00% Beneficio industrial ………………………………................ 4.096,64€
SUMA DE G.G. y B.I. ……………………………………………….12.972,70€
SUMA ……………………………………………………………..….81.250,06€
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ………… 81.250,06€
21,00% I.V.A......................................................................... ..... 17.062,51€
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL …………………................ 98.312,57€






	
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN SALA POLIVALENTE DE PS DE ERROTABURU 2
CAPITULO RESUMEN EUROS:
CLIMATIZACIÓN: ………………………………………………..… 16.411,45€
VENTILACIÓN: …………………………………………………..….. 3.174,15€
INTEGRACIÓN Y CONTROL: …………………………………..…. 6.616,14€
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: ……………...… 26.201,74€
13,00% Gastos generales ............................................................ 3.406,23€
6,00% Beneficio industrial ………………………………................. 1.572,10€
SUMA DE G.G. y B.I. …………………………………………………4.978,33€
SUMA …………………………………………………………...........31.180,07€
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ……….... 31.180,07€
21,00% I.V.A................................................................................. 6.547,81€
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL …………………….………. 37.727,88€


	Aipatutako aurrekontuek materialak, gastu orokorrak edo egitura-kostuak eta enpresa-marjina edo mozkin industrial bat barne hartzen dituzte.
	Los presupuestos señalados incluyen  materiales, gastos generales o costes de estructura y un margen empresarial o beneficio industrial.

	III. ENTREGATZEKO EPEA
	III. PLAZO DE ENTREGA

	Lan horiek egiteko gehieneko epea 61 egun naturalekoa izango da kontratua sinatzen denetik aurrera, Hernaniko errenta mekanizatuko bulegoaren kasuan, eta 46 egun naturalekoa, berriz, Ogasun eta Finantza Sailaren egoitza nagusiko beheko solairuko erabilera anitzeko aretoaren kasuan.
	El plazo máximo total para la realización de estos trabajos será de 61 días naturales a partir de la firma del contrato en el caso de la oficina de renta mecanizada de Hernani y, de 46 días naturales, en el caso de la sala polivalente de la planta baja de la sede central del Departamento de Hacienda y Finanzas.






image1.png
Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Ogasun eta Finantza Departamento de
Departamentua Hacienda y Finanzas





