[image: image1.png]




PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE DEBE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS EVENTOS DE ORTUELLA.
1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE CONTRATO.

Dentro de la programación de actividades dirigidas a la comunidad, existe la necesidad de la contratación del suministro e instalación de la electricidad para cubrir eventos determinados a lo largo del periodo reflejado en este pliego.
El presente pliego tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas para la contratación del objeto del contrato, de tal forma que el Ayuntamiento disponga, en las fechas que se determinan en el mismo o en las que éste así lo requiera, de unas instalaciones eléctricas en los lugares que se establezcan para la realizar los eventos previstos por el Ayuntamiento de Ortuella.
2.- NECESIDADES A SATISFACER.
Serán necesarias las siguientes actuaciones a lo largo del año:
· Carnaval ( del 17 al 19 de febrero de 2023 en la plaza otxartaga.
· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· Instalación de focos de encendido rápido dentro de la carpa por si fuese necesario iluminar el interior. El material deberá traerlo la empresa adjudicataria.
· Feria Agrícola Ganadera ( del 23 de abril de 2023 en la plaza otxartaga.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· San Félix ( del 12 al 21 de mayo de 2023 en Ortuella.
· Elaboración de un boletín eléctrico para los dos escenarios de la Plaza Otxartaga el principal con una potencia de 45kW el segundario con una potencia de 17kW. El boletín deberá entregarse al Área Sociocultural del Ayuntamiento. Esto deberá estar realizado para el día 17 de abril de 2023. 

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en los escenarios de acuerdo al punto anterior. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación deberá disponerlo la empresa. Sera necesario cable para llegar desde la toma principal a la ubicación de ambos escenarios así como los cuadros, conectores y resto de elementos necesarios. Esto deberá estar realizado para el día 5 de mayo de 2023.

· 6 instalaciones de acometida a txosnas desde el cuadro principal hasta el cuadro situado en el interior de la txosna, conexionado, puesta a tierra y comprobación de la instalación. Las txosnas tendrán su boletín independiente de instalación interna ya que son alquiladas. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento. Una de las txosnas deberá tener esto realizado para el día 5 de mayo de 2023.
· Instalación de focos de encendido rápido dentro de las carpas por si fuese necesario iluminar el interior. En relación con la carpa secundaria deberá disponer de iluminación independiente en el extremo del fondo para dar luz a la tarima que habrá instalada ahí. El material deberá traerlo la empresa adjudicataria.
· Instalación de un rosario de luces en los soportales de la plaza otxartaga para iluminar las txosnas que ahí se instalan. El material deberá traerlo la empresa adjudicataria.

· Instalación de focos en la zona este exterior de la carpa para iluminar el área circundante. El material deberá traerlo la empresa adjudicataria.
· Servicio de reten para posibles incidencias durante los siguientes periodos: de las 20:00 del 12/05/2023 a las 21:00 del 14/05/2023 y de las 20:00 del 19/05/2023 a las 21:00 del 21/05/2023. 
· San Bernabé ( del 9 al 11 de junio de 2023 en Urioste.
· Elaboración de un boletín eléctrico para el escenario con una potencia de 17kW. El boletín deberá entregarse al Área Sociocultural del Ayuntamiento. Esto deberá estar realizado dos semanas antes de la fecha de inicio de la actividad.
· Suministro e instalación de CGP en el punto donde se conecta la luz a la red. Dicho material pasara a ser propiedad del Ayuntamiento.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.
· San Juan ( del 23 al 25 de junio de 2023 en Aiegas.

· Elaboración de un boletín eléctrico para el escenario con una potencia de 17kW. El boletín deberá entregarse al Área Sociocultural del Ayuntamiento. Esto deberá estar realizado dos semanas antes de la fecha de inicio de la actividad.

· Suministro e instalación de CGP en el punto donde se conecta la luz a la red. Dicho material pasara a ser propiedad del Ayuntamiento.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.
· San Juan ( del 23 al 25 de junio de 2023 en Saugal.

· Elaboración de un boletín eléctrico para el escenario con una potencia de 17kW. El boletín deberá entregarse al Área Sociocultural del Ayuntamiento. Esto deberá estar realizado dos semanas antes de la fecha de inicio de la actividad.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.
· Motoiguanada( del 7 al 9 de julio de 2023 en Ortuella.

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.
· La Madalena ( del 21 al 23 de julio de 2023 en Nocedal.

· Elaboración de un boletín eléctrico para el escenario con una potencia de 17kW. El boletín deberá entregarse al Área Sociocultural del Ayuntamiento. Esto deberá estar realizado dos semanas antes de la fecha de inicio de la actividad. Suministro e instalación de CGP en el punto donde se conecta la luz a la red. Dicho material pasara a ser propiedad del Ayuntamiento.

· Suministro e instalación de CGP en el punto donde se conecta la luz a la red. Dicho material pasara a ser propiedad del Ayuntamiento.
· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

· Euskal Jaiak ( del 6 al 8 de octubre de 2023 en la plaza otxartaga

· Instalación de centro de mando para acometida de fiestas en el escenario. Enganche y desenganche así como la legalización de la instalación. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.
· Árbol de Navidad ( el 29 de noviembre 2023 en la explanada junto a la parada de autobús de Mendialde.
· Instalación de las luces del Árbol de navidad y conexión con el alumbrado público para sincronizar su encendido con el resto del alumbrado navideño. El material eléctrico para la instalación lo pondrá el Ayuntamiento.

Tanto el montaje como el desmontaje se hará los días previos a las fechas arriba señaladas, con un margen de 2 días naturales antes para montar y lo mismo para desmontar, a excepción de los plazos que se hayan definido previamente. Estos márgenes se podrán modificar a petición del Ayuntamiento o previo acuerdo con el mismo.
El Ayuntamiento se reservará el derecho de cancelar o posponer alguna actividad y por tanto el montaje, así como a cambiar la ubicación siempre con causa justificada informando con antelación a la empresa de dicha circunstancia.
Será de cuenta del contratista el personal necesario para la prestación del servicio así como el material no eléctrico que se utilice para el montaje (herramientas, escaleras, …). 

La instalación se realizará conforme a las cláusulas del presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que emita el Ayuntamiento a través del responsable del contrato o persona que éste designe al efecto. 

Una vez realizada la instalación se aportará un certificado emitido por técnico competente, en el que se acredita la correcta instalación de la misma y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente.
Solo se emitirán facturas por las acciones realmente ejecutadas.
4.- OBLIGACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

1. La entidad adjudicataria deberá contar con una persona responsable en la empresa para las gestiones administrativas y comunicaciones con el personal municipal.

2. La entidad adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad civil acorde con el programa a desarrollar.

3. La entidad adjudicataria deberá acreditar la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

4. Contar con un Plan de Igualdad, Formación y Reciclaje del Personal.

5. Aplicar un sistema de control de calidad para el funcionamiento del servicio.

6. Realizar el pago a las empresas proveedoras que se contraten directamente por la empresa gestora y que participen en el servicio.
7. No se podrán realizar cambios algunos del material, instalación, servicios… ofertados, sin la previa conformidad del Ayuntamiento, debiendo dar cumplimiento a la oferta presentada a fin de no causar problemas en la realización de eventos.

8. La entidad adjudicataria queda obligada, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal. Dicho personal dependerá exclusivamente de la adjudicataria, que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadora respecto del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales.
5.- CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO:
El seguimiento se realizará por el personal responsable del Ayuntamiento.
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