## LOTE 1
LOTE 1. Declaración de cumplimiento de normativa y estándares
D/Dª……………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………….con domicilio en…………………………………..…………………..……………
calle……………………………………………..…………………………………………...………………..y con
DNI………………………………en nombre……………………………………………...…………..…..(propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en…...
……………………………………….calle…………………………………………………………………………………………………………….
CP………………………………...Tfno:………………………………………………….. dirección de correo
electrónico…………………………………………….y CIF………………………………....
En relación con el procedimiento de adjudiación del contrato con expediente nº…………………………………..
………………………………………………….y en relación con el siguiente lote:
Lote 1: GUANTE NO ESTERIL NITRILO EXTRALARGO
Las referencias y marca/modelo ofertadas son las relacionadas en la plantilla “Juicios de Valor” y en las Fichas Técnicas.
DECLARA:
Que la empresa que representa cumple con los siguientes requisitos:
NORMATIVA REQUERIDA | NORMATIVA EQUIVALENTE PRESENTADA | Sí | No
REGLAMENTO (UE) 2016/425
UNE EN ISO 15223-1:2017
RD 1591/2009 de 16 de Octubre por el que se regulan los productos sanitarios
UNE EN 374(1-2-4-5) EN 374-1:2017 sean de tipo B
UNE EN 16523-1:2015
UNE EN 420:2004+A1:2010
UNE EN 455 (1,2,3,4)
ASTM 1670
ASTM 1671-07 ó EN 374-5:2017 con ensayo ISO 16604 método B (virus)
ASTM D6978-05 Protección frente a citostáticos
LIBRE DE POLVO
Exento o debajo de niveles detectable de tiuranos, tiazoles, mercaptobenzotiazoles (MDT), tioureas carbamatos y guanimidas
LIBRE DE LÁTEX
En.............................................................., a.......... de.......................... de 2021
Firma:
DNI:

## LOTE 2
LOTE 2. Declaración de cumplimiento de normativa y estándares
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….con domicilio en…………………………………………………………………………………………….
calle…………………………………………………………………………………………………………..y con…….
DNI………………………………en nombre………………………………….………..……….………..(propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en……..
……………………………………….calle……………………………………………………………………………………………………………………….
CP………………………………...Tfno:…………………………...………….…………….dirección de correo
electrónico…………………………………………….y CIF………………………………....
En relación con el procedimiento de adjudiación del contrato con expediente nº…………………………………..
………………………………………………….y en relación con el siguiente lote:
Lote 2: GUANTE ESTÉRIL NITRILO
Las referencias y marca/modelo ofertadas son las relacionadas en la plantilla “Juicios de Valor” y en las Fichas Técnicas.
DECLARA:
Que la empresa que representa cumple con los siguientes requisitos:
NORMATIVA REQUERIDA | NORMATIVA EQUIVALENTE PRESENTADA | Sí | No
REGLAMENTO (UE) 2016/425
UNE EN ISO 15223-1:2017
RD 1591/2009 de 16 de Octubre por el que se regulan los productos sanitarios
UNE EN 374(1-2-4-5) EN 374-1:2017 sean de tipo B
UNE EN 16523-1:2015
UNE EN 420:2004+A1:2010
UNE EN 455 (1,2,3,4)
ASTM 1670
ASTM 1671-07 ó EN 374-5:2017 con ensayo ISO 16604 método B (virus)
ASTM D6978-05 Protección frente a citostáticos
LIBRE DE POLVO
Exento o debajo de niveles detectable de tiuranos, tiazoles, mercaptobenzotiazoles (MDT), tioureas carbamatos y guanimidas
LIBRE DE LÁTEX
En.............................................................., a.......... de.......................... de 2021
Firma:
DNI:

## LOTE 3
LOTE 3. Declaración de cumplimiento de normativa y estándares
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….con domicilio en…………………………………………………………………………………………….
calle……………………………………………………………….……………………………………...…..y con
DNI………………………………en nombre………………………………...……………………...…..(propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en…
……………………………………….calle……………………………………………………………………………………………………………………….
CP………………………………...Tfno:………………………………………………….. dirección de correo
electrónico…………………………………………….y CIF………………………………....
En relación con el procedimiento de adjudiación del contrato con expediente nº…………………………………..
………………………………………………….y en relación con el siguiente lote:
Lote 3: GUANTE POLÍMERO NO ESTÉRIL (NO VINILICO)
Las referencias y marca/modelo ofertadas son las relacionadas en la plantilla “Juicios de Valor” y en las Fichas Técnicas.
DECLARA:
Que la empresa que representa cumple con los siguientes requisitos:
NORMATIVA REQUERIDA | NORMATIVA EQUIVALENTE PRESENTADA | Sí | No
UNE EN ISO 15223-1:2017
RD 1591/2009 de 16 de Octubre por el que se regulan los productos sanitarios
LIBRE DE POLVO
LIBRE DE LATEX
En.............................................................., a.......... de.......................... de 2021
Firma:
DNI:

## LOTE 4
LOTE 4. Declaración de cumplimiento de normativa y estándares
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….con domicilio en…………………………………………………………………………………………….
calle…………………………………………………………………………………………...……….……..y con
DNI………………………………en nombre……………………………………………………...……..(propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en……..
……………………………………….calle……………………………………………………………………………………………………………………….
CP………………………………...Tfno:…………………………………….…………….. dirección de correo
electrónico…………………………………………….y CIF………………………………....
En relación con el procedimiento de adjudiación del contrato con expediente nº…………………………………..
………………………………………………….y en relación con el siguiente lote:
Lote 4: GUANTE ESTERIL COPOLÍMERO
Las referencias y marca/modelo ofertadas son las relacionadas en la plantilla “Juicios de Valor” y en las Fichas Técnicas.
DECLARA:
Que la empresa que representa cumple con los siguientes requisitos:
NORMATIVA REQUERIDA | NORMATIVA EQUIVALENTE PRESENTADA | Sí | No
REGLAMENTO (UE) 2016/425
UNE EN ISO 15223-1:2017
RD 1591/2009 de 16 de Octubre por el que se regulan los productos sanitarios
UNE EN 420:2004+A1:2010
UNE EN 455 (1,2,3,4)
LIBRE DE POLVO
Exento o debajo de niveles detectable de tiuranos, tiazoles, mercaptobenzotiazoles (MDT), tioureas carbamatos y guanimidas
LIBRE DE LATEX
En.............................................................., a.......... de.......................... de 2021
Firma:
DNI:

## LOTE 5
LOTE 5. Declaración de cumplimiento de normativa y estándares
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….con domicilio en…………………………………………………………………………………………….
calle…………………………………………………………………………………………………………..y con
DNI………………………………en nombre……………………………………………………………..(propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
……………………………………….calle……………………………………………………………………………………………………………………….
CP………………………………...Tfno:………………………………………………….. dirección de correo
electrónico…………………………………………….y CIF………………………………....
En relación con el procedimiento de adjudiación del contrato con expediente nº…………………………………..
………………………………………………….y en relación con el siguiente lote:
Lote 5: GUANTE QUIRÚRGICO BAJO EN LÁTEX ESTÉRIL
Las referencias y marca/modelo ofertadas son las relacionadas en la plantilla “Juicios de Valor” y en las Fichas Técnicas.
DECLARA:
Que la empresa que representa cumple con los siguientes requisitos:
NORMATIVA REQUERIDA | NORMATIVA EQUIVALENTE PRESENTADA | Sí | No
REGLAMENTO (UE) 2016/425
UNE EN ISO 15223-1:2017
RD 1591/2009 de 16 de Octubre por el que se regulan los productos sanitarios
UNE EN 374(1-2-4-5) EN 374-1:2017 ( sean de tipo B)
UNE EN 16523-1:2015
UNE EN 420:2004+A1:2010
UNE EN 455 (1,2,3,4)
ASTM 1670
ASTM 1671-07 ó EN 374-5:2017 con ensayo ISO 16604 método B (virus)
ASTM D6978-05 Protección frente a citostáticos
LIBRE DE POLVO
Exento o debajo de niveles detectable de tiuranos, tiazoles, mercaptobenzotiazoles (MDT), tioureas carbamatos y guanimidas
BAJO EN PROTEINAS DE LÁTEX (<50microgramos/gr)
En.............................................................., a.......... de.......................... de 2021
Firma:
DNI:

## LOTE 6
LOTE 6. Declaración de cumplimiento de normativa y estándares
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….con domicilio en…………………………………………………………………………………………….
calle…………………………………………………………………………………………………………..y con
DNI………………………………en nombre……………………………………………………………..(propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
……………………………………….calle……………………………………………………………………………………………………………………….
CP………………………………...Tfno:………………………………………………….. dirección de correo
electrónico…………………………………………….y CIF………………………………....
En relación con el procedimiento de adjudiación del contrato con expediente nº…………………………………..
………………………………………………….y en relación con el siguiente lote:
Lote 6: GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL SINTÉTICO
Las referencias y marca/modelo ofertadas son las relacionadas en la plantilla “Juicios de Valor” y en las Fichas Técnicas.
DECLARA:
Que la empresa que representa cumple con los siguientes requisitos:
NORMATIVA REQUERIDA | NORMATIVA EQUIVALENTE PRESENTADA | Sí | No
REGLAMENTO (UE) 2016/425
UNE EN ISO 15223-1:2017
RD 1591/2009 de 16 de Octubre por el que se regulan los productos sanitarios
UNE EN 374(1-2-4-5) EN 374-1:2017 sean de tipo B o superior
UNE EN 16523-1:2015
UNE EN 420:2004+A1:2010
UNE EN 455 (1,2,3,4)
ASTM 1670
ASTM 1671-07 ó EN 374-5:2017 con ensayo ISO 16604 método B (virus)
ASTM D6978-05 Protección frente a citostáticos
LIBRE DE POLVO
Exento o debajo de niveles detectable de tiuranos, tiazoles, mercaptobenzotiazoles (MDT), tioureas carbamatos y guanimidas
LIBRE DE LÁTEX
En.............................................................., a.......... de.......................... de 2021
Firma:
DNI:

## LOTE 7
LOTE 7. Declaración de cumplimiento de normativa y estándares
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….con domicilio en…………………………………………………………………………………………….
calle…………………………………………………………………………………………………………..y con
DNI………………………………en nombre……………………………………………………………..(propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
……………………………………….calle……………………………………………………………………………………………………………………….
CP………………………………...Tfno:………………………………………………….. dirección de correo
electrónico…………………………………………….y CIF………………………………....
En relación con el procedimiento de adjudiación del contrato con expediente nº…………………………………..
………………………………………………….y en relación con el siguiente lote:
Lote 7: GUANTE ESTÉRIL SINTÉTICO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Las referencias y marca/modelo ofertadas son las relacionadas en la plantilla “Juicios de Valor” y en las Fichas Técnicas.
DECLARA:
Que la empresa que representa cumple con los siguientes requisitos:
NORMATIVA REQUERIDA | NORMATIVA EQUIVALENTE PRESENTADA | Sí | No
REGLAMENTO (UE) 2016/425
UNE EN ISO 15223-1:2017
RD 1591/2009 de 16 de Octubre por el que se regulan los productos sanitarios
UNE EN 374 (1-2-4-5) EN 374-1:2017 sean de tipo B
UNE EN 16523-1:2015
UNE EN 420:2004+A1:2010
UNE EN 455 (1,2,3,4)
ASTM 1670
ASTM 1671-07 ó EN 374-5:2017 con ensayo ISO 16604 método B (virus)
UNE EN 421:2010
UNE EN 61331-3:2015
LIBRE DE POLVO
Exento o debajo de niveles detectable de tiuranos, tiazoles, mercaptobenzotiazoles (MDT), tioureas carbamatos y guanimidas
LIBRE DE LÁTEX
LIBRE DE PLOMO
En.............................................................., a.......... de.......................... de 2021
Firma:
DNI: