## Requisitos mínimos
Check list cumplimiento requisitos mínimos 2023/00436 Suministro de reactivos y materiales necesarios para técnicas de biología molecular (PCR) en el laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
Requisitos mínimos Lote 01. Determinación de genes de resistencia | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Requisitos comunes al lote:
1. Reactivos con marcado CE-IVD.
2. Almacenamiento de reactivos a temperatura ambiente.
Requisitos de cada artículo:
Art. 1 Detección de S. aureus, gen mecA, gen mecC y toxina PVL.
Art. 2 Detección de genes de resistencia AmpC: ACC, CMY-II, DHA y MOX.
Art. 3 Detección de genes de resistencia a Acinetobacter baumannii: Acinetobacter baumannii OXA-51, NDM (1–9,-16), Grupo OXA-23, Grupo OXA-40 y Grupo OXA-58.
Art. 4 Detección de genes: KPC (2–15), NDM (1–9,-16), VIM (1–6,8-37), OXA-48 (-162,-204,-244), OXA-181 (-181,-232) y IMP (1-7,-12,-13,-22).
Art. 5 Detección de genes: IMP (1-7,-12,-13,-22), IMI (1-19), GES (1-20) y GIM-1.
Art. 6 Detección de genes: KPC (2–15), NDM (1–9,-16), OXA-48 (-162,-204,-244), OXA-181 (-181,-232), VIM (1–6, 8-37), Grupo CTX-M 1 y Grupo CTX-M 9.
Requisitos mínimos Lote 02. Genotipado de Micobacterias y detección de Helicobacter pylori | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Requisitos comunes al lote:
1. Reactivos con marcado CE-IVD.
2. Tecnología Molecular altamente sensible, basada en una técnica de extracción de material genético a partir de cultivo o muestra clínica, posterior amplificación de este ADN (PCR), y finalmente un revelado mediante de una hibridación en tiras de nitrocelulosa (dot-blot).
Requisitos de cada artículo:
Art. 1 Identificación micobacterias no tuberculosas más comunes, a partir de muestra clínica.
Art. 2 Identificación micobacterias no tuberculosas más comunes, a partir de cultivo. Identificación de las siguientes 13 Micobacterias No Tuberculosas a partir de muestras cultivo: M. avium, M. chelonae, el complejo M. abscessus, el grupo M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. szulgai, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans y M. xenopi.
Art. 3 Identificación de micobacterias no tuberculosas adicionales, a partir de cultivo.
Art. 4 Diferenciación de especies pertenecientes al grupo Mycobacterium tuberculosis complex.
Art. 5 Detección del gen de resistencia erm en M. avium y M. abscesuss
Art. 6 Identificación molecular de Helicobacter pylori y su resistencia a fluoroquinolonas y/o claritromicina a partir de cultivo o material de biopsias.
Requisitos mínimos Lote 03. Detección molecular de virus, bacterias y hongos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Requisitos comunes al lote:
1. Reactivos con marcado CE. | Sí | Información adjunta en los documentos Marca CE | Documentos Marca CE
Requisitos de cada artículo:
Art. 1 Virus JC cualitativa y cuantitativa | Sí | Sí, el kit Virus JC puede procesarse de manera cualitativa y cuantitativa | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto JC (Pag 1)
Art. 2 Virus BK cualitativa y cuantitativa para muestras de LCR, orina, etc. | Sí | Sí, el kit Virus BK puede procesarse de manera cualitativa y cuantitativa para muestras de LCR, orina, etc. | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto BK (Pag 1)
Art. 3 Virus Epstein Barr cualitativa y cuantitativa en muestras distintas de plasma | Sí | Sí, el kit Virus Epstein Barr puede procesarse de manera cualitativa y cuantitativa en muestras distintas de plasma | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto EBV (Pag 1)
Art. 4 Hepatitis E cualitativa | Sí | Sí, el kit Virus Hepatitis E puede procesarse cualitativa | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto HEV (Pag 1)
Art. 5 CMV cualitativa y cuantitativa para muestras de LCR, lavado broncoalveolar, saliva, orina, biopsias, placentas, líquido amniótico, etc | Sí | Sí, el kit CMV puede procesarse de manera cualitativa y cuantitativa para muestras de LCR, lavado broncoalveolar, saliva, orina, biopsias, placentas, líquido amniótico, etc | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto CMV (Pag 1)
Art. 6 VH6 cualitativa y cuantitativa | Sí | Sí, el kit VH6 puede procesarse de manera cualitativa y cuantitativa | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto HV6 (Pag 1)
Art. 7 Detección cualitativa en muestra de sangre de N. meningitidis, S. pneumoniae y H. influenzae | Sí | Sí, el kit de N. meningitidis, S. pneumoniae y H. influenzae puede procesarse de manera cualitativa en muestra de sangre | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto P MENINGITIS BACTERIAL(Pag 1)
Art. 8 Detección y cuantificación de Pneumocystis jirovecii | Sí | Sí, el kit de Pneumocystis jirovecii es para la Detección y cuantificación | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto PJ (Pag 1)
Art. 9 Detección de Toxoplasma gondii | Sí | Sí, el kit Detección de Toxoplasma gondii detecta Toxoplasma Gondii | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto TOXOPLASMA (Pag 1)
Art. 10 Detección de Parvovirus B19 | Sí | Sí, el kit es de Detección de Parvovirus B19 | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto PARVO (Pag 1)
Art. 11 Detección de Aspergillus (semicuantitativa) | Sí | Sí, el kit es de Detección de Aspergillus (semicuantitativa) | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto ASPERGILUS (Pag 1)
Art. 12 Extracción de ácidos nucleicos universal automatizada para las técnicas incluidas en este lote | Sí | Sí, el kit Extracción de ácidos nucleicos universal automatizada para las técnicas incluidas en este lote | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto EXTRACCION (Pag 1)
Art. 13 Detección de Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae + Legionella spp.1 | Sí | Sí, el kit ofertado Detecta Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae + Legionella spp.1 | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto PR BACTERIAL (Pag 1)
Requisitos mínimos Lote 04. Detección molecular de Virus y Bacterias | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Requisitos comunes al lote:
1. Reactivos con marcado CE. | Sí | Información adjunta en los documentos Marca CE | Documentos Marca CE
Requisitos de cada artículo:
Art. 1 Detección de Virus de la Encefalitis transmitidas por garrapatas, Rickettsia spp., B. microti/divergens y E. chaffeensis/muris, B. burgdorferi, A. phagocitophylum y C.burnetii | Sí | Información adjunta en Hoja de Producto TICK BORNE en el apartado USO PREVISTO | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto T BORNE(pag 22)
Art. 2 Detección de Leptospira spp. | Sí | Información adjunta en Hoja de Producto LEPTOSPIRA en el apartado USO PREVISTO | Apartado USO PREVISTO del documento Hoja de Producto LEPTOSPIRA (pag 1)
Art. 3 Detección de Virus Zika, Dengue, Chikungunya, West Nile, Fiebre amarilla y Virus Mayaro | Sí | Información adjunta en Hoja de Producto HYPERPLEX TROPICAL en el apartado USO PREVISTO | Apartado USO PREVISTO en (Pag 29) en hoja Producto HYPERPLEX TROPICAL
Art. 4 Detección Hepatitis D | Sí | Información adjunta en Hoja de Producto HDV, en el apartado USO PREVISTO | Apartado USO PREVISTO en (Pag 2)en Hoja Producto HDV
Requisitos mínimos Lote 05. Reactivos para la amplificación y detección de Virus y Bacterias | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Requisitos comunes al lote:
1. Reactivos con marcado CE.
Requisitos de cada artículo:
Art. 1 Detección de Bartonella spp. y Bartonella henselae
Art. 2 Detección de Enterovirus, Parechovirus y Parotiditis
Art. 3 Detección de Herpes simple 1, Herpes simple 2 y Virus Varicela Zoster
Art. 4 Detección de Tropheryma whipplei
Art. 5 Detección de Sarampion
Art. 6 Detección de Trypanosoma cruzi
Art. 7 Detección de Coxiella burnetii
Art. 8 Detección de Virus Toscana
Art. 9 Detección de Kingella kingae
Art. 10 Meningitis Bacteriana: Detección cualitativa de N. meningitidis, S. pneumoniae y L. monocytogenes
Art. 11 Detección de Leishmania donovani complex
Art. 12 Detección de Bordetella holmesii + Bordetella parapertussis + Bordetella pertussis
Requisitos mínimos Lote 06. Sistema Extracción de ácidos nucleicos y PCR Setup Automatizada | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Requisitos comunes al lote:
1. Reactivos con marcado CE.
Requisitos de cada artículo:
Art. 1 Detección e identificación de Mycoplasma genitalium y de mutaciones de resistencia en parC relacionadas con la resistencia a Moxifloxacino
Art. 2 Detección de resistencia a azitromicina en Mycoplasma genitalium
Art. 3 Meningitis víricas CMV, VEB, VH1, VH2, varicela, VH6, VH7
Art. 4 Detección de Enterovirus, Parechovirus, Adenovirus, Parvovirus B19 y Parotiditis
Art. 5 Meningitis bacteriana Escherichia coli K1(E. coli K1), Streptococo grupo B, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae
Requisitos mínimos Lote 07. Equipo para PCR múltiple y detección por hibridación reversa de Genotipado de Papilomavirus humano y genes de resistencia bacteriana | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Requisitos comunes al lote:
1. Reactivos con marcado CE.
Requisitos de cada artículo:
Requisitos mínimos Lote 07. Art. 1. Detección y Genotipado de diferentes tipos de Papilomavirus humano.
1. Técnica de PCR multiplex de todos los genotipos detectados.
2. Reactivos listos para su uso.
Requisitos mínimos Lote 07. Art. 2. Detección múltiple de genes de resistencia.
1. Técnica de amplificación de ácidos nucleicos que permita determinar el máximo de genes de resistencia posibles desde aislados bacterianos.
2. Reactivos de PCR múltiple con marcaje CE validado para su uso partiendo directamente de colonias bacterianas.
3. Reactivos validados para su uso en muestras directas (hemocultivos positivos, exudado rectal, exudado faríngeo).
4. Con controles internos que permitan la validación del proceso.
5. Detección de genes de resistencia bacterianos que incluya al menos genes de beta lactamasas de espectro extendido, carbapenemas más habituales en vuestro entorno (KPC, NDM, VIM, IMP y OXA-48), resistencia a glicopéptidos, resistencias a fluoroquinolonas y resistencias a aminoglucósidos.
Requisitos mínimos Lote 08. Genotipado del virus de la Hepatitis C | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Reactivos con marcado CE.
2. Detección de genotipos del VHC y subtipos: como mínimo detectará los genotipos del 1 al 6 y los subtipos 1a, 1b, además del control interno.
3. Capacidad de detección de infecciones mixtas.
Requisitos mínimos Lote 09. Extracción automática de ácidos nucleicos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Reactivos con marcado CE. | Sí | Información adjunta en los documentos Marca CE | Documentos Marca CE
2. Extracción automática de ácido nucleicos | Sí | Información adjunta en los documentos de la Memoria técnica | Apartado RESUMEN DEL PRODUCTO/INTRODUCCION del documento Hoja de Producto y en pag de 11 a 18 del "Manual MagLead"
Requisitos mínimos Lote 10. Reactivos para la amplificación y detección de ácidos nucleicos de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi con tecnología a tiempo real. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Reactivos con marcado CE.
2. PCR multiplex de todas las especies.
3. Posibilidad de realizarlo en diferentes plataformas.
4. Determinación cualitiva y cuantitativa.
5. Reactivos listos para el uso.
6. Control interno incluido en la master mix.
Requisitos mínimos Lote 11. Reactivo para la detección e identificación de ADN de serotipos de S. pneumoniae | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Reactivos con marcado CE.
2. Técnica de blot reverso que permita la identificación de 76 serotipos de S. pneumoniae.
Requisitos mínimos Lote 12. Fibroblastos de pulmón embrionario humano MRC-5 | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Células en suspensión para cultivo
Requisitos mínimos Lote 13. Kit de anticuerpos monoclonales anti- Enterovirus | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Reactivos con marcado CE.
2. Kit utilizado para identificación y tipado de Enterovirus a partir de cultivos celulares.

## Criterios juicio de valor
Check list cumplimiento criterios juicio de valor 2023/00436 Suministro de reactivos y materiales necesarios para técnicas de biología molecular (PCR) en el laboratorio de la OSI Bilbao Basurto. Puntuación máxima 50, Umbral mínimo 25 puntos.
Lote 01. Determinación de genes de resistencia | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual de usuario
1. Mayor número de dianas
2. Menor tiempo de procesamiento
3. Menor manipulación
Lote 02. Genotipado de Micobacterias y detección de Helicobacter pylori | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Mayor número de dianas
2. Mayor sensibilidad y especificidad.
Lote 03. Detección molecular de virus, bacterias y hongos | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Menor tiempo de procesamiento |  | Sí | El proceso completo Extracción, amplificación e interpretación automática de resultadoss se realiza en 2 horas y 20 minutos | En pag 2 de doc Palex Ficha técnica InGenius Inmunosuprimidos
2. Mayor nivel de automatización |  | Sí | El equipo integra todo el proceso sin intervención de usuario, en una única plataforma . Entendiendo como todo el proceso : Extracción, amplificación e interpretación automática de resultados | En pag 2 y 3 de doc Palex Ficha técnica InGenius Inmunosuprimidos. También en pag 3 , apartado Introducción/ Uso previsto del doc Manual Elite InGenius
3. Menor cantidad de residuos líquidos |  | Sí | El equipo no genera residuos líquidos | En pag 22 de doc Guia rapida ELITe InGenius_Software_ver_1.3.17_ONLINE
4. Validado para mayor variedad de tipos de muestra |  | Sí | El equpo EliTe InGenius está validado para 25 matrices diferentes | En doc Lote Paneles Matrices ELiTe InGenius
Lote 04. Detección molecular de Virus y Bacterias | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Menor tiempo de elaboración |  | Sí | Reactivo liofilizado | apartado 4, apartado 8.1 y apartado 8.3 de las Hojas de producto
2. Posibilidad de almacenamiento a temperatura ambiente |  | Sí | Reactivo liofilizado | apartado 6 Condiciones de almacenamiento y transporte en las Hojas de producto
Lote 05. Reactivos para la amplificación y detección de Virus y Bacterias | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Mayor nivel de automatización
2. Menor manipulación de los reactivos
3. Mayor número de termocicladores.
4. Facilidad de interpretación del software
Lote 06. Sistema Extracción de ácidos nucleicos y PCR Setup Automatizada | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Menor manipulación de los reactivos.
2. Mayor nivel de automatización.
3. Posibilidad de trabajar mayor número de muestras a la vez.
Lote 07. Equipo para PCR múltiple y detección por hibridación reversa de Genotipado de Papilomavirus humano y genes de resistencia bacteriana | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Criterios comunes al lote:
1. Mayor nivel de automatización.
2. Mayor número de dianas.
3. Menor manipulación de los reactivos.
Criterios Lote 7. Art. 1 Detección y Genotipado de diferentes tipos de Papilomavirus humano.
1. Se valorará el número de genotipos detectados de manera simultánea.
2. Se valorará la detección del resto de genotipos diferentes a los identificados por el kit.
Criterios Lote 7. Art. 2 Detección múltiple de genes de resistencia.
1. Se valorará la capacidad de detectar otras carbapenemasas menos prevalentes (IMI, GES, OXA-24, OXA-51).
2. Se valorará la capacidad de detectar dianas de identificación bacteriana de gérmenes causantes de bacteriemia (S. auerus, K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli)
3. Se valorará la capacidad de detección del máximo número de dianas en el mínimo número de mix de PCR posible.
Lote 08. Genotipado del virus de la Hepatitis C | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Mayor nivel de automatización.
2. Menor manipulación de los reactivos.
3. Mayor adaptación a la organización del servicio.
4. Se valorará la tecnología ofertada para la detección de los genotipos.
Lote 09. Extracción automática de ácidos nucleicos | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Mínima manipulación de los reactivos. |  | Si | El equipo tiene mínima intervención de usuario, Se oferta el MagLead que es un extractor automático | Más información en pags de 5 a 9 de la hoja de producto
2. Menor tiempo de procesamiento. |  | Si | el tiempo del proceso es de 25 minutos | Más información en pags 8 (apartado 2.6) de la hoja de producto
3. Menor tamaño del equipo. |  | Si | Ancho*largo*alto 50×53,5×57,4 cm | Más información en pags 11 (apartado 3,4) del Manual MagLead
Lote 10. Reactivos para la amplificación y detección de ácidos nucleicos de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi con tecnología a tiempo real. | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Mayor número de dianas.
2. Posibilidad de trabajar con curvas de calibración.
3. Menor tiempo de procesamiento.
Lote 11. Reactivo para la detección e identificación de ADN de serotipos de S. pneumoniae | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Mayor número de dianas detectadas.
Lote 12. Fibroblastos de pulmón embrionario humano MRC-5 | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Mayor calidad de las células.
Lote 13. Kit de anticuerpos monoclonales anti- Enterovirus | Puntos | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
1. Posibilidad de detección del mayor número de genotipos.

## Requisitos mínimos Cesiones
Check list cumplimiento requisitos mínimos cesiones 2023/00436 Suministro de reactivos y materiales necesarios para técnicas de biología molecular (PCR) en el laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
Requisitos mínimos cesión Lote 01. Determinación de genes de resistencia: máquina para detección rápida de portadores bacterias multirresistentes (1 ud). Modelo de referencia Genie II | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Compatibilidad con diferentes tipos de muestra de origen
2. Conectividad a LIS
3. Algoritmo de interpretación de resultados
4. Detección mediante Amplificación Isotérmica (LAMP)
5. Plataforma de sobremesa portátil y con autonomía de batería >2 horas.
6. Disponibilidad de > 6 canales de detección de señal fluorescente.
7. Sin requerimiento de realización de extracción DNA/RNA previa.
8. Tiempo de análisis ≤ 30 minutos.
9. Capacidad de análisis de distintas muestras simultáneamente.
Requisitos mínimos cesión Lote 02. Genotipado de Micobacterias y detección de Helicobacter pylori: Incubador (1 ud). Modelo de referencia Twin Cubator | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Incubación en seco que garantiza un menor riesgo de contaminación.
2. Tecnología Peltier: calentamiento y enfriamiento rápidos
3. Procesamiento de hasta 12 muestras por módulo.
4. Emisión de señal acústica cuando se deba cambiar de reactivos.
5. Posibilidad de incorporar nuevos programas de hasta 20 pasos.
Requisitos mínimos cesión Lote 03. Detección molecular de virus, bacterias y hongos: Equipo en cesión (1 ud). Modelo de referencia Ingenius. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Equipo con extracción, amplificación e interpretación de resultados integradas en un mismo sistema | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius integra en la misma plataforma la extracción, amplificación e interpretación de resultados | En pag 2 y 3 de doc "Folleto InGenius". También en pag 3 , apartado Introducción/ 1,1 Uso previsto del doc "Manual Elite InGenius"
2. Capacidad de procesar múltiples PCR de una muestra extraída | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene capacidad de procesar múltiples PCR de una muestra extraída | En pag 2 y 3 de doc "Folleto InGenius".
3. Capacidad de procesar PCR tiempo real y curvas melting | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene capacidad de procesar PCR tiempo real y curvas melting | En pag 3 y 4 de doc "Folleto InGenius". En pag 34, apartado 5.3 del doc "Manual Elite InGenius" En pag 158 apartado 6,4,3,5 del doc "Manual Elite InGenius"
4. Curvas de calibración para técnicas cuantitativas almacenable | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene curvas de calibración para técnicas cuantitativas almacenable | En pag 34 y 35, apartado 5.3 del doc "Manual Elite InGenius"
5. Todas las técnicas con mismos perfiles térmicos | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene todas las técnicas con mismos perfiles térmicos | En pag 34 , apartado PROCEDIMIENTO de cada una de las hojas de producto
6. 6 canales de detección | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene 6 canales de detección | En pag 133, apartado 6,4,5 COLOR DE LOS GRAFICOS del doc Manual Elite InGenius
7. Extracción basada en partículas magnéticas | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius trabaja con cartucho de extracción universal basada en partículas magnéticas | En pag 2 y 3 de doc "Folleto InGenius". En pag 3 , apartado Introducción/ 1,2 Descripción general del sistema del doc "Manual Elite InGenius"
8. Mismo reactivo de Extracción para cualquier tipo de muestra y cualquier tipo de patógeno tanto si es RNA como DNA | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius trabaja con cartucho de extracción universal para cualquier tipo de muestra y cualquier tipo de patógeno tanto si es RNA como DNA | En pag 6 del doc "Manual Elite InGenius"
9. Almacenaje de la muestra extraída para futuros usos: Dna teca | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene la capacidad de hacer DNA Teca, es decir de almacenar muestra extraída para futuros usos | En pag 2 y 3 de doc "Folleto InGenius".
10. Luz ultravioleta para control de contaminación | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius dispone de Luz ultravioleta para control de contaminación | En pag 121, 122, 178 del doc "Manual Elite InGenius"
11. Equipo con capacidad de trabajar en modo abierto con protocolos de trabajo diferentes y con adaptación a diferentes perfiles térmicos | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene capacidad de trabajar en modo abierto con protocolos de trabajo diferentes y con adaptación a diferentes perfiles térmicos | En pag 5, 7, 9, 30 ,47 del doc "Manual Elite InGenius"
12. Múltiples tipos de muestra diferentes validados | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene múltiples tipos de muestra diferentes validados | En doc "Paneles Matrices ELiTe InGenius"
13. Mínimos residuos líquidos | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius no tiene apenas residuos líquidos | En pag 22 del doc "Guia rapida ELITe InGenius_Software_ver_1.3.17_ONLINE"
14. Conectividad a LIS | Sí | El equipo ofertado EliTe InGenius tiene capacidad de conectarse a LIS | En pag 131 y 131 del doc "Manual Elite InGenius"
Requisitos mínimos cesión Lote 04. Detección molecular de Virus y Bacterias: Termociclador (1 ud). Modelo de referencia Viasure. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Termociclador compacto de PCR a tiempo real, abierto con posibilidad de procesar de 1 a 96 muestras. | Sí | El equipo ofertado es un Termociclador compacto de PCR a tiempo real, abierto con posibilidad de procesar de 1 a 96 muestras.
2. Sistema óptico de 5 canales de fluorescencia. | Sí | El equipo ofertado Sistema óptico de 5 canales de fluorescencia.
3. Software intuitivo con interpretación automática de resultados. Con visualización de las curvas y ciclos de amplificación. | Sí | El equipo ofertado tiene un Software intuitivo, V Smart, con interpretación automática de resultados. Con visualización de las curvas y ciclos de amplificación.
4. Conexión al LIS para el envío de resultado | Sí | El equipo ofertado tiene capacidad de Conexión al LIS para el envío de resultado
5. Tiempo de preparación después del encendido menor a 5 minutos. | Sí | El equipo ofertado tiene un tiempo de preparación después del encendido menor a 5 minutos.
6. Sin mantenimiento ni calibraciones de instalación | Sí | El equipo ofertado no tiene ni mantenimiento ni calibraciones de instalación
Requisitos mínimos cesión Lote 05. Reactivos para la amplificación y detección de Virus y Bacterias: Equipo de carga continua (2 uds) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Tecnología que presente al menos, 4 canales de fluorescencia y visualización directa de las curvas de reacción y valor del ciclo umbral (Ct).
2. Equipo de carga continua con 4 módulos de acceso aleatorio para procesar simultáneamente y de forma independiente 4 muestras, sin necesidad de que los protocolos se inicien y finalicen al mismo tiempo.
3. Con mínimo mantenimiento del equipo y mínima generación de residuos.
4. Con conexión al sistema informático del laboratorio (LIS).
5. Con conexión a un software de interpretación con marcado CE-IVD que tenga al menos las siguientes características:
a) Permitir la búsqueda de resultados combinando diferentes criterios: resultado, referencia, fecha, previsualización de la gráfica de amplificación, etc.
b) Gestionar los resultados obtenidos en los diferentes equipos de PCR mediante una única base de datos centralizada.
c) Permitir el acceso remoto a los resultados.
d) Permitir cambios en los parámetros de visualización de las curvas de amplificación con objeto de facilitar la interpretación de los resultados.
e) Permitir la cuantificación de los resultados.
f) Permitir la comparación de carreras en la misma pantalla.
Requisitos mínimos cesión Lote 06. Sistema Extracción de ácidos nucleicos y PCR Setup Automatizada: Termociclador (2 uds). Modelo de referencia marca BIORAD modelo CFX96 | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Termociclador compacto de PCR a tiempo real, abierto con posibilidad de procesar aleatoriamente de 1 a 96 determinaciones
2. Sistema óptico con 6 canales de fluorescencia para detecciones multiplex
3. Capaz de combinar otras técnicas de PCR multiplex en la misma tanda de trabajo, siempre que compartan el mismo perfil técnico.
4. Funciones:
a) Extracción de AN (DNA y/o RNA), retro-transcripción de RNA (RT) y PCR setup.
b) Preparación automática de DNA/RNAteca (conservación eluídos) en tubos de formato pequeño tipo Eppendorf (1,5mL).
5. Tiempo máximo de procesamiento: 2h 30 min.
6. Posibilidad de entrada de muestra vía tubo primario (12-16mm), tubo de 2mL y contenedores para muestras de citología líquida (Thinprep, SurePath)
7. Posibilidad de trabajar a partir de varios volúmenes de muestra inicial y de elución: 1-500µl (vol. muestra inicial) y de 1-100µl (vol. elución).
8. Debe detectar e informar de los errores de funcionamiento de los equipos/software.
9. El software del sistema debe interpretar y emitir resultados permitiendo la visualización de todas las muestras analizadas, con el resultado individual de cada patógeno y su resultado cualitativo (valor Ct), así como el Ct del control interno.
10. Conectividad a LIS
Requisitos mínimos cesión Lote 07. Equipo para PCR múltiple y detección por hibridación reversa de Genotipado de Papilomavirus humano y genes de resistencia bacteriana: equipo en cesión (1 ud.) Modelo de referencia HybriSpot 12 auto | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Equipo totalmente automatizado, con la mínima intervención técnica desde la preparación de la muestra.
2. Software intuitivo y de fácil manejo, con visualización de resultados e interpretación automática de resultados.
3. Conexión al LIS para el envío de resultados
4. Equipo con marcado CE
5. Identificación de muestras y reactivos por código de barras
6. Posibilidad de extraer datos en tablas Excel para análisis estadísticos
Requisitos mínimos cesión Lote 08. Genotipado del virus de la Hepatitis C: equipo en cesión (1 ud). Modelo de referencia Cobas 4800 | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Técnica molecular totalmente automatizada para extracción, amplificación, detección y genotipado del virus de la hepatitis C, con tecnología de PCR a tiempo real.
2. Utilización de al menos 2 regiones diana del genoma del HCV.
3. La técnica podrá realizarse a partir de plasma o de suero.
4. Amplificación y detección integradas en un mismo sistema.
5. Conectividad a LIS
Requisitos mínimos cesión Lote 09. Extracción automática de ácidos nucleicos: equipo en cesión (2 uds). Modelo de referencia Maglead | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Técnica para la extracción conjunta de ácido nucleicos (DNA y/o RNA) a partir de diferentes tipos de muestras clínicas que puedan realizarse en un sistema automático. | Sí | El equipo ofertado tiene capacidad de extraer de manera conjunta de ácido nucleicos (DNA y/o RNA) a partir de diferentes tipos de muestras clínicas que puedan realizarse en un sistema automático. | Pag 4 , apratados 2,1 y 2,2 USO PREVISTO en el doc "Hoja Producto 200 400magLEAD_12gC"
2. Extractor automático de ácidos nucleicos (DNA y RNA) de virus y bacterias a partir de suero, plasma con EDTA o ácido cítrico, frotis nasal, frotis faríngeo, orina, líquido cerebroespinal (LCE), esputo y heces. | Sí | El equipo ofertado es un Extractor automático de ácidos nucleicos (DNA y RNA) de virus y bacterias a partir de suero, plasma con EDTA o ácido cítrico, frotis nasal, frotis faríngeo, orina, líquido cerebroespinal (LCE), esputo y heces. | Pag 4 , apratados 2,1 y 2,2 USO PREVISTOen el doc "Hoja Producto 200 400magLEAD_12gC"
3. Extracción de ADN de sangre humana total con EDTA o ácido cítrico | Sí | El equipo ofertado tiene Extracción de ADN de sangre humana total con EDTA o ácido cítrico | Pag 4 , apratados 2,1 y 2,2 USO PREVISTO en el doc "Hoja Producto 200 400magLEAD_12gC"
4. Utilización de un kit de extracción universal | Sí | El equipo ofertado utiliza un kit de extracción universal | Pag 4 , apratados 2,1 y 2,2 USO PREVISTO en en el doc "Hoja Producto 200 400magLEAD_12gC" y en pag 11 del "Manual MagLead"
5. Total automatización de la extracción/purificación de los ácidos nucleicos mediante la tecnología Magtration® basada en partículas magnéticas. Desde la introducción de la muestra hasta la obtención del eluido no requiere manipulación por parte del usuario. | Sí | El equipo ofertado tiene una total automatización de la extracción/purificación de los ácidos nucleicos mediante la tecnología Magtration® basada en partículas magnéticas. Desde la introducción de la muestra hasta la obtención del eluido no requiere manipulación por parte del usuario. | Pag 5, en el doc "Hoja Producto 200 400magLEAD_12gC" y en pag 3, y de 11 a 18 del "Manual MagLead"
6. Versatilidad de volúmenes de muestra de partida: 200ul, 400ul, 1ml | Sí | El equipo ofertado tiene versatilidad de volúmenes de muestra de partida: 200ul, 400ul, 1ml | Pag 4 ,en el doc "Hoja Producto 200 400magLEAD_12gC"" y en pag 4 de la Hoja de producto "Hoja de Producto 1,000"
7. Capacidad de procesar muestras independientes, desde 1 hasta 12 muestras | Sí | El equipo ofertado tiene capacidad de procesar muestras independientes, desde 1 hasta 12 muestras | Pag 11 , Apartado 3,3 del "Manual MagLead"
8. Posibilidad de distintos volúmenes de elución: 50ul, 100ul, 200ul | Sí | El equipo ofertado tiene posibilidad de distintos volúmenes de elución: 50ul, 100ul, 200ul | Pag 4 , contratapa, en apartado Especificaciones en documento " Folleto MagLead" y en Pag 1 de "Guia rápida MagLead"
9. Estructura compacta que ocupa un espacio mínimo | Sí | El equipo ofertado tiene una estructura compacta que ocupa un espacio mínimo | Ancho*largo*alto 50×53,5×57,4 cm
10. Procesamiento simultáneo de alta velocidad | Sí | El equipo ofertado tiene capcacidad de procesar simultáneamente a alta velocidad | Pag 11 , Apartado 3,2 del "Manual MagLead"
11. Puntas y cartuchos de reacción desechables especiales para un funcionamiento sencillo | Sí | El equipo ofertadotiene Puntas y cartuchos de reacción desechables especiales para un funcionamiento sencillo | Pag 11 Apartado 3,2 y pag 18 del "Manual MagLead"
12. Tiempo de procesamiento máximo de 30 min | Sí | El equipo ofertado tiene un tiempo de procesamiento máximo de 30 min | Pag 11 Apartado 3,3 del "Manual MagLead"
13. Luz ultravioleta para descontaminación | Sí | El equipo ofertado disopone de Luz ultravioleta para descontaminación | Pag 41 y 42 del "Manual MagLead"
14. Función de control de la temperatura: bloque de calentamiento de 40 a 95 °C | Sí | El equipo ofertadotiene una función de control de la temperatura: bloque de calentamiento de 40 a 95 °C | Pag 11 Apartado 3,3 del "Manual MagLead"
15. Exactitud de dispensación: 25-50 μl+/−10 % (Exactitud de aspiración) 50-1000 μl+/−3 % | Sí | El equipo ofertadotiene una exactitud de dispensación: 25-50 μl+/−10 % (Exactitud de aspiración) 50-1000 μl+/−3 % | Pag 11 Apartado 3,3 del "Manual MagLead"
16. Tarjeta con circuito integrada para la carga de protocolos. | Sí | El equipo ofertadotiene una tarjeta con circuito integrada para la carga de protocolos. | Pag 4 del "Manual MagLead"
17. Posibilidad de acoplar lector de código de barras para la trazabilidad de los reactivos. | Sí | El equipo ofertado tiene posibilidad de acoplar lector de código de barras para la trazabilidad de los reactivos. | Pag 3 y pag 20 del "Manual MagLead"
Requisitos mínimos cesión Lote 11.Reactivo para la detección e identificación de ADN de serotipos de S. pneumoniae: equipo en cesión termoagitador automático (1 ud). Modelo de referencia Auto-Lipa T-48 | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, o manual de usuario
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario):
1. Sistema de agitación y dispensación automatizado, con control de temperatura.
2. Procesado de hasta 48 tiras de blot reverso (o hibridación en tira).
3. Procesamiento totalmente automatizado, desde la hibridación hasta el revelado del color.