PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE TRABAJO DE TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P.

ÍNDICE

Cláusula 1.- Objeto	3

Cláusula 2.- Origen de la energía	3

Cláusula 3.- Punto de suministro	3

Cláusula 4.- Calidad del suministro	3

Cláusula 5.- Suspensión del suministro	3

Cláusula 6.- Equipos de medida	3

Cláusula 7.- Condiciones de la oferta	4

Cláusula 8.- Requisitos técnicos de facturación	5

ANEXO I	7

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO A REALIZAR DURANTE UN AÑO NATURAL Y POTENCIA CONTRATADA	7

# Cláusula 1.- Objeto

1.1 Constituye el objeto del contrato la prestación del suministro de energía eléctrica para el centro de trabajo de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P.

# Cláusula 2.- Origen de la energía

El 100 % de la electricidad suministrada tendrá que haber sido generada a partir de fuentes de energía renovables y/o cogeneración de alta eficiencia.

La electricidad procedente de fuentes de energía renovables, tal como se describe en la Directiva 2009/28/CE incluye la energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás.

La cogeneración de alta eficiencia, tal como se describe en la Directiva 2012/27/UE, es la procedente de cogeneración que aporte un ahorro de energía primaria de al menos un 10 %, así como la producción de las unidades de cogeneración a pequeña escala y de micro cogeneración.

Para acreditar el cumplimiento de esta exigencia, el 100 % de la electricidad suministrada estará Certificada con Garantía de Origen Renovable, en los términos indicados en la Cláusula 8.1.b) ii. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP).

# Cláusula 3.- Punto de suministro

El suministro se prestará en el centro de trabajo de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P. ubicado en el B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 del municipio de Barakaldo (48903 Bizkaia).

Excepcionalmente, previa tramitación del procedimiento de modificación previsto en la Cláusula 37 del PCAP, podrán establecerse nuevos puntos de suministro en función de las necesidades de la entidad.

# Cláusula 4.- Calidad del suministro

4.1 El suministro de energía eléctrica se efectuará cumpliendo los niveles mínimos de calidad reglamentariamente establecidos en lo relativo a la continuidad de suministro y a la calidad de la onda de tensión vigente en cada momento.

4.2 El adjudicatario realizará ante la distribuidora las gestiones necesarias para que el suministro eléctrico sea prestado conforme a los niveles normativamente establecidos.

Independientemente de las compensaciones económicas a que hubiera lugar por los incumplimientos de calidad, el adjudicatario atenderá todas las incidencias relativas al suministro y gestionará frente a la distribuidora aquellas reclamaciones que sean competencia de ésta, y se compromete a realizar las gestiones necesarias para obtener toda la información relativa al registro de las incidencias que se produzcan.

# Cláusula 5.- Suspensión del suministro

El suministro sólo podrá ser suspendido en los casos y condiciones previstos en la legislación vigente en cada momento.

# Cláusula 6.- Equipos de medida

6.1 Los puntos de medida y facturación están fijados en el centro de trabajo de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P. ubicado en el B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 del municipio de Barakaldo (48903 Bizkaia). Los equipos de medición, control y transmisión de datos deberán ser instalados en régimen de alquiler en cada uno de los puntos de suministro.

Durante el período de vigencia del contrato y de cada una de sus prórrogas el adjudicatario del suministro deberá encargarse de que los equipos de medición, control y transmisión de datos se adecúen a las disposiciones legales vigentes en cada momento.

6.2 El precio del alquiler de los equipos de medida incluirá todos los costes derivados de las verificaciones oficiales periódicas que sean obligatorias para los equipos de medida que sirvan de base para la facturación, las tomas de las lecturas, la validación de los registros, y el tratamiento que de estos datos se deba hacer en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente aplicable en cada momento, sin coste adicional alguno para TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P.

# Cláusula 7.- Condiciones de la oferta

7.1 El precio de la electricidad será indexado y solo se valorará en la oferta económica el “Coste de Gestión”, según la fórmula establecida en la Cláusula 21.1 del PCAP.

7.2. En los precios que se oferten por parte de las licitadoras se entenderán incluidos todos los conceptos que integran la propia realización del contrato, y en particular:

⎯ Los costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal.

⎯ Los impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera fiscal.

⎯ El beneficio industrial.

⎯ Los gastos derivados de la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones administrativas.

⎯ Cualquier otro gasto necesario para la ejecución del contrato.

⎯ El contratista no podrá repercutir ningún gasto de forma independiente sobre el precio acordado con TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P.

Los importes relativos a la tarifa de acceso para cada período tarifario, al alquiler de equipos de medida, y al IEE deberán ser los determinados legalmente en el momento de publicar el anuncio de licitación.

7.3 La definición de los períodos tarifarios es la determinada legalmente en el momento de publicar el anuncio de licitación para las tarifas de acceso aplicables a los suministros objeto del contrato.

7.4 Las ofertas se entenderán realizadas para la totalidad de la demanda de energía eléctrica que se efectúe en el punto o puntos de suministro durante el tiempo de duración del contrato.

Los licitadores deberán hacer mención expresa en sus proposiciones a la garantía de realizar el suministro de la totalidad de la energía eléctrica demandada durante el tiempo de duración del contrato, aunque estos consumos difieran de las cantidades expresadas en el anexo I del presente PPT.

7.5. El adjudicatario deberá informar a la mayor brevedad posible de cualquier modificación que pudiera acordar el regulador del mercado sobre componentes sujetos a su competencia que suponga una alteración de los precios aplicables al contrato, así como el cálculo de los precios resultantes de la modificación, que el adjudicatario deberá presentar por escrito y con el debido detalle a TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P. con anterioridad a la modificación.

# Cláusula 8.- Requisitos técnicos de facturación

8.1 El adjudicatario deberá proporcionar acceso, a través de una aplicación web, a los datos de facturación y consumo de cada uno de los suministros objeto de este contrato, incluidas las curvas de carga de aquellos suministros que dispongan de ella.

Asimismo, el adjudicatario deberá designar un gestor único encargado de tramitar cuantas incidencias, trámites o gestiones pudieran derivarse de la ejecución del contrato, facilitando su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico.

8.2 La facturación de la energía consumida se realizará, en la medida en que lo permitan los equipos de medida instalados en los suministros, por meses naturales, de acuerdo con los datos registrados en el equipo de medida instalado para este fin en el punto de suministro, en los términos recogidos en los pliegos, y en el documento de formalización del contrato.

8.3 Las facturas deberán enviarse y realizarse de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 34 del PCAP. Dichas facturas serán abonadas por TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P. mediante ingreso en la cuenta bancaria designada por el adjudicatario.

8.4 Las facturas deberán contener de forma desglosada y debidamente diferenciada el importe correspondiente a cada uno de los términos que componen la tarifa de acceso, incluidos los eventuales excesos de potencia y energía reactiva.

8.5 El adjudicatario trasladará a TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P. los importes íntegros de los abonos o descuentos correspondientes a la aplicación de penalizaciones por incumplimientos en la calidad del suministro, por parte del distribuidor o transportista, conforme a la reglamentación vigente en cada momento.

8.6 Las facturas emitidas se ajustarán a la normativa vigente y deberán contener toda la información necesaria para su correcta interpretación, y de forma explícita:

− Término de energía BOE.

− Término de potencia BOE.

− Término de energía.

− Término de reactiva.

− Alquiler equipos medida.

− Impuestos eléctricos.

− Tasas e impuestos.

− Coste de gestión por €/Mwh de la comercializadora.

− Coste de los desvíos del sistema por €/Mwh

− Costes financieros de compra cerrada trimestral o anual por /Mwh.

− IVA

− Todos aquellos que existan o pudieran existir.

No se admitirán revisiones de precio, con excepción de las disposiciones legales que pudiera emitir la autoridad competente en energía eléctrica relativas a nuevas figuras tributarias que graven este suministro, variación en los tipos impositivos actualmente existentes, o peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y publicados en el BOE.

8.7 TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P. suspenderá la tramitación de las facturas que incumplan cualquiera de los requisitos expresados y procederá a la devolución de las mismas para su corrección, no computándose en ese caso el plazo previsto para su abono en la Cláusula 34 del PCAP.

# ANEXO I

## ESTIMACIÓN DEL CONSUMO A REALIZAR DURANTE UN AÑO NATURAL Y POTENCIA CONTRATADA

| PERIODO P1 kWh | P2 kWh | P3 kWh | P4 kWh | P5 kWh | P6 kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia contratada 190 kW | Potencia contratada 214 kW | Potencia contratada 214 kW | Potencia contratada 214 kW | Potencia contratada 214 kW | Potencia contratada 214 kW |
| CONSUMO P1 | CONSUMO P2 | CONSUMO P3 | CONSUMO P4 | CONSUMO P5 | CONSUMO P6 |
| 52.894,00 KWh | 47.756,00 KWh | 44.422,00 KWh | 47.755,00 KWh | 14.587,00 KWh | 64.813,00 KWh |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| 272.227,00 kWh/Año |  |  |  |  |  |

## Las cifras señaladas son estimativas del consumo de un año natural (téngase en cuenta que el contrato es por una duración de 9 meses), sin que TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P.  esté obligado a la adquisición de su totalidad. Se indican solamente para que los licitadores tengan una aproximación del volumen de negocio que podrá generar el presente contrato. Dicha estimación no supone un compromiso de gasto por parte de TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.M.P., únicamente generarán obligación de pago los suministros efectivamente entregados por la empresa adjudicataria.