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 La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca establece el marco jurídico básico de la sostenibilidad energética, tanto en el ámbito de las administraciones públicas vascas como en el del sector privado, partiendo de la lógica premisa de que debe ser el conjunto de la sociedad quien colabore en la consecución de sus objetivos.

A tales efectos, articula deberes y obligaciones que quienes se vean afectados por su ámbito de aplicación deben cumplir, y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, y de promoción e implantación de energías renovables.

En este sentido, en cuanto al contexto energético global se refiere, a pesar de las sucesivas crisis energéticas, que comenzaron en los años 70 del siglo pasado, el petróleo sigue constituyendo la principal fuente de energía en el mundo, estando presente, además de sus usos energéticos, en una innumerable cantidad de productos de uso y consumo. Obviamente, el petróleo no es, hoy día, la única fuente energética, al convivir con otras como el carbón, el gas natural, la energía nuclear o las energías renovables, como son la energía eólica, la hidráulica, la solar, la biomasa, la geotermia, etc., cuyo papel en el suministro global de energía es creciente.

En cualquier caso, el abastecimiento futuro de energía presenta retos importantes para nuestra sociedad. Por una parte, debemos ser conscientes de que, tanto a nivel global como a nivel local, nuestra matriz energética presenta una dependencia notable a los combustibles de origen fósil, representando valores superiores al 80% de nuestro consumo energético. Teniendo en cuenta que los combustibles fósiles son de naturaleza no renovable a escala humana, debemos utilizar estos recursos con la mayor eficiencia posible y tendiendo a disminuir su consumo.

Por otra parte, tenemos delante el imperioso e inaplazable reto de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, además de los contaminantes atmosféricos perjudiciales para la salud. Nuestro modelo energético, basado en gran parte en la quema de combustibles fósiles, es responsable, en gran medida, de las emisiones de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, del cambio climático. 
Las previsibles consecuencias del cambio climático, que cuentan con un amplio consenso científico, hacen necesario adoptar medidas que reduzcan significativamente dichas emisiones, mediante una política energética que combine la necesaria reducción de emisiones con el abastecimiento de energía renovable y suficiente para las generaciones actuales y futuras.

A nivel internacional, el Acuerdo de París, ratificado por el Estado español, tiene como objetivo una transición que culmine en un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Entre los objetivos vinculantes de la Unión Europea para 2030, está la reducción de un  40% de emisiones de GEI respecto a 1990, una cuota del 32% de energías renovables respecto al total, y una mejora del 32,5% en la eficiencia energética.

Por su parte, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha tomado desde hace años distintas acciones en materia de energía. Ya en 1982 se creó el Ente Vasco de la Energía, mediante la Ley 9/1982, de 24 de noviembre, atribuyéndole la planificación, la coordinación y el control de las actividades actuales y futuras del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la energía, de acuerdo con las directrices del Gobierno en el ámbito de las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía. En este contexto, la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030) establece, entre otros objetivos, la intensificación de las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores consumidores, con un ahorro de 1.250.000 tep en el año 2030, así como mejorar la intensidad energética final en un 33%. De esta manera, se pretende reducir el consumo final de petróleo en el año 2030 un 18% respecto a 2015, favoreciendo la desvinculación del sector transporte. También se persigue que las energías alternativas en el transporte por carretera sean el 25%, y que el aprovechamiento de estas energías alcance en el año 2030 los 966.000 tep, lo que significaría una cuota de renovables en consumo final del 21%.

Desde el punto de vista medioambiental, la Ley 04/2019 también tiene su encaje. En efecto, la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, aprobada en el año 2015, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, establece entre sus metas la de disponer de una administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en cambio climático, y señala que para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca se debe impulsar una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la Administración pública vasca. 
Para ello, es necesario llevar a cabo una coordinación horizontal y vertical, es decir, entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, así como con los ayuntamientos y las diputaciones forales. Una de las principales líneas de actuación que se destaca para lograr los objetivos al 2050 es lograr una administración pública 'cero emisiones', sin recurrir a los mecanismos de flexibilidad establecidos por el Protocolo de Kioto y su normativa de desarrollo.

En respuesta a este marco normativo establecido por la Ley 04/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAPV, y teniendo en cuenta, obviamente, el contexto general en materia de energía y cambio climático, todas las administraciones públicas deberán realizar auditorías energéticas y Planes de Acción. En este sentido, la Ley contempla la obligatoriedad de realizar Planes de Acción energéticos, pero el Ayuntamiento de Legutio, pretende ir un poco más allá de lo exigido por la Ley e incorporar la variable de crisis climática al propio Plan energético, elaborando para ello el denominado Plan de Clima y Energía. Para la elaboración y redacción de estos Planes se tomará como referencia la “Guía para la elaboración de Planes Locales de Clima y Energía de Euskadi”, publicada por IHOBE en el ejercicio 2021.
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El objeto del proyecto es por una parte la elaboración y redacción de la auditoría energética acorde a lo establecido por la Ley 04/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAPV, y por otro lado la redacción y elaboración del Plan de Clima y Energía de Legutio, como marco de planificación estratégico del municipio orientado a estructurar la acción local en materia de adaptación al cambio climático. El objetivo de la redacción de ambos documentos es dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 4/2019 de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca en lo referente a contabilidad, planificación y comunicación energética y contar a su vez con estos documentos de referencia que permitan desarrollar acciones efectivas que favorezcan la consecución de los objetivos en materia de energía y cambio climático.

Dado que una parte importante del alcance del contenido del Plan de Clima y Energía es relativa al ámbito energético, se deberá aprovechar el contenido y resultados de la propia auditoría energética así como el documento Análisis Energético Municipal realizado por EVE en el ejercicio 2011 que contiene un primer apartado de Eficiencia Energética en Alumbrado Público y Edificios Municipales, con un plan de actuación en base al análisis realizado, y una segunda parte sobre la potencialidad del aprovechamiento de energías renovables en el Municipio, y que se pondrá a disposición del equipo redactor que resulte adjudicatario de los trabajos.
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La elaboración de estos documentos ha de permitir simultáneamente el cumplimiento de los requerimientos de la Ley 04/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca en lo referente a contabilidad, planificación y comunicación energética y que facilite al Ayuntamiento de Legutio dar respuesta a la elaboración del Plan de Actuación Energética indicado en la citada Ley y afrontar los retos de acción local por el clima de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático de la CAPV.

El Plan permitirá concretar y priorizar las acciones a llevar a cabo para alcanzar los objetivos de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En línea con la futura Ley de Transición energética y Cambio Climático de la CAPV, el Plan deberá incorporar medidas de eficiencia energética que permitan el ahorro energético, favorezcan la penetración de energías renovables y aumenten la resiliencia y adaptación al cambio climático del municipio.
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En cuanto al alcance de la auditoría a realizar, en líneas generales, deberá ser acorde a las exigencias establecidas en la Ley 04/2019 de sostenibilidad energética, que se indican a continuación: 

· Las auditorías energéticas tendrán la finalidad de realizar un diagnóstico sobre su consumo energético y sus potenciales niveles de ahorro y eficiencia energética, así como las recomendaciones para su mejora y para la implantación de energías renovables. 
· El alumbrado público exterior será objeto de una auditoría energética independiente, que deberá contener, en todo caso, el análisis previo de los niveles de iluminación óptimos para cada vía pública, así como las prioridades de renovación y reducción de los componentes del alumbrado público exterior 
· Los indicadores relativos a la auditoría energética, tendrán al menos, los siguientes contenidos: 

a) Consumo anual de cada unidad de actuación energética. 
b) Consumos específicos y su distribución, abarcando instalaciones, procesos, equipos, parque móvil, calefacción, climatización, iluminación interior y alumbrado público exterior. 
c) Porcentajes de suministro energético, distinguiendo entre fuentes convencionales y otras provenientes de energías renovables. 
d) Análisis de la eficiencia de edificios, instalaciones, equipos y procesos. 
e) Análisis de la efectividad de las medidas que se estén adoptando. 
f) Recomendaciones y posibles mejoras en edificios, instalaciones, calefacción, climatización, parque móvil, iluminación interior, alumbrado público exterior, procesos de consumo, de ahorro y eficiencia, y de compras, señalando aquellas que, de acuerdo con la auditoría, resulten prioritarias. 
g) Buenas prácticas en materia de energías renovables. 
h) Metodología empleada, desglosada en los distintos elementos auditados.
i) Resumen ejecutivo.
 
Las auditorías energéticas deberán ser realizadas conforme a las normas UNE-EN 16247-1. 
Auditorías Energéticas. Parte 1: Requisitos Generales, UNE-EN 16247-2. 
Auditorías Energéticas. Parte 2: Edificios, UNE-EN 16247-3. 
Auditorías Energéticas. Parte 3: Procesos y UNE-EN 16247- 4.
 Auditorías Energéticas. Parte 4: Transporte, o, en su caso, sus sustituciones por futuras normas de requisitos de auditorías energéticas, autorizadas por el Ministerio con competencia en materia de energía. 


Las auditorías energéticas se realizarán por auditores o auditoras energéticos debidamente cualificados, conforme a lo establecido por el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía y disposiciones de desarrollo del mismo, o norma que se dicte en su sustitución.

En las auditorías energéticas se reflejarán los cálculos detallados y validados para las medidas propuestas, facilitando así una información clara sobre el potencial de ahorro. Los datos empleados en las auditorías energéticas deberán poderse almacenar para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético. 

Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las conclusiones de la auditoría a empresas proveedoras de servicios energéticos cualificadas y acreditadas, debiendo respetarse en todo caso, la confidencialidad de la información.

Sistema de monitorización de los consumos energéticos

Se deberá habilitar un sistema de monitorización de todos los consumos energéticos municipales a través de una plataforma web a la que se tendrá acceso específico por parte del personal técnico municipal, así como de la corporación, habilitando para ello usuario y contraseña de acceso a dicha plataforma. 
La plataforma habilitada para el seguimiento y los consumos deberá permitir cumplir con las exigencias establecidas en la Ley 04/2019 de Sostenibilidad energéticas en lo relativo al seguimiento de los consumos energéticos, estableciendo para ello, al menos las siguientes posibilidades:

· Determinar el nivel base de referencia del consumo energético global sobre el que deben aplicarse los ahorros de energía y las mejoras de eficiencia energética establecidos por la Ley 4/2019. 
· Realizar y mantener actualizado el inventario de edificios y partes de los mismos, instalaciones, AP y parque móvil.
· Descargar el informe anual de seguimiento del consumo energético que se deberá presentar en la plataforma habilitada por el GV. 
· Tener acceso a los datos de consumo energético públicos a tiempo real y de forma sencilla y ágil, así como a los datos de producción de instalaciones de fuentes renovables. 
· El sistema deberá incorporar datos relativos a los ahorros energéticos producidos por las actuaciones que se lleven a cabo, tanto en términos energéticos como económicos. 
· El sistema deberá poder permitir descargar de forma sencilla y ágil los informes correspondientes en los formatos exigidos por el Gobierno Vasco para poder remitir periódicamente la información exigida por la Ley 04/2019. 

De cara a poder valorar de forma óptima la realización de estos trabajos, se aporta la siguiente información: 

1. Relación de contratos de suministro de energía eléctrica del Ayto: 
Anexo I:  Se adjunta tabla Excel con la relación de contratos de suministro de energía eléctrica. 

2. Relación de edificios de titularidad municipal a incluir en el alcance de los trabajos:

	NOMBRE
	UBICACIÓN
	USO
	FUENTE ENERGÍA TÉRMICA
	SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)

	UDALETXEA 
	C/ Carmen 10 
	Oficinas municipales 
	Gas Natural 
	661

	KULTURA ETXEA 
	Ortiz de Zarate enparatza 
	Usos socio culturales 
	Gas Natural 
	873

	IKASTOLA GARAZI 
	C/ Santa Engracia 
	Uso educativo 
	Gas Natural 
	1.460

	SALA POLIVALENTE ELIXOSTE 
	Elixoste 
	Uso social 
	Gas Natural 
	183

	Club Jubilados 
	Calle Beheko, 2 
	Uso social 
	Gas Natural 
	255

	HAURESKOLA 
	Santamarina kalea 
	Uso educativo 
	- 
	521

	POLIDEPORTIVO 
	Calle beheko 13 
	Uso deportivo 
	Gas Natural 
	1.738

	FRONTÓN 
	Herriko plaza 
	Uso deportivo 
	Gas Natural 
	1.105
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Se deberán realizar todos los cálculos y trabajos necesarios para la obtención de los certificados de eficiencia energética de los edificios de titularidad municipal que se indican a continuación:

· [bookmark: _Hlk108162592]IKASTOLA GARAZI
· KULTURA ETXEA
· HAURESKOLA
· POLIDEPORTIVO

Esta certificación se deberá calcular acorde a los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Estos certificados, junto con la documentación técnica correspondiente deberán ser registrados en la entidad competente del Gobierno Vasco.

Se deberán presentar al Ayuntamiento, las calificaciones energéticas obtenidas incluyendo las etiquetas de eficiencia energética que se deberán colocar en un lugar visible de los edificios que corresponda, así como los cálculos correspondientes a la calificación obtenida y el justificante de registro en la entidad competente de la certificación energética de edificios en la CAPV. 
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Antecedentes

Los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático desde los ámbitos local y regional se han centrado en mayor medida en la mitigación, con el objeto de lograr una reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). No obstante, y puesto que este tipo de acciones, aunque necesarias, no son suficientes para evitar los impactos del cambio climático, es evidente que también es preciso actuar desde la planificación de posibles respuestas, adaptándonos a las situaciones que generen dichos impactos.
Dada la constatación científica y el reconocimiento en la comunidad internacional de la inevitabilidad de los efectos del cambio climático, en los últimos años se está produciendo un impulso importante a las políticas de adaptación, que en Europa se ven materializadas por ejemplo a través de la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático (COM (2013) 216 final) publicada en 2013.

Por otro lado, la Agenda 2030 como marco de referencia de carácter internacional en el ámbito del desarrollo sostenible, plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que llevan asociadas un total de 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las dimensiones social, económica y ambiental. La adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos se recogen en el ODS 13, una de cuyas metas aborda la necesidad de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y desastres naturales de todos los países.

En la escala local, el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas para el Clima y la Energía, constituye el marco de trabajo de referencia para las entidades locales de Europa que apuestan por una política integral que aborde la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Sobre este marco metodológico de referencia, en Euskadi se han venido desarrollando diferentes recursos técnicos y metodológicos destinados a los municipios, a los cuales se les ha ofrecido soporte para el impulso de la acción local a favor del clima. En la actualidad, desde Ihobe (en colaboración con EVE) se está impulsando una acción coordinada en materia de mitigación y adaptación a través de un marco metodológico común que permita la elaboración de planes de clima y energía enfocados a alcanzar los objetivos del Marco sobre Clima y Energía para 2030 y a dar respuesta al marco normativo vigente (Ihobe 2021, Guía para la elaboración de planes municipales y comarcales para la mitigación y la adaptación al cambio climático). Es por ello que, de cara a la elaboración y redacción del Plan de Clima y Energía de Legutio, se exigirá al equipo redactor de la empresa que resulte adjudicataria, que elabore dicho documento en base a lo establecido en el esta Guía técnica y tomando como referencia este documento.

Objeto de la redacción del documento

El objeto del proyecto es la elaboración del Plan de Clima y Energía de Legutio, como marco de planificación estratégico del municipio orientado a estructurar la acción local en materia de adaptación al cambio climático y a dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 4/2019 de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca en lo referente a contabilidad, planificación y comunicación energética.


Alcance y contenido del Plan de Clima y Energía de Legutio

Este plan ha de permitir simultáneamente el cumplimiento de los requerimientos de la Ley 04/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca en lo referente a contabilidad, planificación y comunicación energética y elaboración del Plan de Actuación Energética indicado en la citada Ley y además, deberá incorporar los retos de acción local por el clima de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático de la CAPV, debiendo seguir para la redacción del Plan lo establecido en la “Guía Técnica para la elaboración de planes municipales y comarcales para la mitigación y la adaptación al cambio climático” elaborada por IHOBE.

Así mismo, el Plan permitirá concretar y priorizar las acciones a llevar a cabo para alcanzar los objetivos de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En línea con la futura Ley de Transición energética y Cambio Climático de la CAPV, el Plan deberá incorporar medidas de eficiencia energética que permitan el ahorro energético, favorezcan la penetración de energías renovables y aumenten la resiliencia y adaptación al cambio climático del municipio.
Tal y como se especifica en el punto anterior, la redacción del documento se realizará acorde a lo establecido en la “Guía para la elaboración de planes municipales y comarcales para la mitigación y la adaptación al cambio climático” elaborada por IHOBE.


El desarrollo del PEC de Legutio contemplará las siguientes fases de trabajo:


1. Fase previa o de preparación
 
1. Recopilación y análisis de la información disponible (mitigación y adaptación).
2. Entrevistas a responsables técnicos.
3. Diseño de un plan de comunicación interna y externa.

2. Diagnóstico de mitigación y adaptación

	2.1 Contextualización de Legutio en materia de Cambio Climático.

	2.2 Diagnóstico de mitigación
2.3.1 Balance energético e inventario de GEI de los sectores del municipio.
2.3.2 Balance energético e inventario de GEI o Huella de Carbono del 	ayuntamiento.
2.3.3 Análisis energético de las instalaciones municipales.
· Contabilidad energética del parque de edificios, alumbrado y flota municipal.
· Calculo de indicadores de eficiencia energética. 
· Identificación de potenciales de ahorro energético y generación de renovables.

2.3.4 Diagnóstico sintético del balance energético y de emisiones.

	2.3 Diagnóstico de adaptación
2.3.1 Análisis de tendencia históricas y de proyecciones climáticas. 
2.3.2 Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo ante el cambio climático.
2.3.3 Diagnóstico sintético de adaptación del cambio climático.



3. Formulación estratégica

4.1. Elaboración del escenario tendencial 2030 y cálculo de objetivo de emisiones de GEI a reducir.
4.2. Formulación de visión, metas y objetivos estratégicas (mitigación y adaptación).
4.3. Elaboración del escenario PLAN 2030


4. Plan de Acción

5.1. Elaboración del esquema del Plan de acuerdo a la estructura de los planes de acción para la sostenibilidad (línea estratégica-programa-acción).
5.2. Caracterización de las acciones (campos comunes + campos específicos mitigación y adaptación)
5.3. Cálculo de reducciones de emisiones de GEI globales, por sectores y por acción y ajuste del alcance del Plan.

5. Comunicación y participación interna y ciudadana

5.1. Diseño de un plan de participación y comunicación interna y ciudadana.
5.2. Reuniones de trabajo con Comisión técnica interna.
5.3. Sesiones de participación con ciudadanía y agentes clave.
5.4. Acciones de comunicación y sensibilización.

6. Modelo de seguimiento del Plan y organización de la gestión energética municipal para su impulso

6.1. Articulación de un modelo de seguimiento basado en el modelo de evaluación y seguimiento de planes de sostenibilidad local de Udalsarea 2030.

7. Redacción del documento final del Plan de Acción de Clima y Energía de Legutio y de un documento sintético de carácter divulgativo
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En coherencia con el fin que la redacción del PEC persigue, es decir, la reducción de emisiones en el municipio, la empresa adjudicataria deberá aplicar las siguientes condiciones de ambientalización del trabajo:

· Seguir el criterio de ahorro de papel: todos los documentos de trabajo generados durante el proyecto se entregarán en soporte digital en formato pdf por correo electrónico o si no en PENDRIVE o similar regrabables y abiertos para poder reutilizarlos posteriormente.

· Los documentos finales se entregarán en soporte digital en formato pdf y office por correo electrónico o si no en  PENDRIVE o similar regrabables y abiertos para poder reutilizarlos posteriormente. Aún así y debido al carácter oficial de los documentos se considera necesario entregar dos copias en formato papel.

· Programar las visitas y las reuniones de la Comisión de Seguimiento con anticipación, para facilitar el máximo aprovechamiento y evitar desplazamientos innecesarios.

En caso de que se considere necesaria la impresión de documentos se realizará cumpliendo con los siguientes requisitos:

· Reducir en lo posible el número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades (número de participantes en una reunión, etc.) para que no haya copias sobrantes.

· Imprimir los documentos a doble cara, en blanco y negro (el color solo se utilizará en casos en los que no se pueda interpretar en blanco y negro), a 2 páginas por cara (siempre que se garantice su inteligibilidad), con la de mínima encuadernación posible y sin tapas de plástico (para facilitar su reciclaje).

· Las dos copias del documento final deberán de ser a doble cara y con la mínima encuadernación posible.

· El papel ha de cumplir los siguientes requisitos:

· Ser 100% reciclado. Solo se podrá utilizar papel no reciclado para planos no imprimibles en DIN A4 o DIN A3, u otros usos que requieran tipos de papel para los que no existe papel en calidad reciclado en el mercado. En estos casos, el papel deberá contener por lo menos un 30% de fibra de madera proveniente de explotaciones forestales sostenibles certificadas (FSC, PEFC o equivalente) y/o fibras recicladas.
· Ser totalmente libre de cloro (TCF)
· Tener un grado de blancura máxima del 80% según ISO 11475:2004 o equivalente.


[bookmark: _Toc118290677]5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria dispondrá de recursos humanos cualificados para el proyecto y de los materiales necesarios para la óptima prestación de los servicios objeto del contrato, siendo a su cargo la totalidad de los costes que origine esta obligación, incluyendo los de transporte.

El equipo mínimo requerido estará integrado por un mínimo de 3 personas y es el siguiente:

· Una persona en el cargo de director/coordinadora de los trabajos que deberá ser un titulado universitario con formación/o experiencia en dirección y gestión de proyectos, especialmente vinculados a la energía y la gestión energética municipal. 

· Equipo redactor del PEC y de su comunicación y participación durante la redacción, que estará integrado por un mínimo de dos técnicos diferentes del coordinador, que deberán ser ingeniero técnico o superior, titulados universitarios o de grado especializados en medio ambiente.

Asimismo, uno de los tres perfiles requeridos deberá tener experiencia en procesos de comunicación y participación ciudadana.

Se deberá especificar la participación concreta de los medios humanos y materiales que intervengan. En caso de las personas, deberán adscribirse los técnicos concretos y su grado de dedicación, identificando las personas que vayan a intervenir en los trabajos, por lo que a tal efecto, en la documentación a aportar para la licitación, deberá de incluirse la concreción de dichos técnicos, acreditándose su titulación.

[bookmark: _Toc118290678]6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El adjudicatario deberá presentar todos los trabajos en el plazo de un año, a contar desde la formalización del contrato.

Dentro de este período de un año se establece un cronograma para tres entregas parciales:

1) Primera entrega: plazo de 4 meses a partir del inicio del contrato para presentar el diagnóstico de mitigación y adaptación.
2) Segunda entrega: plazo de 3 meses desde el diagnóstico para presentar el Escenario PLAN 2030
3) Tercera entrega: plazo de 5 meses desde la finalización del documento anterior para la entrega del documento final del Plan de Energía y Clima de Legutio.


[bookmark: _Toc118290679]7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LAS LENGUAS OFICIALES

Las actividades organizadas por este servicio deberán de unirse también al esfuerzo que viene realizando el ayuntamiento en estos últimos años para la normalización del uso del euskera.

En este contrato en concreto, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

·  La documentación producto de la prestación del servicio, deberá de ser elaborada en bilingüe.
· La prestación del servicio en relación con la ciudadanía y la administración deberá ser garantizada por la adjudicataria en los dos idiomas, tanto oralmente como por escrito.
[bookmark: _Toc118290680]8. CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Se garantizará la inclusión de aspectos de igualdad de género en los documentos y actividades que se desarrollen, con objeto de evitar las posibles discriminaciones lingüísticas y de imagen que pudieran darse.
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