## PRUEBAS DE SERVICIO
| plantilla licitación |  |  |  | LOTE 3
CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS GENERALES | PRUEBAS DE SERVICIO | [6 empty] | TIPO | 9168 |  | TIPO | 25248 |  | TIPO | 9794 |  | TIPO | 11328 |  | TIPO | 11328 |  | TIPO | 8558 |  | TIPO | 9148 |  | TIPO | 11668
[7 empty] | IMPORTE OFERTA | 0 | 0 | IMPORTE OFERTA | 0 | 0 | IMPORTE OFERTA | 0 | 0 | IMPORTE OFERTA | 0 | 0 | IMPORTE OFERTA | 0 | 0 | IMPORTE OFERTA | 0 | 0 | IMPORTE OFERTA | 0 | 0 | IMPORTE OFERTA | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL SUMATORIO | 96240 |  | B129, 23 VS, CORTES, BILBAO |  |  | B055, 180 VPOa, SUBPARCELAS B1-B2, PARCELA A1, SESTAO |  |  | B080, 54 VPOa, PARCELAS B-C, UE 37.1, VENANCIOS, GETXO |  |  | A038, 60 VPOa, PARCELA R4 6/7 SAPUR.1, AMURRIO |  |  | B131, 24 VPOa, PARCELA 73, SECTOR LOILOA, SOPELA |  |  | G079, 24 VPO GAINZABAL-URRETXU |  |  | G078, 46 VPOa, PARCELA PR2, SECTOR 8, MUNTO, ORIO |  |  | B126, 58 VPOa, PARCELA 4, ITURRIBARI - GETXO
SALUBRIDAD - CUBIERTAS | [6 empty] | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE
Ensayo | S. Constructivo / Normativa | Ud. | Cantidad | Precio Licitación | Total | OFERTA UNITARIO
PRUEBAS DE SERVICIO / ESTANQUEIDAD
Estanquidad al agua,terraza de vivienda por inundación |  | Ud | 10 | 350 | 3500 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Estanquidad al agua,cubierta de edificio por inundación |  | Ud | 16 | 440 | 7040 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Estanquidad al agua,cubierta plana de edificio por riego |  | Ud | 3 | 500 | 1500 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estanquidad al agua de inclinada por riego |  | Ud | 0 | 900 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 12040 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FACHADAS
Ensayo | S. Constructivo / Normativa | Ud. | Cantidad | Precio Licitación | Total
PRUEBAS FINALES DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad al agua por aspersión |  | Ud | 5 | 910 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba de estanqueidad al agua por cortina de agua / 2 Horas |  | Ud | 15 | 910 | 13650 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
BARANDILLAS
Ensayo estático horizontal hacia el interior. | Barandilla / UNE 85-238:91. | Ud | 3 | 550 | 1650 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ensayo estático horizontal hacia el exterior. | Barandilla / UNE 85-238:91. | Ud | 3 | 630 | 1890 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ensayo dinámico de cuerpo blando. | Barandilla / UNE 85-238:91. | Ud | 4 | 590 | 2360 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ensayo dinámico de cuerpo duro. | Barandilla / UNE 85-238:91. | Ud | 3 | 370 | 1110 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Características dimensionales | Barandilla / UNE 85-237:91. | Ud | 0 | 207 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 25210 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PRUEBAS DE SERVICIO
Ensayo | S. Constructivo / Normativa | Ud. | Cantidad | Precio Licitación | Total
INSTALACIONES- SALUBRIDAD / ABASTECIMIENTO / URBANIZACIÓN
ABASTECIMIENTO
Prueba de Resist. Mecánica-Estanqueidad. Caudal. (AF) Supervisión (1/2 JORNDA O FRACCIÓN) | Instalación interior de agua fría / UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV 12108 :2002 (termoplás.) | Ud. | 12 | 168 | 2016 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Prueba de Resist. Mecánica-Estanqueidad-Caudal. (ACS). Supervisión (1/2 JORNADA OFRACCIÓN) | Instalación interior de agua caliente / UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV 12108 :2002 (termoplás.) | Ud. | 12 | 168 | 2016 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Supervisión de Prueba en ACS: -Caudal y Tª en puntos de consumo-Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos. -Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos más alejados a Tª de funcionamiento. -Temperatura de la red. -Tª a la salida del acumulador y en grifos. 1/2 Jornada o fracción | Instalación interior de agua caliente. | Ud. | 12 | 330 | 3960 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SALUBRIDAD
Supervisión. Prueba de Estanqueidad (Aparatos). 1/2 Jornada o fracción | Red interior de evacuación pluviales y residuales / DB‐HS‐5. | Ud. | 18 | 330 | 5940 |  | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Prueba de Estanqueidad (Red horizontal) 1/2 Jornada o fracción | Red interior de evacuación pluviales y residuales / DB‐HS‐5. | Ud. | 11 | 330 | 3630 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales. 1/2 Jornada o fracción | Red exterior pluviales y residuales / s/ PPTGTSP. | Ud. | 10 | 330 | 3300 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
URBANIZACIÓN |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Prueba de Resistencia Mecánica y Estanqueidad. (Abastecimiento y Riego) 1/2 Jornada o fracción | Instalación interior de agua caliente. | Ud. | 1 | 330 | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos) 1/2 Jornada o fracción | Red interior de evacuación pluviales y residuales / DB‐HS‐5. | Ud. | 3 | 330 | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) 1/2 Jornada o fracción | Red interior de evacuación pluviales y residuales / DB‐HS‐5. | Ud. | 2 | 330 | 660 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Inspección con cámara de Televisión (1 jornada). | Red exterior pluviales y residuales. | Ud. | 2 | 1750 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
ILUMINACIÓN
Prueba de nivel de iluminación. 1/2 jornada o fracción de técnico | Iluminación exterior / UNE 20460-6-61:03. | Ud. | 9 | 575 | 5175 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Resistencia de puesta a tierra. | Iluminación exterior / UNE 20460-6-61:03. | Ud. | 9 | 207 | 1863 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Prueba de nivel de uniformidad | Iluminación interior / UNE 20460-6-61:03.. | Ud. | 9 | 250 | 2250 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.). Supervisión.(1/2 jornada o frección) | Iluminación exterior / UNE 20460-6-61:03. | Ud. | 8 | 110 | 880 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia). Supervisión (1/2 jornada o frección) | Iluminación exterior / UNE 20460-6-61:03.. | Ud. | 8 | 110 | 880 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Prueba de nivel de iluminación. 1/2 jornada o fracción de técnico | Iluminación interior / UNE 20460-6-61:03.. | Ud. | 9 | 330 | 2970 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Medida de intensidad luminosa | Iluminación de emergencia / UNE 20460-6-61:03. | Ud. | 8 | 210 | 1680 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
INCENDIO - DETECCIÓN / CONTROL / EXTINCIÓN
Prueba de detección de incendio. 1/2 Jornada o fracción | UNE 23007-1:1996 // UNE-EN 54-1:1996 | Ud. | 9 | 170 | 1530 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Activación automática de ventilación 1/2 Jornada o fracción | UNE-EN 12101-3:2002 | Ud. | 8 | 170 | 1360 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Funcionamiento de Bocas de Incendios Equipadas 1/2 Jornada o fracción | UNE-EN 671-1y2 R.D. 1942/1993 | Ud. | 9 | 170 | 1530 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Funcionamiento de Columna Seca 1/2 Jornada o fracción | UNE 23400 R.D. 1942/1993 | Ud. | 4 | 170 | 680 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Funcionamiento de alarma 1/2 Jornada o fracción | UNE 23407-1:1996 // UNE EN 54-1:1996 | Ud. | 9 | 170 | 1530 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Funcionamiento de control de humos de incendio 1/2 Jornada o fracción | UNE 23585:2004 // UNE EN 12101-6:2006 | Ud. | 8 | 170 | 1360 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Funcionamiento de rociadores automáticos 1/2 Jornada o fracción | UNE 23596:1984 // UNE 23596:1989 | Ud. | 3 | 170 | 510 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de cierre automático. 1/2 Jornada o fracción | UNE-EN 1154:2003 | Ud. | 6 | 50 | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivo de coordinación de hojas 1/2 Jornada o fracción | UNE-EN 1158:2003 | Ud. | 5 | 50 | 250 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivo de retención electromagnético 1/2 Jornada o fracción | UNE-EN 1155:2003 | Ud. | 5 | 50 | 250 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manillas o pulsadores. 1/2 Jornada o fracción | UNE-EN 179:2003 | Ud. | 4.5 | 50 | 225 |  | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra horizontal de empuje. 1/2 Jornada o fracción | UNE-EN 1125:2003 | Ud. | 4.5 | 50 | 225 |  | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 51790 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ESTANQUEIDAD AL AIRE - VENTILACIÓN
Infiltraciones de aire, Ensayo Blower-door (Metodo 1) | ISO 9972 | Ud | 8 | 700 | 5600 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Determinación caudales de ventilación | UNE‑EN 16211:2016 | Ud | 8 | 200 | 1600 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Determinación calidad ventilación, gases trazadores | UNE-EN ISO 12569:2017 | Ud | 0 | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 7200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0