## Datos licitador
CIF | Razón Social | Tipo de oferta

## Resumen de lotes
Código del lote | Descripción del lote | Presenta oferta
001 | 1. Introductor recto convencional de 11cm. d#a de 0.035 y de varios calibres 4F 14F
002 | 2. Introductor curvo de 40 cm., con válvula #de 0.035 y de varios calibres: 5.5F12F
003 | 3. Kit de acceso vascular radial , compuesto#7F y varias longitudes de vaina 7cm23cm.
004 | 4. Introductor hidrofílico de 45 cm de longi#a de 0.035 y de varios calibres: 6F8F.
005 | 5. Introductor hidrofílico de 90cm de longit#a de 0.035 y de varios calibres: 6F8F.
006 | 6. Introductor hidrofílico mallado para guía#xtremo distal con varias configuraciones.
007 | 7. Introductor vascular con válvula antirref#11F, de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.
008 | 8. Introductor vascular con válvula antirref#,5cm90cm y con marca radioopaca distal.
009 | 9. Introductor de grueso calibre 12F18F ,#istal, de 30cm, 70cm y 80 cm de longitud.
010 | 10. Introductor pelable para introducción de #e y diferentes longitudes 13cm, 15cm .
011 | 11. Dilatador para tracto vascular y no vascu#5F hasta 24Fde calibre y 20cm de longitud
012 | 12. Guía teflonada convencional de calibre 0.#a J3 de varias longitudes 150 cm260cm.
013 | 13. Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0,035, recta y angulada de 150 cm y 180cm
014 | 14. Guía hidrofílica de 0.018, 0.025 y 0.035, recta y angulada de 260 cm.
015 | 15. Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0.035,#a de diferentes longitudes 150cm260cm.
016 | 16. Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,#latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.
017 | 17. Guía híbrida con punta de 5cm flexible, e#ida e intervenciones de neurorradiología.
018 | 18. Microguía hidrofílica con espiral distal # 0,014 y 0.016 y longitud 180cm y 200 cm.
019 | 19. Microguía, con recubrimiento hidrofílico,#5cm y 180cm, para uso con microcatéteres.
020 | 20. Microguía de alto soporte con recubrimie#. para uso con catéteres tipo monorraíl.
021 | 21. Microguía biliar de calibre 0.018 con punta de oro de 80cm y 180cm de longitud.
022 | 22. Microguía vascular de calibre 0.018 con punta de oro y 300cm de longitud.
023 | 23. Catéter angiográfico convencional pigtai# y de diferentes longitudes 65cm 90cm
024 | 24. Catéter angiográfico centimetrado con mar# y de diferentes longitudes 70cm100cm.
025 | 25. Catéter angiográfico visceral selectivo, #res 4F6F y de longitudes 40cm110cm.
026 | 26. Catéter angiográfico visceral selectivo, #F6F y de longitudes extralarga 125cm.
027 | 27. Catéter angiográfico hidrofílico visceral#gitudes 65cm120cm y calibres 4F6F.
028 | 28. Catéter angiográfico hidrofílico viscera#libre 4F de longitud extralarga 150cm.
029 | 29. Catéter angiográfico visceral selectivo d#kaelsson y compatible con microcatéteres.
030 | 30. Catéter angiográfico visceral selectivo p#tencia de su cuerpo y alta empujabilidad.
031 | 31. Catéter para drenaje tipo nefrostomía, mu# 6F14F y diferentes grados de rigidez.
032 | 32. Catéter para drenaje biliar, multiperfora#n externa y de diversos calibres 814F.
033 | 33. Catéter para drenaje biliar de poliuretan#ficios como mínimo, sin fijación interna.
034 | 34. Catéter ureteral doble J de silicona , de#e, de distintas longitudes entre 2330cm.
035 | 35. Catéter ureteral uni J de silicona , de c#anto en el cateter total como recortado.
036 | 36. Sonda nasogastrica o nasointestinal par#orificio compatible con guía de 0,035 .
037 | 37. Sonda de Gastroenterostomía percutánea de#y orificio compatible con guía de 0,035.
038 | 38. Catéter para angioplastia con balón de di#cm15cm , compatible con guía de 0,035.
039 | 39. Catéter para angioplastia con balón de gr#,035 y para tratamiento de grandes vasos.
040 | 40. Catéter para angioplastia de pequeño vaso#s, para utilizar sobre microguía 0.014.
041 | 41. Catéter para angioplastia visceral y caro#tud, para utilizar sobre microguía 0.014.
042 | 42. Catéter para angioplastia de fistulas art#nte aterotomo o hilos de nitinol o nylon.
043 | 43. Catéter balón de oclusión con extremo distal preformado.
044 | 44. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.
045 | 45. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.
046 | 46. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.
047 | 47. Microcatéter para embolización periférica#tible con microguías de 0,016 y 0,018.
048 | 48. Microcatéter extralargo para embolización#i, compatible con microguías de 0,016 .
049 | 49. Sistema transluminal y controlado para bi#d e introductor 7F con marca radioopaca.
050 | 50. Set de biopsia transyugular con control d#ema de disparo controlado, de calibre 7F.
051 | 51. Prótesis biliares autoexpandibles y repo#metro y diversas longitudes 507090mm.
052 | 52. Prótesis biliares autoexpandibles y recup#metro y diversas longitudes 406080mm.
053 | 53. Prótesis biliares autoexpandibles reabsor#e reabsorción entre 90 días y seis meses.
054 | 54. Prótesis para Shunt Portosistémico Intrah#itinol no recubierto de 2omm de longitud.
055 | 55. Set de punción portocava, radiodirigido,# catéter recto 5,2F acoplable a la aguja.
056 | 56. Set de punción portocava, ecodirigido, c#, para protección de la aguja de punción.
057 | 57. Conjunto de sistema de acceso venoso cent#conector de lavado e introductor pelable.
058 | 58. Conjunto de catéter central de inserción#tema de fijación y conexión de inyección.
059 | 59. Micropartículas de PVA, irregulares, de d#icras y 1200micras. Envase de 5 unidades.
060 | 60. Microesferas de PVA para embolización def#te comprensibles, con jeringa precargada.
061 | 61. Microesferas de hidrogel, no degradables,#ioembolización TACE en cáncer hepático.
062 | 62. Microesferas de PVA no degradables, con c#ioembolización TACE en cáncer hepático.
063 | 63. Coils metálicos empujables de 0,035 de diámetro
064 | 64. Microcoils metálicos empujables de 0,018#ciones en espiral. Envase de 2 unidades
065 | 65. Guía para empujar coils metálicos de 0.03#ible, punta recta y de 150cm de longitud.
066 | 66. Microguía para empujar microcoils metálic#ible, punta recta y de 180cm de longitud.
067 | 67. Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.
068 | 68. Microcoils de platino de liberación contr# el dispositivo de liberación instanténea
069 | 69. Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.
070 | 70. Tapón vascular de nitinol, de liberación # o introductor vascular de 4mm hasta 24mm
071 | 71. Microtapón vascular de nitinol recubierto#través de microcatéter de 0.021 o 0.027
072 | 72. Catéterlazo de nitinol, con extremo dist#téter 4F y 6F con longitudes 48cm y 100cm
073 | 73. Filtro de vena cava inferior recuperable,# para acceso femoral, yugular y braquial.
074 | 74. Catéterrecuperador de filtro de vena cav#ferior de calibre 10F y 80cm de longitud.
075 | 75. Conexión de bomba de baja presión <425ps#, de calibre mínimo 9,5F y longitud 30cm.
076 | 76. Conexión a bolsa cónica, con luerlock macho rotatorio y 15cm de longitud.
077 | 77. Jeringa de policarbonato, de alta precisi#uerlock macho, de bajo volumen 1cc3cc
078 | 78. Jeringa de policarbonato, de alta precisi#lock macho, de medio volumen 10cc20cc
079 | 79. Aguja de punción vascular tipo pottscour#estilete hueco, de 5cm y 7cm de longitud.
080 | 80. Aguja de punción vascular de pared única,#ared fina, de 5cm, 7cm y 9cm de longitud.
081 | 81. Set de Micropunción vascular compuesto de#e 4F y 7cm, compatible con guía de 0.035.
082 | 82. Set de Micropunción vascular compuesto de# 4F y 10cm, compatible con guía de 0.035.
083 | 83. Set de punción biliar y urológica compues#ca y compatible con guía de 0.0350.038.
084 | 84. Dispositivo para guiado de aguja en punci#ecográfico 20ml y 4 bandas de sujección
085 | 85. Funda estéril para intervencionismo media#ción de la funda y gel ecográfico 20gr.
086 | 86. Llave de alta presión 1050 psi, de tres vías, con conector luerlock giratorio.
087 | 87. Llave en Y con conector luerlock girator#a guías desde 0.014 y catéteres hasta 9F.
088 | 88. Manifold de cierre de policarbotato, tran#torio y que soporte presión hasta 500psi.
089 | 89. Parche hemostático activo hidrofílico, de#a de polímero barrera y tamaño 5cm x 5cm.
090 | 90. Sistema percutáneo para cierre de vasos c#l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.
091 | 91. Pulsera hemostática izda o dcha., con bal#radial distal por tabaquera anatómica
092 | 92. Sistema de fijación de catéteres con hilos no suturados y adhesivo a la piel.
093 | 93. Sistema ajustable de tres anclajes gastro#dora 0.035 y tensor de hilo de recambio.
094 | 94. Agujas para vertebroplastia y biopsia óse# con marcas de profundidad de la punción.
095 | 95. Inyector y cemento para vertebroplastia, con control exacto de la inyección.
096 | 96. Cemento óseo radioopaco, compuesto de metacrilato y sulfato de bario.
097 | 97. Introductor recto o con extremo curvado,#amiento de ictus y neurointervencionismo.
098 | 98. Introductor recto con doble mallado metál#stal 0.100 y diámetro interno de 0,088.
099 | 99. Introductor recto metálico de alto soport#5, calibre 6F9F y longitudes 80cm100cm.
100 | 100. Catéter guía de acceso cerebral de nylon #re 5F, 6F y 7F y longitudes 90cm y 100cm.
101 | 101. Catéter guía de acceso cerebral de nylon #e calibre 6F y longitudes 95cm y 105cm.
102 | 102. Catéter de acceso cerebral, con refuerzo#ngitudes de trabajo entre 95cm y 115cm.
103 | 103. Catéter de acceso cerebral con refuerzo p#ngitudes de trabajo entre 95cm y 130cm.
104 | 104. Microcatéter para embolización de Malform#rocatéter de 167cm y compatible con DMSO.
105 | 105. Microcatéter recto de soporte en tratamie#erno de 2.92.6F., luz interna de 0.025.
106 | 106. Microcatéter mallado, con dos marcas dist#0.014 y punta distal recta y preformada.
107 | 107. Microcatéter mallado, de rigidez variable# inyección 600psi y compatible con DMSO.
108 | 108. Microcatéter hibrido trenzado y con diseñ#s y compatible con embolizantes líquidos.
109 | 109. Microcatéter de navegación dependiente de#líquidos embolizantes tipo cianoacrilato.
110 | 110. Conjunto de microcatéter y microguía de 0#de calibre 1.2F y 1.5F y longitud 165cm.
111 | 111. Microcatéter para colocación de stents ce#es configuraciones de su extremo distal..
112 | 112. Microguía dirigible, con recubrimiento hi#0cm. de longitud, flexible y no flexible.
113 | 113. Microguía dirigible, con recubrimiento hi# de calibre y 200cm y 300cm de longitud.
114 | 114. Microguía híbrida de acero y nitinol, pun#0,008distal y longitudes 220cm y 300cm.
115 | 115. Microguía con tecnología de doble coil #5 o 9 cm y con varias curvas y rigidez.
116 | 116. Microguía dirigible, con núcleo interno c#ón con extensión en conjunto hasta 300cm.
117 | 117. Extensión de microguía dirigible, con núc#ad de extensión en conjunto hasta 300cm.
118 | 118. Sistema de microlazo helicoidal de 2mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.
119 | 119. Sistema de microlazo helicoidal de 4mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.
120 | 120. Jeringa de inyección de 1ml, de alta prec#e 0,02ml, para microbalón de remodelado.
121 | 121. Jeringa de vacío, de policarbotano de 60c#aspiración en tratamiento de ictus agudo.
122 | 122. Depósito de recogida para bomba de aspira#o, con tubo de conexión y filtro de PTFE.
123 | 123. Llave en Y con cierre de rosca, compatibl#ra embolización de aneurismas cerebrales.
124 | 124. Llave en Y con cierre automático y válvul# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.
125 | 125. Llave en Y de doble paso, con cierre de r# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.
126 | 126. Dispositivo de torsión tipo torque para m#cas de neurorradiología intervencionista.
127 | 127. Sistema de catéter para acceso cerebral d#diopaca distal y en el centro del balón.
128 | 128. Sistema para la realización de trombectom para mantener permeabilidad del catéter.

## 001
001-1. Introductor recto convencional de 11cm. d#a de 0.035 y de varios calibres 4F 14F
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
001.001 | Introductor recto convencional de 11cm. d#a de 0.035 y de varios calibres: (4F-14F)

## 002
002-2. Introductor curvo de 40 cm., con válvula #de 0.035 y de varios calibres: 5.5F12F
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
002.001 | Introductor curvo de 40 cm., con válvula #de 0.035 y de varios calibres: (5.5F-12F)

## 003
003-3. Kit de acceso vascular radial , compuesto#7F y varias longitudes de vaina 7cm23cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
003.001 | Kit de acceso vascular radial , compuesto#7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.

## 004
004-4. Introductor hidrofílico de 45 cm de longi#a de 0.035 y de varios calibres: 6F8F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
004.001 | Introductor hidrofílico de 45 cm de longi#a de 0.035 y de varios calibres: (6F-8F).

## 005
005-5. Introductor hidrofílico de 90cm de longit#a de 0.035 y de varios calibres: 6F8F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
005.001 | Introductor hidrofílico de 90cm de longit#a de 0.035 y de varios calibres: (6F-8F).

## 006
006-6. Introductor hidrofílico mallado para guía#xtremo distal con varias configuraciones.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
006.001 | Introductor hidrofílico mallado para guía#xtremo distal con varias configuraciones.

## 007
007-7. Introductor vascular con válvula antirref#11F, de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
007.001 | Introductor vascular con válvula antirref#11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.

## 008
008-8. Introductor vascular con válvula antirref#,5cm90cm y con marca radioopaca distal.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
008.001 | Introductor vascular con válvula antirref#,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.

## 009
009-9. Introductor de grueso calibre 12F18F ,#istal, de 30cm, 70cm y 80 cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
009.001 | Introductor de grueso calibre (12F-18F) ,#istal, de 30cm, 70cm y 80 cm de longitud.

## 010
010-10. Introductor pelable para introducción de #e y diferentes longitudes 13cm, 15cm .
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
010.001 | Introductor pelable para introducción de #e y diferentes longitudes (13cm, 15cm) .

## 011
011-11. Dilatador para tracto vascular y no vascu#5F hasta 24Fde calibre y 20cm de longitud
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
011.001 | Dilatador para tracto vascular y no vascu#5F hasta 24Fde calibre y 20cm de longitud

## 012
012-12. Guía teflonada convencional de calibre 0.#a J3 de varias longitudes 150 cm260cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
012.001 | Guía teflonada convencional de calibre 0.#a J3 de varias longitudes (150 cm-260cm).

## 013
013-13. Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0,035, recta y angulada de 150 cm y 180cm
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
013.001 | Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0,035, recta y angulada de 150 cm y 180cm

## 014
014-14. Guía hidrofílica de 0.018, 0.025 y 0.035, recta y angulada de 260 cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
014.001 | Guía hidrofílica de 0.018, 0.025 y 0.035, recta y angulada de 260 cm.

## 015
015-15. Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0.035,#a de diferentes longitudes 150cm260cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
015.001 | Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0.035,#a de diferentes longitudes (150cm-260cm).

## 016
016-16. Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,#latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
016.001 | Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,#latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.

## 017
017-17. Guía híbrida con punta de 5cm flexible, e#ida e intervenciones de neurorradiología.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
017.001 | Guía híbrida con punta de 5cm flexible, e#ida e intervenciones de neurorradiología.

## 018
018-18. Microguía hidrofílica con espiral distal # 0,014 y 0.016 y longitud 180cm y 200 cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
018.001 | Microguía hidrofílica con espiral distal # 0,014 y 0.016 y longitud 180cm y 200 cm.

## 019
019-19. Microguía, con recubrimiento hidrofílico,#5cm y 180cm, para uso con microcatéteres.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
019.001 | Microguía, con recubrimiento hidrofílico,#5cm y 180cm, para uso con microcatéteres.

## 020
020-20. Microguía de alto soporte con recubrimie#. para uso con catéteres tipo monorraíl.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
020.001 | Microguía de alto soporte con recubrimie#). para uso con catéteres tipo monorraíl.

## 021
021-21. Microguía biliar de calibre 0.018 con punta de oro de 80cm y 180cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
021.001 | Microguía biliar de calibre 0.018 con punta de oro de 80cm y 180cm de longitud.

## 022
022-22. Microguía vascular de calibre 0.018 con punta de oro y 300cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
022.001 | Microguía vascular de calibre 0.018 con punta de oro y 300cm de longitud.

## 023
023-23. Catéter angiográfico convencional pigtai# y de diferentes longitudes 65cm 90cm
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
023.001 | Catéter angiográfico convencional pig-tai#) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm)

## 024
024-24. Catéter angiográfico centimetrado con mar# y de diferentes longitudes 70cm100cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
024.001 | Catéter angiográfico centimetrado con mar# y de diferentes longitudes (70cm-100cm).

## 025
025-25. Catéter angiográfico visceral selectivo, #res 4F6F y de longitudes 40cm110cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
025.001 | Catéter angiográfico visceral selectivo, #res (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).

## 026
026-26. Catéter angiográfico visceral selectivo, #F6F y de longitudes extralarga 125cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
026.001 | Catéter angiográfico visceral selectivo, #F-6F) y de longitudes extralarga (125cm.)

## 027
027-27. Catéter angiográfico hidrofílico visceral#gitudes 65cm120cm y calibres 4F6F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
027.001 | Catéter angiográfico hidrofílico visceral#gitudes (65cm-120cm) y calibres ( 4F-6F).

## 028
028-28. Catéter angiográfico hidrofílico viscera#libre 4F de longitud extralarga 150cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
028.001 | Catéter angiográfico hidrofílico viscera#libre 4F de longitud extralarga (150cm).

## 029
029-29. Catéter angiográfico visceral selectivo d#kaelsson y compatible con microcatéteres.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
029.001 | Catéter angiográfico visceral selectivo d#kaelsson y compatible con microcatéteres.

## 030
030-30. Catéter angiográfico visceral selectivo p#tencia de su cuerpo y alta empujabilidad.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
030.001 | Catéter angiográfico visceral selectivo p#tencia de su cuerpo y alta empujabilidad.

## 031
031-31. Catéter para drenaje tipo nefrostomía, mu# 6F14F y diferentes grados de rigidez.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
031.001 | Catéter para drenaje tipo nefrostomía, mu# (6F-14F) y diferentes grados de rigidez.

## 032
032-32. Catéter para drenaje biliar, multiperfora#n externa y de diversos calibres 814F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
032.001 | Catéter para drenaje biliar, multiperfora#n externa y de diversos calibres (8-14F).

## 033
033-33. Catéter para drenaje biliar de poliuretan#ficios como mínimo, sin fijación interna.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
033.001 | Catéter para drenaje biliar de poliuretan#ficios como mínimo, sin fijación interna.

## 034
034-34. Catéter ureteral doble J de silicona , de#e, de distintas longitudes entre 2330cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
034.001 | Catéter ureteral doble J de silicona , de#e, de distintas longitudes entre 23-30cm.

## 035
035-35. Catéter ureteral uni J de silicona , de c#anto en el cateter total como recortado.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
035.001 | Catéter ureteral uni J de silicona , de c#anto en el cateter total como recortado.

## 036
036-36. Sonda nasogastrica o nasointestinal par#orificio compatible con guía de 0,035 .
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
036.001 | Sonda naso-gastrica o naso-intestinal par#orificio compatible con guía de 0,035 .

## 037
037-37. Sonda de Gastroenterostomía percutánea de#y orificio compatible con guía de 0,035.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
037.001 | Sonda de Gastroenterostomía percutánea de#y orificio compatible con guía de 0,035.

## 038
038-38. Catéter para angioplastia con balón de di#cm15cm , compatible con guía de 0,035.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
038.001 | Catéter para angioplastia con balón de di#cm-15cm) , compatible con guía de 0,035.

## 039
039-39. Catéter para angioplastia con balón de gr#,035 y para tratamiento de grandes vasos.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
039.001 | Catéter para angioplastia con balón de gr#,035 y para tratamiento de grandes vasos.

## 040
040-40. Catéter para angioplastia de pequeño vaso#s, para utilizar sobre microguía 0.014.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
040.001 | Catéter para angioplastia de pequeño vaso#s, para utilizar sobre microguía 0.014#.

## 041
041-41. Catéter para angioplastia visceral y caro#tud, para utilizar sobre microguía 0.014.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
041.001 | Catéter para angioplastia visceral y caro#tud, para utilizar sobre microguía 0.014.

## 042
042-42. Catéter para angioplastia de fistulas art#nte aterotomo o hilos de nitinol o nylon.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
042.001 | Catéter para angioplastia de fistulas art#nte aterotomo o hilos de nitinol o nylon.

## 043
043-43. Catéter balón de oclusión con extremo distal preformado.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
043.001 | Catéter balón de oclusión con extremo distal preformado.

## 044
044-44. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
044.001 | Microcatéter hidrofílico de infusión y/o #ter guía para su utilización debe ser 5F.

## 045
045-45. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
045.001 | Microcatéter hidrofílico de infusión y/o #ter guía para su utilización debe ser 5F.

## 046
046-46. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
046.001 | Microcatéter hidrofílico de infusión y/o #ter guía para su utilización debe ser 5F.

## 047
047-47. Microcatéter para embolización periférica#tible con microguías de 0,016 y 0,018.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
047.001 | Microcatéter para embolización periférica#tible con microguías de 0,016 y 0,018.

## 048
048-48. Microcatéter extralargo para embolización#i, compatible con microguías de 0,016 .
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
048.001 | Microcatéter extralargo para embolización#i, compatible con microguías de 0,016 .

## 049
049-49. Sistema transluminal y controlado para bi#d e introductor 7F con marca radioopaca.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
049.001 | Sistema transluminal y controlado para bi#d e introductor 7F con marca radioopaca.

## 050
050-50. Set de biopsia transyugular con control d#ema de disparo controlado, de calibre 7F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
050.001 | Set de biopsia transyugular con control d#ema de disparo controlado, de calibre 7F.

## 051
051-51. Prótesis biliares autoexpandibles y repo#metro y diversas longitudes 507090mm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
051.001 | Prótesis biliares autoexpandibles y repo#metro y diversas longitudes (50-70-90mm).

## 052
052-52. Prótesis biliares autoexpandibles y recup#metro y diversas longitudes 406080mm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
052.001 | Prótesis biliares autoexpandibles y recup#metro y diversas longitudes (40-60-80mm).

## 053
053-53. Prótesis biliares autoexpandibles reabsor#e reabsorción entre 90 días y seis meses.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
053.001 | Prótesis biliares autoexpandibles reabsor#e reabsorción entre 90 días y seis meses.

## 054
054-54. Prótesis para Shunt Portosistémico Intrah#itinol no recubierto de 2omm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
054.001 | Prótesis para Shunt Portosistémico Intrah#itinol no recubierto de 2omm de longitud.

## 055
055-55. Set de punción portocava, radiodirigido,# catéter recto 5,2F acoplable a la aguja.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
055.001 | Set de punción porto-cava, radiodirigido,# catéter recto 5,2F acoplable a la aguja.

## 056
056-56. Set de punción portocava, ecodirigido, c#, para protección de la aguja de punción.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
056.001 | Set de punción porto-cava, ecodirigido, c#, para protección de la aguja de punción.

## 057
057-57. Conjunto de sistema de acceso venoso cent#conector de lavado e introductor pelable.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
057.001 | Conjunto de sistema de acceso venoso cent#conector de lavado e introductor pelable.

## 058
058-58. Conjunto de catéter central de inserción#tema de fijación y conexión de inyección.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
058.001 | Conjunto de catéter central de inserción#tema de fijación y conexión de inyección.

## 059
059-59. Micropartículas de PVA, irregulares, de d#icras y 1200micras. Envase de 5 unidades.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
059.001 | Micropartículas de PVA, irregulares, de d#icras y 1200micras. Envase de 5 unidades.

## 060
060-60. Microesferas de PVA para embolización def#te comprensibles, con jeringa precargada.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
060.001 | Microesferas de PVA para embolización def#te comprensibles, con jeringa precargada.

## 061
061-61. Microesferas de hidrogel, no degradables,#ioembolización TACE en cáncer hepático.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
061.001 | Microesferas de hidrogel, no degradables,#ioembolización (TACE) en cáncer hepático.

## 062
062-62. Microesferas de PVA no degradables, con c#ioembolización TACE en cáncer hepático.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
062.001 | Microesferas de PVA no degradables, con c#ioembolización (TACE) en cáncer hepático.

## 063
063-63. Coils metálicos empujables de 0,035 de diámetro
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
063.001 | Coils metálicos empujables de 0,035 de diámetro

## 064
064-64. Microcoils metálicos empujables de 0,018#ciones en espiral. Envase de 2 unidades
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
064.001 | Microcoils metálicos empujables de 0,018#ciones en espiral. (Envase de 2 unidades)

## 065
065-65. Guía para empujar coils metálicos de 0.03#ible, punta recta y de 150cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
065.001 | Guía para empujar coils metálicos de 0.03#ible, punta recta y de 150cm de longitud.

## 066
066-66. Microguía para empujar microcoils metálic#ible, punta recta y de 180cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
066.001 | Microguía para empujar microcoils metálic#ible, punta recta y de 180cm de longitud.

## 067
067-67. Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
067.001 | Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.

## 068
068-68. Microcoils de platino de liberación contr# el dispositivo de liberación instanténea
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
068.001 | Microcoils de platino de liberación contr# el dispositivo de liberación instanténea

## 069
069-69. Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
069.001 | Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.

## 070
070-70. Tapón vascular de nitinol, de liberación # o introductor vascular de 4mm hasta 24mm
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
070.001 | Tapón vascular de nitinol, de liberación # o introductor vascular de 4mm hasta 24mm

## 071
071-71. Microtapón vascular de nitinol recubierto#través de microcatéter de 0.021 o 0.027
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
071.001 | Microtapón vascular de nitinol recubierto#través de microcatéter de 0.021 o 0.027

## 072
072-72. Catéterlazo de nitinol, con extremo dist#téter 4F y 6F con longitudes 48cm y 100cm
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
072.001 | Catéter-lazo de nitinol, con extremo dist#téter 4F y 6F con longitudes 48cm y 100cm

## 073
073-73. Filtro de vena cava inferior recuperable,# para acceso femoral, yugular y braquial.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
073.001 | Filtro de vena cava inferior recuperable,# para acceso femoral, yugular y braquial.

## 074
074-74. Catéterrecuperador de filtro de vena cav#ferior de calibre 10F y 80cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
074.001 | Catéter-recuperador de filtro de vena cav#ferior de calibre 10F y 80cm de longitud.

## 075
075-75. Conexión de bomba de baja presión <425ps#, de calibre mínimo 9,5F y longitud 30cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
075.001 | Conexión de bomba de baja presión (<425ps#, de calibre mínimo 9,5F y longitud 30cm.

## 076
076-76. Conexión a bolsa cónica, con luerlock macho rotatorio y 15cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
076.001 | Conexión a bolsa cónica, con luer-lock macho rotatorio y 15cm de longitud.

## 077
077-77. Jeringa de policarbonato, de alta precisi#uerlock macho, de bajo volumen 1cc3cc
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
077.001 | Jeringa de policarbonato, de alta precisi#uer-lock macho, de bajo volumen (1cc-3cc)

## 078
078-78. Jeringa de policarbonato, de alta precisi#lock macho, de medio volumen 10cc20cc
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
078.001 | Jeringa de policarbonato, de alta precisi#lock macho, de medio volumen (10cc-20cc)

## 079
079-79. Aguja de punción vascular tipo pottscour#estilete hueco, de 5cm y 7cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
079.001 | Aguja de punción vascular tipo potts-cour#estilete hueco, de 5cm y 7cm de longitud.

## 080
080-80. Aguja de punción vascular de pared única,#ared fina, de 5cm, 7cm y 9cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
080.001 | Aguja de punción vascular de pared única,#ared fina, de 5cm, 7cm y 9cm de longitud.

## 081
081-81. Set de Micropunción vascular compuesto de#e 4F y 7cm, compatible con guía de 0.035.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
081.001 | Set de Micropunción vascular compuesto de#e 4F y 7cm, compatible con guía de 0.035.

## 082
082-82. Set de Micropunción vascular compuesto de# 4F y 10cm, compatible con guía de 0.035.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
082.001 | Set de Micropunción vascular compuesto de# 4F y 10cm, compatible con guía de 0.035.

## 083
083-83. Set de punción biliar y urológica compues#ca y compatible con guía de 0.0350.038.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
083.001 | Set de punción biliar y urológica compues#ca y compatible con guía de 0.035-0.038.

## 084
084-84. Dispositivo para guiado de aguja en punci#ecográfico 20ml y 4 bandas de sujección
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
084.001 | Dispositivo para guiado de aguja en punci#ecográfico (20ml) y 4 bandas de sujección

## 085
085-85. Funda estéril para intervencionismo media#ción de la funda y gel ecográfico 20gr.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
085.001 | Funda estéril para intervencionismo media#ción de la funda y gel ecográfico (20gr).

## 086
086-86. Llave de alta presión 1050 psi, de tres vías, con conector luerlock giratorio.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
086.001 | Llave de alta presión (1050 psi), de tres vías, con conector luer-lock giratorio.

## 087
087-87. Llave en Y con conector luerlock girator#a guías desde 0.014 y catéteres hasta 9F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
087.001 | Llave en Y con conector luer-lock girator#a guías desde 0.014 y catéteres hasta 9F.

## 088
088-88. Manifold de cierre de policarbotato, tran#torio y que soporte presión hasta 500psi.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
088.001 | Manifold de cierre de policarbotato, tran#torio y que soporte presión hasta 500psi.

## 089
089-89. Parche hemostático activo hidrofílico, de#a de polímero barrera y tamaño 5cm x 5cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
089.001 | Parche hemostático activo hidrofílico, de#a de polímero barrera y tamaño 5cm x 5cm.

## 090
090-90. Sistema percutáneo para cierre de vasos c#l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
090.001 | Sistema percutáneo para cierre de vasos c#l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.

## 091
091-91. Pulsera hemostática izda o dcha., con bal#radial distal por tabaquera anatómica
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
091.001 | Pulsera hemostática izda o dcha., con bal#radial distal (por tabaquera anatómica)

## 092
092-92. Sistema de fijación de catéteres con hilos no suturados y adhesivo a la piel.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
092.001 | Sistema de fijación de catéteres con hilos no suturados y adhesivo a la piel.

## 093
093-93. Sistema ajustable de tres anclajes gastro#dora 0.035 y tensor de hilo de recambio.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
093.001 | Sistema ajustable de tres anclajes gastro#dora 0.035 y tensor de hilo de recambio.

## 094
094-94. Agujas para vertebroplastia y biopsia óse# con marcas de profundidad de la punción.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
094.001 | Agujas para vertebroplastia y biopsia óse# con marcas de profundidad de la punción.

## 095
095-95. Inyector y cemento para vertebroplastia, con control exacto de la inyección.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
095.001 | Inyector de cemento para vertebroplastia,#macenamianto y dispensación sin pérdidas.
095.002 | Cemento óseo radioopaco, compuesto de met#l mezclador para la prepación de cemento.

## 096
096-96. Cemento óseo radioopaco, compuesto de metacrilato y sulfato de bario.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
096.001 | Cemento óseo radioopaco, compuesto de metacrilato y sulfato de bario.

## 097
097-97. Introductor recto o con extremo curvado,#amiento de ictus y neurointervencionismo.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
097.001 | Introductor recto o con extremo curvado,#amiento de ictus y neurointervencionismo.

## 098
098-98. Introductor recto con doble mallado metál#stal 0.100 y diámetro interno de 0,088.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
098.001 | Introductor recto con doble mallado metál#stal 0.100 y diámetro interno de 0,088.

## 099
099-99. Introductor recto metálico de alto soport#5, calibre 6F9F y longitudes 80cm100cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
099.001 | Introductor recto metálico de alto soport#5, calibre 6F-9F y longitudes 80cm-100cm.

## 100
100-100. Catéter guía de acceso cerebral de nylon #re 5F, 6F y 7F y longitudes 90cm y 100cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
100.001 | Catéter guía de acceso cerebral de nylon #re 5F, 6F y 7F y longitudes 90cm y 100cm.

## 101
101-101. Catéter guía de acceso cerebral de nylon #e calibre 6F y longitudes 95cm y 105cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
101.001 | Catéter guía de acceso cerebral de nylon #e calibre 6F y longitudes 95cm y 105cm.

## 102
102-102. Catéter de acceso cerebral, con refuerzo#ngitudes de trabajo entre 95cm y 115cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
102.001 | Catéter de acceso cerebral, con refuerzo#ngitudes de trabajo (entre 95cm y 115cm).

## 103
103-103. Catéter de acceso cerebral con refuerzo p#ngitudes de trabajo entre 95cm y 130cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
103.001 | Catéter de acceso cerebral con refuerzo p#ngitudes de trabajo (entre 95cm y 130cm).

## 104
104-104. Microcatéter para embolización de Malform#rocatéter de 167cm y compatible con DMSO.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
104.001 | Microcatéter para embolización de Malform#rocatéter de 167cm y compatible con DMSO.

## 105
105-105. Microcatéter recto de soporte en tratamie#erno de 2.92.6F., luz interna de 0.025.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
105.001 | Microcatéter recto de soporte en tratamie#erno de 2.9/2.6F., luz interna de 0.025.

## 106
106-106. Microcatéter mallado, con dos marcas dist#0.014 y punta distal recta y preformada.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
106.001 | Microcatéter mallado, con dos marcas dist#0.014# y punta distal recta y preformada.

## 107
107-107. Microcatéter mallado, de rigidez variable# inyección 600psi y compatible con DMSO.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
107.001 | Microcatéter mallado, de rigidez variable# inyección 600psi y compatible con DMSO.

## 108
108-108. Microcatéter hibrido trenzado y con diseñ#s y compatible con embolizantes líquidos.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
108.001 | Microcatéter hibrido trenzado y con diseñ#s y compatible con embolizantes líquidos.

## 109
109-109. Microcatéter de navegación dependiente de#líquidos embolizantes tipo cianoacrilato.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
109.001 | Microcatéter de navegación dependiente de#líquidos embolizantes tipo cianoacrilato.

## 110
110-110. Conjunto de microcatéter y microguía de 0#de calibre 1.2F y 1.5F y longitud 165cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
110.001 | Conjunto de microcatéter y microguía de 0#de calibre 1.2F y 1.5F y longitud 165cm.

## 111
111-111. Microcatéter para colocación de stents ce#es configuraciones de su extremo distal..
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
111.001 | Microcatéter para colocación de stents ce#es configuraciones de su extremo distal..

## 112
112-112. Microguía dirigible, con recubrimiento hi#0cm. de longitud, flexible y no flexible.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
112.001 | Microguía dirigible, con recubrimiento hi#0cm. de longitud, flexible y no flexible.

## 113
113-113. Microguía dirigible, con recubrimiento hi# de calibre y 200cm y 300cm de longitud.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
113.001 | Microguía dirigible, con recubrimiento hi## de calibre y 200cm y 300cm de longitud.

## 114
114-114. Microguía híbrida de acero y nitinol, pun#0,008distal y longitudes 220cm y 300cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
114.001 | Microguía híbrida de acero y nitinol, pun#/0,008distal y longitudes 220cm y 300cm.

## 115
115-115. Microguía con tecnología de doble coil #5 o 9 cm y con varias curvas y rigidez.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
115.001 | Microguía con tecnología de doble coil (#5 o 9 cm y con varias curvas y rigidez.

## 116
116-116. Microguía dirigible, con núcleo interno c#ón con extensión en conjunto hasta 300cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
116.001 | Microguía dirigible, con núcleo interno c#ón con extensión en conjunto hasta 300cm.

## 117
117-117. Extensión de microguía dirigible, con núc#ad de extensión en conjunto hasta 300cm.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
117.001 | Extensión de microguía dirigible, con núc#ad de extensión en conjunto hasta 300cm.

## 118
118-118. Sistema de microlazo helicoidal de 2mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
118.001 | Sistema de microlazo helicoidal de 2mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.

## 119
119-119. Sistema de microlazo helicoidal de 4mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
119.001 | Sistema de microlazo helicoidal de 4mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.

## 120
120-120. Jeringa de inyección de 1ml, de alta prec#e 0,02ml, para microbalón de remodelado.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
120.001 | Jeringa de inyección de 1ml, de alta prec#e 0,02ml, para microbalón de remodelado.

## 121
121-121. Jeringa de vacío, de policarbotano de 60c#aspiración en tratamiento de ictus agudo.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
121.001 | Jeringa de vacío, de policarbotano de 60c#aspiración en tratamiento de ictus agudo.

## 122
122-122. Depósito de recogida para bomba de aspira#o, con tubo de conexión y filtro de PTFE.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
122.001 | Depósito de recogida para bomba de aspira#o, con tubo de conexión y filtro de PTFE.

## 123
123-123. Llave en Y con cierre de rosca, compatibl#ra embolización de aneurismas cerebrales.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
123.001 | Llave en Y con cierre de rosca, compatibl#ra embolización de aneurismas cerebrales.

## 124
124-124. Llave en Y con cierre automático y válvul# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
124.001 | Llave en Y con cierre automático y válvul# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.

## 125
125-125. Llave en Y de doble paso, con cierre de r# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
125.001 | Llave en Y de doble paso, con cierre de r# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.

## 126
126-126. Dispositivo de torsión tipo torque para m#cas de neurorradiología intervencionista.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
126.001 | Dispositivo de torsión tipo torque para m#cas de neurorradiología intervencionista.

## 127
127-127. Sistema de catéter para acceso cerebral d#diopaca distal y en el centro del balón.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
127.001 | Sistema de catéter para acceso cerebral d#diopaca distal y en el centro del balón.

## 128
128-128. Sistema para la realización de trombectom para mantener permeabilidad del catéter.
Número del material | Descripción del material | Referencia / Código Nacional | Marca / Modelo / Nombre comercial | Envase mínimo de venta (Presentación) | Unidades | Código EAN
128.001 | Catéter de nitinol con hipotubo de acero #para mantener permeabilidad del catéter.
128.002 | Separador-guía de 150cm de longitud y 0,#para mantener permeabilidad del catéter.

## Valores (hidden)
Oferta base
Oferta variante 1
Oferta variante 2
Oferta variante 3
Oferta variante 4
Oferta variante 5
Oferta integradora

## Valores oferta (hidden)
Sí
No