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PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL                                           DEL PALACIO DEL HIELO TXURI-URDIN.
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1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato la adjudicación, mediante contrato de servicios, de la gestión integral del Palacio del Hielo Txuri-Urdin, lo que supone el ejercicio de todas las tareas necesarias para que la instalación deportiva cumpla el fin para el que ha sido construida, que no es otro que la práctica deportiva y la actividad física, entendiéndolo como un servicio de carácter público y el uso de los bienes de dominio público necesarios para ello.
Las labores de gestión (explotación) a las que se refiere este pliego serán, entre otras, las dirigidas a la explotación de la instalación deportiva y del servicio de bar cafetería, que conlleva la gestión del personal; conservación, mantenimiento y limpieza de instalaciones, maquinaria, mobiliario y enseres; así como el servicio de recepción y secretaría y la percepción por parte de los usuarios de las tarifas que se establezcan por la utilización de éstas.

En dichas tareas se incluyen asimismo las relativas al correcto mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones, la disposición de los recursos humanos, materiales, organizativos o de dirección que resulten precisos. 

Para poder cumplir el objeto del concurso, el adjudicatario o adjudicataria dispondrá de la posesión de las instalaciones objeto de adjudicación, siendo plenamente responsable de cuanto ocurra en las mismas, de conformidad con los plazos señalados al efecto.

2. SERVICIOS A PRESTAR EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
En el Palacio del Hielo Txuri-Urdin conviven de manera habitual los clubes deportivos con sesiones de ocio, con cursos de iniciación o perfeccionamiento y con visitas colegiales que se atienden dentro del programa de deporte escolar. Para dar cobertura a todas estas demandas, los servicios a prestar se agrupan principalmente en los 4 bloques siguientes:

· Servicio 1 (S1). - Deporte escolar.
· Servicio 2 (S2). - Deporte federado.
· Servicio 3 (S3). - Deporte de participación.
· Servicio 4 (S4). - Otros usos y servicios, como la gestión de la cafetería, organización de celebraciones, venta/alquiler de material necesario para la práctica deportiva y alquiler de espacios para publicidad o eventos.
2.1 DEPORTE ESCOLAR (S1)

Deporte Escolar – Programa DFG
Destinatarios: La actividad está dirigida a alumnos de Enseñanza Primaria y Secundaria, o aquello que se determine en los Programas de Actividades de Deporte Escolar anualmente aprobados por la DFG(, que realicen la solicitud para el servicio desde el centro escolar. 
El servicio se reserva con antelación por el centro escolar, indicando en esa reserva el día, así como el número de alumnos previstos, y se recoge en la aplicación informática de gestión de Deporte Escolar de la DFG.
Oferta deportiva: Actualmente, se ofertan dos tipos de cursos dentro de este servicio: 
· Iniciación al patinaje. El curso tiene una duración de 90 minutos. Por cada 20 alumnos se requiere un mínimo de 2 monitores.

· Iniciación al Hockey. Tiene una duración de 90 minutos. Consiste en un módulo de iniciación al patinaje, que se complementa con otro módulo de actividades específicas del hockey sobre hielo. Por cada 15 alumnos se requiere un mínimo de 2 monitores. 
Los Programas de Actividades de Deporte Escolar aprobados por la DFG anualmente podrán modificar esta oferta deportiva, así como las condiciones mínimas que deban garantizarse. 
La Diputación Foral de Gipuzkoa contribuirá con 5,00€ (IVA excluido) por alumno asistente a la financiación del servicio, cuantía que la entidad gestora deberá descontar al centro escolar de la tarifa ordinaria cobrada por la prestación del servicio. La contribución máxima anual de la DFG será de 50.000€ (IVA excluido). Cuando se alcance tal cifra, la entidad gestora cobrará a los centros escolares la tarifa ordinaria por alumno asistente. 
La empresa adjudicataria junto con la factura mensual que corresponda a cada periodo registrará un documento resumen que dé cuenta con todo detalle del servicio prestado a cada centro escolar, recogiendo al menos los siguientes datos: fecha, nº de alumnos y alumnas, la edad, el sexo y la tarifa, junto con las copias de las facturas emitidas a los centros escolares.

No obstante, cuando se precisen adaptaciones especiales resultantes de las características propias de los grupos asistentes, tales como monitores adicionales, material específico para la práctica de personas con movilidad reducida, etc., se podrán financiar dichas adaptaciones a través de cuantía destinada por la DFG a la financiación del programa de Deporte Escolar. La aportación anual estimada de la DFG al programa de Deporte asciende a la cantidad de 50.000 €.
Deporte Escolar – Centros educativos de fuera de Gipuzkoa

El servicio se reservará con antelación por parte del centro escolar, indicando en esa reserva el día, así como el número de alumnos previstos. Se ofrecerá la misma oferta deportiva que en el programa de la DFG, debiendo respetarse, en todo caso, el número mínimo de monitores por grupo.
A título orientativo, se han analizado los datos de los años 2021 y 2022. 
El volumen de alumnos, sumando el programa de Deporte Escolar de la DFG y las visitas de los centros educativos de fuera de Gipuzkoa, que acogió la campaña 2021 ascendió a 5.321 y en el año 2022 se computaron un total de 10.156 alumnos y alumnas. 
2.2 DEPORTE FEDERADO (S2) 

Destinatarios: Este servicio consiste en la disposición de la pista de hielo a los clubes deportivos y otras asociaciones ubicadas en el Txuri Urdin para la práctica deportiva mediante el alquiler de pista para entrenamientos, competiciones y otros eventos deportivos.

Clubes vinculados: En el Txuri Urdin conviven clubes con distintas disciplinas. A continuación, se describe la relación de clubes existentes en la actualidad, sus disciplinas y el volumen de horas de reserva de la pista de hielo para entrenamientos, competiciones y otros eventos durante los últimos dos años.
· Anoeta IT: patinaje artístico sobre hielo. 
· CH Txuri Berri: patinaje artístico sobre hielo y Curling.
· Txuri Urdin IHT: hockey sobre hielo.
	Año, 2021, Total 1996 h

	
	EN
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	Anoeta IT
	57.12
	52.92
	60.02
	54.71
	55.50
	0.00
	0.00
	79.92
	85.50
	83.12
	63.28
	53.83

	CH Txuri Berri
	73.08
	64.16
	93.62
	96.2
	91.65
	0.00
	0.00
	62.25
	89.50
	81.94
	81.35
	88.13

	Txuri Urdin IHT
	41.45
	45.55
	48.11
	45.17
	25.75
	0.00
	9.00
	55.75
	70.67
	61.58
	68.08
	52.58


	Año 2022, Total 2006 h

	
	EN
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	Anoeta IT
	60.88
	61.67
	62.04
	54.46
	71.83
	11
	0.00
	53.83
	75.66
	82.91
	60.75
	60.79

	CH Txuri Berri
	72.92
	75.33
	74.42
	73.08
	92.92
	10
	0.00
	29.75
	53.92
	81.58
	73.17
	81.47

	Txuri Urdin IHT
	58.63
	57.83
	81.33
	62.83
	60.91
	0
	9.00
	49.83
	37.83
	71.33
	63.46
	78.42


Adicionalmente, los clubes deportivos y otras entidades podrán realizar reservas puntuales vinculadas a actividades deportivas, competiciones oficiales o eventos, cuya organización recaerá en la propia entidad que realiza la reserva. Estas reservas se regirán por los calendarios de competición oficial y las actividades autorizadas por la DFG, fijándose como referencia el listado que figura a continuación (referencia 2021):
Durante todo el año:

· Partidos de Hockey Hielo Senior Masculino LNHH Loterías.

· Partidos de Hockey Hielo Senior Femenino Liga Iberdrola.

· Partidos de Hockey Hielo U20.

· Partidos de Hockey Hielo Sub17. 

· Partidos de Hockey Hielo Sub14.

Enero 2021: 

· Pase de medallas (NKEF/FVDI).
Febrero 2021:

· Jornada de patinaje artístico “Javier Fernandez Academy” (FEDHIELO).

Marzo 2021:

· Jornada de patinaje artístico “Javier Fernandez Academy” (FEDHIELO).

· Semifinales Play Off LNHH LOTERÍAS (Senior Masculino).

· Semifinales Play Off Liga IBERDROLA (Senior Femenino).

· Jornada de patinaje “Día del Padre” (Bpxport).

Abril 2021: 

· Semifinal Copa CHH TXURI URDIN (Senior Masculino).
· Ludoteca y cursillos de Semana Santa (Bpxport).
Mayo 2021:

· Jornada de patinaje “Día de la Madre” (Bpxport).

Junio 2021:

· Ludoteca de verano “Uda in Line” (Bpxport).
Julio 2021:

· Ludoteca de verano “Uda in Line” (Bpxport).

· Campus de hockey sobre patines (CHH Txuri-Urdin).
· Torneo “Sagardotegi”.

Agosto 2021:

· Skating Summer Camp (Anoeta IT).
· Campus Hockey sobre Hielo (CHH Txuri-Urdin). 
· Jornada especial de patinaje de inicio de temporada (Bpxport). 
Septiembre 2021

· Euskal Kopa U15 (NKEF/FVDI).
Octubre 2021:

· Kultur On-Ice (Anoeta IT).
· Pase de medallas (CH Txuri-Berri).
· Halloween (Bpxport).
Noviembre 2021: 

· Halloween (Bpxport).
· Día de Todos los Santos (Bpxport).
· Open Gipuzkoa de Patinaje Artístico sobre Hielo (CH Txuri-Berri).
Diciembre 2021: 

· Euskararen Eguna (Bpxport).
· Jornadas de patinaje del puente de la Inmaculada Concepción (Bpxport).
· Jornadas especiales, ludotecas y cursillos de navidad (Bpxport).
2.3 DEPORTE PARTICIPATIVO (S3)
Destinatarios: Este servicio se enmarca en el deporte participativo o deporte para todos, abarcando todo tipo de perfil de edad.

Oferta deportiva: Se ofrece tanto la entrada libre a las instalaciones como cursos dirigidos. 

· Sesiones públicas de patinaje sobre hielo que tendrán lugar entre semana, los fines de semana, días festivos y vacaciones escolares. En 2021 acudieron 24.344 personas a estas sesiones libres y en 2022 esta cifra ascendió a 22.185 personas.
· Cursos de patinaje sobre hielo.
· Cursos de patinaje artístico sobre hielo.
· Cursos de ballet artístico sobre hielo.
· Cursos intensivos de Semana Santa y Navidad.
· Ludotecas de verano.
Abonos: existen las siguientes modalidades:

· Abono anual. 

· Abono Familiar.
· “Txipi-Txartela”. 
El abono anual da derecho al acceso a la instalación para el uso en el horario de sesiones públicas durante todo el año.

En el abono familiar, estarán vinculados hasta tres personas de la misma unidad familiar y una cuarta persona que puede no pertenecer a dicha unidad familiar. Los abonados suscritos a estos abonos, además de las ventajas propias del abono anual, tendrán descuentos en los cursos de temporada, cursos intensivos, ludotecas y celebraciones de cumpleaños.

La “Txipi-Txartela” es una tarjeta que otorga derecho a diferentes descuentos para el uso en el horario de sesiones públicas durante distintos períodos del año.

A modo orientativo, el número de abonos de cada modalidad en 2021 y 2022 fue el siguiente:

	AÑO
	TXIPI TXARTELA
	ABONO ANUAL
	ABONO FAMILIAR

	2021
	133
	7
	Se aplicará a partir de 2023

	2022
	235
	12
	


Dentro de los cursos dirigidos, a modo de referencia, en 2021 y 2022 la oferta deportiva de participación fue:

· Curso de patinaje sobre hielo: 26 sesiones en 2 ciclos de 13 sesiones cada ciclo. Se puede participar en uno o ambos ciclos. Las sesiones se organizan un día a la semana. Los horarios ofertados fueron los siguientes: 

	Lunes
	Miércoles
	Jueves
	Viernes
	Sábado
	Domingo

	17:30-18:30

(infantil)
	17:30-18:30

(infantil)
	17:15-18:15

(infantil)
	17:30-18:30 (infantil)

17:30-18:30 (joven)

19:30-20:30 (adulto)
	11:00-12:00

(infantil)

11:00-12:00

(adulto)
	11:00-12:00

(infantil)




La asistencia a estos cursos durante los dos últimos años se resume en los siguientes cuadros: 
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· Escuela de patinaje artístico: 52 sesiones en 2 ciclos de 26 sesiones cada ciclo. Se puede participar en uno o ambos ciclos. Las sesiones se organizan dos días a la semana. El horario de las temporadas 2021/22 y 2022/2023 fue los martes de 17:15-18:15 y los domingos de 11:00-12:00.
· Curso de ballet artístico: 52 sesiones en 2 ciclos de 26 sesiones cada ciclo. Se puede participar en uno o ambos ciclos. Las sesiones se organizan dos días a la semana. El horario de las temporadas 2021/22 y 2022/2023 fue los sábados de 10:00-11:00 y los domingos de 11:00-12:00. 
Duración de las sesiones: Los cursos tienen una duración de 60 minutos.

Además de los cursos y escuelas dirigidas, también se ofertan en la instalación sesiones particulares, para una o más personas. 

En períodos de Semana Santa y Navidad, se ofrecen cursos intensivos y servicio de ludoteca. A continuación, se resumen los horarios y ocupación de estos cursos durante los años 2021 y 2022: 
SEMANA SANTA
	
	LUDOTEKA

(1)
	IKASTAROAK (1)
	LUDOTEKA

(2)
	IKASTAROAK (2)

	
	
	10:00
	11:00
	
	10:00
	11:00

	2021

	ESKEINITAKO LEKUA
	45
	40
	40
	45
	40
	40

	OKUPAZIOA
	31
	37
	29
	42
	35
	33

	2022

	ESKEINITAKO LEKUA
	40
	50
	40
	40
	50
	40

	OKUPAZIOA
	39
	16
	26
	32
	23
	39


NAVIDAD

	
	1.ASTEA
	LUDOTEKA

(1)
	2.ASTEA
	LUDOTEKA

(2)
	3.ASTEA

	
	10:00
	11:00
	
	10:00
	11:00
	
	10:00
	11:00

	2021

	ESKEINITAKO LEKUA
	0
	40
	10
	40
	40
	14
	75
	40

	OKUPAZIOA
	0
	31
	
	29
	41
	
	27
	41

	2022

	ESKEINITAKO LEKUA
	40
	0
	-
	-
	-
	13
	40
	40

	OKUPAZIOA
	12
	0
	
	-
	-
	
	14
	40


Al margen de estos cursos y durante el periodo de retirada de hielo, se ofrecen cursos, sesiones públicas y otras alternativas para el uso de las instalaciones. Entre junio y julio de 2021 y 2022, por ejemplo, se ofreció servicio de ludoteca, consistente en 6 turnos de 5 días, pudiendo participar en más de un turno. Los horarios fueron de 08:00-13:30 o de 08:00-15:30. En el siguiente cuadro se resume el número de participantes por turno:
	1º Turno
	2º Turno
	3º Turno
	4º Turno
	5º Turno
	6º Turno

	2021

	37
	46
	65
	68
	78
	67

	2022

	33
	88
	89
	88
	59
	16


Se entiende esta oferta como mínima, siendo de interés la propuesta e implantación de nuevos cursos y actividades por parte de la empresa licitadora.
2.4 OTROS USOS Y SERVICIOS (S4)

Este servicio, definido como otros usos y servicios, engloba servicios como la cafetería, celebraciones, venta y alquiler de material para la práctica deportiva y soportes publicitarios.  
BAR CAFETERÍA

El Palacio del Hielo Txuri-Urdin cuenta dentro de sus instalaciones con un espacio destinado a prestar servicios de Bar Cafetería.  

Este espacio, se sitúa en la planta baja del Palacio de Hielo, contando con una superficie total de 176.40 m2 y una altura de 2.65m. Tiene dos accesos independientes, uno desde el Palacio de Hielo, para el uso del mismo de los clientes de la pista de hielo, y otro independiente desde el exterior para que pueda ejercerse la actividad aun cuando el Palacio de Hielo esté cerrado. Se adjuntan los planos del espacio en el ANEXO II.
El adjudicatario quedará obligado a explotar las actividades del Bar Cafetería conforme a los criterios establecidos en el presente Pliego, y deberá mantener la cafetería abierta al público y con plenas garantías de funcionamiento, como mínimo, en los siguientes casos:
· Durante la temporada de hielo, desde el 1 de septiembre hasta el 31 mayo, de lunes a viernes de 17:00h a 20:00h.
· Los fines de semana durante, al menos las sesiones, de patinaje de ocio.

· Los días de partido de fútbol de la Real Sociedad en Anoeta (tanto femenino como masculino).

· Los días de partido de Hockey Hielo Txuri Urdin, de cualquier categoría, así como otras competiciones en las que participen los clubes deportivos adscritos a la instalación.

· Los días en los que se celebren eventos deportivos de interés público cercanos a la instalación (eventos en el miniestadio, velódromo, salida/meta de carreras populares, partidos de rugby en Anoeta, etc.)

· Durante cualquier otro evento que se organice en la instalación (galas de navidad de patinaje artístico, exhibiciones, concentraciones, competiciones, …). 
Todo ello sumará un mínimo de 1.200 horas anuales.

Serán condiciones mínimas de explotación las siguientes: 

· Contar con un equipo específico de personas que asegure el buen funcionamiento del Servicio y cumpla con la normativa vigente en manipulación de alimentos. 
· Garantizar una oferta gastronómica mínima en días de eventos deportivos y culturales (pinchos, bocadillos, sándwiches, etc.).
· Efectuar la limpieza de las instalaciones del Bar Cafetería (zona de cafetería, cristaleras, cocina, barra y baños) y enseres generales destinados al servicio, de acuerdo con lo establecido en apartado 11 del presente Pliego. 

· Mantener los productos en las adecuadas condiciones de seguridad y salud en lo que se refiere a la elaboración, la comercialización y etiquetado, a las condiciones de almacenamiento y envasado, así como manipulación y presentación de los platos preparados.
· Garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en todos los impresos (cartas, menús, …), avisos y notificaciones del Servicio.  
· No está permitida (salvo previa autorización de la DFG) la instalación en el interior, exterior ni fuera del recinto de la cafetería de:

· Ningún elemento que no esté estrictamente relacionado con la gestión hostelera.

· Máquinas expendedoras de bebidas o similares.

Cualquier elemento instalado y que no haya sido previamente autorizado, la DFG podrá ordenar la retirada inmediata del mismo.
· Cumplir las demás normas y disposiciones vigentes de carácter general que le sean de aplicación.

Se permitirá, expresamente, la subcontratación del servicio del Bar Cafetería, teniendo que garantizar la entidad gestora, en todo momento, las condiciones mínimas de explotación del servicio establecidas en este Pliego. 
Asimismo, según se establece en el apartado 19 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, el adjudicatario, junto con la oferta de licitación, deberá presentar un Plan de Gestión del Bar Cafetería, puntuable y de obligado cumplimiento. Este Plan incluirá, entre otras: 

· Programa general de explotación, con indicación de los servicios a prestar:

· Guía de servicios a ofrecer al público, con indicación de los productos y de los precios aplicables.

· La posibilidad de celebración de actos de interés general en el espacio (exposiciones, actividades deportivas indoor, talleres, etc.)

· Cualquier otra propuesta de dinamización del espacio del Bar Cafetería que pueda resultar de interés.
· Organización y asignación del equipo personal que llevará la explotación del Servicio: personal previsto, perfiles profesionales, funciones, formación, categoría, etc. 

· Horarios anuales de apertura y cierre dentro del horario de obligado cumplimiento.

· Plan de limpieza, conservación y mantenimiento del espacio. 
· Cuantas otras puedan resultar de aplicación.
En el caso de que se prevea el subarrendamiento del espacio, el Plan de Gestión del Bar Cafetería deberá determinar y detallar dicha propuesta, incluyendo, siempre que fuera posible, la oferta del subcontratista. 
ALQUILER Y VENTA DE MATERIAL 
En la actualidad, se dispone de diferentes conceptos, tales como alquiler de patines, alquiler de casco infantil, venta de guantes y calcetines, afilado de patines, etc.  Esta oferta es ampliable por la empresa adjudicataria siempre y cuando guarde relación con la práctica deportiva del centro. A continuación, se resume el volumen de artículos alquilados y vendidos durante los años 2021 y 2022:
	ALQUILER DE MATERIAL

	CONCEPTO
	2021
	2022

	AFILADO PATÍN
	70
	49

	CASCO
	2.711
	3.237

	PATÍN
	15.501
	15.410

	TRINEO
	248
	389

	CAMISETA AECC
	12
	5

	GUANTES
	43
	59

	MASCARILLA
	58
	61

	PULSERA
	202
	134

	PERDIDA PULSERA
	3
	5


Con la finalidad de asegurar que el material deportivo empleado esté en las condiciones óptimas para su uso, se deberá revisar el estado de los patines semanalmente y se deberán de afilar las cuchillas de los patines, como mínimo, 2 veces al año. Con la finalidad de garantizar la desinfección e higiene de los materiales de alquiler se ofrecerán cubre zapatos y cubre cabezas desechables de polietileno o material semejante. Asimismo, se desinfectará el material tras cada uso y antes de ser utilizado por un nuevo usuario. En el caso de que los patines, cascos u otros elementos del catálogo detallado en el material de alquiler, presenten algún desperfecto que pueda perjudicar o producir algún daño y/o riesgo a los usuarios, este será inmediatamente retirado. Si fuera posible su arreglo, el material será reparado en el plazo máximo de una semana y repuesto nuevamente. En el caso de que no puedan ser reparados con todas las garantías para su uso seguro, serán retirados definitivamente y sustituidos por material nuevo en el plazo de una semana. 
CELEBRACIONES
La celebración de meriendas y cumpleaños para grupos en las instalaciones de Txuri-Urdin está afincado y estable a lo largo de los años, siendo un servicio de gran demanda. En 2021 asistieron 759 personas a celebraciones (cumpleaños y juegos) y en 2022 1.630 personas.
PUBLICIDAD
El adjudicatario tendrá a su disposición para explotación publicitaria los soportes habilitados para ello en la pared norte de la instalación siempre contando con la autorización previa del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La Diputación Foral de Gipuzkoa dispondrá, sin coste, de espacios para la colocación de publicidad institucional. Deberá poder ser visible desde el graderío en zona preferente del perímetro de la pista, por una superficie lineal mínima de 5 m. A mayores, la publicidad podrá estar colocada en cualquier otro lugar de interés de la instalación en un soporte adecuado. Además, podrá ser proyectado siguiendo las indicaciones oportunas por parte del adjudicatario cualquier soporte audiovisual de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para ello se podrán usar todos los medios y soporte técnicos-audiovisuales disponibles en la instalación durante ciertos lapsos de tiempos acordados, tanto con los gestores, como con los clubes y entidades organizadoras de diferentes eventos.

Las entidades organizadoras de eventos y competiciones podrán disponer, igualmente sin coste, de un mínimo de 25 m2 para instalar publicidad vinculada al evento o competición organizado.

El adjudicatario pintará en área central de la pista el logotipo foral que se le indique en cada cierre técnico.

La publicidad deberá ser bilingüe, ética y no sexista, utilizándose siempre un criterio de responsabilidad con la imagen de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
OTROS USOS
Alquiler de la instalación para eventos, tanto por parte de la DFG como de otros agentes.
3. VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS

La empresa adjudicataria priorizará la venta online de entradas y abonos en todos los servicios ofertados por la misma.
Asimismo, la empresa adjudicataria numerará los asientos en todo el graderío y espacios complementarios, teniendo en cuenta el límite establecido en cuanto a aforos por la normativa vigente y el proyecto de actividad existente en la instalación. Este proyecto se facilitará a la empresa adjudicataria.

El adjudicatario, generará un soporte informático bilingüe para el control de la venta de localidades numeradas para los eventos organizados en la instalación. Este soporte será único para todos los eventos que se desarrollen en la instalación, tanto los organizados por la empresa contratista como por terceros, y su uso será obligatorio para todos los organizadores. Se deberá informar al cliente, en todo caso y de forma clara, sobre la entidad organizadora del evento.
4. SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO
En el caso de que los servicios deban suspenderse temporalmente por motivos imputables a la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por obras necesarias de mejora de la instalación ordenadas por la DFG, esta indemnizará a la entidad gestora por el perjuicio causado. Cuando sea necesario el cierre total de la instalación y la interrupción de todos los servicios, se indemnizará del siguiente modo: 
· 0-3 días al año: no dará lugar a indemnización alguna.

· A partir del 4º día anual: 500,00 € por jornada.
En los casos en los que solo sea necesario interrumpir alguno de los servicios definidos en el apartado 2, y no resulte imprescindible el cierre total de la instalación, la indemnización se calculará en base a criterios objetivos que permitan la evaluación económica efectiva de la lesión sufrida a causa de la interrupción del servicio o cierre parcial de la instalación.   
Estas indemnizaciones se darán en los casos de obras a realizar obligatoriamente en fechas donde la actividad de la entidad gestora se lleva a cabo, obras de fuerza mayor, de urgencia o emergencia, actuaciones que no puedan retrasarse, así como accidentes, derrumbamientos de fachada, tejados, etc. En el caso de que los servicios deban ser suspendidos temporalmente, dichas circunstancias se notificarán con 7 días de antelación, siempre que sea posible.
5. RESERVAS DE USO GRATUITO A FAVOR DE LA DFG 
La DFG podrá disponer del uso de la instalación en su conjunto hasta un máximo de dos jornadas anuales, y adicionalmente un total de 20 horas anuales gratuitas de alquiler de la pista de patinaje (incluyendo vestuarios y graderío).
Esta utilización tendrá carácter prioritario. Deberá ser notificada con una antelación mínima de 15 días naturales y no generará derechos de alquiler u otro concepto de ingreso para la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria se obliga a mantener con sus medios las instalaciones en funcionamiento ordinario conforme a los criterios previstos en el calendario para esas fechas (personal, maquinaria, limpieza, …).
La Diputación Foral de Gipuzkoa abonará la tarifa correspondiente cuando se superen las horas gratuitas a su disposición. 

El adjudicatario, al establecer sus compromisos contractuales con los respectivos usuarios deberá hacer constar que los mismos podrán verse alterados por causas de interés público establecidas por la DFG.

6. PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO DE USO 

6.1 Cómputo de horas anuales 

Dada la naturaleza del contrato, y al no poder establecerse el número de horas exactas a realizar durante el año, se fija como referencia el calendario de días festivos en Gipuzkoa del año 2023.
Este calendario, que figura en el ANEXO V como “CALENDARIO2023.xlsx”, debe contemplarse como orientativo y de referencia. Por lo tanto, puede registrar variaciones en función de cambios en festivos, días de cierre, etc.

El centro tiene un horario general de uso de 6.45 a 24.00 de lunes a viernes y de 7.00 a 24.00 los fines de semana y festivos, del que, referenciando al calendario de festivos de 2023 y considerando también las horas útiles en temporada de retirada del hielo, resulta un total de horas de funcionamiento del centro al año de, aproximadamente, 6065 horas. 
No obstante, para diseñar el calendario de horas disponibles de la instalación, cabe diferenciarse la temporada de hielo del periodo de retirada del hielo. Durante la temporada de hielo, que abarca desde el 1 de septiembre hasta el 31 de mayo, se cuenta con un total de 4555 horas disponibles. Por otro lado, se registra un cierre técnico de 90 días, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, contando con 1510 horas disponibles para la explotación de la pista mediante cursos de verano, ludotecas y campamentos estivales.
El calendario adjunto en el ANEXO V, muestra el reparto horario entre los diferentes servicios, con referencia al calendario de la temporada 2022-23.
Cabe mencionar, que en algunas horas se comparte la pista entre diferentes servicios o diferentes clubes deportivos, optimizando así este reparto horario. 
Igualmente, algunas horas disponibles quedan desiertas. 
En el siguiente cuadro se resume el reparto horario mensual entre los diferentes servicios: 
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6.2 Deporte escolar (S1)

Se rige sobre el calendario escolar, siendo hábil desde enero a junio y reanudándose desde septiembre hasta diciembre. Siguiendo la dinámica escolar, el servicio no está disponible en vacaciones de Navidad, Semana Santa o los meses de verano. 
El deporte escolar tiene asignada una franja diaria amplia. De forma general, la franja de este servicio se engloba en el horario:

· De lunes a jueves: de 8:00h -14:45h.

· Viernes: de 8:00h a 14:10h.

Esta franja puede estar sujeta a variaciones en función del servicio S2-deporte federado, que tiene prioridad en los alquileres de pista para la temporada.

Con referencia al calendario de 2023, este servicio tiene asignado un total de 1042 horas anuales. 
6.3 Deporte federado (S2)
Se rige sobre el calendario de competición-temporada, siendo hábil desde enero a mayo y reanudándose desde mediados de agosto hasta diciembre. 

La reserva de los espacios para el calendario de competición se realizará antes del principio de temporada y tiene carácter prioritario frente al resto de los servicios. Cabe mencionar que, en la actualidad, conviven 3 clubes deportivos diferenciados en la instalación. Las horas disponibles, deberán repartirse entre estos clubes en base a los criterios establecidos en las Normas de Uso de la instalación y de modo que se garantice el equilibrio entre diferentes modalidades y clubes.  

En el ANEXO V se contempla el reparto de horas destinado al servicio S2, con base en la temporada 2022/23. El total de horas anuales fijadas para los clubes deportivos asciende a 1.904 horas al año.
Adicionalmente, los deportistas tienen la posibilidad de completar su formación con clases particulares, para una o más personas. Las clases particulares tienen asignada una franja horaria de: 
· Lunes, martes y jueves: de 15:00h a 16:00h. 

· Miércoles: de 7:00h a 8:00h y de 15:00h a 16:00h.

· Viernes: de 7:00h a 8:00h y de 14:30h a 15:30h.

· Domingo: de 7:00h a 8:00h.

Sin embargo, si estas clases particulares no son cubiertas, los clubes deportivos tendrán preferencia para desarrollar sus actividades en esta franja.  El total de horas anuales destinadas a las clases particulares es de 254 horas. 
6.4 Deporte participativo (S3)

Se realiza en el periodo de hielo de la pista, que abarca desde el 01/09 hasta el 31/05. Para establecer el volumen de horas destinadas a este servicio, deben diferenciarse los diferentes usos.

Debido a la convivencia con el deporte escolar y el deporte federado, las franjas horarias pueden estar sujeta a variaciones.
Sesiones de ocio de patinaje

Las franjas horarias destinadas a este servicio, de forma general, son:

· Lunes, miércoles y jueves: de 17:00h a 18:00h.

· Martes: de 17:30h a 18:15h.

· Viernes: de 17:30 a 20:30h. 

· Fines de semana: de 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h.

No obstante, durante las vacaciones escolares de Semana Santa y Navidad, estas franjas pueden ampliarse considerablemente. 

Dentro de las sesiones de ocio o patinaje libre, el volumen teórico de horas anuales habilitadas es de alrededor de 739h. 
Actividades dirigidas (cursos, escuelas, ludotecas, …)

Las sesiones vinculadas a actividades deportivas dirigidas, entre las que se encuentran los cursos y escuelas durante la temporada y los cursos intensivos y ludotecas en Semana Santa y Navidad, suman alrededor de 520 horas anuales.
La franja horaria semanal asignada al servicio, de modo orientativo, es:

· Lunes y miércoles: de 17:30h a 18:30h.

· Martes y jueves: de 17:15h a 18:15h.

· Viernes: de 17.30h a 18:30h y de 19:30h a 20:30h. 

· Fines de semana: de 11:00h a 13:00h.
En los periodos vacacionales de Semana Santa y Navidad, deberán ampliarse estas franjas para ofrecer ludotecas y cursos intensivos.  

6.5 Cierre técnico 

El cierre técnico de la pista de hielo, contemplado en el período de verano, se establece en un máximo de 90 días, desde el 01/06 hasta el 31/08, sumando un total de 1510 horas. No obstante, la DFG podrá acordar la ampliación del periodo de cierre técnico de la pista de hielo, cuando razones de interés general así lo aconsejen. 
El cierre técnico no supondrá, en ningún caso, compensación económica a favor de la empresa adjudicataria. 

Durante el periodo estival, se ofrecerán campamentos y ludotecas de verano, para el aprovechamiento lúdico de la instalación. 
7.   DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Por parte de la empresa adjudicataria, corresponde a la misma:

· Con carácter general:

· Gestionar el Palacio del Hielo conforme al Plan de Gestión Deportiva presentado. 

· Prestar el servicio con la continuidad convenida.

· Cuidar del buen orden del servicio.

· Aplicar las Normas de Uso de la instalación. 

· Asegurar la presencia de las actividades del Palacio del Hielo en Internet y en las redes sociales con al menos una publicación semanal (Facebook, Twitter, Instagram…), siendo de su cuenta los gastos derivados de la creación y gestión de la página web, así como la presencia en Internet y las redes sociales incluidos anuncios y segmentación.
· Garantizar que las personas usuarias dispongan de toda la información pertinente sobre el funcionamiento de la instalación. En este sentido, habrá de colocar en un lugar visible y de fácil acceso un panel en el que se indiquen las tarifas vigentes, el horario de apertura al público, los servicios y programas que se ofertan, el nombre de la entidad gestora, el nombre de la instalación y cuantas otras se determinen por la DFG. 
· Cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de aplicación, como por ejemplo el Plan de Autoprotección y las Normas de Uso de la instalación, así como ponerlos en conocimiento entre su personal.
· Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Administración contratante, directamente o a través de entidades designadas por la propia Diputación, facilitando cuanta información complementaria le sea solicitada en relación con el desarrollo y ejecución del servicio. Estas actuaciones podrán recoger asimismo la realización de auditoría de la actividad, y solicitud de comprobantes de gasto y/o ingreso vinculados a la actividad objeto del contrato.

· Relativo al funcionamiento de la instalación:

· Presentar cada año y con carácter previo al inicio de la temporada la programación con los cambios previstos en el calendario relativos a los servicios S1, S2 y S3. La presentación se realizará la tercera semana del mes de julio y recibirá el visto bueno de la administración la cuarta semana del citado mes.

· En el horario de apertura al público para las sesiones de patinaje sobre hielo, la empresa adjudicataria deberá asegurar el buen funcionamiento de las pistas. Para ello preverá la presencia de un responsable para el reparto de material deportivo (patines, protecciones, …) así como la asistencia en pista y cuantas actividades se desarrollen.

· Garantizar que, en todo momento, dentro del horario de apertura al público, existe en la instalación un profesional con formación básica en primeros auxilios.

· Velar por la seguridad del personal y de los demás usuarios, así como de las instalaciones y otros bienes del Palacio del Hielo Txuri-Urdin y su conservación. 

· A través del personal de la empresa adjudicataria, mantener la disciplina necesaria para impartir los cursos, sin molestar al resto de las personas usuarias y resto de ciudadanía, así como cumplir y hacer cumplir las normas que correspondan.
· Informar sobre las incidencias relacionadas con la seguridad, así como de otras cuestiones consideradas de interés por su relevancia en el funcionamiento del Palacio del Hielo.

· Proponer las necesidades que estime de interés para la instalación deportiva.

· Garantizar la atención al público mediante presencia física en el Palacio del Hielo durante el horario fijado.

· Atender a las consultas pertinentes, tanto presencialmente en el horario establecido a tal efecto, como de forma no presencial por diferentes canales: formularios web, email, teléfono fijo, teléfono móvil y canales de whatsapp/telegram o similar.
· Proporcionar un soporte informático de sistema de atención y gestión de usuarios e impresora de tarjetas PVC, asumiendo el coste del mismo. Este soporte informático servirá para la gestión de inscripciones, abonos, bajas, altas, reservas, control de acceso, entre otros.

· Obtener información constante sobre las novedades de interés que se produzcan en el ámbito concreto de la instalación deportiva.

· La DFG estudiará, junto con la empresa adjudicataria, la conveniencia de la posible utilización conjunta, coordinada y compartida de los servicios de esta instalación de cara valorar la viabilidad de la implantación de la Mugiment Kirol Txartela, que, en el caso de que cuente con los informes favorables por parte de la DFG, será de obligado cumplimiento para los gestores.

· Presencia diaria (de lunes a viernes) en las instalaciones de la persona responsable de los servicios. Esta persona estará además a disposición de la Diputación para las reuniones de coordinación que se programen.
· Relativo a la coordinación y colaboración con la Administración contratante:
· Colaborar en las actividades y campañas de promoción deportiva organizadas por la DFG.

· Colaborar e incentivar en la prestación de actividades, independientemente de sus características particulares.

· Presentar una memoria de actividades semestral, antes el 15 de enero y del 15 julio en cada caso, de las actividades realizadas, al menos con el siguiente contenido: 
· Número de abonados iniciales, finales y variaciones habidas durante el ejercicio, detalladas conforme a las categorías establecidas. 

· Participación en el Programa de Deporte Escolar de la DFG, detallando: centro escolar participante, fecha, nº de alumnos y alumnas, edad, sexo, tarifa aplicada y cuantas otras resulten de interés. 

· Memoria deportiva y resumen de las actividades dirigidas: por cada actividad ofertada se habrá de presentar calendario, duración y horarios, plazas ofertadas y plazas finalmente cubiertas.

· Resumen de los alquileres de materiales, así como de las instalaciones por meses, especificando horas alquiladas por instalación, conforme a los conceptos. 

· Estadísticas de uso de la instalación, detallando el número de accesos libres a la instalación, participantes de la campaña escolar, participantes en los cursos, cumpleaños, ludotecas, etc. 

· Análisis de las principales incidencias producidas: reclamaciones-sugerencias, mantenimiento, en aspectos organizativos, en eventos, etc.

· El formato y modelo de la memoria se consensuará entre el adjudicatario y el Servicio de Deportes de esta Diputación Foral, pudiéndose añadir a los ítems anteriores otros indicadores cuando éstos resulten necesarios a juicio de la Administración contratante.
· Presentar las Memoria económicas exigidas en el contrato. 
· Se entregarán preliquidaciones trimestrales antes del 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero de cada año, con los gastos e ingresos generados y obtenidos en la preparación y/o desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el proyecto, junto con la cuenta de explotación referida a la actividad de ese periodo. 
Se adjuntará en cada entrega toda la documentación justificativa del gasto: 
· Relación de facturas justificativas de cada gasto imputado en la cuenta de explotación junto con la copia de las facturas correspondientes ordenadas y clasificadas por partidas.

· Relación de nóminas de los trabajadores imputables al objeto del contrato y la justificación de su pago, junto con una tabla resumen con el apunte de cada trabajador y mes en el periodo desglosando todos los conceptos de cada nómina.
Especialmente, dada la importancia de este tema, en la preliquidación inicial, se detallará y justificará cómo y cuándo se ha realizado la adecuación salarial de todos los trabajadores en base al nuevo convenio en vigor, incluyéndose el desglose y detalles indicados en el párrafo anterior “Relación de nóminas” dicha adecuación.
Una vez comprobados los datos trimestrales que hayan sido entregados por parte de la empresa adjudicataria, el responsable del contrato procederá a emitir informe respecto de la preliquidación, indicando la cantidad que, en su caso, proceda compensar en las siguientes facturas mensuales.

Todo aquel gasto que no pueda reflejarse en tiempo y forma hasta la fecha indicada y que tenga que ver con el periodo objeto de la liquidación, se incluirá en el siguiente trimestre, haciendo constar dicho traslado. Por lo tanto, en ningún caso, se retrasará la entrega de la documentación en cada trimestre. 

· Liquidación anual. Se realizará y entregará antes del 30 de marzo de cada año una liquidación definitiva con carácter anual en base a la presentación de la auditoría externa de las cuentas de pérdidas y ganancias del año natural anterior. 
· Proporcionar en cualquier momento que le sean solicitados por parte de la Administración contratante, datos e información sobre la evolución de los programas y actividades, y cualquier otra información que le sea requerida relacionada con la gestión de la instalación.

· Prestar asistencia presencial por el encargado de la instalación tanto al personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como a otro personal que deba prestar servicios asociados a la instalación. La asistencia presencial deberá ser prestada en horario laboral, preferentemente en la franja horaria de 9:00h a 16:00h.
· Asistir a las reuniones de coordinación establecidas por el Departamento de Deportes de la Diputación Foral. En ocasiones, estas reuniones de coordinación implicarán la participación imprescindible del personal de control y accesos y/o monitores deportivos, por lo que su presencia será obligatoria cuando la DFG así lo considere.

· Participar activamente en aquellas iniciativas y actividades conjuntas que se propongan tanto desde la propia Dirección de Deportes como de otras Direcciones del Departamento con carácter transversal, en la proporción en que se determine en cada caso.

· Relativo al personal:
· Presentar anualmente el plan de formación del personal, mínimo 20h por trabajador.
· El personal de la instalación deberá poder ser identificado en todo momento como tal por las personas usuarias de la misma, para lo que la entidad gestora vestirá con indumentaria uniformada aportada por ella misma, y adoptará las medidas necesarias (acreditación visible...).
· Se colocará, en un lugar preferente y visible, como mínimo, los nombres y titulaciones de las personas que presten servicios deportivos y se mantendrá actualizado mensualmente.
· La empresa adjudicataria deberá recoger la obligatoriedad de que durante la jornada laboral se mantendrá una localización continua de una persona responsable que permita un contacto inmediato para subsanar los imprevistos acaecidos. Esta localización se realizará mediante un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico.
· El nuevo personal contratado deberá contar con la titulación mínima atendiendo a la legislación vigente para el desarrollo de sus funciones. Se establecerán, en todo caso, los siguientes requisitos mínimos: 
· Responsable de la instalación: Titulación Universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes o equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

· Personal de mantenimiento: Formación Profesional Grado Medio o equivalente o equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

· Personal administrativo: Formación Profesional Grado Medio o equivalente o equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

· Monitores: 
· Monitor de Patinaje o Hockey: Técnico 1º nivel correspondiente, T.A.F.Y.D o Diplomado en Magisterio deportivo.

· Monitor de tiempo libre: Título de Monitor de Tiempo Libre, T.A.F.Y.D o Diplomado en Magisterio deportivo.

Persona Coordinadora de la gestión de las instalaciones objeto del contrato:

· La empresa adjudicataria deberá nombrar una persona dentro de su entidad matriz para la coordinación, gestión y supervisión del contrato.
· Sin ánimo de realizar una descripción cerrada, el perfil y funciones de Persona Coordinadora de la gestión de las instalaciones objeto del contrato, como mínimo corresponderá con el siguiente:
· Esta persona estará capacitada, desde el punto de vista técnico, para analizar, comprender, proponer y coordinar la ejecución de las soluciones técnicas necesarias de cara a solventar cualquier problema técnico relacionado con los sistemas y equipos de la instalación deportiva. Así mismo, tendrá las habilidades y capacitaciones necesarias para liderar, supervisar e intervenir exitosamente en cualquier proceso relacionado con los RRHH adscritos con el contrato. 

· Supervisará la correcta marcha de todos los planes relativos a la gestión y, para ello, se personará en la instalación objeto de este contrato semanalmente, de cara poder realizar dicha tarea en colaboración con el director de la instalación.
· Liderará, establecerá y coordinará todos los procesos en los que sea necesario intervención de cualquier agente externo a los medios humanos adscritos al objeto del contrato para los que se le requieran. 
· Esta persona se encargará también de mantener las relaciones internas con la DFG y facilitar a la misma cuantos compromisos le sean requeridos. Para ello se celebrará una reunión presencial mensual con el técnico encargado del seguimiento del contrato adscrito al Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa para dar cuenta de todos los detalles relativos a la marcha de la gestión de la instalación.
· La persona coordinadora del contrato tendrá disponibilidad para atender y responder a las cuestiones planteadas por el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y su dedicación mínima será de 7 horas semanales. 
· Relativo al euskera: ver apartado referido a las condiciones especiales de ejecución, cláusula 38.2.4 y el Anexo XI del pliego de Cláusulas Administrativas.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

El adjudicatario es responsable de la gestión y del buen uso de las infraestructuras, instalaciones, mobiliario y equipamientos deportivos. Las instalaciones podrán ser revisadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa para verificar su adecuado estado en cualquier momento en el período de vigencia del contrato. No está permitido enajenar ni grabar los bienes objetos del contrato, ni podrá introducir variación alguna en los locales ni en sus instalaciones sin la autorización expresa de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Se entregará un inventario (ANEXO III) e información de la gestión operativa de los distintos servicios al inicio de la adjudicación.
El Palacio del Hielo Txuri-Urdin es un equipamiento deportivo singular, situado en el Pº/de Anoeta 24 de San Sebastián, al sur de la ciudad, en el área deportiva de Anoeta, cuya titularidad corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa, encontrándose adscrito al Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, órgano que ostenta la competencia de su administración y gestión. 
En este edificio, que fue construido en el año 1972, se llevan a cabo tres actividades diferentes; Gaztegune y oficinas de la Diputación; Palacio del Hielo Txuri-Urdin; y Federación de Euskadi de Deportes. La actividad a desarrollar en el presente contrato es la GESTION INTEGRAL DEL PALACIO DEL HIELO TXURI-URDIN.

El emplazamiento del Palacio del Hielo en la zona de Anoeta, dentro del área de instalaciones deportivas diversas y su superficie útil para la práctica deportiva y otros servicios complementarios, convierten al palacio en una atractiva inversión para la iniciativa privada.

En el año 1999 se llevó a cabo una reforma total del edificio, y otra en el año 2014 en el techo de la pista de hielo y el graderío, y se construyeron vestuarios y aseos nuevos.
Los espacios e instalaciones que comprende la concesión son los que, en planos adjuntos a este pliego (ANEXO I), se acompañan. 
A pesar de su señalización en los mencionados planos, a continuación, se indica la relación de esos espacios e instalaciones: 
Planta sótano (P-1)

La planta sótano tiene una superficie útil total de 396 m2, destinada principalmente al almacenamiento de objetos y al paso de instalaciones. El acceso a la planta sótano se lleva a cabo desde el interior del edificio, desde las escaleras que están situadas en la planta baja. La altura libre es de 2,4m.

Planta baja (PB)

En la planta baja se desarrolla la actividad principal del edificio y tiene una superficie útil de 2991,23m2 destinada principalmente a albergar la pista de hielo, los vestuarios y aseos tanto del personal empleado como de los usuarios, vestíbulos, playa para los patinadores (pasillo de la pista de hielo), recepción, taquilla, guarda-patines, secadero, sala de máquinas, maquina alisadora de pista, sala de transformador, enfermería, cafetería, cocina de cafetería y despensa.

La pista de hielo de tamaño oficial para competiciones internacionales de hockey sobre hielo y patinaje artístico (28x58=1625 m2), es apto para todo tipo de actividades lúdicas sobre hielo. Cuenta además con un graderío con capacidad para 504 espectadores, todos ellos sentados.
En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:

[image: image5.emf]ZONA VESTIBULO

Acceso y vestíbulos principales 50,59m2

Oficina de control de pista 1uds

Local para alquiler de patines 129,4m2

Vestuarios 7uds

Vestuarios para personal 2uds

Taquilla  4,49m2

ZONA PISTA

Pista de hielo 58x28m 1582m2

Playa de patinadores  446m2

Vestuarios para deportistas 3uds

Sala de calderas 11,6m2

Cuarto de instalaciones técnicas 1uds

Cuarto para la maquina alisadora 1uds

Transformador 22m2

Almacén 1uds

Taller 1uds

Enfermería  13,5m2

Aseos para usuarios 4uds

Cafeteria 1uds

Cocina de cafeteria 18,48m2

Despensa/almacen de cafeteria 10,5m2

Almacen 1


Primera planta (P1)

En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:

[image: image6.emf]P1 - PLANTA PRIMERA

Aseos para público 2uds

Local sin uso definido 1uds

Cuarto de limpieza 1uds

Acceso a graderíos.


Segunda planta (P2)

En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:

[image: image7.emf]P2 - PLANTA SEGUNDA

3 locales para oficina 3uds

Sala de prensa/autoridades 1uds

Ludoteca 63,17m2

Almacén ludoteca 29m2


Exteriores del recinto 

En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:
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Porche de entrada al palacio

Parterres o jardines frente a la fachada

principal.

Encubierta,pararrayosyplacastérmicasy

fotovoltaicas.


8.1 Plan de autoprotección 
Se entregará el Plan de Autoprotección del centro existente a la empresa adjudicataria. Será responsabilidad de la misma su actualización o modificación cuando sea necesario previo visto bueno de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
9. GESTION DE SUMINISTROS

A modo orientativo, se aportan los datos genéricos de los importes facturados en gas y agua en esta instalación deportiva en los años 2021 y 2022.
9.1 Agua 

A modo orientativo, la factura por consumo de agua de la red de abastecimiento para el año 2021 ascendió a 6.705,50 € y en 2022 a 7.893,63€ (IVA excluido).
9.2 Gas natural

Tanto para la producción de ACS y calefacción como los servicios de la cocina de cafetería, el coste anual de gas natural en 2021, fue de 12.290,03€ y en 2022 de 36.546,30€ (IVA excluido).

9.3 Electricidad 
El gasto generado por el consumo eléctrico de la instalación correrá a cargo de la entidad gestora. 
Como referencia a tener en cuenta, en el ejercicio 2022 este gasto ascendió a 422.058,36 €.
10. GESTION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Se pretende analizar los aspectos relacionados con el mantenimiento y conservación de esta instalación deportiva que se deben tener en consideración en el contrato de gestión y explotación del Palacio del Hielo Txuri-Urdin.
Para garantizar el correcto desarrollo de esta instalación deportiva, la correcta gestión de las tareas de mantenimiento va a jugar un papel determinante. Por este motivo, la calidad en la gestión del mantenimiento preventivo, correctivo, limpieza y resto de tareas vinculadas a la conservación del edificio son necesarias para lograr el perfecto funcionamiento de las instalaciones con todos sus componentes, así como para lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial.
La empresa adjudicataria deberá contar con personal técnico suficiente en número y cualificación para desarrollar el servicio de mantenimiento adecuado. Las empresas licitadoras deberán presentar un organigrama con los recursos humanos dedicados a este menester y los horarios de presencia física y efectiva en el edificio, y reparto previsto de dicho horario entre las diferentes tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y de conducción y manejo de la maquina alisadora de la pista de hielo. 

La empresa adjudicataria deberá tener en el momento de la adjudicación o, en su defecto, en el plazo máximo de 1 mes desde la entrada en vigor del contrato, su domicilio social o una delegación en la zona próxima a la instalación deportiva, con personal suficiente para desarrollar el servicio adecuado y garantizar la atención, en el caso de ser requerido, en un período de tiempo inferior a 1h.

Deberá adjuntar en caso de resultar adjudicataria la titulación del equipo responsable de las tareas de mantenimiento que intervendrá en el edificio.

Ámbito de actuación

1.-Sistema eléctrico

El centro de transformación ubicado en el edificio debería suministrar la energía de acuerdo a la normativa vigente, debiendo para ello realizarse el mantenimiento según la normativa de aplicación, incluyendo las revisiones por Organismos de Control Autorizado.

La empresa adjudicataria será responsable del buen mantenimiento de los cuadros eléctricos de las instalaciones objeto del servicio. Anualmente se deberán revisar todos los cuadros de las instalaciones incluyendo los de fuerza, climatización, cuadros de pista, cafetería, etc. realizando pruebas de disparo de diferenciales mediante procedimientos normalizados con máquina homologada, realización de termografías, apriete de bornes, etc., emitiendo informe anual de cada cuadro y diferencial magnetotérmico a fin de proceder a su posterior reparación a cuenta de la empresa adjudicataria.
Se deberán mantener en perfecto orden de funcionamiento las luces de emergencia, recorridos de evacuación y balizamiento de las instalaciones a fin de garantizar las condiciones de evacuación del edificio sujetos al contrato y que sean de pública concurrencia. Los modelos a sustituir serán consensuados con la Diputación Foral de Gipuzkoa a fin de su homogeneización. Todo ello sin perjuicio de las revisiones semestrales que realice la Diputación Foral de Gipuzkoa del estado de dichos equipos, e independientemente de las revisiones que se realicen por la Autoridad competente en materia de pública concurrencia.
Se deberán mantener en perfecto estado los enchufes, tomas de fuerza, motores, fines de carrera de diferentes equipos, etc., con conexiones para alimentación de los diferentes equipos que funcionan en las instalaciones objeto del contrato, a fin de garantizar el servicio y cumplir el R.E.B.T e impedir los posibles contactos indirectos que puedan ocasionar accidentes a los usuarios.

2.-Saneamiento de aguas fecales, grises y pluviales

Se deberán mantener de forma adecuada para la prevención de atascos y olores los sistemas generales de saneamiento del edificio (red de saneamiento de aguas fecales y grises), utilizando para ello los medios y la tecnología disponible en cada momento. Para ello, se deberían establecer los procedimientos de mantenimiento preventivo, sus frecuencias, informes de gestión, etc.

El agua de lluvia que transcurre por cubierta y sus canalones, junto con el resto de las redes de aguas pluviales (incluidas bajantes) que se introduzcan dentro de las instalaciones objeto del contrato y cuyas tuberías transcurran por los mismos, se considerarán parte del saneamiento general del edificio y deberán ser mantenidas de forma adecuada para prevenir roturas, atascos, etc., de tal forma que el agua circule de forma adecuada a los sistemas generales del municipio o se reutilice.
3.-Red de abastecimiento y distribución de agua fría

Se deberían mantener las redes de agua fría del edificio desde su acometida a las instalaciones desde la red general Municipal. En la misma se incluyen armarios, contadores totales y parciales, su certificación metrológica, los sistemas de tuberías de distribución, sus aislamientos, piezas de unión, racores, sujeciones, grifería, fluxores, automatismos, boyas, rociadores, y todos aquellos sistemas y elementos que permitan distribuir el agua a los puntos de consumo, así como las posibles labores complementarias que permitan realizar dichas labores de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
4.-Red de abastecimiento y distribución de agua caliente (ACS)

Se deberán mantener el sistema y canalización de distribución de agua caliente entre el equipo de producción y consumo, donde se incluyen todo tipo de elementos y equipos para su correcta distribución, control y/o ajuste y dosificación.
5.-Conjunto de sistemas interrelacionados para la producción y mantenimiento del hielo: 

Se trata de uno de los puntos críticos de la instalación y, por lo tanto, requiere de la coordinación de diferentes profesionales especialistas en la materia (tanto recursos humanos propios adscritos al contrato como externos) para que todos los equipos, sistemas, maniobras, acciones y consignas implicadas en la producción y mantenimiento del hielo estén perfectamente alineadas.

Para ello se deberá contar con una empresa del sector la cual:

· Debe tener la correspondiente clasificación, al menos, de empresa instaladora J.2.4 y J.3.4 correspondiendo con instalaciones mecánicas de ventilación, calefacción, climatización y frigoríficas.

· Debe tener la correspondiente clasificación, al menos, de empresa mantenedora P.3.3 correspondiendo con mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

· Debe acreditar ser una empresa suministradora de gases fluorados y no fluorados además de contar con personal cualificado para la manipulación de los mismos. 

Además, la empresa subcontratada debe tener la capacidad de asesoramiento técnico avanzado para observar y analizar en funcionamiento del conjunto de sistemas interrelacionados para la producción y mantenimiento del hielo de cara a pautar e implementar los ajustes necesarios para, en la medida de lo posible, conseguir la mayor eficiencia y eficacia posible de los siguientes sistemas: 
5.1.-Sistema de climatización, ventilación y conductos de distribución del aire

Se deberán mantener de acuerdo con la normativa los elementos de distribución de aire (conductos, rejillas, bocas de impulsión y retorno en general), de tal manera que se cumpla la normativa sobre higienización de sistemas de conducción de acuerdo con la UNE 100012 y/o normas asociadas específicas. Igualmente, se mantendría la estanqueidad de los conductos, la no oxidación de estos, sus calorifugados y todo aquello que se establezca de acuerdo con la normativa. 

5.2-Sistema de refrigeración, producción de hielo y producción y recuperación de calor

Se incluyen en el contrato todas las instalaciones térmicas existentes en este edificio, desde la toma de carga del combustible energético o suministro eléctrico, hasta el punto de consumo o terminales, incluyendo la sala de instalaciones productoras de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, con todos sus componentes y espacios de utilización tanto por usuarios como por personal de las propias instalaciones, según las condiciones señaladas en este documento. Igualmente, quedan incluidos los vaciados, llenados y purgados de las instalaciones térmicas siempre que sea necesario efectuarlos. Dentro de este apartado, se incluyen también las instalaciones y elementos relacionados con la producción, conservación y gestión del hielo en la pista, desde la toma de carga del suministro eléctrico o elementos necesarios para su producción, hasta el punto de consumo, incluyendo las instalaciones productoras de frío, con todos sus componentes y espacios de utilización, los pases de máquina en la pista, el mantenimiento de la máquina alisadora, el mantenimiento y conservación del vallado perimetral de la pista y de la solera de la pista.

6.-Sistemas de Regulación SCADA y otros sistemas 

Se deberán mantener los sistemas de regulación de las instalaciones de climatización, electricidad, contaje, reguladores, SAIS, ordenadores y todos aquellos elementos que gestionan los programas de control centralizado (SCADA). Donde se incluye el software, sus claves de acceso, sus actualizaciones y copias de seguridad. Asimismo, queda incluida entre las obligaciones de la empresa adjudicataria la asunción de los gastos que puedan implicar eventuales cambios en los programas de control por cambios de diseño incorporación de nuevos equipos o eliminación de existentes, modificaciones en los equipos, etc.

Los programas se deben considerar abiertos para la Diputación Foral de Gipuzkoa, y por ello la empresa adjudicataria debe entregar documento de disposición de acceso a dichos programas que permitan una gestión de acuerdo con las necesidades de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Cumplimiento de la Reglamentación y Normativa aplicable en vigor

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos de mantenimiento, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente, de seguridad e higiene y de prevención de riesgos laborales, Medio Ambiente, así como toda la que pueda ser de aplicación por las características del edificio y sus instalaciones.

La empresa adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos, con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones objeto del contrato, sin costo adicional alguno para la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En el caso concreto de ejecución de obras de mejora y adecuación de instalaciones que se pudiesen llegar a realizar en el transcurso del contrato, deberán realizarse de acuerdo con las normativas específicas en vigor en todas las fases de éstas.

La empresa adjudicataria será responsable de la dirección técnica correspondiente a las inversiones y reformas que se contraten, bajo la supervisión de los responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Asimismo, la empresa adjudicataria será la responsable de emitir un certificado final de las instalaciones realizadas.

Es objeto de un correcto plan de mantenimiento preventivo y correctivo, el cumplimiento de exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad. 

Exigencias térmicas de bienestar e higiene

Las instalaciones térmicas deben mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 
· Calidad térmica del ambiente 

· Calidad del aire interior 

· Higiene 

· Calidad del ambiente acústico
Calefacción, Refrigeración y Humedad Relativa (HR): La empresa adjudicataria mantendría en los locales con calefacción y/o refrigeración, una temperatura interior y humedad relativa y velocidad del aire de acuerdo con la normativa vigente, y según la naturaleza y uso de las zonas del edificio.

Los sistemas funcionarán durante el tiempo que las instalaciones permanezcan abiertas al público y aun permaneciendo cerradas al público cuando se estén realizando trabajos dentro de las mismas o se esté llevando a cabo cualquier actividad que lo requiera. También podrán permanecer en funcionamiento total o parcial los diferentes equipos, si por motivos de mantenimiento o adecuación de espacios o por diferentes motivos es necesario mantenerlos en marcha.
Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS): La empresa adjudicataria prepararía el agua caliente para usos sanitarios a la temperatura mínima que resulte compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de distribución y cumpliendo las exigencias de la normativa vigente, en especial en la que afecta a la prevención de la legionelosis.

Se deberá establecer el procedimiento de control y prevención de la legionelosis, tal y como indica la normativa de aplicación vigente.
Límites de Garantía de Temperaturas: Las temperaturas interiores de calefacción y refrigeración definidas anteriormente serían garantizadas mientras la temperatura exterior no sea inferior a 0º C durante la temporada de calefacción, y superior a 26º C durante la temporada de refrigeración, en la estación meteorológica de Igeldo.

Cuando se superen los valores, por debajo o encima, respectivamente, de dichos límites inferior y superior, la empresa adjudicataria asegurará las mejores condiciones de calefacción y refrigeración posible compatible con la potencia de las instalaciones y la seguridad de su funcionamiento.
Exigencias térmicas de eficiencia energética

Serán parámetros de temperatura, humedad relativa, calidad de aire, ventilación y ruido en los espacios, las temperaturas del agua caliente sanitaria en puntos de consumo y retorno (de acuerdo con los horarios y calendarios de apertura de la instalación), en general, los contemplados en la normativa vigente referida a las instalaciones térmicas en edificios y lugares de trabajo. 

Ventilación: Se asegurará la ventilación y la calidad de aire interior de los locales tanto como sea necesario, y a una velocidad del aire adecuada, según la naturaleza y uso del edificio y/o establecimientos equipados de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente.
Sistema de producción de frío y cuidado de la pista de hielo: Se garantizarán las condiciones adecuadas para la práctica de las actividades físico-deportivas y la seguridad de los/as usuarios/as en la pista de hielo, controlando en todo momento el espesor, temperatura y estado del hielo de la pista, de acuerdo con la normativa vigente. De igual modo, para mejorar el estado del hielo de la pista, se deberá realizar un pase de máquina en la pista de hielo antes de la apertura al público de la instalación deportiva.  Asimismo, durante el período en el que permanece abierta la instalación deportiva y siempre y cuando los/as usuarios/as de la pista de hielo así lo demanden o el estado de la pista lo precise, el período de tiempo comprendido entre dos pases de máquina en la pista no podrá ser superior a noventa minutos. Este período máximo comprendido entre dos pases de máquina variará cuando se celebren competiciones oficiales o torneos de hockey, patinaje artístico, curling o eventos especiales. En estos supuestos, se ajustará su ritmo a las necesidades de la competición o evento correspondiente.  Estarán incluidos, también, dentro de los trabajos de cuidado de la pista de hielo, el mantenimiento de la solera, el mantenimiento de su vallado perimetral y el mantenimiento de la máquina alisadora.

Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS): Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante todo el año, de acuerdo con su uso y las normativas aplicables.
Gestión de la energía: Para una gestión adecuada de la energía es necesario la disposición de datos de consumo de los diversos sistemas, datos de evolución de éstos, de las temperaturas, niveles de calidad de aire, electricidad, etc. que permita en su sistema integrado poder tomar decisiones bien de forma automática mediante programas de gestión inteligente, bien mediante otro tipo de toma de decisiones. 

Por todo ello, se deberá definir el procedimiento de gestión, control y optimización para todo el contrato de acuerdo con estándares internacionales de medición y certificación.

La Diputación Foral de Gipuzkoa tendrá a disposición la visualización e interactuación del sistema de gestión de la energía.
Exigencias de seguridad

Las instalaciones deben mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.
Detectores de fugas: La empresa adjudicataria deberá comprometerse a controlar y mantener en perfecto funcionamiento y vigilancia los detectores de gas y de fugas del refrigerante instalados en la sala de calderas y en la sala de instalaciones técnicas. 

Asistencia técnica ante controles reglamentarios: Se considera dentro de la prestación la realización de todos aquellos controles reglamentarios (OCAs) a los que estén obligados los diferentes sistemas y equipos (baja tensión, centro de transformación, caldera, depósitos, etc.) en la normativa vigente actual y futura durante la duración del contrato.
La empresa adjudicataria asistirá a la Diputación Foral de Gipuzkoa en el transcurso de las visitas reglamentarias realizadas por un organismo de control acreditado o por la propia Diputación Foral de Gipuzkoa.

Los costes derivados de los controles reglamentarios (incluida la propia inspección a cargo de la correspondiente OCA), así como reparaciones, sustituciones, cambios por modificaciones normativas, etc., (excepto en casos de actos vandálicos) correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.
Exigencias respecto a las instalaciones eléctricas

Parámetros generales: Se mantendrán los parámetros de acuerdo con la R.E.B.T. en líneas de tierra, pararrayos, iluminación de emergencia, iluminación de evacuación, iluminación de reemplazamiento, aislamientos de líneas o cuadros, así como las iluminaciones de la pista deportiva, salas, zonas de trabajo, oficinas, etc. de acuerdo a las normativas específicas para cada caso.

Se deberán respetar igualmente los parámetros no específicos del consumo eléctrico, (temperaturas, humedad relativa, velocidad del aire, etc.), pero que estén directamente relacionados con el consumo eléctrico, no pudiendo modificarlos mediante reducciones de consumo directo, salvo que se presente alternativa que no modifique el parámetro y suponga ahorro de energía eléctrica.
Iluminación: Se asegurarán los niveles de iluminación en cada espacio o local de todas las instalaciones objeto del concurso, de acuerdo con la normativa vigente. 

En el caso de que estos niveles no cumplan y/o superen los valores establecidos para los espacios interiores de trabajo en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y más concretamente en la norma UNE-EN 12464-1:2012: “Iluminación de los lugares de Trabajo”, los resultados de estos valores deberán ser justificados. En el caso último que su justificación no se considere apta, deberán ser subsanados a los valores indicados en la normativa mencionada.
En la pista de hielo, se cumplirán con los niveles de iluminación recomendados en la norma UNE-EN12193: iluminación “Alumbrado de Instalaciones Deportivas” o en la reglamentación de la IIHF (Federación Internacional de Hockey Hielo).
Protocolo de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos

La empresa adjudicataria deberá poder realizar la gestión y supervisión del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones mediante algún programa de gestión online del mantenimiento, partes de trabajo y toma de datos y pruebas, donde se mantengan permanentemente actualizados los equipos, las gamas, los históricos y todos aquellos parámetros para el mantenimiento. 

Conducción y Vigilancia de las Instalaciones: La conducción y vigilancia incluyen todo el conjunto de tareas que permiten el control y dominio del funcionamiento de las instalaciones. Para llegar a esta finalidad, la empresa adjudicataria deberá: 

· Aportar el personal cualificado necesario en las dependencias del edificio a mantener con el apoyo de la propia organización y con los programas informáticos propios para actuar en la dirección, control y gestión y ejecución de la conducción y mantenimiento.

· Aportar los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la totalidad de las prestaciones definidas en este documento.

· Asegurar el control de los sistemas de regulación y equilibrio de las instalaciones para que la temperatura y espesor del hielo y la temperatura de los locales sea la más uniforme posible.

La empresa adjudicataria es responsable y decide los medios a utilizar para satisfacer esos objetivos y se ocuparía en particular de:

· Los arranques y paros de las instalaciones.

· Las regulaciones y equilibrados necesarios.

· Los pases de máquina (alisadora) en la pista.

· El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los equipos.

· La vigilancia general de las instalaciones.

· Las rondas e inspecciones corrientes.

Mantenimiento Preventivo: La empresa adjudicataria debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo sistemático necesarias, determinadas según la normativa, en función de los materiales y su uso y de las especificaciones de los constructores de éstos, y en especial las especificadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en el Edificio (Real Decreto 1027/2007) y el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus posteriores modificaciones. Quedan incluidas expresamente las operaciones del RITE de reciente incorporación al mismo (R.D. 238/2013), operaciones 38 y 39 de la tabla 3.3 de la IT 3.3 del RITE.

La empresa adjudicataria tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal del edificio y usuarios, en coordinación con la Diputación Foral de Gipuzkoa y de acuerdo con las normativas aplicables.

Las operaciones de mantenimiento mínimas a realizar serán las indicadas en el ANEXO IV.
Si la empresa adjudicataria, por propia iniciativa y sin el previo consentimiento del responsable del contrato de la Diputación Foral de Gipuzkoa, efectuase trabajos de mejora o que superasen el alcance que este pliego establece para el mantenimiento con la finalidad de evitar reiteradas actuaciones sobre un elemento deteriorado, estos trabajos serían también considerados incluidos en el precio del contrato sin que supongan un coste adicional.

Mantenimiento Preventivo Condicional y Correctivo: El mantenimiento preventivo condicional interviene principalmente a partir de las observaciones derivadas de la conducción y vigilancia de las instalaciones.

La frecuencia y la naturaleza de las observaciones, los parámetros y criterios de decisión son de la responsabilidad e iniciativa de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria realizará las intervenciones de mantenimiento correctivo en un plazo inferior a 2 horas y tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal del edificio y usuarios.

Además de solucionar las posibles anomalías y reparaciones que requieran, tanto el edificio como sus instalaciones, este mantenimiento comprende también el apoyo del trabajo que lleven a cabo las empresas externas, así como atender las solicitudes y dar asistencia técnica necesaria para los montajes, actividades y eventos de diversa índole, que se dispongan a través de los responsables técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Tiempos de respuesta: La empresa adjudicataria deberá asegurar las intervenciones, en caso de avería o de disfuncionamiento, en el plazo máximo de una hora, en horario de apertura del establecimiento afectado y de dos horas, fuera de dicho horario, en aquellas averías críticas que afecten de forma directa a los usuarios. En el resto de los casos se atendería antes de las 24h siguientes al aviso.

La empresa adjudicataria tomará las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal del edificio y usuarios.

Para ello, la empresa adjudicataria organizará un servicio de atención 24h/365d, donde se establezcan los procedimientos y gestión de alarmas críticas, sistemas de visualización de las mismas por los servicios 24h correspondientes, procedimientos de verificación y comunicación entre la empresa adjudicataria y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Suministro y gestión de productos consumibles: Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, la empresa adjudicataria debe asegurarse el suministro y gestión de diversos consumibles, pequeños suministros mecánicos y eléctricos, en particular: aceites, grasas, trapos, teflón, cinta adhesiva, bombillas, pilotos, fusibles, correas, filtros, decapantes, desincrustantes, deshidratantes, refrigerantes, ventiladores, aceite para compresores, sales para descalcificación, luminarias, emergencias, etc., y, en general, todos aquellos elementos que le sean precisos para efectuar un correcto mantenimiento, garantizando la disponibilidad y estocaje propio de estos componentes, con el fin de evitar demoras o retrasos en el desarrollo de las prestaciones.
En el marco del mantenimiento preventivo condicional y correctivo, la empresa adjudicataria debe realizar la sustitución de las piezas y equipos defectuosos y de todo aquel elemento que se haya deteriorado por otro de características como mínimo equivalentes al deteriorado, en el conjunto de las instalaciones definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

El suministro y colocación de los repuestos, materiales o equipos, así como cualquier otro gasto necesario, serían por cuenta de la empresa adjudicataria.

Al igual que para el sistema de gestión de la energía, la DFG tendrá a disposición la visualización e interactuación de este sistema de gestión del mantenimiento en todo momento. 
Mantenimiento y limpieza de las Salas de Máquinas, cuadros eléctricos, maquinaria y equipos: La empresa adjudicataria asegurará el orden y la limpieza de las salas de máquinas así como de los locales reservados y ocupados por los equipos y piezas de recambio de las instalaciones tomadas a su cargo, así como de los equipos y máquinas, de manera que su aspecto estético sea ordenado y limpio, debiendo realizar para ello y mínimamente de forma anual las labores de limpieza general, incluso pintura de suelos, paredes, chapas, etc.
Independientemente de la limpieza general, se mantendrán en todo momento criterios de orden y limpieza para la realización de las diversas tareas de mantenimiento debiendo dejar los espacios utilizados limpios y sin restos de materiales. En las salas de calderas, ACS, grupo de frío, salas de máquinas, etc., se realizará como mínimo una limpieza al mes.

Los equipos, luminarias y climatizadoras se mantendrán limpios, acordes a los protocolos que se establezcan para su mantenimiento específico, en base a su rendimiento lumínico, en el caso de las luminarias.

En la gestión de los residuos de mantenimiento, obra y reparaciones se priorizará la prevención y el reciclado. Los residuos se gestionarán a través de gestores autorizados. La empresa adjudicataria constará como la productora de los residuos, y se encargará de obtener las autorizaciones o de realizar las inscripciones en los registros necesarios. La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa los datos relacionados con la generación y gestión de los residuos generados.

Programa de gestión de mantenimiento y conservación

Las empresas licitadoras presentarán el programa de gestión de mantenimiento y conservación necesario para cumplir con los requisitos y exigencias en este Pliego determinados. 

En dicho programa se contemplará, como mínimo, las tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y normativo, detallando las actividades a realizar y su periodicidad. El plan debe contener una ficha para cada instalación, la cual incluirá la descripción y las características técnicas de cada instalación. Además, este plan detallará la referencia de la empresa con la cual se pretende subcontratar para el mantenimiento del conjunto de sistemas interrelacionados para la producción y mantenimiento del hielo, la cual deberá cumplir con los criterios descritos anteriormente.
La actuación por parte del personal propio o ajeno al ámbito del mantenimiento tiene que basarse íntegramente en su contenido y seguir sus indicaciones. La estructura de este manual deberá ser flexible y capaz de incorporar las nuevas aplicaciones que surjan con el paso del tiempo.

En el caso concreto de ejecución de obras de mejora y adecuación de instalaciones que se pudiesen llegar a realizar en el transcurso del contrato, el mantenimiento de estas instalaciones será a cargo de la empresa adjudicataria y no supondrá ninguna bonificación del contrato establecido. 
Ejecución del programa de mantenimiento planteado

Una vez definido el adjudicatario de la gestión integral del edificio, éste deberá presentar los siguientes informes en el transcurso del contrato:

Informe inicial: Las instalaciones objeto del presente contrato, con independencia del informe general previo, serán comprobadas por la empresa adjudicataria durante el primer trimestre de vigencia del contrato. Durante dicho período, podrá elaborar informes detallados sobre eventuales anomalías y deficiencias observadas que puedan afectar al cumplimiento del contrato. Dichos informes tendrán la consideración de exclusivos, por lo que todo lo que no quede reflejado en los mismos sería aceptado tácitamente por la adjudicataria como idóneo, pudiendo serle exigido con posterioridad las obligaciones que se dimanen de esta contratación sobre tales instalaciones, equipos o partes admitidas como correctas. Los informes se presentarán a la Diputación Foral de Gipuzkoa, acompañados de una valoración económica de subsanación de las anomalías o defectos detectados. De igual modo, se incluirán en dichos informes la instalación de los elementos necesarios, allí donde no existan actualmente, para posibilitar el control centralizado del funcionamiento de las instalaciones técnicas y de los consumos de los diferentes suministros que son objeto del contrato (analizadores de red, contadores para los suministros de agua, gas y electricidad tipo M-bus o similar, actualización del software de control SCADA, etc.). Asimismo, se reforzará el sistema de alumbrado en aquellos lugares donde el nivel de iluminación actual no alcanza los niveles exigidos. Por último, se incluirán las actuaciones necesarias para adecuar estas instalaciones a la normativa vigente.

La empresa adjudicataria incluirá en el informe inicial un inventario completo de las instalaciones para su correcta gestión e identificación. 
El inventario tendrá que incluir como mínimo y por cada uno de los equipos de cada instalación, la información que se describe acto seguido: 

· Marca, modelo y características técnicas. 

· Número de unidades que configuran los diversos equipos, como por ejemplo pantallas, tubos fluorescentes, detectores de incendios y similares. 

· Ubicación de cada una de las unidades de los equipos. 

· Estado y vida útil de estos equipos y/o instalaciones. 

· Valoración económica aproximada en el estado actual.

Si transcurrido el período de vigencia del contrato, se optara por su prórroga, la empresa adjudicataria tendrá opción de volver a presentar a la Diputación Foral de Gipuzkoa durante el primer mes de la prórroga nuevos informes detallados, con su correspondiente valoración económica de subsanación de estas anomalías o defectos detectados que pudieran afectar al cumplimiento del contrato prorrogado. Estos nuevos informes tendrán también la consideración de exclusivos, por lo que todo lo que no quede reflejado en los mismos sería aceptado tácitamente por la adjudicataria como idóneo, pudiendo serle exigido, durante el período de duración de la prórroga, las obligaciones que se dimanen de esta contratación sobre tales instalaciones, equipos o partes admitidas como correctas.

En el caso de exposición de anomalías en alguno de los informes presentados, la Diputación Foral de Gipuzkoa valorará bien mediante informe de sus servicios técnicos o bien encargando dicho informe a un tercero la existencia de dichas anomalías. En el caso de que se admitan las mismas, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá optar entre corregirlas o bien no proceder a la reparación pertinente, quedando salvada entonces la responsabilidad de la empresa adjudicataria en cuanto al funcionamiento de las instalaciones en las que se hayan denunciado anomalías.

La empresa adjudicataria tendrá que disponer de todos los libros oficiales de mantenimiento que sean necesarios durante el primer mes del contrato.

Informe trimestral de consecución del Programa: se presentará informe, en soporte digital consensuado con el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del estado de las instalaciones que contenga las tareas de revisiones y mantenimiento, en el que se incluya el equipo revisado, fecha de la realización y resultado, el porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento y las observaciones correspondientes. Así como las propuestas de mejora al Plan de Mantenimiento o a las instalaciones, de acuerdo con el siguiente guion de mínimos:

· Actualización de fichas técnicas y mejoras propuestas. 

· Acciones realizadas: equipo, fecha, personal técnico que ha realizado los trabajos, resultados, medidas correctoras, y en su caso, valoración económica de dichas medidas si no estuvieran incluidas. 

· Distribución de actividades por tipo de mantenimiento y porcentaje de horas 

· Registro de consumos y datos de análisis realizados en el período. 

· Actualización de equipos e instalaciones con modificaciones en el período. 

· Certificaciones o inspecciones realizadas y previstas para el siguiente período.
Informe anual: Al final del año natural, e independientemente de los informes trimestrales, se entregará un informe resumen que constará de las mismas secciones que el informe trimestral. 

Toda esta documentación se facilitará en soporte informático y, si fueran precisos otros formatos y/u otros contenidos, la empresa adjudicataria los entregará de nuevo adaptados a las exigencias en el plazo máximo de 10 días.
Auditoría técnica - energética externa

Al tratarse de un edificio perteneciente al patrimonio de la DFG, se permitirá por parte del adjudicatario, la comprobación y seguimiento correcto del contrato, sus mediciones, parámetros y máquinas. Se reserva la DFG, por tanto, el derecho de realizar cuantas auditorias técnicas y energéticas considere oportunas de acuerdo con los criterios presentados por el adjudicatario y aprobados por la DFG en cuanto al sistema de gestión de la energía y el programa de mantenimiento global. 

11. GESTION DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Como responsable de la instalación, el adjudicatario se compromete a mantener las instalaciones en las debidas condiciones de limpieza y salubridad, debiendo realizar todos los trabajos necesarios para conseguir un estado de limpieza en el más amplio sentido, debiendo contar para ello con el personal idóneo en número y competencia profesional, así como con los equipos de herramientas, maquinarias, útiles de limpieza y productos para la misma, de eficacia contrastada.
Serán a cuenta del adjudicatario, todos los útiles, herramientas y maquinaria de limpieza necesaria; el suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos y bacteriostáticos, ambientadores y alfombras anti-deslizantes en el edificio; la retirada y depósito de los residuos a los puntos más cercanos situados en la vía pública para cada tipo de recogida.
La empresa adjudicataria deberá así mismo, retirar o limpiar los carteles, pintadas y grafitis que pudieran detectarse tanto en el interior como en el exterior de la instalación. 

Las condiciones que a continuación se describen deben entenderse mínimas y de obligado cumplimiento, y no excluyen cualquier otra necesaria para el buen cumplimiento de los fines de servicio que pretende contratar.
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Recepción Diaria

Hall de entrada Diaria

Exterior entrada y zona ajardinada. Diaria

Perímetro Pista Diaria

Aseos Planta Baja Cada 8 horas o fracción.

Aseos Planta Primera Cada 8 horas o fracción.

Vestuarios Cada 8 horas o fracción.

Graderío y acceso a graderío

2veces porsemana ysiempre

despuésdecadaeventodeportivo

o cultural que se realice en la pista.

Pasillos de PlantaPrimeraySegunda

Planta , Escaleras y Zonas Comunes

Diaria

Cristales de ventanas que dan al exterior. Anual

Cristales en zonas de interior. Diaria

Cafetería Diaria


Se realizará un registro higiénico indicando hora y trabajador que ha realizado la limpieza de los siguientes elementos: cocina/barra de cafetería, terraza de cafetería, vestuarios, aseos y almacenes.  Asimismo, en la cocina y barra cuando la apertura de la cafetería sea superior a 8 horas la limpieza de estos elementos se incrementará en frecuencia a realizarse cada 8 horas o fracción, cuando la apertura sea inferior a 8 horas la limpieza será diaria.

Las oficinas cedidas a los clubes, situadas en la segunda planta, deberán tener su propio plan de limpieza, del cual los mismos se harán responsables. La empresa adjudicataria deberá velar por la ejecución de la correcta limpieza en estos espacios.

Por otra parte, el adjudicatario deberá de mantener de manera óptima las zonas anexas al Palacio del Hielo. Es decir, en el caso de la zona verde, se deberá proceder, como mínimo, a cuatro cortes anuales al césped.
El adjudicatario mantendrá limpios los accesos de entrada de las zonas exteriores: porche, escaleras…

Además de los mínimos contemplados, se procederá a la limpieza de cualquier espacio que así lo requiera al momento, siempre que sea necesario.

Se deberá entregar el plan de limpieza y la periodicidad de la desinfección, desratización y desinsectación del edificio. Esta periodicidad será al menos anual y se prestará especial atención a las zonas de almacenaje. Este documento deberá contemplar los siguientes puntos:

· Las horas de servicio semanales, horas de servicio anuales y días de trabajo semanales.

· Las tareas principales y las frecuencias.

· Las referencias y experiencia acreditada, bien del personal propio o empresa especializada que realice las acciones determinadas en el Plan.
· Otros puntos o aspectos que el licitador considere de interés.
Durante la ejecución del contrato, se ejecutará el Plan de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la empresa adjudicataria, tal y como haya sido ofertada sin perjuicio de los requerimientos puntuales que se consideren necesarios para el buen fin del servicio y de la programación que pueda realizar la DFG por motivo de circunstancias especiales de las actividades que se desarrollan en la instalación o parte de ella.
12. REPARACIONES ADICIONALES A EJECUTAR EN LAS INSTALACIONES POR LA ENTIDAD GESTORA
Al margen del plan anual de mantenimiento la empresa adjudicataria deberá ejecutar en el primer año de la gestión un Plan Adicional de Mantenimiento el cual deberá incluir el contenido mínimo que se detalla a continuación. En cualquier caso, en cada año de gestión prorrogado a mayores y antes de finalizar el primer trimestre, un nuevo listado para el plan adicional de mantenimiento será acordado con el Servicio de Deportes de la DFG, el cual será ejecutado en el año de prórroga correspondiente. 
El presupuesto de cada plan tendrá un valor igual o superior al previsto en la partida correspondiente del presupuesto base de licitación.
Los mínimos a incluir en el plan adicional para el año 2024 serán los siguientes:

· La digitalización de las gradas para los eventos que se vayan a desarrollar en la instalación. Para que cada asiento del graderío sea identificable, se deberá llevar a cabo la adecuación de la señalética de las gradas en asientos, líneas y columnas. Esta digitalización deberá permitir la prestación del servicio de gestión de reservas a los organizadores de eventos, así como dar soporte informático al organizador.

· Asimismo, la oferta de la empresa deberá incluir como mínimo de entre el listado siguiente, los trabajos y reparaciones que queden pendientes de realizar, los cuales, en ningún caso, están previstos ni contemplados en el plan de mantenimiento ordinario:
	A. ACCESOS y HALL DE RECEPCIÓN


	1. Bajo puerta de entrada suelto.

2. Dos puertas de entrada forzadas.

3. Manilla puerta interior semi-rota.

4. Madera descorchada.

5. Puerta corredera anulada.

6. Falta embellecedor.
7. Falta pintura en expositores y columnas.
8. Reparación, puesta a punto y/o instalación del Sistema Integrado de Alarma y Control de Acceso.

	B. HALL DE               SUBIDA A GRADAS


	1. Falta maneta exterior.

2. Maneta interior estropeada.

3. Falta maneta exterior.

4. Techo con humedades y moho.



	C. SALA DE ALQUILER DE PATINES
	1. Puerta acceso a pista desde guardapatines rayada.

2. Parte superior puerta de acceso desde hall a guardapatines rota.

3. Goma barra de guarda-patines en mal estado.

4. Alrededor del 50% de patines necesitan mejora.

5. Alrededor del 50% de cascos necesitan mejoras.



	D. PERÍMETRO DE PISTA, VALLA PERIMETRAL Y SALIDAS DE EMERGENCIA Y OTROS SISTEMAS

	1. Desconchones en la pared. 

2. Gotera (zumbada) panel movido.

3. Falta pintura.

4. Perno de la puerta de entrada a pista roto 
5. Cristal de la salida de emergencia 2 roto 
6. Techo con agujeros de pastillas.

7. Suelo de salida de emergencia 2 con pintura

8. Falta pintar paredes salida de emergencia 2.

9. Golpe en puerta bajada sótano.

10. Falta pintar pared puerta bajada sótano.
11. Revisión de focos fundidos.

12. Manilla puerta almacén material sin pintura.

13. Falta pintura postes de zona banquillos

14. Tapa cuadro de corriente banquillos no cierra.

15. Estructura BIE reforzada (pero rota).

16. Protección canto cristal rota.

17. Golpes de pastilla en pladur de contragradas.
18. Marco puerta máquina alisadora roto. Tubo de cables roto. Lámpara salida de emergencia protección abierta.

19. Portalámparas con tapa sin agarraderas.

20. Cuadro eléctrico al lado de acceso a sótano desencajado.

21. Led taquillas fundida o transformador estropeado.

22. Faltan cerraduras de taquillas.

23. Puerta se queda enganchada.

24. Goma rota de cuchillas de patines.

25. Pared golpeada con las porterías.

26. Columna golpeada con las porterías.

27. No todas las protecciones son iguales: 90 son de cristal y 21 de policarbonato. Todas deberían ser del mismo material para que tuvieran la misma respuesta ante golpes.
28. Mantenimiento y puesta a punto del equipo de sonido y ligthing robotizado (software y elementos implicados)

	E. PRIMERA PLANTA


	1. Embellecedor roto y falta de pintura.

2. Falta pintura en zócalos.

3. Ventanas no cierren. 4 en total.

4. Zócalo defectuoso arriba y abajo.

5. Ventana desencajada. 2 en total.

6. Puerta acceso a WC golpeada.

7. Puerta acceso WC necesita mano de pintura.

8. No tienen manilla ninguna de las ventanas. Están fijas. Total 18 ventanas.

9. Dos puertas de primera planta acceso a gradas sin manilla.

10. Las cerraduras de acceso gradas no se pueden abrir bien.


	G. SEGUNDA PLANTA


	1. Soporte suelto.

2. Falta maneta en la ventana.

3. Rozaduras en la puerta y falta mano de pintura.

4. Humedades en la ventana de ludotecas.

5. Humedades en una ventana.

6. Puerta descascarillada.

7. Baldosa suelta.

8. Techo rajado.

	H. VESTUARIOS


	1. Suelo levantado V6, no cierra bien puerta.

2. Azulejos golpeados en varios vestuarios.

3. Azulejos golpeados en varios vestuarios.

4. Falso techo con golpes en todos los vestuarios.

5. Agujero en pladur V2.

6. Humedades en pared baño V3.

7. Suelo ducha V4 agujereado por patines.

8. Puerta casi rota por la zona de la manilla.

9. Suelo V4 necesito cambio.

10. Suelo V4 necesita cambio.

	I. SALA DE MÁQUINAS Y ZAMBONI


	1. Pequeña fuga de líquido hidráulico en motor serpentín de Zamboni.

2. Pequeña fuga en tubería de agua caliente de sala Zamboni

3. Lámpara fundida en sala de máquinas.

4. Pequeño desnivel en salida a terraza

5. Pintura levantada por el sol en puertas.

6. Sistema de Siemens en correcto estado.

	J. EXTERIOR


	1. Puertas de emergencia laterales sin manilla desde el exterior

2. Ventanilla antigua taquilla rota.

3. Posible gotera desde cubierta.
4. Adecuación de una zona específica para el almacenaje de bombonas propano.

	K. CUBIERTA
	1. Revisión y adecuación de canaletas de cables abiertas.

2. Mala hierba generada por la acumulación de agua.

3. Tela asfáltica levantada en sumideros.

4. UTA-as mal cerradas 

	L. GRADAS
	1. Pintado de barandillas.
2. Agujeros por picar con patines.

3. Techo quemado por bengalas.

	M. GALERIAS
	1. Humedad acceso a galerías.

2. Posible humedad en zona con actuación de arreglo hace un año.

3. Posible aparición de hongos en bajada a galerías.


	N. CLASIFICACIÓN Y RETIRADA DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y ORDEN
	a. Al inicio de la gestión y cada inicio de las posibles prorrogas del contrato se seguirán los siguientes pasos:

b. Clasificación y retirada de residuos: bajo la supervisión del Servicios de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa se deberán clasificar y retirar a vertedero y/u otros puntos de recogida de residuos todos aquellos materiales depositados en las diferentes estancias de la instalación descritas en los pliegos que se encuentren en desuso y que no cumplan función alguna en la instalación. Todas las gestiones que sean precisas al respecto serán previstas, dirigidas, realizadas y finalizadas por la empresa adjudicataria al término del primer trimestre del 2024.

c. Limpieza: se realizará una limpieza a fondo de todas las estancias de la instalación. Se dispondrá para ello en la instalación de medios mecánicos como hidrofregadoras e hidrolimpiadoras.
d. Orden: Una vez retirados todos los materiales, enseres y resto de material que deba perdurar en la instalación este se revisará, se clasificará y colocará en la estancia correspondiente, además de mantenerlo en orden y limpio. Finalmente se estandarizará su estado y será constante durante todo tiempo que requiera ser almacenado


13. ANEXOS
ANEXO I: PLANOS DE LA INSTALACIÓN y ESQUEMA HIDRAULICO.
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ANEXO II: PLANOS BAR CAFETERÍA.
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ANEXO III: INVENTARIADO DE EQUIPOS E INSTALACIONES.
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ANEXO IV: GAMAS DE MANTENIMIENTO.
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ANEXO V: CALENDARIO 2023.
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ANEXO VI: TARIFAS.
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ANEXO VII: NORMAS DE USO DE LA INSTALACION.
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( Orden Foral KG-2023-0314, de 23 de junio, por la que se aprueba el programa de actividades de actividad física y deporte en edad escolar para el curso 2023-2024.
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		15:30		15:45						ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING

		15:45		16:00

		16:00		16:10		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		16:10		16:30																						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45																		KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30								IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45				IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45										KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15		KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																		IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50										MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00										KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		199:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		42:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		100:30				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		48:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		303:00				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		35:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00











URTARRILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				JAI EGUNA				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M

		06:45		07:00		JAI EGUNA																				AISIALDI PATINAJEA												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK																												KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15																										KLUBAK								ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15																										KLUBAK																												KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15						IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK								KLUBAK				GABONETAKO GALA																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								IKASTAROAK																												IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15																										AISIALDI PATINAJEA																												AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15																						KLUBAK

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA										MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45						CURLING				CURLING				CURLING				CURLING												CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA										MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		KLUBAK				GABONETAKO GALA				MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA																KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45						CURLING				CURLING				CURLING				CURLING												CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK																CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45						CURLING				CURLING				CURLING				CURLING												CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																																								IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45																																				IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK																						IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA

		17:45		18:00

		18:00		18:15																										AISIALDI PATINAJEA								KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																																						MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30																																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45																																										KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK																												KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10																																		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA

		19:10		19:15																																		KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																																																		IKASTAROAK																																																								IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																																																		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA

		20:40		20:50																																										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00																																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10																														MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:40		21:50																																										MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00																																										KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK																												KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10																														MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30																														KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																																																		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA

		22:50		23:00																																										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10																																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																																																		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		106:50				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		22:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				0:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		77:00				0:00				6:00				6:00				6:00				6:00				3:00				3:00				3:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00								5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				0:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		33:00				0:00				2:00				2:00				2:00				2:00				0:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		204:30				0:00				7:30				7:30				7:30				7:30				6:00				4:00				5:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				0:00				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		24:20				0:00				0:50				0:50				0:50				0:50				0:30				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:00				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50







OTSAILA_23
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		06:45		07:00		ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15														KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15														IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15														AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10														MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45										ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45										KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10		KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45										KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45		IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA

		17:45		18:00

		18:00		18:15																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45		KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA

		19:10		19:15		KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50										IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		132:40				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		28:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		67:00				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		32:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		202:00				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		23:20				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50







MARTXOA_23
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						A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V

		06:45		07:00		ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15														KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15														IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15														AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10														MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA

		14:30		14:45										ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK

		14:45		15:00		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA

		15:30		15:45										KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10		KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45										KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45		IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45		KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15		KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50										IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		20:30		20:40										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		152:20				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		32:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		72:00				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		36:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		220:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:30				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40





APIRILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30

						L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D

		06:45		07:00																																																																		KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15		KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK																												KLUBAK												ESKOLA PARTIKULARRAK												ESKOLA PARTIKULARRAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING						ESKOLA PARTIKULARRAK												ESKOLA PARTIKULARRAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15		KLUBAK				KLUBAK																																																																																KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15		KLUBAK				KLUBAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK																																KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15		IKASTAROAK				IKASTAROAK				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA																																																																																AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA																								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45		CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00																																																																		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		15:10		15:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		15:30		15:45		CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING

		15:45		16:00

		16:00		16:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		16:10		16:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45		CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		IKASTAROAK						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		IKASTAROAK						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																																																																								IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45																																																																						AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK																AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																																																																						KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		18:25		18:30

		18:30		18:45																																																																						ENTRENAMENDUAK				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																ENTRENAMENDUAK				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10																																																																		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				MAKINA PASEA

		19:10		19:15																																																																		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50

		19:50		20:00

		20:00		20:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																																																												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30		KLUBAK				KLUBAK																																																												KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																																																																										KLUBAK								MAKINA PASEA																				KLUBAK								MAKINA PASEA

		20:40		20:50																																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		20:50		21:00

		21:00		21:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40																																																																										KLUBAK																												KLUBAK

		21:40		21:50																																																																																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		21:50		22:00																																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		22:00		22:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																																																												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30		KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40										KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:40		22:50																																																																										KLUBAK								MAKINA PASEA																				KLUBAK								MAKINA PASEA

		22:50		23:00																																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		23:00		23:10																																																																														MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		23:10		23:15																																																																														KLUBAK																												KLUBAK

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																																																																																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		66:20				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		33:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		139:30				5:00				5:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				1:00				0:45				1:00				1:00				2:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				2:00				5:00				5:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		36:00				2:00				2:00				2:00				2:00				2:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				2:00				2:00				2:00				2:00				0:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				2:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		214:35				9:00				8:10				6:15				6:15				6:15				7:15				7:15				9:30				7:15				7:15				6:15				6:15				6:15				6:15				9:30				8:10				6:30				5:50				6:55				7:30				4:50				9:00				8:10				6:30				5:50				6:55				7:30				4:50				9:00				8:10

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:20				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:40				0:50:00				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:40				0:50:00				0:40				1:00				1:00





MAIATZA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X

		06:45		07:00		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:00		07:15																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15																						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15																						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15																						IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30																		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45																		ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30						MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45						ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30																						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45																		KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15										AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30								IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45						AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45										KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10										MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		19:10		19:15										KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																		IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		20:50		21:00										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50										MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA

		21:50		22:00										KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		23:00		23:10										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		146:10				0:00				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		31:00				0:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		68:45				0:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		34:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		215:00				0:00				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:00				0:00				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50





EKAINA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30

						O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V

		06:45		07:00		UDAKO KANPAINA

		07:00		07:15

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10

		14:10		14:30

		14:30		14:45

		14:45		15:00

		15:00		15:10

		15:10		15:30

		15:30		15:45

		15:45		16:00

		16:00		16:10

		16:10		16:30

		16:30		16:45

		16:45		17:00

		17:00		17:15

		17:15		17:30

		17:30		17:45

		17:45		18:00

		18:00		18:15

		18:15		18:25

		18:25		18:30

		18:30		18:45

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10

		19:10		19:15

		19:15		19:30

		19:30		19:50

		19:50		20:00

		20:00		20:10

		20:10		20:30

		20:30		20:40

		20:40		20:50

		20:50		21:00

		21:00		21:10

		21:10		21:25

		21:25		21:40

		21:40		21:50

		21:50		22:00

		22:00		22:10

		22:10		22:30

		22:30		22:40

		22:40		22:50

		22:50		23:00

		23:00		23:10

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA

		0:00

		PARTIKULARRA

		0:00

		AISIALDIA

		0:00

		IKASTAROAK

		0:00

		KLUBAK

		0:00

		MAKINA PASEAK

		0:00











UZTAILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L

		06:45		07:00		UDAKO KANPAINA

		07:00		07:15

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10

		14:10		14:30

		14:30		14:45

		14:45		15:00

		15:00		15:10

		15:10		15:30

		15:30		15:45

		15:45		16:00

		16:00		16:10

		16:10		16:30

		16:30		16:45

		16:45		17:00

		17:00		17:15

		17:15		17:30

		17:30		17:45

		17:45		18:00

		18:00		18:15

		18:15		18:25

		18:25		18:30

		18:30		18:45

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10

		19:10		19:15

		19:15		19:30

		19:30		19:50

		19:50		20:00

		20:00		20:10

		20:10		20:30

		20:30		20:40

		20:40		20:50

		20:50		21:00

		21:00		21:10

		21:10		21:25

		21:25		21:40

		21:40		21:50

		21:50		22:00

		22:00		22:10

		22:10		22:30

		22:30		22:40

		22:40		22:50

		22:50		23:00

		23:00		23:10

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA

		0:00

		PARTIKULARRA

		0:00

		AISIALDIA

		0:00

		IKASTAROAK

		0:00

		KLUBAK

		0:00

		MAKINA PASEAK

		0:00
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						A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J

		06:45		07:00		UDAKO KANPAINA

		07:00		07:15

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10

		14:10		14:30

		14:30		14:45

		14:45		15:00

		15:00		15:10

		15:10		15:30

		15:30		15:45

		15:45		16:00

		16:00		16:10

		16:10		16:30

		16:30		16:45

		16:45		17:00

		17:00		17:15

		17:15		17:30

		17:30		17:45

		17:45		18:00

		18:00		18:15

		18:15		18:25

		18:25		18:30

		18:30		18:45

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10

		19:10		19:15

		19:15		19:30

		19:30		19:50

		19:50		20:00

		20:00		20:10

		20:10		20:30

		20:30		20:40

		20:40		20:50

		20:50		21:00

		21:00		21:10

		21:10		21:25

		21:25		21:40

		21:40		21:50

		21:50		22:00

		22:00		22:10

		22:10		22:30

		22:30		22:40

		22:40		22:50

		22:50		23:00

		23:00		23:10

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		0:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		0:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		0:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		0:00

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		0:00







IRAILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30

						O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S

		06:45		07:00		KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		LIBRE		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15						AISIALDI PATINAJEA				KLUBAK																								AISIALDI PATINAJEA				KLUBAK																								AISIALDI PATINAJEA				KLUBAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15										AISIALDI PATINAJEA																												AISIALDI PATINAJEA																												AISIALDI PATINAJEA																								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN

		14:10		14:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK

		14:30		14:45		ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING

		14:45		15:00		MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN

		15:10		15:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK

		15:30		15:45		KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING

		15:45		16:00

		16:00		16:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		16:10		16:30						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK

		16:30		16:45		KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																																																																												IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45		AISIALDI PATINAJEA																AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA																AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15														KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45																																																																														KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10														MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15														KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																																																																																						IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK

		20:30		20:40		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50		MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		66:20																																																																								6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		29:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		78:00				3:00				6:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				6:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				6:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		15:00																																																																								1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		216:50				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:00				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00







URRIA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M

		06:45		07:00						KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		JA EGUNA				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15		ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15		KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15		KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15		IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15		AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30		KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45		CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK												MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30		KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45		CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30		KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45		CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30												IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK																												IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45								IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA

		17:45		18:00

		18:00		18:15						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45														KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA

		19:10		19:15						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																						IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																						MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50														MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50														MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00														KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																						MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00														MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																						MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		139:25				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				0:00				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		30:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		72:45				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				0:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		34:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				0:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		218:20				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				0:00				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:20				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:00				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50







AZAROA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30

						A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J

		06:45		07:00		JAI EGUNA				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK

		07:00		07:15														KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15														IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15														AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10														MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45										ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45										KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10						KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45										KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45										IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45										AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10						MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15						KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50										IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		20:30		20:40										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50										KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		20:50		21:00																														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50										MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA

		21:50		22:00										KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00										KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		23:00		23:10																														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		139:25				0:00				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		29:00				0:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		68:00				0:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		33:00				0:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		208:30				0:00				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		24:00				0:00				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40











ABENDUA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D

		06:45		07:00		KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				JAI EGUNA				KLUBAK				JAI EGUNA												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												JAI EGUNA

		07:00		07:15						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK																												KLUBAK

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK								IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15						IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45		ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING								CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING

		14:45		15:00		MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		15:10		15:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA																KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		15:30		15:45		KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK																CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING

		15:45		16:00

		16:00		16:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				AISIALDI PATINAJEA

		16:10		16:30						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45		KLUBAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING								CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																				IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45		IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA																										IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45		AISIALDI PATINAJEA																																																KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10														MAKINA PASEA												MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																																								MAKINA PASEA

		19:10		19:15														KLUBAK												KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50		IKASTAROAK																																																								IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		KLUBAK																																																MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:25		21:40																																																																																																						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:40		21:50		MAKINA PASEA																																																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK																																																KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		KLUBAK																																																MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		92:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				0:00				6:45				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		20:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				0:00				1:00				0:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		96:15				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				0:00				1:00				0:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				0:00				6:00				6:00				6:00				6:00				7:00				6:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		34:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				0:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				2:00				2:00				2:00				2:00				1:00				0:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		204:00				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				0:00				6:30				0:00				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				0:00				7:30				7:30				7:30				7:30				5:30				4:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		22:50				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:00				0:40				0:00				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:00				0:50				0:50				0:50				0:50				0:30				0:20











URTEKO GUZTIKOA



						URTARRILA				OTSAILA				MARTXOA				APIRILA				MAIATZA				EKAINA				UZTAILA				ABUZTUA				IRAILA				URRIA				AZAROA				ABENDUA				GUZTIRA

						ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

						106:50				132:40				152:20				66:20				146:10				0:00				0:00				0:00				66:20				139:25				139:25				92:45				1042:15

						PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

						22:00				28:00				32:00				33:00				31:00				0:00				0:00				0:00				29:00				30:00				29:00				20:00				254:00

						AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

						77:00				67:00				72:00				139:30				68:45				0:00				0:00				0:00				78:00				72:45				68:00				96:15				739:15

						IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

						33:00				32:00				36:00				36:00				34:00				0:00				0:00				0:00				15:00				34:00				33:00				34:00				287:00

						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

						204:30				202:00				220:40				214:35				215:00				0:00				0:00				0:00				216:50				218:20				208:30				204:00				1904:25

						MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

						24:20				23:20				25:30				25:20				25:00				0:00				0:00				0:00				25:00				25:20				24:00				22:50				220:40
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						S1 - ESCOLAR

						PROGRAMA DFG - centros escolares de Gipuzkoa y grupos: material incl. (por persona)		10.80 €

						Centros escolares de fuera de Gipuzkoa y grupos: material incl. (por persona)		10.80 €

						S2 - FEDERADO

						Laborales y festivos (periodo temporada)

						Entrenamiento (hora), pista completa		40.00 €

						Entrenamiento (hora), media pista		20.00 €

						Partido hockey hielo, competición o espectáculo noche (máx 3 horas)		449.00 €

						Partido hocky hielo mediodia en categorías S-18 y S-20 (máx 3 horas)		234.50 €

						Partido hockey al mediodia en categorías inferior S14 (media pista-máx 2 horas)		71.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic Mediodia		117.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic. Noche		224.50 €

						Laborales y festivos (periodo fuera de temporada)

						Entrenamiento (hora), pista completa		49.50 €

						Entrenamiento (hora), media pista		25.00 €

						Partido hockey hielo, competición o espectáculo noche (máx 3 horas)		561.00 €

						Partido hocky hielo mediodia en categorías S-18 y S-20 (máx 3 horas)		293.50 €

						Partido hockey al mediodia en categorías inferior S14 (media pista-máx 2 horas)		89.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic Mediodia		146.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic. Noche		280.50 €

						S3 - PARTICIPATIVO

						ENTRADAS

						Laborales

						Infantil (<12 años)		6.30 €

						Infantil (<12 años), familia numerosa		4.75 €

						Adulto		9.20 €

						Adulto, familia numerosa		7.00 €

						Grupos infantil (+20 usuarios) (precio por persona)		5.30 €

						Grupos adulto (+20 usurios) (precio por persona)		8.20 €

						Acompañante		1.00 €

						Receptor de RGI (-75%)		2.00 €

						Fines de semana/Festivos y visperas

						Infantil (<12 años)		7.10 €

						Infantil (<12 años), familia numerosa		5.50 €

						Adulto		10.20 €

						Adulto, familia numerosa		7.75 €

						Grupos infantil (+20 usuarios, precio por persona)		6.10 €

						Grupos adulto (+20 usuarios, precio por persona)		8.20 €

						Acompañante		1.00 €

						Receptor de RGI (-75%)		2.60 €

						ABONOS TEMPORADA

						Laborales y festivos

						Patinaje adulto anual		209.00 €

						Patinaje infantil anual		148.00 €

						Txartela Temporada - Txipi Txartela		28.50 €

						Entrada temporal baja (Mayo a Septiembre)

						de lunes a viernes		0.00 €

						Sábados, domingos, puentes y festivos por la mañana		0.00 €

						Sábados, domingos, puenetes y festivos por la tarde		1.00 €

						Acompañante		2.00 €

						Entrada temporada general (Después de Reyes hasta Semana Santa y de Octubre hasta antes de Navidad)

						de lunes a viernes		0.50 €

						Sábados, domingos, puentes y festivos por la mañana		1.50 €

						Sábados, domingos, puentes y festivos por la tarde		2.60 €

						Acompañante		4.10 €

						Entrada temporada alta (Semana Santa y Navidad)

						Mañanas		2.60 €

						Tardes		4.60 €

						Acompañantes		5.60 €

						BONOS ENTRADAS

						Bonos 10 entradas (adulto)		71.50 €

						Bonos 20 entradas (adulto)		137.50 €

						Bonos 10 entradas (infantil)		51.00 €

						Bonos 20 entradas (infantil)		86.50 €

						CURSILLOS DE PATINAJE (incluye entrada, clases y patines)

						Actividades, 1 sesión por semana. Duracion 13 sesiones - 4 meses (mes)		48.50 €

						Actividades, 1 sesión por semana (anual). Duracion 26 sesiones - 8 meses (mes)		40.80 €

						Actividades, intensivo. Duracion 5 sesiones - 1 semana (curso)		71.70 €

						Actividades,  2 sesiones por semana. Duracion 26 sesiones - 4 meses (mes)		74.00 €

						Actividades,  2 sesiones por semana (anual). Duracion 52 sesiones - 8 meses (mes)		69.90 €

						CLASES PARTICULARES Y CAMPUS

						Clase particular, media hora una persona		30.50 €

						Clase particular, media hora 2 personas (precio por persona)		20.50 €

						Clase particular, media hora 3 personas o más (precio por persona)		15.50 €

						Dinamización grupo, una hora (más de 8 personas)		41.00 €

						Campus sobre hielo (por día)		32.50 €

						Campus verano (por día)		20.50 €



						OTROS

						CELEBRACIONES

						Fiesta y cumpleaños (por persona)		15.25 €

						PUBLICIDAD

						Disponibilidad por m2 al mes		30.50 €

						ALQUILER Y VENTA MATERIAL

						Alquiler de patines		3.00 €

						Alquiler de casco (infantil)		1.10 €

						Venta de guantes		2.60 €

						Venta de calcetines		2.60 €

						Afilado de patines		5.10 €

						ALQUILER DE ESPACIOS PARA USO NO DEPORTIVA DE INSTALACIONES

						Pista 

						Alquiler (planta baja) 1º dia		2,588.00 €

						Alquiler  + gradas 1º dia		3,882.00 €

						Segundo día y sucesivos		1,941.00 €

						Dia de montaje -desmontaje		1,941.00 €

						Porcentaje bruto ventas hasta 15.000 euros		Exento

						Exceso sobre 15.000 euros		0.10 €

						Sala polivalente

						Uso salas polivalente (1 hora)		15.50 €

						Uso salas polivalente (1 día)		113.90 €

						Uso salas polivalente (clubes deportivos)		0.00 €

						Vestuario

						Uso vestuario grande (máx. 30 personas)		21.90 €

						Uso vestuario pequeño (máx. 15 personas)		11.00 €

						Proyector (1h)		25.90 €

						Pérdida de llave		11.00 €

						Apertura instalación fuera de horario trabajadores PdH

						Hora		34.90 €

						Hora festivo		56.30 €

						Hora nocturno		42.80 €

						Hora festivo nocturno		79.00 €

						CAFETERIA

						Chucherias

						KINDER BUENO		1.35 €

						KINTER T4		1.45 €

						KINDER ARRAULTZA		1.75 €

						BOLLO PALMERA		1.30 €

						HOJALDRE PALMERA		1.30 €

						GOMINOLAK		0.10 €

						FRUITU LEHORRAK – FRUTOS SECOS		1.40 €

						MENTOS		1.30 €

						GUSANITOAK, PALOMITAK		0.50 €

						REGALIZ		0.50 €

						KOJAK		0.50 €

						KIT KAT		1.30 €

						MENTOS TXIKLE		1.75 €

						SARRIEGI PATATAK		1.55 €

						MATUTANO		1.40 €

						PUSH POP		1.55 €

						MIKADO		1.30 €

						KAFE ETA INFUSIOAK – CAFÉS E INFUSIONES

						HUTSA – SOLO		1.40 €

						EBAKIA – CORTADO		1.50 €

						KAFESNEA – CON LECHE		1.60 €

						KAFESNEA EDALONTZIAN – CON LECHE EN VASO		1.70 €

						ESNEA – VASO DE LECHE		1.70 €

						COLA CAO		1.75 €

						DESKAFEINATU HUTSA – SOLO DESCAF.		1.40 €

						DESKAFEINATU EBAKIA –CORTADO DESCAF.		1.50 €

						KAFESNE DESKAF. – CON LECHE DESCAF.		1.60 €

						SOBREKO DESKAF. TXIKIA – DESCAF. SOBRE PEQUEÑO		1.50 €

						SOBREKO DESKAF. HANDIA – DESCAF. SOBRE GRANDE		1.60 €

						INFUSIOAK – INFUSIONES		1.75 €

						PINTXO ETA OPILAK – PINCHOS Y BOLLERÍA

						CROISSANT		1.70 €

						NAPOLITANA		1.70 €

						PIZZA BACON-CHAMPI		2.55 €

						PIZZA 4 GAZTA – 4 QUESOS		2.55 €

						DONUT AZUKREDUNA - AZUCAR		1.15 €

						DONUT TXOKOLATE		1.15 €

						PINTXO: PATATA TORTILA		2.15 €

						PINTXO: TORTILA BETEA – RELLENA		2.35 €

						PINTXO: KROKETA - CROQUETA		1.95 €

						PINTXO: HARAGI BOLA – BOLA DE CARNE		1.95 €

						PINTXO: MINIBOKATA		2.25 €

						PINTXO: SANDWICH		2.55 €

						FRESKAGARRIAK – REFRESCOS

						PEPSI, KAS, ZUMOAK, IRABIATUAK, BITTER KAS - PEPSI, KAS, ZUMOS, BATIDOS, BITTER KAS		2.25 €

						AQUARADE		2.45 €

						URA 33cl AGUA		1.35 €

						URA 1,5L AGUA		2.55 €

						TONIKA - TÓNICA		2.35 €
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2023ko urriaren 13a, ostirala

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO

ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

FA-KG-2023-0475 Foru Agindua, 2023ko urriaren
6koa, Donostiako «Txuri-Urdin Izotz Jauregia» kirol ins-
talazioa erabiltzeko Arauak ezartzen dituena.

Txuri-Urdin Izotz Jauregija kirol ekipamendu berezia da, Do-
nostiako Anoeta pasealekuan dago eta titularra Gipuzkoako Foru
Aldundia da. Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamen-
tuari atxikita dago, eta organo horren eskumena da jauregia
administratzea eta kudeatzea. Foru inbentarioan jasota dago,
jabari publikoko ondasun gisa.

Instalazio hori 1972an eraiki zuen Explotaciéon de Pistas e
Patinaje, SA enpresak eta 1990ko abendura arte ere enpresa
horrek ustiatu zuen.

Data horretatik aurrera, hainbat enpresa jardun dira ustiake-
tan, eta bere garaian onartu ziren erabilera arauak gehiago ze-
haztu behar dira.

Horregatik, eta aurreikusten denez kontratazio berri bat egi-
tea, instalazioa erabiltzeko arau berriak onartu behar dira aurre-
koak ordezteko, eta argitaratu egin behar dira indarra izan deza-
ten eta jendeak ezagut ditzan.

Azaldutakoaren arabera eta 6/2005 Foru Arauak, uztailaren
12koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa,
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 40.1d) artikuluan eman-
dako eskumenak erabiliz, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol
Departamentuko foru diputatuak,

EBAZTEN DU

Lehenengo. Onestea Txuri-Urdin Izotz Jauregia Erabiltzeko
Arauak. Arau horiek foru agindu honen eranskinean daude.

Bigarren. Agintzea foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzeko.

ERANSKINA

Donostiako «Txuri-Urdin Izotz Jauregia» kirol instalazioa
erabiltzeko Arauak.

ATARIKO TITULUA

1. artikulua. Helburua.

Arau hauen xedea da arautzea kirol instalazioa eta bertan
ematen diren Kirol zerbitzuak, prestazio modalitate desberdinak
ezarrita eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak zehaztuta.

www.gipuzkoa.eus

< Boletin
{ Oficial de

#>~ Gipuzkoa

Viernes, a 13 de octubre de 2023

ADMINISTRACION DEL TERRITORIO
HISTORICO DE GIPUZKOA

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION,
JUVENTUD Y DEPORTES

Orden Foral FA-KG-2023-0475, de 6 de octubre de
2023, por la que se establecen las Normas de uso de
la instalacion deportiva «Palacio del Hielo Txuri-Urdin»
de San Sebastian.

El Palacio del Hielo Txuri-Urdin es un equipamiento deporti-
vo singular, sito en el Paseo de Anoeta de San Sebastian, cuya
titularidad corresponde a la Diputacion Foral de Gipuzkoa, en-
contrandose adscrito al Departamento de Cultura, Cooperacion,
Juventud y Deportes, 6rgano que ostenta la competencia de su
administracion y gestion. Se halla incluido en el inventario foral
como bien de dominio publico.

La instalacion fue construida en el ano 1972 por la empresa
Explotacion de Pistas de Patinaje, S.A., quien se mantuvo en la
explotacion del equipamiento hasta diciembre de 1990.

Desde la citada fecha se han sucedido en la explotacién di-
versas empresas, y los Reglamentos de Uso aprobados en su
dia requiren a dia de hoy una mayor concrecion.

Por ello, y ante la nueva contratacion prevista pocede apro-
bar una nuevas normas de uso de la instalaciéon que sustituyan
a las anteriores y proceder a su publicacion para su propia efi-
cacia y conocimiento general.

En virtud de cuanto ha quedado expuesto, y en el gjercicio
de las atribuciones conferidas por el articulo 40.1.d) de la
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organizacion Institu-
cional, Gobierno, y Administracion del Territorio Historico de Gi-
puzkoa, esta Diputada Foral del Departamento de Cultura, Coo-
peracion, Juventud y Deportes,

RESUELVE

Primero. Aprobar las Normas de Uso del Palacio del Hielo
Txuri-Urdin que se acompana como anexo a la presente Orden
Foral.

Segundo. Ordenar la publicacién de la presente orden foral
en el BoLeTiN OFiciAL de Gipuzkoa.

ANEXO

Normas de uso de la instalacion deportiva «Palacio
del Hielo Txuri-Urdin» de San Sebastian.

TITULO PRELIMINAR

Articulo 1. Objeto.

Las presente Normas de Uso tienen por objeto regular la ins-
talacion deportiva y los servicios deportivos que en ella se pres-
tan, estableciendo las distintas modalidades de prestacion vy fi-
jando los derechos y deberes de las personas usuarias.

LG.:S.5.1-1958
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2. artikulua. Aplikazio eremua.

Erabilera arau hauek aplikatuko dira Txuri-Urdin lzotz Jaure-
giaren instalazioetan (Donostiako Anoeta pasealekua).

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

I. KAPITULUA. ERABILTZAILEAK
3. artikulua. Erabiltzaileak.

Erabiltzaile izango da arau hauetan aurreikusitako baldin-
tzak beteta, instalazioan sartu eta hori erabiltzera doazenak.

Erabiltzaileak talde hauetan banatuko dira:
— Abonatuak.

— Kolektiboa.

— Ez abonatua.

— lkastarogilea.

— lkuslea.

4. artikulua. Abonatuak.

a) Abonatua izango da, eskaerako inprimakia aurkeztuta
izena emana izan, instalazioetara sartzeko titulua edo gailua
izan eta ordainketak egunean dituena.

b) Oro har, abonuak desberdinak izango dira, eta onurak,
ezaugarriak eta prestazioak arautuko dira prezio publikoetan.

c) Instalazioetan sartzeko gaitzen duen titulua edo gailua
pertsonala eta besterenezina da. Titulu edo gailu berria egin
behar bada, aurrekoa lapurtu, galdu edo hondatu delako, horre-
tarako ezarritako zenbatekoa ordaindu beharko da.

5. artikulua. Kolektiboa (ikastetxeak, kirol klubak...).

Kolektiboa izango da kirol instalazioak hitzarmen bidez, Al-
dundiarekin progamatutako erreserbaren bidez edo puntualki
jarduera jakin baterako edo ordutegi jakin batean erabiltzen di-
tuen pertsona fisikoen taldea edo pertsona juridikoa. Kolektibo
bakoitzeko arduradun bat izendatu beharko da.

5.1. Ikastetxeak.

|kastetxeetako gorputz-hezkuntzako orduak eta eskola kiro-
leko eskola orduak dira.

a) Eskolako ordutegian, kirol instalazioa nagusiki erabiliko
da lurraldeko ikastetxeen izotz irristaketako eta hockeyko hasta-
peneko eskola kanpainako eskolak emateko. |kastetxeek izena
emango dute GFAren eskola kiroleko aplikazio informatikoaren
bidez eta, ondoren, Txuri Urdinen instalazioko arduradunak be-
rretsiko die erabilgarri dagoela.

b) Eskola kiroleko hurrengo denboraldian eskolako ordute-
gitik kanpo behar dituztenean instalazioak, eskaerak aurkeztuko
dira indarreko kontratazio administratiboen pleguetan ezarritako
epeetan. Kasu guztietan, eskoletako taldeak beren hezkuntza fi-
sikoaz eta portaeraz arduratzen diren irakasleekin joango dira
instalazioetara.

c) Irakasle arduraduna (begiralea/hezitzailea) beti bere tal-
dearekin batera joango da sarrerara eta irteerara; instalazioak
ikuskatuko ditu sartu eta irten aurretik, eta itxaron beharko du
azken ikaslea atera arte.

Articulo 2. Ambito de aplicacion.

Estas Normas de Uso seran de aplicacion a la instalacion
Palacio del Hielo Txuri-Urdin, sito en el Paseo de Anoeta de San
Sebastian.

TITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I. DE LAS PERSONAS USUARIAS

Articulo 3. De las personas usuarias.

Se considerara persona usuaria a toda persona fisica o juridi-
ca que, previos los requisitos previstos en estas Normas de Uso,
acceda a la instalacion con animo de hacer uso de la misma.

Las personas usuarias de la instalacion lo seran en calidad de:
— Personas usuarias abonadas.

— Persona usuaria colectiva.

— Persona usuaria no abonada.

— Cursillista.

— Espectadora o espectador.

Articulo 4. Personas usuarias abonadas.

a) Se considerara persona usuaria abonada aquella per-
sona fisica que, habiendo formalizado su inscripcién mediante
la presentacion del impreso de solicitud, esté en posesion del ti-
tulo habilitante o dispositivo de acceso correspondiente y se
halle al corriente en el pago de las cuotas.

b) Con caracter general los abonos podran ser de diferen-
tes tipologias cuyos beneficios, caracteristicas y prestaciones se
regularan en los correspondientes precios publicos.

c) El titulo habilitante o dispositivo de acceso sera perso-
nal e intransferible. La confeccién de un nuevo titulo o expedi-
cion de un nuevo dispositivo por robo, pérdida o deterioro obli-
gara al pago de la cuantia que oportunamente se establezca.

Articulo 5. Persona usuaria colectiva (colegios, clubes de-
portivos...).

Se considerard persona usuaria colectiva aquel grupo de
personas fisicas o una persona juridica, que, bien mediante
convenio, reserva programada con la Diputacion, o bien pun-
tualmente, utiliza las instalaciones deportivas para una activi-
dad concreta y/o en un horario determinado. Debera nombrar-
se a alguien responsable por cada persona usuaria colectiva.

5.1. Colegios.

Lo forman las horas de educacién fisica de los centros edu-
cativos y el deporte escolar lectivo.

a) Durante el horario escolar la instalacion deportiva esta-
ra principalmente dedicada a acoger las clases de campana es-
colar de iniciacién al patinaje y hockey sobre hielo de los cole-
gios del territorio. Los centros escolares realizaran la inscripcion
a través de la aplicacion informatica de deporte escolar de la
DFG y posteriormente el o la responsable de la instalacion del
Txuri Urdin confirmara la disponibilidad.

b) Las solicitudes de las instalaciones que necesiten para
la siguiente temporada del deporte escolar fuera del horario es-
colar, se presentaran en los plazos referidos en los pliegos de
las contrataciones administrativas vigentes. En todos los casos,
los grupos escolares accederan a las instalaciones acompana-
dos del profesorado responsable de su educacion fisica y de su
comportamiento.

c) El profesorado responsable (personal monitor/educa-
dor) siempre acompanara a su grupo a la entrada y a la salida;
revisara las instalaciones antes de entrar y salir de éstas y de-
bera esperar hasta que salga el o la Gltima alumna.





5.2. Kirol klubak.
1. Kirol kluben erabileran honako hauek bereizten dira:

a) Entrenamendu arruntak: denboraldi bateko entrenamen-
duetarako erreserbak egin beharko dira indarreko kontratazio ad-
ministratiboen pleguetan eta arau hauetan ezarritakoaren arabe-
ra. Jasotako eskaeren arabera, beharrezko alokairuak egingo di-
ra. Baimen horiek denboraldi baterako izango dira.

b) Denboraldiko lehiaketa arruntak: denboraldi hasieran
zehaztuko dira klub bakoitzarekin lehiaketaren egunak eta or-
duak. Klubek aurkeztu beharko dute lehiaketa egutegia indarreko
kontratazio administratiboen pleguetan ezarritakoaren arabera.

c) Ezohiko entrenamenduetarako eta lehiaketa ofizialeta-
rako eskaerak: gutxienez, hamabost egun lehenago egingo dira.

d) Campus eta teknifikazioetarako eskaerak (uda): udan
campus bat edo teknifikazio bat antolatu nahi duten kirol klubek
idatziz eskatu beharko dute, campus/teknifikazioaren proiektua
edo programa aurkeztuta, eta jasotako eskaeren eta aurkeztutako
proiektu/programaren kalitatearen arabera, instalazioa gordeko
da eskatutako aldirako.

2. Instalazioak erabiltzeko ordutegiak banatuko dira inda-
rreko kontratazio administratiboen pleguetan eta arau hauetan
ezarritakoaren arabera, interesa duten kluben beharrak entzun
ondoren eta indarrean egongo dira kirol denboraldi batean. Hala
ere, ordutegi horiek aldatu daitezke ekitaldiak antolatzeko.

Kirol klubek, instalazioak erabiltzeko ordutegia esleitzen zaie-
nean, ordutegi hori banatuko dute 1/2023 Legegintzako Dekre-
tuaren arabera, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen ber-
dintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik
gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta
gaiari lotuta indarrean egon daiteken edozein legeren arabera,
erabiltzaile ororen arteko berdintasuna sustatzen duten ekin-
tzak burutu eta erabakiak hartuta.

3. Ezinbestekoa da beren entrenamenduetarako instala-
zioak eskatu nahi dituzten izotz klub edo elkarte guztiek egoitza
soziala Donostian izatea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol
Erakundeen Erregistroan erregistratuta egotea.

4. Instalazioak entrenamenduetarako erabiltzeko erreser-
bak onartuko dira lehentasun irizpide hauen arabera:

I. Aurreko denboraldiko egutegian eskatutako ordutegia
eman izana, betiere erreserba eragiten duen jarduera aktibo ba-
dago.

Il.  Gipuzkoako Foru Aldundiarekin edo Kirolgi Fundazioare-
kin lankidetza hitzarmena indarrean duten klub edo elkarteak.

Ill.  Erreserba baliatuko duten kirolarien lehiaketa maila,
kontuan izanda berdintasun maila hobea lortzera bideratutako
ekintza positiboakburutzeko aukera.

IV.  Klubak eta kirol diziplinak estatu mailan dituen lizentzien
kopurua.

V. Emakume talde gehien dituzten klub edo elkarteak; tal-
de kopuru eta kategoriak berak badira, kirol instalazioaren era-
bileran duten antzinatasunaren arabera erabakiko da.

VI. Dibertsitate funtzionala duten pertsonak integratzera
bideratzen diren kirol jarduerak antolatzen dituzten klub edo el-
karteak; jarduera kopuru bera badute, kirol instalazioaren erabi-
leran duten antzinatasunaren arabera erabakiko da.

VIl. Gainerako klub edo elkarteak, eskaeraren ordenaren
arabera, betiere espazioren bat badago erabilgarri. Ez badago,
ezingo da entrenatzeko ordurik esleitu.

5.2. Clubes deportivos.
1. Se diferencian en el uso de clubes deportivos:

a) Entrenamientos ordinarios: la reserva para entrenamien-
tos de una temporada, se deberan realizar en los términos deta-
llados en los Pliegos de las contrataciones administrativas vigen-
tes en cada momento y las presente Normas de Uso. Segln las
solicitudes recibidas se llevaran a cabo los alquileres necesarios.
La duracion de dichas autorizaciones sera para una temporada.

b) Competiciones ordinarias de la temporada: al principio
de temporada, se concretara con cada club los dias y las horas
de competicion. Los clubes deberan entregar los calendarios de
competicién en los términos detallados en los pliegos de las
contrataciones administrativas vigentes.

¢) Solicitudes para entrenamientos y competiciones oficia-
les extraordinarios: se realizaran, como minimo, con quince dias
de antelacion.

d) Solicitudes para campus y tecnificaciones (verano): los
clubes deportivos interesados en organizar un campus y/o tec-
nificacion en el periodo de verano, tendran que solicitarlo por
escrito, presentando un proyecto o programa del campus/tecni-
ficacion debidamente detallado, y segun las solicitudes recibi-
das y calidad de proyecto/programa se llevara a cabo la reserva
de la instalacion para el periodo solicitado.

2. Ladistribucién de los horarios de uso de las instalaciones
se realizard conforme a lo establecido en los Pliegos que rijan
las contrataciones administrativas vigentes en cada momento y
en las presente Normas de Uso una vez oidas las necesidades
de los clubes interesados y seran validos durante el desarrollo
de una temporada deportiva. Si bien estos pueden tener varia-
ciones por la organizacion de eventos.

Los clubes deportivos, una vez tengan adjudicadas las horas
de uso, distribuiran dicho horario teniendo presente el Decreto
Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, y cual-
quier otra legislacion vigente en la materia, promoviendo acciones
y decisiones que impulsen la igualdad en todas las personas
usuarias.

3. Es indispensable que todos los clubes o asociaciones
de hielo que quieran solicitar instalaciones para sus entrena-
mientos tengan sede social en San Sebastian y esten registra-
das en el Registro de Entidades Deportivas del Pais Vasco.

4. La concesion de reservas de uso para la utilizacion de
instalaciones para entrenamientos se realizara atendiendo a
los siguientes criterios en orden de prioridad:

I. Tener concedido el horario de reserva de la instalacién
solicitado en el calendario de la temporada anterior, siempre
que se mantenga activa la actividad objeto de la reserva.

Il.  Clubes o asociaciones con Convenio de Colaboracion en
vigor con la Diputacion Foral de Gipuzkoa o Kirolgi Fundazioa.

Ill.  Nivel de competicion de los y las deportistas para quie-
nes se solicita la reserva, teniendo en cuenta la posibilidad de
realizar acciones positivas dirigidas a conseguir un mayor desa-
rrollo de la igualdad.

IV.  Namero de licencias del club y de la disciplina deporti-
va a nivel estatal.

V. Clubes o asociaciones que tengan mas nimero de equi-
pos femeninos; a igual nimero de equipos y categorias, por
orden de antigliedad como usuarios de la instalaciéon deportiva.

VI. Clubes o asociaciones que organicen actividades de-
portivas dirigidas a la integracion de personas con diversidad
funcional; a igual de nimero de actividades, por orden de anti-
gliedad como usuario de las instalacion deportiva.

VII. Resto de clubes o asociaciones, por orden de solicitud,
siempre que existan espacios disponibles. Si no los hubiera no
sera posible asignar horarios de entrenamiento.





5. Lehiaketako partidak jokatzeko pista eskatzen duten klub
federatu guztiek beren lehiaketa egutegiaren kopia bat eman be-
harko diote Foru Aldundiari edo hark adierazitakoari.

6. Aldundiari aurrez jakinarazi gabe instalazioa hiru egu-
nez erabiltzen ez duten taldeei egutegian adierazitako erreser-
ba baliogabetuko zaie (ezinbesteko kasuak direnean izan ezik).

7. Aldundiak bertan behera utzi ahal izango ditu lehen
adierazitako instalazio eta bulegoak erabiltzeko lagapen eta alo-
kairuak, lehentasunezkotzat jotzen dituen beste erabilera ba-
tzuetarako baliatzeko, betiere justifikatuta badago eta gutxie-
nez 7 egun lehenago jakinarazten badu.

8. Ekitaldi berezi bat antolatzen bada, kluben entrenamen-
duen ordutegiak aldatu ahal izango dira.

9. Klubek esleitzen zaizkien aldagelak erabili ahal izango
dituzte taldekideen arropa eta poltsak gordetzeko kirola egiten
duten bitartean.

10. Klubek bileretarako eta hitzaldietarako prestatutako es-
pazioa erabili ahal izango dute, aurrez eskaera eta erreserba
eginda.

11. Lehiaketa ofizialetarako, kirol klubek idatziz bidali be-
harko dute denboraldiko egutegia, eta baita burutuko diren jar-
duerak eta ordutegiak ere, gutxienez 15 egun lehenago.

12. Kirol elkarte eta klubek antolatutako kirol ekitaldietako
-entrenamenduak barne- erantzukizun zibila antolatzaileena
izango da. Hartara, erantzukizun zibileko poliza bat kontratatu
beharko dute, eta denboraldi hasieran horren kopia eman Foru
Aldundiari edo hark zehazten duenari.

13. Lehiaketa eta ikuskizunetan publikoak instalazioetan
burutzen dituen ekintzen erantzukizuna antolatzaileena izango
da. Horretarako, Autobabeseko Plana ezagutu beharko dute eta
bertan ezarritako betebeharrak bete; hala ere, nahitaezkoa izango
da sektoreko indarreko araudi guztia errespetatzea.

14. |Instalazioak hondatu edo apurtzen badira, erreserba
egin zuen pertsonaren edo entitatearen konturakoak izango
dira. Lehiaketa ofizialetan gertatzen badira, kalte horiek Federa-
zioari eta Klubari jakinaraziko zaizkie, eta bertako kluba izango
da aurkako taldeek eragiten dituzten kalteen erantzule subsi-
diarioa.

15. Entrenatzaileek eta, halakorik ezean, gurasoek edo tu-
toreek bermatu beharko dute adingabeak ondo portatzen dire-
la, eta tratu txarren, bullingeko edo jazarpeneko kasuetan jardu-
teko ardura eta betebeharra izango dute.

16. Kirol partidetara sartzeko sarrera kobratzen duten ki-
rol erakundeek aurrez jakinarazi beharko diete Gipuzkoako Foru
Aldundiari eta instalazioaren kudeatzaileari. Salmentako lehiati-
lak erabili ahal izango dituzte, baldin badaude, baina beren kon-
turakoa izango da kobratzeko eta ekitaldiak ondo funtzionatze-
ko beharrezko kontrolaburutzeko langileak jartzea.

17. Instalazioen erabilerari eragiten dioten egoera berezi eta
apartekoetan -obrak, larrialdiko egoerak, etab.-, instalazioaren
erabilera eta irekiera ordutegia guztiz edo partzialki gutxitzea
suposatzen badute, ezinbesteko kausengatik, erabilgarri geratzen
diren orduak ere artikulu honetan zehaztutako irizpideen arabera
banatuko dira.

6. artikulua. Ez abonatua.

Ez abonatua izango da dagokiona ordainduta sartzen dena
instalazioan. Horretarako gaitzen duen titulua emango zaio, eta
irteten den arte gorde beharko du.

5. Todos los clubes federados que soliciten pista para
jugar sus partidos de competicion deberan entregar, obligatoria-
mente, una copia de su calendario de competicion a la Diputa-
cion Foral o a quien esta determine.

6. Alos equipos que no hagan uso de la instalacion concedi-
da por tres dias, sin previa comunicacion a la Diputacion o a quien,
en su caso, se determine, se les anulara la reserva de uso recogida
en el calendario (a excepcion de causas de fuerza mayor).

7. La Diputacién podra suspender las cesiones y alquileres
de uso de instalaciones y dependencias antes senaladas para
otros usos que estime prioritarios de manera justificada, previa
comunicacién con una antelacion minima de 7 dias.

8. En el caso de organizarse un evento especial, los hora-
rios de entrenamientos de los clubes podran sufrir variaciones.

9. Los clubes deberan hacer uso de los correspondientes
vestuarios que se les asignen para guardar la ropa y bolsas de
los o las componentes del equipo, durante la practica deportiva.

10. Los clubes podran hacer uso de los espacios para reu-
niones, charlas, habilitados, previa solicitud de uso y reserva.

11. Para las competiciones oficiales, los clubes deportivos
deberan enviar por escrito el calendario de la temporada vy, co-
mo minimo, con una antelacion de 15 dias, las actividades a de-
sarrollar y los horarios.

12. La responsabilidad civil de los eventos deportivos orga-
nizados por las asociaciones y clubes deportivos, incluidas las se-
siones de entrenamiento recaera sobre los mismos. A este efecto
deberan contratar la péliza de responsabilidad civil correspon-
diente, entregando al principio de la temporada las copias de las
mismas, a la Diputacion Foral o a quien esta determine.

13. La responsabilidad de los actos del publico en las ins-
talaciones durante la celebracion de competiciones y especta-
culos recaera sobre las entidades organizadoras. Para ello, ten-
dran que conocer el Plan de Autoproteccion y deberan de aco-
gerse a las obligaciones que en ella se recogen, sin perjuicio de
la obligatoriedad de respetar la totalidad de la normativa secto-
rial vigente en cada momento.

14. Cualquier deterioro o rotura en las instalaciones que
se origine de su uso, seran por cuenta de la persona o entidad
que efectud la reserva de utilizacion. En el caso de competicio-
nes oficiales, estos dafnos seran comunicados a la Federacion y
Club correspondiente, siendo el club local el responsable subsi-
diario de los desperfectos que originen los equipos contrarios.

15. El personal técnico, y a falta de éste, las madres, pa-
dres o personal tutor deberan garantizar el buen comporta-
miento de las personas menores de edad, teniendo la respon-
sabilidad y obligacion de actuar en casos de malos tratos, bu-
Iling 0 acoso que se puedan dar.

16. Las entidades deportivas que cobren entrada para acce-
der a los encuentros deportivos deberan comunicarlo previamen-
te a la Diputacién Foral de Gipuzkoa y a la gestora de la instala-
cion. Podran hacer uso de las ventanillas de venta alli donde las
hubiere, si bien sera de su cuenta el personal para cobrar y reali-
zar el control necesario para el buen funcionamiento del evento.

17. En situaciones especiales y extraordinarias que afecten
al uso de la instalacion, tales como obras, situaciones de emer-
gencia, etc. que supongan la disminucion parcial o total del ho-
rario de uso y apertura de la instalacién, por causas fuerza
mayor, las horas que quedasen disponibles, también se repartiran
en base a los criterios detallados en este articulo.

Articulo 6. Persona usuaria no abonada.

Se considerara persona usuaria no abonada aquella que,
previo pago del importe correspondiente, acceda a la instala-
cion. Se le entregara un titulo habilitante que debera conservar
hasta la salida.





7. artikulua. Ikastarogilea.

Ikastarogilea izango da eskaera inprimakia aurkeztuta, ikas-
taroan onartua izan dena eta kuoten ordainketan egunean da-
goena.

8. artikulua. Ikusleak.

Ikusleen sarbidea jardueraren ezaugarrien araberakoa izan-
go da, eta jarduera antolatzen duen erakundea izango da haien
jokabidearen arduraduna.

9. artikulua. Erabiltzaile izaera galtzea.

1. Txuri-Urdin Izotz Jauregiaren erabiltzaile izateari uzteko
arrazoi izan daiteke:

a) Deskribatutako jarduerak egiteko eskura jarritako insta-
lazioak eta materialak behar bezala ez erabiltzea.

b) Erabilera arau hauetan xedatutakoa modu jarraitu eta
agerikoan urratzea.

c) Instalazioak eta zerbitzuak baliatzeko ezarritako tarifak
ez ordaintzea.

2. Artikulu honetan ezarritako kasuetan, beharrezkoa ba-
da, instalaziotik botako da erabiltzailea eta aurrerantzean ez
zaio berriz sartzen utziko.

Il. KAPITULUA. ERABILTZAILEEN ESKUBIDE ETA
BETEBEHARRAK

10. artikulua. Erabiltzaileen eskubideak.

Txuri-Urdin Izotz Jauregiaren erabiltzaileek honako eskubide
hauek izango dituzte:

a) Instalaziora sartzea zabalik dagoen egunetan eta ordu-
tegietan.

b) Instalazioetan lan egiten dutenek eta gainerako langi-
leek errespetuz eta begirunez tratatzea.

c) Txuri-Urdin Izotz Jauregiak eskaintzen dituen zerbitzu
gutiak erabiltzea, araudiaren arabera.

d) Erabilera arau hauen ale bat eskuragarri izatea.

e) Zerbitzua eta arreta EAEko edozein hizkuntza ofiziale-
tan jasotzea.

f) Kexak, iradokizunak eta erreklamazioak aurkeztea. Insta-
lazioen kudeaketaren arduradunak erreklamazio orriak izan be-
harko ditu Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuaren aben-
duaren 22ko 6/2003 Legean eta hori garatzen duten arauetan
ezarritakoaren arabera.

g) Abonatuek, beraientzat ezartzen diren prezio bereziak
baliatzea.

h) Instalazioko edozein langileri identifikatzeko eskatzea,
erreklamazioak egin ahal izateko.

i) Indarreko legerian (2/2023 Legea, martxoaren 30ekoa,
Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolaren Legea; 10/2015 Le-
gea, abenduaren 23koa, Jendaurreko ikuskizunen eta jolas jar-
dueren legea) eta arau hauetan aitortutako beste edozein esku-
bide.

11. artikulua. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen es-
kubideak.

Aurreko puntuan adierazitako eskubideez gain, erabiltzaile
horiek eskubide hauek ere izango dituzte:

a) Instalazioetako langileei laguntza eskatzea instalazioe-
tan barrena ibiltzeko zailtasunak dituztenean. Instalazioetakoa

Articulo 7. Personas cursillistas.

Se considerara cursillista aquella persona que, habiendo for-
malizado su inscripcion mediante la presentacion del impreso
de solicitud, sea admitida al cursillo y se halle al corriente en el
pago de las cuotas correspondientes.

Articulo 8. Personal espectador.

El acceso del personal espectador estara determinado por
las caracteristicas de la actividad, siendo la entidad organizadora
de la actividad concreta la responsable de su comportamiento.

Articulo 9. Pérdida de la condicién de persona usuaria.

1. Podra ser causa de la pérdida de la condicién de perso-
na usuaria del Palacio del Hielo Txuri-Urdin:

a) La no utilizacion adecuada de las instalaciones y mate-
riales puestos a su disposicion para la practica de las activida-
des descritas.

b) Latransgresion continuada y manifiesta de lo dispuesto
en las presentes Normas de Uso.

c) Elimpago de las tarifas establecidas para el uso y acce-
so a la instalacion y sus servicios.

2. Enlos supuestos contemplados en este articulo, se pro-
cedera, si fuera necesario, a la expulsion de la instalacion de la
persona usuaria en cuestion y a impedir el acceso a la misma
en sucesivas ocasiones.

CAPITULO Il. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS USUARIAS

Articulo 10. Derechos de la personas usuarias.

Seran derechos de las personas usuarias del Palacio de
Hielo Txuri-Urdin:

a) Acceder a la instalacion dentro de los horarios y en los
dias en que esté abiertas.

b) Ser tratados con respeto y deferencia por el personal
que presta sus servicios con las instalaciones y por el resto de
personal.

c) Utilizar, de acuerdo con la normativa, todos los servicios
que oferte el Palacio del Hielo Txuri Urdin.

d) Tener a disposicién un ejemplar de las presentes Nor-
mas de Uso.

e) Recibir el servicio y comunicarse en cualquiera de las
lenguas oficiales de la CAPV.

f) Presentar quejas, sugerencias y reclamaciones. El o la
responsable de la gestion de la instalacion debera poseer hojas
de reclamaciones de conformidad con lo establecido en la Ley
6/2003, de 22 de diciembre, del estatuto de las personas con-
sumidoras y usuarias y normativa de desarrollo.

g) Disfrutar, las personas usuarias abonadas, de aquellos
precios especiales que se establezcan.

h) Solicitar en cualquier momento la identificacion de
cualquiera de las y los trabajadores de la instalacion, a los efec-
tos de realizar las reclamaciones correspondientes.

i) Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos en
la legislacion vigente (Ley 2/2023, de 30 de marzo, de la activi-
dad fisica y del deporte del Pais Vasco; Ley 10/2015, de 23 de
diciembre, de espectaculos publicos y actividades recreativas y
demas normativa concordante) y en estas Normas de Uso.

Articulo 11. Derechos de la personas con diversidad fun-
cional.

Ademas de los derechos senalados en el punto anterior se
reconoce a estas personas usuarias el derecho a:

a) Solicitar acompanamiento del personal de las instala-
ciones en los casos en que encuentren dificultades para el de-





ez den beste pertsona batekin datozenean, pertsona horrek ez
du sarrera ordaindu beharko, betiere instalazioa ez badu kirole-
rako erabiltzen.

b) Dibertsitate funtzionala duten 16 urtetik gorako pertso-
nak, familiaren edo tutorearen etxebizitzan bizi badira, familia
abonuaren barruan mantenduko dira.

12. artikulua. Erabiltzaileen betebeharrak.

a) Instalazioak erabiltzea arau hauetan ezarritakoaren eta
Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuak edo, ho-
rren izenean, Txuri-Urdin Izotz Jauregia kudeatzen duen entita-
teak ematen dituen jarraibideen arabera. Karteletan edo beste-
lako adierazleetan xedatutakoa errespetatu behar da, baita me-
gafoniak adierazitakoa ere, zerbitzuarekin eta haren gorabehe-
rekin lotutako gaiei dagokienez.

b) Instalazioak eta bertako ekipamendua behar bezala era-
biltzea.

c) Instalazioetako langileei jakinaraztea funtzionamen-
duko akatsak, hausturak, gabeziak edo arau hauetan xedatuta-
koaren inguruko ez-betetzeak.

d) Gainerako erabiltzaileen eskubideak errespetatzea.

e) Instalazioetan behar bezala jokatzea, betiere langileen
lana eta elkarbizitza erraztuta.

f) Instalazioetan behar bezala jokatzea, bai langileekin,
bai gainerako erabiltzaileekin.

g) Txuri-Urdin izotz jauregiko instalazioak eta zerbitzuak era-
biltzeko tarifak ordaintzea.

h)  Txuri-Urdin izotz jauregiaren funtzionamendu ordutegiak
errespetatzea, langileen jarraibideak kontuan hartuta.

i) Indarreko legerian edo arau hauetan ezarritako beste edo-
zein betebehar.

Ill. KAPITULUA.  KIROL INSTALAZIOA ERABILTZEKO
ARAU KOMUNAK

13. artikulua. Kirol instalaziorako sarbidea.

Sarbidea kontrolatzen bada, erabiltzaileak eta taldeko ardu-
radunak instalazioetan sartzeko aukera ematen duen titulua
aurkeztu beharko dute eta, eskatzen dietenean, NANa edo iden-
tifikatzeko beste dokumentu ofizialen bat.

Tituluarekin arazoren bat badago edo hondatuta badago,
instalazioko langileek erretiratu egingo dute, nahiz eta momen-
tu horretan instalaziora sartzen utziko dieten. Debekatua dago
instalazioetan animaliak sartzea, salbu eta burutuko den kirol
jardueran animaliak erabiliko badira edo baimendutako egoera
jakinak badira.

Kafetegiak araudi propioa ezarri ahal izango du lagun egite-
ko animalien inguruan, betiere indarreko araudia beteta.

Baimendutako lekuetan sartu ahal izango dute erabiltzaile
itsuekin batera doazen zakur gidariek.

14. artikulua. Kirol instalazioak erabiltzeko arauak.
14.1. Ordutegia.

1. Txuri-Urdin Izotz Jauregia gutxienez ordutegi honetan egon-
go da zabalik:

* lrailaren 14tik maiatzaren 31ra (biak barne):
— Astelehenetik ostiralera, 06:45-00:00.
— Larunbat, igande eta jaiegunetan: 07:00-00:00.

senvolvimiento en la instalacion. Cuando vengan acompanadas
por otra persona ajena a las instalaciones, esta Ultima no debe-
ré abonar la entrada, siempre que no haga uso deportivo de la
instalacion.

b) Las personas con diversidad funcional, mayores de 16
anos que vivan en el domicilio familiar o tutorial, se les manten-
dra, en su caso, dentro del abono familiar.

Articulo 12. Obligaciones de las personas usuarias.

a) Utilizar las instalaciones conforme a lo dispuesto en
estas Normas de Uso y a las instrucciones que dicte el Departa-
mento de Cultura, Cooperacion, Juventud y Deportes o, en su
nombre, la entidad gestora del Palacio del Hielo Txuri-Urdin. En
todo se debe respetar lo dispuesto en los carteles u otros indi-
cadores, asi como lo comunicado por la megafonia, en aquellos
temas relacionados con el servicio y sus incidencias.

b) Hacer un buen uso de las instalaciones y de su equipa-
miento.

c¢) Comunicar al personal empleado de las instalaciones
las anomalias de funcionamiento, roturas, deficiencias o incum-
plimientos de lo dispuesto en las presentes Normas de Uso.

d) Respetar los derechos de otro personal usuario.

e) Comportarse correctamente en las instalaciones favo-
reciendo, en todo momento, la labor del personal empleadoy la
convivencia con otro personal.

f) Comportarse correctamente en las instalaciones tanto
con el personal como con las restantes personas usuarias.

g) Abonar las tarifas que se exijan por la utilizacion de la
instalacion y de los servicios existentes en el Palacio del Hielo
Txuri-Urdin.

h) Respetar los horarios de funcionamiento del Palacio del
Hielo Txuri-Urdin atendiendo las indicaciones del personal em-
pleado en este sentido.

i) Cualesquiera otras obligaciones que vengan estableci-
das en la legislacion vigente o en las presentes Normas de Uso.

CAPITULO lll.  DE LAS NORMAS COMUNES DE UTILIZACION
DE LA INSTALACION DEPORTIVA

Articulo 13. Acceso a la instalacion deportiva.

Si existe un control de accesos, las personas usuarias o el 0
la responsable del grupo, en su caso, deberan presentar el titu-
lo habilitante para el acceso a las instalaciones y cuando sea re-
querido, el DNI u otro documento oficial de identificacion.

Si el titulo habilitante mostrado presenta algin problema o
esta deteriorado sera retirado por el personal de la instalaciéon
aunque se permitirad el acceso en ese momento. Esta prohibido
el acceso de animales en las instalaciones salvo que la propia
actividad deportiva que se vaya a desarrollar implique el empleo
de animales o situaciones concretas debidamente autorizadas.

La cafeteria podra establecer su propia normativa en cuanto
al acceso de animales compaiia, cumpliendo siempre con la
correspondiente normativa vigente.

Se permitira el acceso a los lugares habilitados, a los perros-
lazarillos que acompanen al personal usuario invidente en su
deambulacién habitual.

Articulo 14. Normas de uso de las instalaciones deportivas.
14.1. Horario.

1. El horario minimo de apertura del Palacio del Hielo Txu-
ri-Urdin sera el siguiente:

*  Del 14 septiembre al 31 de mayo (ambos inclusive):
— De lunes a viernes: de 06:45 a 24:00.
— Sabados, domingos y festivos: 07:00 a 24:00.





Jardueren programazioa dela eta, ordutegia luzatu ahal izan-
go da ikuskizun publikoen eta aisialdiko jardueren inguruko inda-
rreko legeriak ezarritako mugen baitan.

2. Aurreko puntuan adierazitako ordutegien baitan, kudea-
tzaileak zehaztuko ditu erabilera desberdinentzako tarte berei-
ziak: kirol klubak, entrenamenduak eta lehiaketak, saio publi-
koak, ikastetxeak, ikastaroak, etab.

3. Txuri-Urdin izotz jauregia itxita egon ahal izango da egun
jakinetan. Era berean, urtean geldialdi tekniko bat egin ahal
izango da; gutxienez hilabeteko aurrerapenarekin iragarri behar-
ko da, erabiltzaile guztiak jakinaren gainean egon daitezen.

4. Erabiltzaile kolektiboen kasuan, aldageletan sartu ahal
izango dute ordua baino 20 minutu lehenago.

Aldez aurretik ezarrita badute ordutegia, ezin izango dute es-
katu erabili ez duten denboraren ordaina luzatzeko; hala ere,
denbora hori eman ahal izango da, hirugarrenei kalterik egiten ez
bazaie.

14.2. Arropa eta ekipoa.

Kirol instalaziora sartu beharko da jardueraburutzeko arro-
pa eta ekipo egokiekin; instalazioko langileek erabaki beharko
dute zer diren arropa eta ekipo egokiak.

14.3. Beste arau batzuk.

Kirol instalazioetan ezin da erre, ezta tabernan ere. Ezin da
jan edo kristalezko ontzirik sartu ere, tabernan izan ezik.

— Ezin da baloiekin, pilotekin edo bestelako objektuekin jo-
lastu aldageletan, pistetara sartzeko korridoreetan, harmailetan
eta kirol espaziotzat hartzen ez diren eremu guztietan.

— Debekatuta dago hirugarrenek kirol instalazioan zerbitzuak
ematea, erakunde kudeatzaileak programatu edo baimendu ez
badu.

15. artikulua. Alokairu zerbitzua (patinak...).

Instalazioan patinak eta babes materiala alokatzeko zerbi-
tzua egongo da erabiltzaile guztientzat erabilgarri.

Segurtasun arrazoiak direla eta, derrigorrezkoa da kaskoa
erabiltzea 12 urte arte, eta komenigarria erailtzaile guztientzat
(ez da sarreran sartzen).

16. artikulua. Armairuen eta aldagelen zerbitzua.

a) Objektuak armairuetan eta aldageletan uztea ez dago
inolako gordailu kontraturekin lotuta; hartara, objektu horiek
zaintzea ez da instalazioen jabearen ardura izango.

b) Aldagelak eta armairuak erabili ahal izateko, kirol jar-
duera bat egin beharko da; hartara, jarduera bukatutakoan libre
utzi beharko dira.

c) Instalazioa guztiz itxiko da aurrez ezarritako orduan; har-
tara, aldagelak erabili nahi dituenak instalazioa ixteko ordutegja
baino lehen egin beharko du.

d) Eguna amaitutakoan aldagela eta armairuetatik jaso ez
diren eta instalazioetako beste espazioren batean aurkitu diren
objektuak horretarako berariaz ezarritako leku batean gordeko
dira. Jabeek objektu horiek erreklamatzen ez badituzte aurkitu
direnetik kontatzen hasita astebeteko epean, instalazioetako ar-
duradunek Donostiako Udaltzaingoaren bulegoetan utziko di-
tuzte.

e) Erabiltzaile kolektiboen kasuan, entrenatzaile, irakasle
edo arduradunek egiaztatu beharko dituzte instalazioak bere tal-
deak eta aurkakoek alde egin aurretik eta ondotik, ziurtatzeko

Por razones de programacién de actividades, el horario se
podra extender hasta los limites que permita la legislacion vi-
gente relativa a espectaculos plblicos y actividades recreativas.

2. Dentro de los horarios indicados en el punto anterior, la
entidad gestora sefalara franjas diferenciadas para los distin-
tos tipos de usos posibles: Clubes deportivos, entrenamientos y
competicion, sesiones publicas, centros escolares, cursos, etc.

3. El Palacio del Hielo Txuri-Urdin podra permanecer cerra-
do en dias senalados. Asi mismo, se podra disponer de una pa-
rada técnica anual, debiendo ser anunciada tal parada con, al
menos, un mes de antelacion, de forma que queden debida-
mente informado todo el personal usuario.

4. En el caso de personal usuario colectivo, se permitira el
acceso a los vestuarios con 20 minutos de antelacién al horario
fijado.

Cuando la utilizacién tenga un horario prefijado, no podra
exigirse la prolongacion del tiempo no disfrutado, si bien podra
concederse ese tiempo si no se perjudica a terceras personas.

14.2. Indumentaria y equipo.

El acceso al espacio deportivo debera realizarse con la indu-
mentaria y los equipos adecuados a la actividad, correspondera
al personal de la instalacion determinar la consideracion de in-
dumentaria y equipo adecuado.

14.3. Otras normas.

No esta permitido fumar en las instalacion deportiva, ni si-
quiera en la zona de bar. No se permite comer ni introducir en-
vases de cristal salvo en la zona de bar.

— No esta permitido jugar con balones, pelotas u otros obje-
tos en vestuarios, pasillos de acceso a pistas, graderios y todas
aquellas zonas que no se consideren espacios deportivos.

— Queda prohibida la prestacion de servicios por terceros en
la instalacion deportiva, si no esta programado o autorizado por
la entidad gestora.

Articulo 15. Servicio de alquiler (patines...).

La instalacion tendra un servicio de alquiler de material de
patines y protectores para todo el personal usuario de la insta-
lacion.

Por motivos de seguridad es obligatorio el uso de casco
hasta los 12 anos y recomendable para todos los usuarios y
usuarias (no incluido en la entrada).

Articulo 16. Servicio de taquillas y los vestuarios.

a) El depbsito de los objetos en taquillas y vestuarios no
esta vinculado con ningln contrato de depésito por lo que la
persona propietaria de la instalacion no se hace responsable de
la custodia de estos objetos.

b) La utilizacién de los vestuarios y de las taquillas esta vin-
culada a la realizacion de una actividad deportiva concreta, por
lo que una vez finalizada la misma, estos deberan quedar libres.

c) El cierre total de la instalacion se llevara a cabo en el
horario previamente fijado, por lo que, quien asi lo desee, debe-
ré acceder a los vestuarios previamente al horario de cierre de
la instalacion.

d) Los objetos no retirados de los vestuarios y de las taqui-
llas al finalizar la jornada y los extraviados que se hallaren en
otros lugares de la instalacion se guardaran en algin lugar es-
pecialmente acondicionado al efecto. Cuando dichos objetos no
sean reclamados por sus duenos en el plazo de una semana
después del hallazgo, deberan ser depositados por los respon-
sables de las instalaciones en las dependencias de la Guardia
Municipal de Donostia-San Sebastian.

e) En el caso de usuarios colectivos, el personal técnico,
profesorado o responsables de los grupos deberan de verificar
el estado de las instalaciones antes y después de que se aban-





ez dagoela kalterik. Anomaliaren bat aurkitzen badute, instala-
zioko langileei jakinarazi beharko diete. Oro har, adingabeen tal-
deen entrenatzaile, irakasle edo arduradunek aldageletan egon
beharko dute taldekideak arropaz aldatzen diren bitartean, ziurta-
tzeko egoki portatzen ari direla.

17. artikulua. Taberna eta/edo kafetegi zerbitzua.

Zerbitzuaren titularrak arau hauek errespetatu eta errespe-
tatu arazi beharko ditu instalazioetan.

IV. KAPITULUA. KEXAK, IRADOKIZUNAK, INFORMAZIO
ESKAERAK ETA ERREKLAMAZIOAK

18. artikulua. Administrazioaren ondare erantzukizuna.

Oro har, Foru Aldundia ez da izango erabiltzaileek jasan ditza-
keten lesioen erantzule, instalazioaren edo horri atxikitako onda-
sunen egoera txarraren ondorio zuzen direnean izan ezik, admi-
nistrazio publikoen erantzukizunari buruzko araudiaren arabera.

Edonola ere, Aldundia ez da erantzule izango erabilzaileek
arau hauek ez betetzearen, beste erabiltzaileren baten zabarke-
riaren edo instalazio, ekipamendu eta zerbitzuak oker erabiltzea-
ren ondorio diren kasuetan.

19. artikulua. Aldundiak kexak, iradokizunak eta informa-
zio eskaerak izapidetzea.

Kexak, iradokizunak, erreklamazioak edo eskaerak aurkez
daitezke foru titulartasuneko instalazioan edo indarreko lege-
rian aurreikusitako lekuetan, bitarteko hauetakoren batean:

— Hitzez, instalazioko langileen aurrean; hasiera batean, ahal
duten guztia egin beharko dute hori konpontzeko.

— ldatziz, kirol instalazioko erabiltzaileen eskura egongo den
ereduan.

— Telefonoz, Txuri-Urdin instalazioaren arretarako telefonora
deituta.

— Internet bidez, instalazioaren web orrian.

— Gipuzkoako Foru Aldundiak jar ditzakeen beste bide ba-
tzuen bidez.

Iradokizun, kexa, erreklamazio edo eskaeren kasuan, eran-
tzuna jaso nahi bada, posta arrunteko edo posta elektronikoko
helbide bat jarri behar da, interesdunarekin harremanetan jarri
ahal izateko.

Eskaerak, iradokizunak edo kexak dokumentu erantsiak izan
ditzake.

Herritarrei ahalik eta lasterren erantzungo zaie, gehienez
ere hilabetean, eta haiek adierazitako helbidean jasoko dute
erantzuna.

V. KAPITULUA. ZIGOR ARAUAK

20. artikulua. Ordena berrezartzeko neurriak.

Arau hauetan edo, horiek aplikatzeko, Gipuzkoako Foru Al-
dundian kirol arloan eskumena duen departamentuak emanda-
koetan ezarritakoa ez betetzea arau-hauste administratibo ze-
hagarriak izango da.

Instalazioetako langileek neurriak hartu ahal izango dituzte
zerbitzuaren ordena eta funtzionamendua berrezartzeko; hala
ere, egoki diren zehapenak jarri ahal izango dira. Kirol instala-
ziotik kanporatu ahal izango du jokabide hauetakoren bat duen
erabiltzailea:

donen por su equipo y los equipos contrarios, comprobando que
no existe ningln destrozo. Si se descubre alguna anomalia de-
berd de comunicarse al personal de la instalacién. Como regla
general, el personal técnico, profesorado o responsables de los
grupos menores de edad deberan permanecer en los vestuarios
mientras su equipo se cambia con el fin de controlar que el com-
portamiento es correcto.

Articulo 17.  Servicio de bar y/o cafeteria.

El titular de este servicio debera respetar y hacer respetar
en la instalacion las presentes Normas de Uso en lo que le sea
de aplicacion.

CAPITULO IV. QUEJAS, SUGERENCIAS, SOLITUDES DE
INFORMACION Y RECLAMACIONES

Articulo 18. Responsabilidad patrimonial de la Administra-
cion.

Con caracter general la Diputacion Foral no sera responsa-
ble de las lesiones que puedan sufrir las personas usuarias
salvo que deriven directamente del mal estado de la instalacion
o de los bienes adscritos a la misma de conformidad a la nor-
mativa sobre responsabilidad de las Administraciones Publicas.

En todo caso, la Diputacion no se hara responsable en los
casos de accidente o desperfectos derivados del incumplimiento
por parte de las personas usuarias delas presentes Normas de
Uso, de un comportamiento negligente de otra persona usuaria o
de un mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios.

Articulo 19. Tramitacion de las quejas, sugerencias, solici-
tudes de informacion por la Diputacion.

Las quejas, sugerencias, reclamaciones o peticiones pue-
den plantearse en la instalacion deportiva de titularidad foral y
en los lugares previstos en la legislacion vigente y por cualquie-
ra de los siguientes medios:

— Verbalmente ante el personal de la instalacién, quien de-
bera en primera instancia hacer todo lo posible por solucionarla.

— Por escrito, en el modelo que se encontrara a disposicion
del personal usuario en la instalaciéon deportiva.

— Por teléfono, llamando al teléfono de atencion de la insta-
lacion Txuri-Urdin.

— A través de internet, en la pagina web de la instalacion.

— Mediante otras vias que, en su caso, habilite la Diputacion
Foral de Gipuzkoa.

En el caso de las sugerencias, quejas, reclamaciones, o pe-
ticiones, si se desea contestacion, es necesario introducir, una
direccion postal o e-mail para contactar con la o el interesado
que la presenta.

La peticién, sugerencia o queja podra incluir documentos
anexos.

Se contestara a la ciudadania en el plazo mas breve posible
que sera de un mes como maximo y se notificara en la direccion
sefalada por la ciudadania para ello.

CAPITULO V. REGIMEN SANCIONADOR

Articulo 20. Medidas para restablecer el orden.

El incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Normas
de Uso o en las instrucciones que, en orden a su aplicacion,
dicte el Departamento competente en materia de deportes de
la Diputacion Foral de Gipuzkoa, constituye infraccion adminis-
trativa sancionable.

El personal de las instalaciones podra adoptar medidas
para restablecer el orden y funcionamiento del servicio, sin per-
juicio de las sanciones que procedan. Podra proceder a expulsar
de una instalacion deportiva al personal usuario que incurran
en alguna de las siguientes conductas:





a) Arau hauetan instalazioen erabileraren inguruan ezarri-
takoren bat urratzea. lldo horretan, momentuan bertan balora-
tuko da zer gertatu den, kontuan izanda urraketaren larritasu-
na, arau-hauste horri uzteko egindako ohartarazpenei kasurik
ez egin izana, beste erabiltzaile bati eragindako ageriko kaltea,
berrerortzea izatea, eta antzeko egoerak.

b) Sartzeko titulu baliozkorik ez izatea, instalazioren bat
erabiltzea erreserbarik gabe, erreserba nahitaezkoa izanda.

c) Elkarbizitza sozialaren, higienearen edo gizartearen aur-
kako beste jokabide batzuen aurkako ekintzak egitea.

d) Kirola horretarako eremuan ez egiten ikustea edo froga
nabarmena izatea.

e) Kirol txartela edo titulua erabiltzea titularra ez den nor-
baitek. Erabiltzailea kanporatzearekin batera, sartzeko erabili
duen txartela kenduko zaio.

21. artikulua. Arau-hausteak.

2.1. Arau-hausteak izan daitezke arinak, larriak edo oso la-
rriak.

1. Arau-hauste arinak izango dira hauek:

a) Instalazioak erabiltzea txartelik gabe edo erabiltzeko bai-
mena ematen duen agiririk gabe.

b) Instalazioetan erretzea, indarrean dagoen araudiaren
arabera.

c) Armairuak kirol-jarduerak ez diren beste erabilera ba-
tzuetarako erabiltzea, eta armairua libre ez uztea kirol-jarduerak
amaitutakoan.

d) Instalazioetara oinetako edo jantzi desegokiekin sar-
tzea.

e) Instalazioetako langileei ez jakinaraztea antzemandako
funtzionamenduko anomaliak, hausturak, gabeziak edo arauen
ez-betetzeak. Entrenatzailea, irakaslea, begiralea edo taldearen
ordezkaria izango da anomalia horien berri ematearen arduradun.

f) Instalazioen erreserba ez ordaintzea, erreserba eskae-
ran ez adierazi izana erreserba ez onartzea eragingo luketen
funtsezko datuak edo erreserba lortzeko beharrezko ezauga-
rriak adierazi izana, eduki gabe; erreserbatutako instalazioa
erabiltzea arau hauetan ezarritakoaz bestelako helburuetarako
edo behin eta berriz ez egotea, justifikatutako arrazoirik gabe,
erreserbatutako instalazioan.

g) Falta astunen egintza berberak, baina 21.2 artikuluko
irizpideak haztatuta maila arinean gertatu direnean.

h) Ekipamenduak, azpiegiturak, instalazioak eta elemen-
tuak hondatzea (higigarriak nahiz higiezinak), konponketaren
kostua 1 eta 600 euro artekoa denean.

2. Arau-hauste larriak izango dira hauek:

a) Erabiltzaileak gaizki tratatzea, edo elkarbizitza nabar-
men oztopatzea, 0so larritzat jotzeko egoerarik gertatzen ez de-
nean.

b) Kirol instalazioak edo zerbitzuak erabiltzeko aukera era-
goztea horretarako eskubidea duten beste erabiltzaile batzuei,
0s0 larritzat jotzen ez denean.

c) Ekipamenduak, azpiegiturak, instalazioak eta elemen-
tuak hondatzea (higigarriak nahiz higiezinak), konponketaren
kostua 600 eta 1.500 euro artekoa denean.

d) Instalazioak behin eta berriz erabiltzea horretarako gai-
tzen duen txartelik edo dokumenturik gabe, edo beste erabil-
tzaile baten txartelarekin pasatzea.

a) Cualquier infraccion de las normas que se contienen en
estas Normas de Uso y que se refieran a la utilizacion de las ins-
talaciones. En tal sentido, se valorara en el acto la situacion
concurrente, teniendo en cuenta circunstancias como la gravedad
de la falta, el caso omiso a las advertencias para que se elimine
esa infraccion, el prejuicio manifiesto a otro personal usuario,
reincidencia conocida, y otras de similar indole.

b) La no posesion de titulo valido de acceso, incluyendo la
utilizacion de una instalacion sin previa reserva, cuando ésta
sea obligatoria.

c) Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene
u otras conductas antisociales.

d) La demostracion o prueba ostensible de no practicar el
deporte en zona destinada a ello.

e) La utilizacion del carnet deportivo o titulo habilitante sin
ser titular del mismo. La expulsién de la persona usuaria, en
este caso ira acompanada de la retirada del carnet del titular
utilizado para acceder.

Articulo 21. Infracciones.

2.1. Las infracciones que puedan producirse se clasifican
en leves, graves y muy graves.

1. Se consideraran infracciones leves las infracciones que
supongan:

a) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que
habilite al uso.

b) Fumar en las instalaciones, conforme a la normativa vi-
gente.

c) Utilizar las taquillas para usos que no sean la practica
deportiva y no dejar libre la taquilla al finalizar las actividades
deportivas.

d) Acceder a las instalaciones con calzado o vestuario ina-
propiado.

e) No comunicar al personal de las instalaciones las anoma-
lias de funcionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento de
las Normas de Uso sean detectadas. El personal técnico, profeso-
rado, monitorado o cualquier personal que represente un grupo
sera el o la responsable de informar sobre estas anomalias.

f) No abonar la reserva de las instalaciones, haber omitido
datos esenciales en la solicitud de reserva que hubiesen dado
lugar a la no concesién o haberse atribuido caracteristicas ne-
cesarias para proceder a ello, la utilizacion de la instalacion re-
servada para fines distintos de los contemplados en estas Nor-
mas de Uso o la ausencia reiterada y no justificada en la insta-
lacién reservada.

g) Los mismos actos que las faltas graves pero cuando se
produzcan en su grado leve por la ponderacion de los criterios
del 21.2.

h) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructu-
ras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles cuan-
do el costo de su reparacién sea por cuantia entre 600y 1 euros.

2. Se consideraran infracciones graves las infracciones
que supongan:

a) El maltrato al personal usuario de las instalaciones, o
cualquier otra perturbacion relevante de la convivencia cuando
no concurran las circunstancias para calificarlas de muy graves.

b) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios
deportivos a otro personal usuario con derecho a su utilizaciéon
cuando no se considere muy grave.

c) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras,
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles cuando el
costo de su reparacion sea por cuantia entre 1.500 y 600 euros.

d) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que
habilite al uso, de forma reiterada, o pasar con el carné de otro
personal usuario.





e) Ez ordaintzea instalazioak erabiltzeagatik eta zerbitzu-
engatik ordaindu beharreko tarifak.

f) Arau hauetan debekatutako animaliak edo bestelako
elementuak sartzea.

g) Instalaziotik ez alde egitea erreserbako denbora amai-
tutakoan, eta beste kirolari batzuei beren eskubidea baliatzea
eragoztea, urraketa arina denean izan ezik.

h) Instalazioak zikintzea, larria denean.

i) Txuri-Urdin Izotz Jauregia kudeatzen duen erakundeak
emandako aginduak eta jarraibideak behin eta berriz ez bete-
tzea.

j) Hiru hutsegite arin edo gehiago egitea.

k) Falta oso larrien egintza berberak, baina 21.2 artikulu-
ko irizpideak aplikatuta haztatzen direnean.

3. Arau-hauste oso larriak izango dira hauek:

a) Langileak edo erabiltzaileak gaizki tratatzea, edo elkar-
bizitza nabarmen oztopatzea, instalazioetako lasaitasunean la-
rriki, berehala eta zuzenean eragiten duenean. Instalazioetako
erabiltzaile adingabeekin edo dibertsitate funtzionala dutenekin
tratu txarrak edo indarkeria erabiltzea beti izango da oso larria.

b) Instalazioan alarma faltsuak edo erreboltak eragitea.

c) Kirol instalazioak edo zerbitzuak erabiltzeko aukera era-
goztea horretarako eskubidea duten beste erabiltzaile batzuei.
Oso larritzat joko da adingabeei edo dibertsitate funtzionala
duten pertsonei eragiten badie edo indarkeria erabiltzen bada.

d) Beste erabiltzaile batzuei eragoztea arau hauetan nahiz
aplikatu beharreko gainerako arau juridikoetan esleitutako edo-
zein eskubide legitimo baliatzen.

e) Zerbitzu publikoaren funtzionamendu normala eragoz-
tea edo larriki oztopatzea.

f) Ekipamendu, azpiegitura, instalazio eta elementuak -hi-
gigarri nahiz higiezinak- larriki hondatzea. Oso larritzat jotzen
dira konponketaren kostua 1.500,1 eurotik gorakoa denean.

g) Larrialdi eta Ebakuazio Planerako beharrezkoak diren
elementuak lapurtu, suntsitu edo kaltetzea: alarmalk, fitxak, txa-
lekoak, su-itzalgailuak eta kartelak...

h) Segurtasun araudia ez betetzea.

i) Zigor Kodearen 368. artikuluan aurreikusitako substan-
tziak (droga toxikoak, estupefazienteak edo substantzia psiko-
tropikoak) kontsumitzea edo trafikatzea instalazioetan nahiz ins-
talazio eratxikietan.

j) Besteren ondasunak legez kontra hartzen harrapatzea.

k) Larritzat jo daitezkeen jazarpen fisiko, moral edo sexua-
leko jarrerak hartzea.

I) Aurreko puntuan deskribatutako jokabideak birritan iza-
tea.

m) Abonatuaren titulua saltzea.

n) Modu pribatiboan lagatako lokalak edo materialak edo
areto edo espazio komunak arau hauetan aurreikusitakoez bes-
telako helburuetarako erabiltzea.

21.2. Arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izango
dira, irizpide hauen arabera:

a) Beste pertsona batzuen eskubideen erabilera baketsuan
edo lasaitasunean edo jardueretan eragindako nahasmenduaren
intentsitatea.

b) Osasungarritasunari eta apaingarri publikoei eraginda-
ko nahasmenduaren intentsitatea.
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e) Elimpago de las tarifas exigibles por la utilizacién de las
instalaciones y la prestacion de servicios.

f) Introducir animales o otros elementos prohibidos por las
presentes Normas de Uso.

g) No abandonar la instalacién transcurrido el tiempo de
reserva, impidiendo el derecho de otros u otras deportistas
salvo que tenga caracter leve.

h) Ensuciar las Instalaciones cuando tenga caracter grave.

i) La reiterada desobediencia a las 6rdenes e instruccio-
nes que dicte la entidad gestora del Palacio del Hielo Txuri-
Urdin.

j) La comision de tres o mas faltas leves.

k) Los mismos actos que las faltas muy graves pero cuando
se ponderen con la aplicacion de los criterios del articulo 21.2.

3. Se consideraran infracciones muy graves las infraccio-
nes que supongan:

a) El maltrato al personal de las instalaciones o usuario, o
cualquier otra perturbacion relevante de la convivencia que afec-
te de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad de las
Instalaciones. El maltrato o utilizacion de la violencia a personal
usuario de las Instalaciones que sean menores de edad o con di-
versidad funcional tendra siempre consideracién de muy grave.

b) Provocar alarmas falsas o revueltas en la instalacion.

c) Elimpedir el uso de las instalaciones o de los servicios
deportivos, a otro personal usuario con derecho a su utilizacion.
Se considera muy grave siempre que afecte a menores de edad
0 personas con diversidad funcional o se utilice la violencia.

d) Elimpedir el ejercicio de derechos legitimos a otro per-
sonal usuario, tanto de los que les atribuye estas Normas de
Uso como cualquier otra norma juridica de aplicacion.

e) El impedimento o la grave y relevante obstruccion al
normal funcionamiento del servicio publico.

f) Los actos de deterioro grave o relevante de equipamien-
tos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles
o inmuebles. Se consideran muy graves cuando el costo de su
reparacion es superior a 1.500,1 euros.

g) Los robos, destrozos o cualquier desperfecto que se reali-
ce sobre los elementos necesarios para el Plan de emergencia y
evacuacion: Alarmas, fichas, chalecos, extintores y carteles...

h) El incumplimiento de la normativa de seguridad.

i) Consuman o trafiquen con las sustancias previstas en el
articulo 368 del Cédigo Penal (drogas toxicas, estupefacientes
o sustancias psicotropicas) dentro del recinto de las instalacio-
nes e instalaciones anejas.

j) Sean sorprendidos apoderandose ilicitamente de bienes
ajenos.

k) Adopten actitudes de acoso fisico, moral o sexual que
puedan ser calificados como graves.

I) Sean reiterativas de las conductas descritas en el punto
anterior.

m) Comercien con el titulo de personal abonado.

n) La utilizacion de los locales o materiales privativamente
cedidos o de las salas o espacios comunes para fines distintos
de los previstos en estas Normas de Uso.

21.2. Las infracciones se clasificararan en leves, graves o
muy graves, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Intensidad de la perturbacion ocasionada en la tranqui-
lidad o en el pacifico ejercicio de los derechos de otras perso-
nas o actividades.

b) La intensidad de la perturbacion causada a la salubri-
dad u ornato puablicos.





c) Zerbitzu edo espazio publiko bat erabiltzeko eskubidea
duten pertsonei erabilera horretan eragin zaien nahasmendua-
ren intentsitatea.

d) Zerbitzu publikoaren ohiko funtzionamenduaren eragin
den nahasmenduan intentsitatea.

e) Ekipamendu, azpiegitura, instalazio edo zerbitzu elemen-
tuetan eragindako kalteen intentsitatea.

f) Intentzionalitatea, zabarkeria-maila, pertsonen osasune-
rako eta segurtasunerako arriskua, eta berrerortzea.

22. artikulua. Zehapenak.

1. Zehatzeko ahalaren arloan indarrean dagoen araudia-
ren arabera, arau-hauste arinei zehapen hauetako bat edo ba-
tzuk aplikatuko zaizkie:

— 50 eta 750 euro arteko isuna.

— Instalazioetatik kanporatzea, egun batetik bi astera arte-
ko eperako.

2. Falta larriei zehapen hauetako bat edo batzuk aplikatu-
ko zaizkie, zehatzeko ahala arautzen duen araudiaren arabera:

— 750,01 eta 1.500 euro arteko isuna.

— Erabiltzailearen eskubideez eta instalazioak erabiltzeko
aukeraz gabetzea sei hilabetetik urtebetera arteko eperako.

3. Falta oso larriei zehapen hauetako bat edo batzuk apli-
katuko zaizkie, zehatzeko ahala arautzen duen araudiaren ara-
bera:

— 1.500,01 eta 3.000 euro arteko isuna.

— Erabiltzailearen eskubideez eta instalazioak erabiltzeko
aukeraz gabetzea urtebetetik bost urtera arteko eperako.

4. Aurreko artikuluan ezarritako egitateengatik ezar daitez-
keen zigorrez gain, araua urratu duenak ondasunak lehengo
egoerara itzuli beharko ditu, eragindako kalte eta galeren ordain
emanda; zenbateko hori zehapen espedientean finkatuko da.

23. artikulua. Zehapen espedienteak izapidetzea.

Foru Aldundiko organo eskudunak kautelazko neurriak har-
tu ahal izango ditu diruzko edo eskubideak galtzeko zehapenak
ezartzeko, aurrez tipifikatutako ekipamenduen funtzionamendu
egokiaren aurkako jokabideengatik.

Instalazioak zeharka kudeatzen direnean, enpresa kudea-
tzaileak organo eskudunari txostena bidali beharko dio, jasota
gertatutakoaren data, ordua, azalpen zehatza eta eragileak (ha-
rremanetarako datuak barne), horrek zehapen espedientea abian
jarri eta ebatz dezan.

Zehapen espedienteak eta horiei dagozkien kautelazko neu-
rriak izapidetuko dira administrazio publikoen zehatzeko gaita-
sunaren arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.

II. TITULUA

KIROL INSTALAZIOA ERABILTZEKO ARAU ESPEZIFIKOAK

1. KAPITULUA. 1ZOTZ-PISTA ERABILTZEKO ARAUAK

24. artikulua. Izotz-pista erabiltzeko arauak.

Instalazio hau erabiliko da, gehien bat, izotzaren inguruko ki-
rol modalitateetan aritzeko (irristaketa, hockeya, curlinga, abia-
dura lehiaketak, etab.).

¢) La intensidad de la perturbacion ocasionada en el uso
de un servicio o de un espacio publico por parte de las personas
con derecho o utilizarlos.

d) Laintensidad de la perturbacion en el normal funciona-
miento del servicio publico.

e) La intensidad de los danos ocasionados en los equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio.

f) Intencionalidad, grado de negligencia, riesgo para la salud
y seguridad de las personas, y reincidencia.

Articulo 22. Sanciones.

1. De acuerdo con la normativa reguladora vigente en ma-
teria de potestad sancionadora, a las infracciones leves se les
aplicara una o varias de las sanciones siguientes:

— Multa de 50 a 750 euros.
— Expulsién de las instalaciones de un dia a dos semanas.

2. A las faltas graves se les aplicara una o varias de las
sanciones siguientes, de conformidad con la normativa regula-
dora de la potestad sancionadora:

— Multa de 750,01 a 1.500 euros.

— Privacion de los derechos de la persona usuaria y de la
utilizacion de las instalaciones de seis meses a un ano.

3. Alas faltas muy graves se les aplicara una o varias de
las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa regu-
ladora de la potestad sancionadora:

— Una sancion de multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

— Privacion de los derechos de usuaria o usuario y de la uti-
lizacién de las instalaciones de un afo a cinco afos.

4. Con independencia de las sanciones que puedan impo-
nerse por los hechos tipificados en el articulo anterior, el o la in-
fractora estara obligada a la restitucion y reposicion de los bie-
nes a su estado anterior, con la indemnizacién de los danos y
perjuicios causados cuya cuantia sera fijada en la resolucion
del expediente sancionador.

Articulo 23. Tramitacion de los expedientes sancionadores.

El 6rgano competente de la Diputacion Foral podra adoptar
medidas cautelares e imponer sanciones pecuniarias o de pérdi-
da de derechos por los comportamientos contrarios al correcto
funcionamiento de los equipamientos anteriormente tipificados.

Cuando las instalaciones sean gestionadas indirectamente,
la empresa gestora debera elevar informe, en el cual se detallen
la fecha, la hora, la explicacion detallada, causantes (incluidos
los datos de contacto) sobre los hechos acontecidos al 6rgano
competente para la incoacion y resolucion del correspondiente
expediente sancionador.

Los expedientes sancionadores y las medidas cautelares co-
rrespondientes se tramitaran de conformidad con la normativa
vigente en materia de potestad sancionadora de las Administra-
ciones Publicas.

TITULO Il

DE LAS NORMAS DE UTII:IZACION ESPECIFICAS DE LA
INSTALACION DEPORTIVA

CAPITULO 1. NORMAS DE UTILIZACION DE LA PISTA DE HIELO

Articulo 24. Normas de utilizacion de la pista de hielo.

La utilizacién de esta instalacion esta dirigida fundamental-
mente a la practica de las modalidades deportivas relacionadas
con el hielo (patinaje, hockey, curling, carreras de velocidad, etc.).





Instalazioa erabili ahal izango dute horretarako ezarritako
prezioak ordaintzen dituztenek. Instalazioa erabili nahi duten
klub edo elkarteek erreserbetarako ezarritako araudiaren ara-
bera eskatu beharko dute.

25. artikulua.
* Nahitaezkoa da:

Izotz-pista erabiltzeko arau orokorrak.

— Denboraldiko abonua edo eguneko sarrera izatea izotz-
pistan sartu ahal izateko.

— Pistako arduradunaren oharrak jarraitzea beti.

— Gainerako patinatzaileak errespetatzea, enbarazurik ez
egitea, ez bultzatzea. Hirugarren batek istripuren bat eraginez
gero, hark erantzun beharko du eragindako kalteengatik.

— Komeni da babes eskularruak, galtza luzeak eta mahuka
luzeko jertseak erabiltzea.

— Galtzerdiak erabiltzea patinak alokatzean.

— Babes kaskoa erabilitzea 12 urte bete arte, eta, higiene
arrazoiengatik, kaskoa alokatzean emango zaien txanoa erabil-
tzea.

* Ezin da:

— Ezingo dute instalazioan sartu 12 urtetik beherakoek, adi-
nez nagusiren batekin ez badoaz.

— Bi patinatzaile baino gehiagoko katerik egin.

— Abiadura lasterketak edo gainerako patinatzaileentzat arris-
kutsuak izan daitezkeen jauziak egin.

— Pistan pilotak, baloiak, stickak edo bestelakoak sartzea.

— Pistan jatea edo edatea, horretarako prestatutako gunee-
tan izan ezik.

— Pistako arduradunek adierazitako noranzkoaren kontra
joatea.

— Seinaleztatutako sarbide mugatuko eremuetan patinatzea.
— |zotza patinekin kolpatzea, elur-bolak egitea edo jaurtitzea.

— Materiala gaizki erabiltzea esparru osoan (aldagelak eta
beste edozein gela barne).

* Erabiltzeko eta gozatzeko arauak:

— Zentroak ez du bere gain hartuko patinatzaileen gauzak
galdu edo desagertu izana.

— Ez gainditu segurtasunez menderatzeko dezakezun abia-
dura.

— Bezero guztiek dute arau horiek betearazteko eskubidea,
instalazioaren arduradunen bitartez.

— Instalazioaren edukiera beteta badago, instalazioan pati-
natzaile gehiago sartzeko aukera mugatu ahal izango da.

— Instalazioko langileek erabakiko dute, izotzaren egoeraren
arabera, saio publikoan makina pasatzea komeni den ala ez.

— Haurrak izango dira 12 urte artekoak (12 urte barne).

— Deskontuak baliatu ahal izateko, eskubide hori egiazta-
tzen duten dokumentuak aurkeztu behar dira.

2. KAPITULUA. KLUBEN EGOITZAK, BILTEGIAK,
ARETOAK ETA ZERBITZU KOMUNAK
ERABILTZEKO ARAUAK

1. ATALA. Kluben egoitzak
26. artikulua.

I1zotz kiroletako klubek lokal bat izan ahalko dute; haiek jarri
beharko dituzte altzariak eta euren ardura izango da ondo era-
biltzea eta hondatutakoa berritzea.
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Pueden usar dicha instalacion las personas que abonen los
precios establecidos para su utilizacion. Los clubes o asociacio-
nes que deseen utilizar la instalacion deberan solicitarlo de
acuerdo a la normativa establecida para las reservas.

Articulo 25.  Normas de uso general de la pista de hielo.
* Es obligatorio:

— Disponer de abono de temporada o entrada de dia para
acceder a la pista de hielo.

— En todo momento se seguiran las indicaciones del moni-
torado responsable de pista.

— Respetar a otras y otros patinadores, no molestar ni em-
pujar. Ante cualquier accidente producido por cualquier tercero,
éste debera responder por los danos causados.

— Es recomendable el uso de guantes protectores, pantalo-
nes largos y jerseys de manga larga.

— El uso de calcetines al alquilar patines.

— El uso de casco protector hasta los 12 anos y, por razones
de higiene, del gorro que le sera entregado al alquilar dicho
casco.

* No esta permitido:

— No podran acceder a la instalacion los y las menores de 12
anos que no vayan acompanados de una persona mayor de edad.

— Hacer cadenas de mas de dos patinadores.

— Hacer carreras de velocidad, ni saltos con riesgos para
otros y otras patinadores.

— Introducir en la pista pelotas, balones, sticks, etc.

— Comer, ni beber en la pista, salvo en las zonas habilitadas
al efecto.

— Ir en sentido contrario al sefalado por el personal respon-
sable de Pista.

— Patinar por las zonas de acceso restringido senalizadas.

— Golpear el hielo con los patines, ni hacer ni lanzar bolas
de nieve.

— Hacer mal uso del material en todo el recinto (incluido
vestuarios y cualquier otra dependencia).

* Normas de uso y disfrute:

— El centro no se hara cargo de la pérdida o desaparicion de
pertenencias del personal patinador.

— No exceda de la velocidad que domina con seguridad.

— Toda la clientela tiene derecho a hacer cumplir estas nor-
mas a través del personal responsable de la instalacion.

—En el caso de que el aforo de la instalacion se complete,
se podra limitar el acceso a la instalacion de mas patinadores.

— El personal de la instalacion decidira en funcion del esta-
do del hielo la conveniencia o no de realizar un pase de maqui-
na en la sesion publica.

— Se considera Infantil hasta los 12 anos, incluido.

— Para poder beneficiarse de los descuentos correspondien-
tes es necesario presentar la documentacion acreditativa.

NORMAS DE UTILIZACION LAS SEDES DE
LOS CLUBES, ZONA DE ALMACENES,
SALAS Y SERVICIOS COMUNES

CAPITULO 2.

SECCION 1.2
Articulo 26.

Los clubes deportivos de hielo podran disponer de un local
al que dotaran del mobiliario necesario y de cuya conservacion,
correcto uso y reposicion seran responsables.

Sedes de los clubes





Lokala erabiltzen duen kluba desegiten bada, altzari horiek
jauregiaren ondarera pasako dira. Lokala erabiltzearen ondorioz-
ko gastuak (garbiketa, argia, berokuntza, telefonoa, etab.) klub
bakoitzaren konturakoak izango dira.

Adierazitako modalitateetako klub berriak sortuz gero, klub
horiek lokal bakarra partekatu beharko dute, eta denen artean
jarri beharko dituzte altzariak. Gaur egun dauden klubentzat
adierazitako erabilera baldintza berberak izango dituzte.

27. artikulua.

Klub bakoitzak espazio bat eduki ahal izango du harmaila
nagusiaren aurkakoan (klimatizazioko instalazioen eremuan),
bere kontura kaiola bat edo gehiago jartzeko, patinatzaileek eta
jokalariek erabiltzen duten materiala jasotzeko. Espazio horiek
beti txukun egon beharko dute, eta horietarako sarbideak eta
pasabideak libre egongo dira.

28. artikulua.

Klubek egoki deritzoten ekipamendua eta bulegoko materia-
la eduki ahal izango dute; alabaina, ezingo dute aldaketarik egin
lokaletako egituran aurrez Gipuzkoako Foru Aldundian kirol arlo-
ko eskumena duen departamentuaren baimenik lortu gabe.

29. artikulua.

Kluben esku jartzen diren lokal eta materialak soilik erabili
ahal izango dira kirol esparruko jarduerak burutzeko.

30. artikulua.

Lokal bakoitzaren mantenu txikiaren ingurukoa ez den edo-
zein matxura, haustura edo hondatze (klubaren kontura izango
da), idatziz jakinarazi beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundian
kirol arloan eskumena duen departamentuari, ahalik eta laste-
rren konpon dezan.

31. artikulua.

Klub bakoitza arduratuko da bere diziplinako pertsonek erres-
peta ditzaten Txuri-Urdin Izotz Jauregia kudeatzen duen entitateak,
instalazioak ahalik eta ondoen funtziona dezan eta Gipuzkoako
Foru Aldundian kirol arloan eskumena duen departamentuarekin
adostuta, ezarritako jarraibideak.

2. ATALA. Prentsa aretoak eta agintarien aretoak
32. artikulua.

Prentsaren eta agintarien aretoa kudeatuko du jauregiaren
emakida duen erakundeak eta hori erabiltzeko eskaerak aur-
keztu beharko dira 48 ordu lehenago, gutxienez.

3. ATALA. Garbiketa eta mantentze zerbitzuak

33. artikulua.

Garbiketako eta mantenuko zerbitzuak emango ditu jaure-
gia kudeatzen duen entitateak, kontratuaren pleguetan ezarrita-
koaren arabera.

4. ATALA. Atezaintzako eta jendaurreko arretako zerbitzuak
34. artikulua.

Kirol instalazioa kudeatzen duen entitatearen ardura izango
da sarrera komuna kontrolatzea, zabaltzea eta ixtea, kontratua-
ren pleguetan ezarritako baldintzen arabera.

Kudeatzailea arduratuko da jendeari arreta eta informazioa
emateaz, taldeei harrera egiteaz eta megafonia sistema erabil-
tzeaz.

13

Este mobiliario pasara al patrimonio del palacio en el caso
de disolucion del club usuario del local. Los gastos derivados
del uso del local (limpieza, luz, calefaccion, teléfono, etc.) seran
por cuenta de cada club.

En el caso de que se crearan nuevos clubes de las modali-
dades senaladas, los mismos deberan compartir un local al que
dotaran en comin del mobiliario correspondiente, siendo las
condiciones de uso las mismas que las senaladas para los clu-
bes existentes en la actualidad.

Articulo 27.

Cada club podra disponer de un espacio sito en la grada
contraria a la principal (zona de las instalaciones de climatiza-
cion) para colocar, a su cuenta, una o mas jaulas para el alma-
cenamiento de material de uso de las y los patinadores y juga-
dores. Dichos espacios deberan estar ordenados en todo mo-
mento, y los accesos y zonas de paso estaran despejadas.

Articulo 28.

Los clubes podran disponer del equipamiento y material de
oficina propio que consideren oportuno, no pudiendo introducir
modificaciones de estructura en los locales sin autorizacion pre-
via del Departamento competente en materia de deporte de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa.

Articulo 29.

Los locales y materiales que se pongan a disposicién de los
clubes s6lo podran ser utilizados para la realizacion de aquellas
actividades propias del ambito deportivo.

Articulo 30.

Cualquier averia, rotura, desperfecto, etc. no referido al pe-
queno mantenimiento de cada local (que sera por cuenta del
club), debera comunicarse por escrito al Departamento compe-
tente en materia de deporte de la Diputacion Foral de Gipuzkoa,
a fin de que sea resuelta a la mayor brevedad posible.

Articulo 31.

Cada club velara por que las instrucciones que la entidad
gestora del Palacio del Hielo Txuri-Urdin dicte en orden al mejor
servicio de la instalacion, de conformidad con lo que al respecto
acuerde Departamento competente en materia de deporte de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa, sean respetadas por las perso-
nas vinculadas a su disciplina.

SECCION 2.2
Articulo 32.

La sala de prensa y autoridades sera gestionada por la enti-
dad concesionaria del palacio y su uso sera solicitado con, al
menos, 48 horas de antelacion.

Salas de prensa y de autoridades

SECCION 3.2
Articulo 33.

Los servicios de limpieza y mantenimiento seran prestados
por la entidad gestora del palacio, atendiendo a las exigencias
contenidas en los pliegos del contrato.

Servicios de limpieza y mantenimiento

SECCION 4.2
Articulo 34.

El control del acceso comUn y su apertura y cierre sera res-
ponsabilidad de la entidad gestora de la instalacion deportiva,
conforme a las exigencias contenidas en los pliegos del contrato.

Servicios de conserjeria y atencién al pablico

Se encargara también de atender e informar al pablico, de
la recepcion de grupos y del manejo del sistema de megafonia.





Megafonia erabiltzen bada kluben lehiaketako jardueretara-
ko, talde bakoitzak, kudeatzailearekin adostuta, pertsona bat
izendatu ahal izango du sistemaz arduratzeko (klubaren kontu-
ra), eta kluba izango da sistema ondo erabiltzearen eta apur-
tzen edo hondatzen bada konpontzeko edo kalte-ordaina ema-
teko betebeharraren arduradun.

5. ATALA. Ataria

35. artikulua.

Klubek jauregira sartzeko ataria erabili ahal izango dute le-
hiaketako jarduerak egiten direnean beren jarduerari buruzko
informazioa emateko edo bazkideak edo babesleak erakartzeko
panelak jartzeko. Ezingo dira kudeatzaileak jarritakoen gainean
jarri, eta ekitaldia amaitutakoan kendu egin beharko dira.

6. ATALA. Aldagelak
36. artikulua.

Txuri-Urdin Izotz Jauregia kudeatzen duen entitateak koordi-
natuko du instalazioko aldagelen erabilera.

7. ATALA. Kafetegia

37. artikulua.

Kafetegi-jatetxea erabiliko da ostalaritzako establezimenduei
buruzko indarreko araudiaren arabera. Edonola ere, patinekin
sartu ahal izango da horretarako gaitutako eremuan.

Ill. TITULUA

IKASTAROAK
38. artikulua. Aplikazio eremua.

Titulu honetan ezarritakoa aplikatuko zaie Kirol instalazioa-
ren kudeatzaileak antolatutako ikastaroei.

39. artikulua.

Denboraldi bakoitzaren hasieran ezarriko dira ikastaroetan
izena emateko fase bakoitzerako egunak, ordutegiak eta proze-
dura.

Izena emateko prozesua.

Prozesu hori printzipio hauek errespetatuz egingo da:

— Publizitatea. Prozesu guztia publikoa izango da, eta telefo-
noz zein web orrian kontsultatu ahal izango da. Zabalkunde be-
rezia emango zaie behin-behineko eta behin betiko izena ema-
teko datei.

— Aldez aurreko ordainketa: izen ematea baliozkoa izan da-
din, plaza eskuratu dutenek ordaindu beharko dute ikastaroa-
ren prezio osoa edo zati bat, ezarritakoaren arabera, denboraldi
bakoitzerako ezarritako data baino lehen. Epe hori igarotzerako
ez bada ordainketa egin, eskera horri baja emango zaio eta
plaza libre geratuko da itxarote-zerrendako hurrengo pertsonak
okupa dezan (inor baldin badago).

40. artikulua. Deuseztatzeak eta eteteak.

Matrikularen zenbatekoa ez da itzuliko, salbu eta matrikula-
ren itzulketa eskatzen bada ikastaroa hasi baino zazpi egun le-
henago, gutxienez.

Monitorea aldatzeak ez du eragingo matrikularen dirua itzul-
tzea.

Ezinbestekoagatik ikastaroren bat eteten denean, deusezta-
tu den ikastaro zatiaren zati proportzionala itzuliko da.
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En el caso del uso de la megafonia para actividades de com-
peticion propia de los clubes, cada uno de ellos podra designar,
de comun acuerdo con la entidad gestora, la persona que aten-
dera el sistema por cuenta del club, siendo el club responsable
de su buen uso y de la obligacion de reposicion o indemnizacion
en caso de roturas o desperfectos.

SECCION 5.2

Articulo 35.

El vestibulo de acceso al palacio podréa ser utilizado por los
clubes usuarios durante el transcurso de las actividades de
competicion para la colocacion de paneles informativos sobre
sus actividades o destinados a la captacion de socios y/o patro-
cinadores. Los mismos no podran ser puestos sobre aquellos
propios de la entidad gestora y deberan ser retirados después
de la finalizacion del acontecimiento.

Vestibulo

SECCION 6.2

Articulo 36.

La utilizacion de los vestuarios de la instalacion sera coordi-
nada por la entidad gestora del Palacio del Hielo Txuri-Urdin.

Vestuarios

SECCION 7.2

Articulo 37.

La utilizacion de la cafeteria-restaurante se regira por la nor-
mativa vigente sobre establecimientos de hosteleria. En cual-
quier caso, se autoriza el acceso a la misma con patines, al area
acondicionada exclusivamente para ello.

Cafeteria

TITULO Il

DE LOS CURSILLOS

Articulo 38.  Ambito de aplicacion.

Lo senalado en este titulo sera de aplicacion a los cursillos
organizados por el gestor de la instalacion deportiva.

Articulo 39. Proceso de inscripcion.

Al comienzo de cada temporada se estableceran las fechas
y horarios para cada una de las fases de la inscripciéon en los
cursillos y el procedimiento para apuntarse.

Dicho proceso se elaborara respetando los siguientes prin-
cipios:
— Publicidad: Todo el proceso sera publico y podra consul-

tarse tanto por teléfono como en la Pagina web. Se dara espe-
cial difusién a las fechas de preinscripcion y/o inscripcion.

— Pago previo: Para que la inscripcion sea considerada vali-
da las personas que han obtenido plaza deberan abonar el pre-
cio del cursillo 0 una parte que se determine, antes de la fecha
senalada para cada temporada. Si transcurrido dicho plazo no
se ha efectuado el pago, se dara de baja dicha solicitud y la
plaza quedara libre para ser ocupada por la persona siguiente
de la lista de espera, si la hubiera.

Articulo 40. Anulaciones y suspensiones.

El importe de la matricula no sera devuelto en ningln caso,
salvo que la anulacién de la matricula sea solicitada, como mi-
nimo, siete dias antes del inicio del cursillo.

No sera motivo para la devolucién del dinero de la matricula
el cambio de monitor/a.

Cuando por fuerza mayor se suspenda algin cursillo, se de-
volvera la parte proporcional del curso que haya sido anulado.





|lkastaro bat eman ahal izateko, gutxieneko ikasle kopuru
batek egon beharko du izena emanda ikastaroa hasi baino hiru
egun lehenago; kopurua desberdina izan daiteke ikastaroaren
arabera. Ikastaro bat egiteko beharrezko gutxieneko izen-emate
kopurua ez bada lortu, ikastaroa bertan behera geratuko da eta
izena eman dutenei dirua itzuliko zaie, ahalik eta lasterren. Sal-
buespen gisa, kudeatzaileak erabaki dezake gutxieneko ikaske-
tari kopurua lortu ez arren ikastaroa burutzea. Eskolen kalitatea
ziurtatzeko, parte-hartzaileen gehieneko kopuru bat ezarriko da,
ikastaroaren arabera.

Antolatutako jarduera guztietan bermatuko da begiraleko
erabiltzaile matrikulatu kopurua ez dela izango kontratuaren
pleguetan ezarritako ratioa baino handiagoa.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Beren lehiaketa jarduerak burutzen dituztenean, klubek zo-
rrotz beteko dute kirol arloko nahiz seguruen, ikuskizun publi-
koen eta aisialdiko jardueren inguruko indarreko araudian eza-
rritakoa.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Arauak indargabetzea.

Indargabetuta geratzen da Diputatuen Kontseiluaren 1999ko
abenduaren 2leko erabaki bidez onartutako Txuri-Urdin Izotz
Jauregiaren erabilerako araudi orokorra (2000/01/17ko Gipuz-
koako ALDizkARI OFIZIALEAN) eta 2006/07/04ko eta 2011/12/13ko
aldaketak, nahiz agindu honetan ezarritakoaren aurkakoa dioten
baina maila berekoak edo txikiagokoak diren xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa. Gaikuntzak eta interpretazioa.

Arau hauetan ezarritakoaren interpretazioaren inguruan sor
daitekeen edozein zalantza ebatziko du Gipuzkoako Foru Aldun-
dian kirol gaietan eskumena duen organoaren titularrak, eta
bere ebazpenak berehala bete beharrekoak izango dira.

Gipuzkoako Foru Aldundian kirol arloan eskumena duen or-
ganoaren titularrak izango du eskumena arau hauetan ezarrita-
koa garatzeko jarraibide eta zirkularrak onartzeko.

Gipuzkoako Foru Aldundian kirol arloan eskumena duen or-
ganoaren titularrak Txuri-Urdin Izotz Jauregia kudeatzen duen
entitateari eskuordetu ahal izango dizkio arau hauetan foru or-
ganoari esleitzen zaizkion gaitasunak, arau hauen artikuluetan
eskuordetzeko aurreikusten direnez gain.

Bigarrena. Indarrean jartzea.

Arau hauek indarrean jarriko dira Gipuzkako ALDIZKARI OFIzZIA-
LEAN argitaratzen diren egunaren biharamunean.

Donostia, 2023ko urriaren 6a.—Goizane Alvarez lIrijoa, Kul-
tura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru dipu-
tatua. (7554)
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Todos los cursillos, para poder ser realizados, deberan con-
tar con un minimo de inscripciones validas tres dias antes del
comienzo del cursillo que podra variar en funcion el tipo de cur-
sillo. En caso de que no se diera el nimero de personas minimo
para la realizacion de un cursillo se suspendera el mismo, de-
volviéndose el dinero, a quienes se hayan inscrito, en el plazo
de tiempo mas breve posible. Excepcionalmente, la empresa
gestora de la instalacion podra decidir llevar a cabo el curso
aunque no haya obtenido el minimo de cursillistas establecido.
Para preservar la calidad de las clases se fijara un maximo de
participantes dependiendo de la materia del curso.

Se garantizara que, en todas las actividades organizadas, el
ndmero de personal usuario matriculado por cada monitor no ex-
ceda de las ratios que se determinen en los Pliegos del contrato.

DISPOSICION ADICIONAL

En el desarrollo de sus actividades de competicion, los clu-
bes cumpliran estrictamente lo establecido en la normativa vi-
gente al respecto, tanto la de ambito deportivo como la restante
aplicable en materia de seguros, espectaculos plblicos y activi-
dades recreativas.

DISPOSICION DEROGATORIA

Derogacién normativa.

Queda derogado el Reglamento de Uso del Palacio del Hielo
Txuri-Urdin, aprobado por Acuerdo del Consejo de Diputados de fe-
cha 21 de diciembre de 1999 (BoLetiN OficiAL de Gipuzkoa
17/01/2000), y sus sucesivas modificaciones de fecha 4/07/2006
y 13/12/2011, asi como cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitaciones e interpretacion.

Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpreta-
cion de lo dispuesto en las presentes Normas de Uso, sera re-
suelta por el érgano titular de la competencia de deporte de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa, siendo sus resoluciones inmedia-
tamente ejecutivas.

El 6rgano titular de la competencia de deporte de la Diputa-
cion Foral de Gipuzkoa sera competente para la probacion de
instrucciones y circulares que desarrollen lo establecido en estas
Normas de Uso.

El 6rgano titular de la competencia de deporte de la Diputa-
cién Foral de Gipuzkoa podra delegar en la entidad gestora del
Palacio de Hielo Txuri-Urdin el ejercicio de las facultades que
estas Normas de Uso atribuye al 6rgano foral, ademas de las
que, a lo largo de su articulado, ya contemplan la posibilidad de
delegacion.

Segunda.

Las presentes Normas de Uso entraran en vigor el dia si-
guiente al de su publicacién en el BoLeTiN OFiciAL de Gipuzkoa.

San Sebastian, a 6 de octubre de 2023.—La diputada foral
del Departamento de Cultura, Cooperacion, Juventud y Depor-
tes, Goizane Alvarez Irijoa. (7554)

Entrada en vigor.
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INVENTARIADO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Se presenta el inventario actualizado.

INSTALACIONES TERMICAS

GENERADORES
- Caldera, de gas natural, ROCA modelo CPA 250 de 290,70 kW
- 1 enfriadora CLIMAVENETA modelo FOCS ME/R/BT/S 3603 de 450 kW
— R404A

QUEMADORES
- Quemador ROCA modelo Tecno 28G de 163 kW

EQUIPOS AUTONOMOS DE AIRE ACONDICIONADO Y/O BOMBAS CALOR
- 2 Bomba calor MITSUBISHI modelo PUZ-ZM35VKA y R32
- 2 Bomba calor MITSUBISHI modelo PUZ-ZM140YKA y R32

CLIMATIZADORES

- Climatizador de pista 1 CLIMAVENETA modelo WZ-RA-6060 de
impulsion 23.500m3/h y expulsion 25.000 m3/h

- Climatizador de pista 2 CLIMAVENETA modelo WZ-RA-6060 de
impulsion 23.500m3/h y expulsion 25.000 m3/h

- Climatizador de pista 3 CLIMAVENETA modelo WZ-RA-6060 de
impulsion 23.500m3/h y expulsion 25.000 m3/h

- Climatizador de sala patines (sin informacion técnica)

- Climatizador de vestuarios existentes (sin informacién técnica)

- Climatizador de vestuarios nuevos (sin informacién técnica)

MOTOBOMBAS: (marca, modelo, caudal y potencia motor)

- Bomba evaporador 1 SMEDEGARD OMEGA 12-190-4D de 3 kW

- Bomba evaporador 2 SMEDEGARD OMEGA 12-190-4D de 3 kW

- Bomba pista 1 SMEDEGARD OMEGA 10-180-2D de 15 kW

- Bomba pista 2 SMEDEGARD OMEGA 10-180-2D de 15 kW

- Bomba primario calefaccion subsuelo 1 SMEDEGARD OMEGA 5-125-
4D de 0,18 kW

- Bomba primario calefaccion subsuelo 2 SMEDEGARD OMEGA 5-125-
4D de 0,18 kW

- Bomba calor clima 1 SMEDEGARD OMEGA 5-110-2D de 1,10 kW

- Bomba calor clima 2 SMEDEGARD OMEGA 5-110-2D de 1,10 kW

- Bomba secundario apoyo 1 SMEDEGARD OMEGA 4-110-2D de 0,75
kW

- Bomba secundario apoyo 2 SMEDEGARD OMEGA 4-110-2D de 0,75
kW

- Bomba condensador 1 SMEDEGARD OMEGA 8-125-2D de 0,03 kW






- Bomba condensador 2 SMEDEGARD OMEGA 8-125-2D de 0,03 kW

- Bomba secundario calefaccién subsuelo 1 SMEDEGARD OMEGA 4-
100-2D de 0,75 kW

- Bomba secundario calefaccién subsuelo 2 SMEDEGARD OMEGA 4-
100-2D de 0,75 kW

- Bomba recirculacion ACS 1 SMEDEGARD OMEGA 25-4Z de 0,12 kW

- Bomba recirculacion ACS 2 SMEDEGARD OMEGA 25-4Z de 0,12 kW

- Bomba secundario ACS SMEDEGARD OMEGA 75-2 de 0,12W

- Bomba solar primario WILO F-TF-110 de 0,165kW

- Bomba solar secundario SMEDEGARD OMEGA 75-2 de 0,12kW

- Bomba primario 1 ACS SMEDEGARD OMEGA 4-90-2D de 0,55 kW

- Bomba primaria 2 ACS SMEDEGARD OMEGA 4-90-2D de 0,55 kW

- Bomba primario intercambiador de apoyo 1 SMEDEGARD OMEGA 4-
90-2D de 0,55 kW

- Bomba primario intercambiador de apoyo 2 SMEDEGARD OMEGA 4-
90-2D de 0,55 kW

- Bomba primario caldera 1 SMEDEGARD OMEGA 5-125-40 de 0,18 kW

- Bomba primario caldera 2 SMEDEGARD OMEGA 5-125-40 de 0,18 kW

- Bomba glicol 1 (anticongelante deposito bajo) KSB multieco 35-6E de
0,80 kW

- Bomba glicol 1 (anticongelante deposito alto) KSB JET 81-M de 0,79 kW

INTERCAMBIADORES
- Intercambiador de calor ACS SEDICAL modelo UFP-32/16H de 5 kW
- Intercambiador de calor SOLAR SEDICAL modelo UFP-34/9H de 5 kW
- Intercambiador de calor APOYO SEDICAL modelo UFP-32/28H de 20,93
kw
- Intercambiador de calor SUELO PISTA SEDICAL modelo UFP-32/6H de
13,7 kW

CAPTADORES SOLARES
- 2 captadores WEISHAUPT modelo WTS-F2_K4
- Instalacion solar fotovoltaica conectada a red de 40 kW

PRODUCCION Y ACUMULACION DE ACS
- Deposito de acumulacion ACS LAPESA de 2.500 litros
- Depdsito de acumulacion SOLAR LAPESA de 500 litros

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- Vaso expansion caldera Reflex NG 140 litros
- Vaso expansion solar primario REFLEX DD 33litros
- Vaso expansion calor primario REFLEX NG 50litros
- Vaso expansioén colector calor secundario REFLEX N 200litros
- Vaso expansion retorno ACS REFLEX S 33litros
- Vaso expansion impulsion frio REFLEX NG 12litros






REGULACION Y CONTROL

- Sistema Siemens

VENTILACION

- Recuperador de calor marca MITSUBISHI mod. LGH-80RVS-E

INSTALACION ELECTRICA

- Centro de transformacion de 13,2 kV
- Cuadros eléctricos incluyendo material asi como envolvente
- lluminacioén - Cafeteria:

@)
@)

36 Downlight empotrable elite micro
20 Downlight empotrable mini

- lluminacion - Oficinas:

o

o O O O

@)
@)

12 Luminaria Normalit Nassel 1220X360mm 48W 5942L.M 4000K
UGR16

37 Luminaria Superficie Normalit Lucerna Avant 4000K
1200X300mm 3995 Lumenes

86 Luminaria estanca Philips WT060C LED 36S/865 PSU L1200
3600LM

3 Luminaria Normalit Lucerna Avant 597X597mm 4000K 3995
Lumenes

5 Luminaria LUG Power Mini LED 9050 LM/740 1P65

6 Luminaria LUG Poweerlug 22100LM 1740 IP65

5 Aros SWAPP 8W 4000K

5 Plafén de superficie REF.5226 9599 PHILIPS 1700LM VL170V
LED 17/S 840

12 Downlight Normalit ELIT 17W 4000K

35 Luminaria LED 28W 4000K

- lluminacién - Gradas:

©)

11 Luminaria LED de la casa Performance in Lighting modelo LM4
S emision luminaria 5614Lm, consumo 35w, rendimiento 160
Lm/w, 4000k.

16 Luminaria Normalit Nassel pantalla empotrar 1220x360mm.
48w. 5942 Im. 4000K. UGR 16.

15 Luminaria Normalit Lucerna Avant. 1200x300mm.4000K. 3995
lumen

3 Luminaria Normalit Lucerna Avant. 597x597mm. 4000K. 3995
lumen

11 Luminaria dowlight Normalit Elit Max. 17w. 4000K.

11 Luminaria estanca Philips Ledinaire WT060C LED36S/865
PSU L1200

4 Luminaria estanca Philips Ledinaire WT060C LED56S/840 PSU
L1500

EQUIPAMIENTO CENTRO






1 maquina alisadora

1 maquina alisadora para cantear

1 equipo de sonido para sesiones de patinaje de ocio
1 maquina afiladora de patines

MATERIAL DEPORTIVO

- 727 pares de patines

- 234 cascos

- 1.296 pares de guantes para la venta
- 12 conos

- T2 aros

- 96 picas

- 40 pafuelos

- 40 petos

- 50 palos de hockey de plastico
- 5 bolas de platico hockey

- 47 sticks de madera

- 53 pucks hockey

- 14 neumaticos

OTROS

- 141 taquillas

- Soporte de patines alquiler

- 1 ordenador TPV

- 1 ordenador sobremesa

- 1 ordenador portatil

- 1 ordenador para musica

- Receptor bluetooth de musica
- 2 teléfonos

- 1 teléfono inalambrico

- 2 impresoras

ASCENSOR

- Ascensor accesible exterior para 8 personas
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		Anexo – Gamas mínimas de mantenimiento

 







		FICHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

		COD



		1 ELECTRICIDAD / ALUMBRADO

		ELA



		1.2	Electricidad / alumbrado: cuadros y equipos

		ELC.CDR



		1.2.3	Cuadro general de baja tensión

		ELC.CDR-01



		1.2.4	Cuadro / subcuadro eléctrico de distribución

		ELC.CDR-02



		1.2.5	Cuadro de mando y protección de alumbrado exterior

		ELC.CDR-03



		1.4	Electricidad / alumbrado: alumbrado

		ELC.ALM



		1.4.1	Alumbrado interior

		ELC.ALM-01



		1.4.2	Alumbrado interior falso techo

		ELC.ALM-02



		1.4.4	Alumbrado exterior

		ELC.ALM-03



		1.5	Electricidad / alumbrado: instalación interior

		ELC.INI



		1.5.1	Detector de presencia

		ELC.INI-01



		3 CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN

		CLM



		3.1	Climatización / ventilación: producción clima

		CLM.PRD



		3.1.1	Caldera de gas natural agua / vapor

		CLM.PRD-01



		3.2	Climatización / ventilación: distribución agua

		CLM.DAG



		3.2.1	Tuberías de distribución agua de climatización

		CLM.DAG-01



		3.2.2	Aislamiento térmico tuberías de climatización

		CLM.DAG-02



		3.2.3	Vaso de expansión

		CLM.DAG-03



		3.2.4	Bomba circuladora

		CLM.DAG-04



		3.3	Climatización / ventilación: distribución aire

		CLM.DAR



		3.3.1	Red de conductos de aire de chapa

		CLM.DAR-01



		3.3.2	Red de conductos de aire de fibra u otros

		CLM.DAR-02



		3.3.3	Reja impulsión / retorno

		CLM.DAR-03



		3.3.4	Difusor lineal

		CLM.DAR-04



		3.3.5	Difusor rotacional

		CLM.DAR-05



		3.3.6	Boca de extracción

		CLM.DAR-06



		3.3.7	Ventilador / extractor axial

		CLM.DAR-07



		3.3.8	Ventilador / extractor

		CLM.DAR-08



		3.3.9	Ventilador / extractor de transmisión por correas

		CLM.DAR-09



		3.4	Climatización / ventilación: unidades terminales

		CLM.UTR



		3.4.1	Fan-coil mural o suelo

		CLM.UTR-01



		3.4.2	Fan-coil

		CLM.UTR-02



		3.4.3	Recuperador de calor entálpico

		CLM.UTR-03



		3.4.4	UTA/Climatizador

		CLM.UTR-04



		3.5	Climatización / ventilación: unidades autónomas/equipos varios

		CLM.UAU



		3.5.1	Equipo autónomo partido condensado por aire

		CLM.UAU-01



		3.5.2	Equipo autónomo partido o compacto condensado por aire

		CLM.UAU-02



		3.5.3	Sistema de climatización VRV

		CLM.UAU-03



		3.5.4	Planta enfriadora > 70 kW

		CLM.UAU-04



		3.5.5	Planta enfriadora < 70 kW

		CLM.UAU-05



		3.5.6	Bomba de calor

		CLM.UAU-06



		3.6	Climatización / ventilación

		CLM



		3.6.1	Sistema de gestión centralizada

		CLM.CLM-01



		4 FONTANERIA (AFS/ACS)

		FNT



		4.1	Fontaneria (afs/acs): acometidas / contadores

		FNT.ACO



		4.1.1	Contador de agua / batería de contadores

		FNT.ACO-01



		4.1.2	Grupo de regulación hidarúlico

		FNT.ACO-02



		4.2	Fontaneria (afs/acs): producción acs

		FNT.PRD



		4.2.1	Termo eléctrico

		FNT.PRD-01



		4.2.2	Aerotermo

		FNT.PRD-02



		4.3	Fontaneria (afs/acs): distribución

		FNT.DST



		4.3.1	Valvulería manual

		FNT.DST-01



		4.3.2	Red agua sanitaria

		FNT.DST-02



		4.3.3	Grupo de presión fontaneria

		FNT.DST-03



		4.3.4	Grupo de presión ACS

		FNT.DST-04



		4.3.5	Red de tuberías de AFS

		FNT.DST-05



		4.3.6	Red de tuberías y accesorios de ACS

		FNT.DST-06



		4.3.7	Red de alcantarillado

		FNT.DST-07



		4.3.8	Red de agua

		FNT.DST-08



		4.4	Fontaneria (afs/acs): Almacenamiento

		FNT.ALM



		4.4.1	Depósito acumulador ACS

		FNT.ALM-01



		4.4.2	Depósito agua potable

		FNT.ALM-02



		4.4.3	Depósito agua para fluxores

		FNT.ALM-03



		5 FOTOVOLTAICA Y SOLAR

		FOT.SOL



		5.1	Fotovoltaica

		FOT.SOL-01



		5.2	Solar térmica

		FOT.SOL-02



		6 GAS Y COMBUSTIBLES

		GAS



		6.1	Instalación receptora de gas

		GAS.GAS-01



		6.2	Contador de gas natural

		GAS.GAS-02








		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

		CÓDIGO: ELC.CDR



		NOMBRE:	CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN



DESCRIPCIÓN:

Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (Q.G.B.T.)

		CÓDIGO: ELC.CDR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y

protección



		SM

		OR

		Comprobar las lecturas de los voltímetros y amperímetros



		SM

		OR

		Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del

cuadro, sean interruptores o conductores



		A

		OR

		Comprobar el estado de apriete de los tornillos



		A

		OR

		Comprobar el estado de apriete de los bornes



		SM

		OR

		Comprobar el accionamiento mecánico de los contactores



		SM

		OR

		Inspeccionar los cables interiores



		A

		OR

		Medir el valor de la intensidad nominal instantanea i verificar que es inferior a la

nominal



		SM

		OR

		Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales



		A

		OB

		Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el

valor de la resistencia de tierra a caja de conexión



		A

		OB

		Comprobar el estado de apriete en los embarrados (sin tensión)



		A

		OB

		Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el funcionamiento y dimensionamiento de diferenciales según REBT (apuntar elementos defectuosos ó con dimensionamiento incorrecto).



		

A

		

OB

		Verificar aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) dentro del cuadro eléctrico (con Interruptor General e Interruptores de alidas abiertos) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) de las líneas de salida (Interruptores de salida abierto y puntos terminales desconectados) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el dimensionado de cables repecto a protecciones de cabecera y elementos terminales según R.B.T. anotando las anomalías a corregir



		A

		OB

		Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos (In, sensibilidad, tiempo de retardo,…)



		A

		OB

		Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado



		

A

		

OR

		Realización de comprobación termográfica del cuadro eléctrico, procediendo al reapriete y comprobación de puntos calientes. Finalmente se realizará una fotografía termográfica



		

A

		

OR

		Realización de informe asociado a los cuadros eléctricos que muestren problemas según interpretación termográfica de la fotografía



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4.1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto de inspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

		CÓDIGO: ELC.CDR



		NOMBRE:	CUADRO / SUBCUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Cuador / Subcuadro eléctrico de Distribución de Baja Tensión (S.C.D.)

		CÓDIGO: ELC.CDR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y

protección



		SM

		OR

		Comprobar el accionamiento mecánico de todos los mecanismos de mando y

protección



		SM

		OR

		Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sean interruptores o conductores



		SM

		OR

		Inspeccionar los cables interiores



		A

		OR

		Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la nominal del interruptor



		SM

		OR

		Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales



		A

		OB

		Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el valor de la resistencia de tierra a caja de conexión



		A

		OB

		Comprobar el estado de apriete de los tornillos



		A

		OB

		Comprobar el estado de apriete de los bornes



		A

		OB

		Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el funcionamiento y dimensionamiento de diferenciales según REBT (apuntar elementos defectuosos ó con dimensionamiento incorrecto).



		

A

		

OB

		Verificar aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) dentro del cuadro eléctrico (con Interruptor General e Interruptores de salidas abiertos) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) de las líneas de salida (Interruptores de salida abierto y puntos terminales desconectados) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el dimensionado de cables respecto a protecciones de cabecera y elementos terminales según R.B.T. anotando las anomalías a corregir



		

A

		

OB

		Realización de comprobación termográfica del cuadro eléctrico, procediendo al reapriete y comprobación de puntos calientes. Finalmente se realizará una fotografía termográfica



		A

		OB

		Realización de informe asociado a los cuadros eléctricos que muestren problemas según interpretación termográfica de la fotografía



		A

		OB

		Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos (In,

sensibilidad, tiempo de retardo,…)



		A

		OB

		Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Compruebe que están conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, anti aplastamiento y antipunzonamiento)



		- Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto de inspección periódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo).







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

		CÓDIGO: ELC.CDR



		NOMBRE:	CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:

Cuadro de mando y protección de la instalación de alumbrado exterior

		CÓDIGO: ELC.CDR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Inspeccionar visualmente el estado de los equipos de mando y protección



		SM

		OR

		Comprobar las lecturas de los voltímetros y amperímetros



		SM

		OR

		Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sean interruptores o conductores



		A

		OR

		Comprobar el estado de apriete de los tornillos y bornes



		SM

		OR

		Comprobar el accionamiento mecánico de los contactores



		SM

		OR

		Notificación a responsable en caso de no superar 0,5 megahomnios en mediciones de la resistencia de aislamiento.



		SM

		OR

		Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales y comprobarlo con un comprobador.



		A

		OR

		Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el valor de la resistencia de tierra a caja de conexión. Notificación a responsable en caso de superar 30 homnios en la red de tierras



		A

		OR

		Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión



		A

		OR

		Verificar el aislamiento de cada salida y la actuación del interruptor diferencial correspondiente con un comprobador.



		A

		OR

		Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos (In, sensibilidad, tiempo de retardo,…)



		A

		OR

		Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

QA

		

OB

		- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES	Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Cerciorarse que no hay tensión



· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.





S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: ELC.ALM ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO



		NOMBRE:	ALUMBRADO INTERIOR	CÓDIGO: ELC.ALM-01



DESCRIPCIÓN:

Instalación de alumbrado interior (luminarias tipo pantalla, downlight, decorativas, estancas, proyectores, proyectores circulares, luminarias contínuas encastadas, encastadas en pared, regletas, suspendidas, apliques, etc…)



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		MUESTREO 4% puntos de luz



		M

		OR

		Inspeccionar el estado de las fijaciones, soportes, el reflector, la lámpara y la luminária



		M

		OR

		Verificar por muestreo el estado de las conexiones



		M

		OR

		Verificar por muestreo el funcionamiento de los transformadores, si existen



		M

		OR

		Limpiar lámparas



		

		FLUORESCENCIA



		M

		OR

		Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

		CÓDIGO: ELC.ALM



		NOMBRE:	ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN:

Instalación de alumbrado de emergencia y señalización

		CÓDIGO: ELC.ALM-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Prueba de funcionamiento cortando la alimentación y comprobando la autonomía nominal



		A

		OR

		Verificar la visibilidad de la rotulación



		A

		OR

		Limpieza interior y exterior del difusor de la luminaria, comprobando y sustituyendo en su caso las lámparas



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de las fijaciones y soportaciones



		A

		OR

		Verificar por muestreo el estado de las conexiones (5%)



		

A

		

OR

		Comprobar por muestreo el correcto funcionamiento de los aparatos autónomos encendiéndolos un mínimo de 30 minutos y verificar que no minva su intensidad lumínica



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

		CÓDIGO: ELC.ALM



		NOMBRE:	ALUMBRADO EXTERIOR



DESCRIPCIÓN:

Instalación de alumbrado exterior

		CÓDIGO: ELC.ALM-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Control de la corrosión, tanto interna como externa de los soportes



		A

		OR

		Control de las deformaciones de los soportes (viento, choques,…)



		A

		OR

		Medición de tierras a dos picas de cada columna. Avisar al responsable si está por encima de 30 OHM.



		A

		OR

		Control del estado de las arquetas.



		A

		OR

		Limpiar el sistema óptico y el cerramiento de la luminaria. Tanto interior, como exteriormente



		A

		OR

		Verificar los sistemas de regulación del nivel lumínico



		A

		OR

		Control de las conexiones y de la oxidación de la luminaria



		A

		OR

		Control de los sistemas mecánicos de fijación de la luminaria



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		QA

		OB

		Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, anti aplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario






		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: INSTALACIÓN INTERIOR

		CÓDIGO: ELC.INI



		NOMBRE:	DETECTOR DE PRESENCIA



DESCRIPCIÓN:

Instalación de detección de presencia y/o movimiento

		CÓDIGO: ELC.INI-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de las conexiones



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de las fijaciones



		A

		OR

		Comprobar el funcionamiento del sensor



		A

		OR

		Limpiar los detectores



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo).







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.PRD CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: PRODUCCIÓN CLIMA



		NOMBRE:	CALDERA DE GAS NATURAL AGUA / VAPOR	CÓDIGO: CLM.PRD-01



DESCRIPCIÓN:

Caldera de Gas Natural Agua/Vapor para la producción de Agua caliente para Calefacción



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Comprobar el consumo de combustible



		M

		OB

		Comprobar el consumo de energía eléctrica



		M

		OB

		Comprobar el consumo de agua



		M

		OB

		Anotar la temperatura y presión del agua a la entrada y a la salida



		M

		OB

		Anotar la temperatura ambiente de la sala de máquinas



		M

		OB

		Anotar la temperatura de salida de los gases de combustión



		M

		OB

		Anotar nivel de O2



		M

		OB

		Anotar rendimieno %



		M

		OB

		Anotar el nivel de CO2



		M

		OB

		Anotar el índice de opacidad de los humos y el contenido de partículas



		M

		OB

		Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera



		M

		OB

		Comprobar el nivel de agua en los circuitos



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la inexistencia de fugas en prensas, rácores y juntas de

la red de tuberías y accesorios



		M

		OB

		Comprobación del tiro de la caja de humos de la caldera



		M

		OB

		Comprobar enclavamiento y termostatos del quemador



		M

		OB

		Control de combustión del quemador



		M

		OB

		Limpieza y ajuste de electrodos



		TM

		OR

		Limpieza y estado de la mirilla



		TM

		OR

		Comprobar ionizador o célula fotoeléctrica



		SM

		OR

		Limpiar el circuito de humos de caldera



		SM

		OR

		Verificar y ajustar las sondas y elementos de campo



		SM

		OR

		Contrastar termómetros y manómetros



		SM

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según las señales de mando



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas



		SM

		OR

		Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación



		SM

		OR

		Revisar y limpiar los filtros de agua



		SM

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general



		SM

		OR

		Comprobar los elementos de seguridad



		SM

		OR

		Verificar el funcionamiento de la rampa de gas



		SM

		OR

		Limpiar el quemador



		SM

		OR

		Reivsar el estado general de la caldera



		A

		OB

		Limpiar los conductos de humos y la chimenea



		

A

		

OB

		Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberías y accesorios, comprobando la enstanqueidad de la totalitdad de los circuitos de distribución



		A

		OB

		Comprobación refractarios



		A

		OB

		Comprobar válvula de seguridad



		A

		OB

		Comprobación haces tubulares



		A

		OB

		Comprobación juntas de puerta y aislamiento



		A

		OB

		Limpiar y verificar inyectores y válvulas selenoides



		A

		OB

		Comprobar presostatos de gas y de aire



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		QA

		OB

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de la compañía suministradora de Gas, según aplique



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar



		· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- El mantenimiento, inspecciones y revisiones de las instalaciones y aparatos de gas, se regirán por lo establecido en el R.D.

919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y

sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-ICG).

7.- La revisión se adaptará dependiendo si la caldera está clasificada como tipo A, B o C







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN AGUA DE	CÓDIGO: CLM.DAG-01

CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Red de tuberías de distribución de agua y accesorios para la instalación de climatización



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas



		SM

		OB

		Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua del sistema



		A

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apriete de bridas y juntas)



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabados



		A

		OR

		Limpiar el trazado de las tuberías



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación



		A

		OB

		Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberías, comprobar la estanqueidad de los circuitos de distribución



		A

		OB

		Revisar el correcto funcionamiento de la instalación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	AISLAMIENTO TÉRMICO TUBERÍAS DE	CÓDIGO: CLM.DAG-02

CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Aislamiento térmico de la red de tuberías de distribución de agua para la instalación de climatización y sus accesorios



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Inspeccionar estado del aislamiento térmico del conjunto de tuberías que forman el sistema, subsanándose si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	VASO DE EXPANSIÓN	CÓDIGO: CLM.DAG-03



DESCRIPCIÓN:

Depòsito o Vaso de expansión para la red de tuberías de distribución de agua para la instalación de climatización



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad



		M

		OB

		Verificar el funcionamiento del desague de la válvula de seguridad



		M

		OB

		Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansión



		M

		OR

		Verificar y ajustar llenado de aire (verificar llenado automático si procede)



		M

		OR

		Verificar la inexistencia de fugas de agua



		M

		OR

		Purgar los puntos mas altos de la instalación



		A

		OR

		Comprobar el funcionamiento general



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general



		A

		OR

		Comprobar y anotar la presión del circuito de expansión



		A

		OR

		Regular presostatos



		A

		OR

		Comprobar la presión en frío de la camara de gas



		A

		OR

		Controlar la presión del agua en frío



		A

		OR

		Comprobar las presiones a pleno rendimiento



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de los purgadores automáticos



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	BOMBA CIRCULADORA	CÓDIGO: CLM.DAG-04



DESCRIPCIÓN:

Bomba circuladora para la distribución de agua de la instalación de climatización. Pequeña potencia



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Revisar el cierre y reapriete en caso necesario



		M

		OB

		Verificar la ausencia de goteo de la prensa y collar las uniones en caso necesario



		

M

		

OB

		Verificar que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos (para cierres de prensa estopa)



		M

		OB

		Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos



		M

		OB

		Comprobar y ajustar la alineación del grupo



		M

		OB

		Verificar el estado de los acoplamientos



		M

		OB

		Comprobar la ausencia de fugas en las juntas



		M

		OB

		Limpiar los filtros de aspiración y renovarlos en caso necesario



		M

		OB

		Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal



		M

		OR

		Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las válvulas de la bomba parada



		M

		OR

		Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa



		M

		OR

		Comprobar que la bomba en funcionament és la que correspòn



		A

		OR

		Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilación



		A

		OR

		Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexión a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre fase y tierra)



		A

		OR

		Comprobar y ajustar el relé térmico



		A

		OR

		Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario



		A

		OR

		Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	RED DE CONDUCTOES DE AIRE DE CHAPA



DESCRIPCIÓN:

Red de conductos de distribución de aire de chapa de acero galvanizado

		CÓDIGO: CLM.DAR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones



		A

		OR

		Inspeccionar el estado del aislamiento



		A

		OB

		Verificar la inexistencia de vibraciones



		A

		OB

		Comprobar, ajustar y regular los caudales



		A

		OB

		Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad



		A

		OB

		Verificar ausencia de fugas inspeccionando las juntas, conexiones y tramos de conducto flexible



		A

		OB

		Verificar soportación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	RED DE CONDUCTOES DE AIRE DE FIBRA U OTROS

DESCRIPCIÓN:

Red de conductos de distribución de aire de fibra de vidrio u otros

		CÓDIGO: CLM.DAR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones



		A

		OR

		Inspeccionar el estado del aislamiento



		A

		OB

		Verificar la inexistencia de vibraciones



		A

		OB

		Comprobar, ajustar y regular los caudales



		A

		OB

		Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad



		A

		OB

		Verificar ausencia de fugas inspeccionando las juntas, conexiones y tramos de conducto flexible



		A

		OB

		Verificar soportación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	REJA IMPULSIÓN / RETORNO



DESCRIPCIÓN:

Reja de impulsión y/o retorno de aire

		CÓDIGO: CLM.DAR-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Limpiar lamas y reja en general



		A

		OR

		Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunas rejas y ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario

		
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Difusor lineal

		DIFUSOR LINEAL

		CÓDIGO: CLM.DAR-04



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Limpiar lamas y el difusor en general



		A

		OR

		Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunos difusores y

ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Difusor rotacional

		DIFUSOR ROTACIONAL

		CÓDIGO: CLM.DAR-05



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Limpiar lamas y el difusor en general



		A

		OR

		Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunos difusores y ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Boca de extracción

		BOCA DE EXTRACCIÓN

		CÓDIGO: CLM.DAR-06



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Comprobación del correcto estado de todos los componentes



		A

		OR

		Comprobación de la correcta fijación y el estado del conducto flexible



		A

		OR

		Comprobación de la correcta fijacion de la boca al techo



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión en los elementos metálicos



		A

		OB

		Limpieza general del conjunto



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

		
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	VENTILADOR / EXTRACTOR AXIAL



DESCRIPCIÓN:

Ventilador y/o extractor axial

		CÓDIGO: CLM.DAR-07



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente



		M

		OR

		Para pòtencias superiores a 4 kw, realizar análisis de vibración



		M

		OB

		Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección



		M

		OB

		Realizar pruebas de arranque y funcionamiento



		M

		OB

		Medir la potencia absorbida



		SM

		OR

		Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Cambio o limpieza de filtro, si dispone



		A

		OB

		Limpiar interior y exteriormente el ventilador



		A

		OR

		Engrase de rodamientos, si procede



		A

		OR

		Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario



		A

		OR

		Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Comprobar consumos y regulación del térmico



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		QA

		OR

		Revisión de su estado de funcionalidad



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	VENTILADOR / EXTRACTOR



DESCRIPCIÓN:

Ventilador y/o extractor de transmisión directa

		CÓDIGO: CLM.DAR-08



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente



		M

		OR

		Para pòtencias superiores a 4 kw, realizar análisis de vibración



		M

		OB

		Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección



		M

		OB

		Realizar pruebas de arranque y funcionamiento



		M

		OB

		Medir la potencia absorbida



		SM

		OR

		Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Cambio o limpieza de filtro, si dispone



		A

		OB

		Limpiar interior y exteriormente el ventilador



		A

		OR

		Engrase de rodamientos, si procede



		A

		OR

		Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario



		A

		OR

		Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Comprobar consumos y regulación del térmico



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		QA

		OR

		Revisión de su estado de funcionalidad



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	VENTILADOR / EXTRACTOR DE TRANSMISIÓN POR CORREAS

DESCRIPCIÓN:

Ventilador y/o extractor de transmisión por correas

		CÓDIGO: CLM.DAR-09



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente



		M

		OB

		Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección



		M

		OB

		Verificar la tensión y el estado de las correas



		M

		OB

		Realizar pruebas de arranque y funcionamiento



		M

		OB

		Medir la potencia absorbida



		SM

		OR

		Verificar y ajustar la alineación de las poleas



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Cambio o limpieza de filtro, si dispone



		A

		OR

		Limpiar interior y exteriormente el ventilador



		A

		OR

		Engrase de rodamientos, si procede



		A

		OR

		Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario



		A

		OR

		Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Comprobar consumos y regulación del térmico



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		QA

		OR

		Revisión de su estado de funcionalidad



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL



DESCRIPCIÓN:

Compuerta de regulación de caudal

		CÓDIGO: CLM.DAR-10



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OR

		Control de realimentación de la regulación



		TM

		OR

		Lubricación de mecanismos



		TM

		OR

		Control del funcionamiento



		A

		OR

		Engrasar los ejes de las diferentes piezas mecánicas



		A

		OR

		Verificar que la posición del accionamiento mecánico sea la correcta



		A

		OR

		Limpiar todos los componentes y excedentes de grasa



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:



1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.





S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UTR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Unidad de Fan-coil

		FAN-COIL MURAL O SUELO

		CÓDIGO: CLM.UTR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario



		TM

		OB

		Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal



		TM

		OR

		Verificar estanqueidad de la batería



		TM

		OR

		Control funcionamiento bucle regulación



		TM

		OR

		Sustitución de filtros, si es necesario



		TM

		OR

		Comprobar vibraciones y estado de anclajes



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprob. Nominal



		TM

		OR

		Anotar Tª de Impulsión y Retorno aire



		SM

		OB

		Verificar el sistema de regulación



		SM

		OB

		Verificar los inversores invierno-verano



		SM

		OB

		Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja



		SM

		OB

		Comprobar el sifón de condensados



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento general



		SM

		OB

		Engrasado de las piezas móviles



		SM

		OB

		Limpiar las rejillas



		SM

		OB

		Verificar la ausencia de corrosión



		SM

		OB

		Limpiar las superficies de la unidad



		SM

		OB

		Revisar cableado y conexiones eléctricas



		SM

		OB

		Efectuar purgado de baterías de agua



		A

		OB

		Revisión visual y limpieza de las baterías comprobando que no haya fugas



		A

		OB

		Comprobar la circulación de las baterías purgando si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UTR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Unidad de Fan-coil

		FAN-COIL

		CÓDIGO: CLM.UTR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario



		TM

		OB

		Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal



		TM

		OR

		Verificar estanqueidad de la batería



		TM

		OR

		Control funcionamiento bucle regulación



		TM

		OR

		Sustitución de filtros, si es necesario



		TM

		OR

		Comprobar vibraciones y estado de anclajes



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprob. Nominal



		TM

		OR

		Anotar Tª de Impulsión y Retorno aire



		SM

		OB

		Verificar el sistema de regulación



		SM

		OB

		Verificar los inversores invierno-verano



		

SM

		

OB

		Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja



		SM

		OB

		Comprobar el sifón de condensados



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento general



		SM

		OB

		Engrasado de las piezas móviles



		SM

		OB

		Limpiar las rejillas



		SM

		OB

		Verificar la ausencia de corrosión



		SM

		OB

		Limpiar las superficies de la unidad



		SM

		OB

		Revisar cableado y conexiones eléctricas



		SM

		OB

		Efectuar purgado de baterías de agua



		A

		OB

		Revisión visual y limpieza de las baterías comprobando que no haya fugas



		A

		OB

		Comprobar la circulación de las baterías purgando si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES

		CÓDIGO: CLM.UTR



		NOMBRE:	RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

DESCRIPCIÓN:

Recuperador de calor rotativo entálpico

		CÓDIGO: CLM.UTR-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OR

		Verificación y ajuste de la correa de transmisión



		TM

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de anclajes



		SM

		OB

		Revisión del estado de los filtros



		SM

		OR

		Verificar el accionamiento del motor



		A

		OB

		Limpieza/sustitución de filtros si es necesario



		A

		OR

		Comprobar correcto funcionamiento del rotor y limpieza



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de ControlAutorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UTR

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES



		NOMBRE:	UTA/Climatizador	CÓDIGO: CLM.UTR-04

DESCRIPCIÓN:



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de tuberías y accesorios.



		M

		OR

		Verificar la tensión y el estado de las correas



		SM

		OB

		Engrasar las compuertas.



		SM

		OB

		Comprobar el correcto funcionamiento del desagüe de condensados.



		SM

		OB

		Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.



		SM

		OB

		Engrasar los rodillos y elementos móviles.



		SM

		OB

		Verificar los anclajes.



		SM

		OB

		Verificar y ajustar la alineación de las poleas.



		SM

		OB

		Verificar el estado de corrosión y aplicar protecciones antioxidantes si es

necesario.



		SM

		OB

		Limpieza general y comprobación de la estanquidad de la bandeja de condensados.



		SM

		OB

		Verificación general de la estanquidad de las juntas de unión.



		SM

		OB

		Inspeccionar el aislamiento térmico.



		SM

		OB

		Inspeccionar los soportes antivibratorios.



		SM

		OB

		Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.



		SM

		OB

		Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según las señales de mando.



		SM

		OB

		Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisión y limpieza de los filtros de agua.



		SM

		OB

		Realizar la limpieza exterior y revisión general de las baterías y comprobar la

ausencia de pérdidas.



		SM

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general.



		A

		OB

		Realizar la limpieza exterior y revisión general de las baterías y comprobar la ausencia de pérdidas.



		A

		OB

		Comprobar la circulación de las baterías purgando si es necesario.



		A

		OB

		Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberías,

comprobar la estanqueidad de los circuitos de distribución.



		A

		OR

		Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario

al de circulación del aire.



		A

		OR

		Peinar las aletas que lo necesiten.



		

		COMPUERTAS



		SM

		OR

		Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.



		SM

		OR

		En posición de cierre total, verificar la estanquidad.



		

		VÁLVULA TA



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de conservación.



		A

		OR

		Verificar su correcto funcionamiento.



		A

		OR

		Inspeccionar la estanquidad de las juntas.



		A

		OR

		Comprobar la posición de las válvulas TA.



		

		RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabado.



		A

		OR

		Limpiar la totalidad de las tuberías.



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación.



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES	Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Uso obligatorio de botas dieléctricas.

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.-. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3 Y UNE 100030: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: REVISIÓN DE BATERÍAS DE INTERCAMBIO TÉRMICO







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	EQUIPO AUTÓNOMO PARTIDO CONDENSADO	CÓDIGO: CLM.UAU-01

POR AIRE

DESCRIPCIÓN:

Equipo de climatización autónomo partido sólo frío o Bomba de calor, condensado por aire, tipo doméstico o semi-industrial



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		UNIDAD INTERIOR EVAPORADOR (o Condensadora en modo Bomba de Calor)



		TM

		OR

		Revisar y limpiar los filtros de aire



		TM

		OR

		Revisar y lilmpiar los filtros purificadores (tiempo de vida de 3 años)



		TM

		OR

		Revisar y limpiar ionizador



		

		UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA (o Evaporador en modo Bomba de Calor)



		A

		OR

		Revisar y limpiar batería (eliminación de polvo acumulado)



		

		GENERAL



		A

		OR

		En ambientes cargados o tras largos períodos de inactividad, realizar la liimpieza

del evaporador con higienizantes / purificadores específicos



		A

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento del desagüe de condensados en Ud. Interior y



		A

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados, si hay



		A

		OR

		Revisar y limpiar la tubería de desagüe



		A

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores (On, Off y regulación de



		A

		OR

		Verificar estado motor-ventilador



		

A

		

OR

		Verificar el rendimiento del equipo:

· Salto térmico entre temperatura de aspiración y temperatura de descarga

· Presiones del gas refrigerante

· Consumo eléctrico del compresor



		A

		OR

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		A

		OR

		Verificar la estanqueidad de las baterías



		A

		OR

		Revisar cableado y reapriete conexionado eléctrico



		A

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		A

		OR

		Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 del Reglamento

de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un mantenimiento con la

periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	EQUIPO AUTÓNOMO PARTIDO O COMPACTO	CÓDIGO: CLM.UAU-02

CONDENSADO POR AIRE

DESCRIPCIÓN:

Equipo de climatización autónomo partido o compacto sólo frío o Bomba de calor, condensado por aire



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de aire



		TM

		OR

		Verificar tensión y estado correas y poleas



		SM

		OB

		Verificar la estanqueidad de las baterías



		SM

		OB

		Limpiar las baterías de evaporación y condensación



		SM

		OB

		Comprobación de vibraciones y estado de anclajes



		SM

		OB

		Verificar el estado de corrosión



		SM

		OB

		Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general



		SM

		OB

		Inspeccionar la aparamenta de maniobra y de seguridad



		SM

		OB

		Verificar estado motor-ventilador



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento y velocidades del ventilador



		SM

		OB

		Comprobar las válvulas y los accesorios, comprobando el tarado de los elementos



		SM

		OB

		Comprobar carga refrigerante,presiones y estanqueidad



		SM

		OB

		Comprobar calentamiento de rodamientos



		SM

		OB

		Engrase rodamientos, si procede



		SM

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		SM

		OB

		Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados



		SM

		OB

		Revisar y limpiar la tubería de desagüe



		SM

		OB

		Verificar el estado de rejillas y difusores



		SM

		OR

		Comprobación del nivel de aceite y presión de engrase



		SM

		OR

		Anotar aislamiento de la resistencia del cárter (con megger)



		SM

		OR

		Comprobación y ajuste de la alineación motor-ventilador



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Anotar Tª de retorno / impulsión del aire



		SM

		OR

		Contraste y ajuste de termostatos y presostatos



		SM

		OR

		Contraste y ajuste de programadores



		SM

		OR

		Verificacion ajuste interruptores de flujo



		SM

		OR

		Anotar presión de evaporación y recalentamiento



		SM

		OR

		Anotar presión de condensación y subenfriamiento



		SM

		OR

		Detección de posibles fugas de gas y/o aire



		SM

		OR

		Comprobar possible humedad en circuito frigorífico



		SM

		OR

		Verificar y engrasar servomotores de compuertas



		A

		OR

		Realizar test de acidez, si procede



		A

		OR

		Cambio cartucho deshidratador, si procede



		A

		OR

		Verificar control de capacidad de compresores



		A

		OR

		Revisar cableado y reapriete conexionado eléctrico



		A

		OR

		Comprobaciones del control de condensación, si existe



		A

		OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de desescarche



		A

		OR

		Anotar aislamiento motor-ventilador (con megger)



		A

		OR

		Anotar aislamiento motor-compresor (con megger)



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos



		· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 del Reglamento

de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un mantenimiento con la

periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS

		

VARIOS

		CÓDIGO: CLM.UAU



		NOMBRE:	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN VRV

DESCRIPCIÓN:

Sistema de climatización de Volumen de Refrigerante Variable

		CÓDIGO: CLM.UAU-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		UNIDAD EXTERIOR



		

TM

		

OR

		Revisión de la UE, arrancando una sola UI. Lectura de parámetros y sondas en UE observando posibles anomalías, siguiendo el manual de puesta en marcha.



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		TM

		OR

		Revisar y eliminar la suciedad y el polvo acumulado en el intercambiador de calor



		TM

		OR

		Comprobaciones de vibraciones y estado de anclajes



		

		Ventilador y Motor del ventilador



		TM

		OR

		Comprobar si se producen sonidos anómalos y vibraciones



		TM

		OR

		Comprobar que la rotación se efectúa en el sentido de las agujas del reloj y revisar las velocidades de rotación



		TM

		OR

		Revisar la resistencia del aislamiento eléctrico



		

		General



		TM

		OR

		Inspección visual del circuito frigorífico, prestando atención a posibles fugas y



		TM

		OR

		Revisar y eliminar cualquier mancha o lubricante existente en evolvente metálica o



		TM

		OR

		Revisar y fijar la tornillería que se haya perdido o soltado



		

TM

		

OR

		Revisar y reparar todo el aislamiento térmico que se encuentre deteriorado o despegado



		TM

		OR

		Comprobar que no se producen anomalías en la activación de contactores, relés térmicos, de las PCB, etc…



		TM

		OR

		Verificar el buen funcionamiento del termostato



		TM

		OR

		Verificar el buen funcionamiento de la válvula de expansión



		TM

		OR

		Verificar temperaturas y presiones de condesnación y evaporación (lectura de parámetros)



		SM

		OB

		Verificar la estanqueidad de las baterías.



		SM

		OB

		Limpiar las baterías de evaporación y condensación



		SM

		OB

		Verificar el estado de las fijaciones



		SM

		OB

		Verificar el estado de corrosión



		SM

		OB

		Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general



		SM

		OB

		Inspeccionar los aparatos de maniobra y de seguridad



		SM

		OB

		Comprobar carga refrigerante,presiones y estanqueidad



		SM

		OB

		Verificar temperaturas de evaporación y condensación



		SM

		OB

		Comprobación de temperaturas de aire en condensador y evaporador



		SM

		OB

		Verificar el estado motor-ventilador



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento y velocidades del ventilador



		SM

		OB

		Comprobar las válvulas y los accesorios, comprobando el tarado de los elementos de seguridad



		SM

		OB

		Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados



		SM

		OB

		Revisión y limpieza de bandejas y desagües de condensados. Comprobar inexistencia de obstrucciones



		SM

		OB

		Realizar el contraste y ajuste de programadores



		A

		OR

		Verificar transmision



		A

		OR

		Comprobación y ajuste de la alineación del grupo



		A

		OR

		Limpieza de la batería



		A

		OR

		Verificar desagües y comprobar la inexistencia de obstrucciones



		A

		OR

		Anotar aislamiento motor-compresor (con megger)



		A

		OR

		Comprobación del control de condensación, si existe



		A

		OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de desescarche



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general



		TM

		OR

		Revisar y eliminar la suciedad y el polvo acumulado en el intercambiador de calor



		TM

		OR

		Anotar Tª de retorno / impulsión del aire



		TM

		OR

		Verificar desagües y comproar la inexistencia de obstrucciones



		

		Ventilador y Motor del ventilador



		TM

		OR

		Comprobar si se producen sonidos anómalos y vibraciones



		TM

		OR

		Comprobar que la rotación se efectúa en el sentido de las agujas del reloj y revisar las velocidades de rotación



		TM

		OR

		Revisar la resistencia del aislamiento eléctrico



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 del Reglamento

de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un mantenimiento con la

periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario






		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	Planta enfriadora >70kW	CÓDIGO: CLM.UAU-04



DESCRIPCIÓN:

Enfriadora aire-agua.



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo



		M

		OB

		Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar válvulas automáticas.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los programadores.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar termómetros y manómetros.



		SM

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		SM

		OR

		Comprobar los anclajes.



		A

		OB

		Limpiar los condensadores.



		A

		OB

		Limpiar los evaporadores.



		A

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		

		MÁQUINAS FRIGORÍFICAS



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el evaporador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el condensador.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de evaporación.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de condensación.



		TM

		OB

		Potencia absorbida.



		TM

		OB

		

Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.



		TM

		OB

		CEE o COP instantáneo



		TM

		OB

		Caudal de agua en el evaporador.



		TM

		OB

		Caudal de agua en el condensador



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar



· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación. Se comprobará que los valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	Planta enfriadora <70 kW	CÓDIGO: CLM.UAU-05

DESCRIPCIÓN:

Enfriadora aire-agua.



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo



		M

		OB

		Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar válvulas automáticas.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los programadores.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar termómetros y manómetros.



		SM

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		SM

		OR

		Comprobar los anclajes.



		A

		OB

		Limpiar los condensadores.



		A

		OB

		Limpiar los evaporadores.



		A

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		

		MÁQUINAS FRIGORÍFICAS



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.



		TM

		OB

		

Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.



		TM

		OB

		CEE o COP instantáneo



		TM

		OB

		Caudal de agua en el evaporador.



		TM

		OB

		Caudal de agua en el condensador



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de casco de seguridad



		· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario






		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	Bomba de calor	CÓDIGO: CLM.UAU-06



DESCRIPCIÓN:

Enfriadora aire-agua, reversible calor de agua condensada por aire de muy alta eficiencia supersilenciada, con válvula de expansión electrónica y refrigerante



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo



		M

		OB

		Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar válvulas automáticas.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los programadores.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar termómetros y manómetros.



		SM

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		SM

		OR

		Comprobar los anclajes.



		A

		OB

		Limpiar los condensadores.



		A

		OB

		Limpiar los evaporadores.



		A

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		

		MÁQUINAS TÉRMICAS



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el evaporador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el condensador.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de evaporación.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de condensación.



		TM

		OB

		Potencia absorbida.



		TM

		OB

		

Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.



		TM

		OB

		CEE o COP instantáneo



		TM

		OB

		Caudal de agua en el evaporador.



		TM

		OB

		Caudal de agua en el condensador



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación. Se comprobará que los valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN

		CÓDIGO: CLM



		NOMBRE:	SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA



DESCRIPCIÓN:

Puesto de supervisión: Sistema de gestión técnica centralizada de las instalaciones

		CÓDIGO: CLM.CTR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OB

		Elementos de campo. Comprobación del cableado de los elementos instalados



		SM

		OB

		Elementos de campo. Comprobación de las actuaciones de los servomotores instalados.



		

SM

		

OB

		Elementos de campo. Comprobación de las lecturas de las sondas de temperatura, humedad y presión con nuestros elementos de referncia (quedan excluidas cualquier tipo de calibración de los sensores).



		SM SM SM

SM

		OB OB OB

OB

		Unidades de control. Comprobación de tensiones alimentación.



		

		

		Unidades de control. Comprobación de las lecturas analógicas recibidas.



		

		

		Unidades de control. Comprobación programación.



		

		

		Unidades de control. Comprobación estado de baterías.



		SM

		OB

		Unidades de control. Acuación de la copia de seguridad de la programación.



		

SM

		

OB

		Unidades de control. Comprobación funcionamiento y prestaciones anillo de comuniaciones (solo para primera visita). Etiquetado identificativo de las unidades de control.



		

SM

		

OB

		Unidades de control. (Visitas posteriores) Actualización del etiquetado de las unidades de control.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Comprobación hardware (PC e Impresora) puesto de

supervisión.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Limpieza unidad de diquete.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Actualización copia de seguridad programación supervisor.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Revisión configuración de alarmas y registros programados.



		SM

SM

		OB

OB

		Documentación. Actualización documentación técnica.



		

		

		Documentación. Infomre visita de mantenimiento



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO GENERALISTA



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

		
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): ACOMETIDAS / CONTADORES

		CÓDIGO: FNT.ACO



		NOMBRE:	CONTADOR DE AGUA / BATERÍA DE CONTADORES

DESCRIPCIÓN:

Contador de agua sanitaria / Batería de contadores

		CÓDIGO: FNT.ACO-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y fijaciones



		A

		OR

		Realizar una limpieza general



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): ACOMETIDAS / CONTADORES

		CÓDIGO: FNT.ACO



		NOMBRE:	GRUPO DE REGULACIÓN HIDARÚLICO



DESCRIPCIÓN:

Grupo de presión instalación de fontanería

		CÓDIGO: FNT.ACO-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OR

		Comprobación calentamiento de cojinetes



		M

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes



		

M

		

OR

		Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posición de los selectores y funcionamiento de los pilotos



		

M

		

OR

		Poner en funcionamiento a través de la tubería de pruebas retornando el agua al depósito y verificando el caudal



		M

		OR

		Verificar y controlar la presión en los manómetros



		M

		OR

		Mirar el nivel de agua del depósito



		BM

		OR

		Engrase de cojinetes



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación nominal



		TM

		OR

		Comprobar estanqueidad del circuito hidráulico



		TM

		OR

		Comprobación de ausencia de fugas por juntas



		TM

		OR

		Verificar funcionamiento válvula de retención



		TM

		OR

		Control nivel de aceite de cojinetes



		TM

		OR

		Verificar estado de acoplamientos



		TM

		OR

		Anotar presión de aspiración e impulsión de la/s bomba/s



		TM

		OR

		Comprobación y ajuste de la alineación motor-bomba



		TM

		OR

		Comprobación estado de los dilatadores



		SM

		OR

		Limpieza flitros de aspiración bomba/s



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general envolvente del equipo



		A

		OR

		Comprobar el estado de oxidación y aplicar pintura si es necesario



		A

		OR

		Comprobar el estado de los filtros



		A

		OR

		Accionar todos los elementos de valvulería



		A

		OR

		Revisar y engrasar todos los elementos móbiles



		A

		OR

		Anotar aislamiento del motor entre fases y entre fase y tierra (con megger)



		A

		OR

		Verificar y anotar regulación y/o tarado de presostatos



		A

		OR

		Verificar el consumo energético del grupo



		A

		OR

		Verificar la señalización, variador de velocidad y alarmas del cuadro eléctrico



		A

		OR

		Repasar los anclajes y repararlos si fuera necesario



		A

		OR

		Limpieza general del local y de los equipos



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): PRODUCCIÓN ACS

		CÓDIGO: FNT.PRD



		NOMBRE:	TERMO ELÉCTRICO



DESCRIPCIÓN:

Calentador-Acumulador eléctrico

		CÓDIGO: FNT.PRD-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Comprobar la estanqueidad del circuito hidráulico



		SM

		OR

		Comprobar el aislamiento de la resistencia



		A

		OR

		Verificar los órganos de cierre de las válvulas de seguridad



		A

		OR

		Realizar una revisión general del aislamiento del depósito



		A

		OR

		Revisar el estado de los soportes y fijaciones



		A

		OR

		Comprobar la ausencia de incrustaciones



		A

		OR

		Verificar ausencia de pérdida de carga



		A

		OR

		Verificar el salto térmico



		A

		OR

		Comprobación del estado del ánodo de sacrificio y cambio del mismo si procede



		

		OB

		Seguir las indicaciones preceptivas para el control y prevención de la legionelosis,

si procede, según lo detallado en la instrucción de mantenimiento específica



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Realizar las inspecciSoengeúsnaampbliiqeuneta(lveesrrneogtlams /eontbasreiarsvayciaounteosc)ontroles exigidos por



		CA

		OB

		la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 

5.- Lasinspecciones periódicas de eficiencia energéticade los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

7.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los criterios higienico-

sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030 IN. //Quedando excluidasdel ámbito de aplicación de este RD las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda.8.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre

instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades

sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones

realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

9.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias competentes en

cumplimiento al R.D. 865/2003.

10.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de

Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.PRD FONTANERIA (AFS/ACS): PRODUCCIÓN ACS



		NOMBRE:	AEROTERMO	CÓDIGO: FNT.PRD-02



DESCRIPCIÓN:

Disipador de calor del campo de captación del sistea de energía solar térmica. Aerotermo



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OR

		Verifivar estanqueidad de la bateria



		TM

		OR

		Verificar correcto funcionamiento



		TM

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes



		SM

		OR

		Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas



		SM

		OR

		Efectuar purgado de bateria de agua



		SM

		OR

		Revisar vibraciones y estado de los anclajes



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OB

		Verificar el sistema de regulación



		SM

		OB

		Verificar los inversores invierno-verano.(si hay)



		SM

		OB

		Verificar que el funcionamiento general sea correcto



		SM

		OB

		Limpiar las rejillas



		SM

		OB

		Verificar la ausencia de corrosión



		SM

		OB

		Limpiar las aletas del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Engrase de rodamientos si procede



		A

		OB

		Limpieza de bateria si es necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· En caso de fuertes vientos, suspender los trabajos



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN

		CÓDIGO: FNT.DST



		NOMBRE:	VALVULERÍA MANUAL



DESCRIPCIÓN:

Valvulería de accionamiento manual de la red AF y ACS

		CÓDIGO: FNT.DST-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Verificar juntas y prensaestopas



		SM

		OR

		Realizar maniobra de las válvulas



		A

		OR

		Cepillado / engrase de tijas



		A

		OR

		Comprobar el estado de corrosión y repaso de pintura en caso necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

CA

		

OB

		Realizar las inspecciones ambientales reglamentarias y autocontroles exigidos por la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

3.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los criterios higienico-

sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030

IN.

4.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre

instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades

sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones

realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

5.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias competentes en

cumplimiento al R.D. 865/2003.

6.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de

Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	RED AGUA SANITARIA	CÓDIGO: FNT.DST-02



DESCRIPCIÓN:

Red hidráulica de tuberías y accesorios de la instalación de Agua sanitaria (ACS y AFCH)



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, rácores y juntas



		SM

		OB

		Realizar la purga de las válvulas de drenaje



		SM

		OB

		Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua



		SM

		OB

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general



		SM

		OB

		Revisar el estado del aislamiento



		A

		OB

		Inspeccionar los tramos visibles y verificar la ausencia de fugas de la red de

tuberías, y comprobar la estanqueidad de los circuitos de distribución



		A

		OR

		Inspeccionar las soportaciones y las fijaciones (reapretar bridas y juntas)



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabado



		A

		OR

		Limpiar el trazado de las tuberías



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Realizar las inspecciSoengeúsnaampbliiqeuneta(lveesrrneogtlams /eontbasreiarsvayciaounteosc)ontroles exigidos por



		CA

		OB

		la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de mascarilla

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 5.- Lasinspecciones periódicas de eficiencia energéticade los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.



		



6.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

7.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los criterios higienico-

sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030 IN. //Quedando excluidasdel ámbito de aplicación de este RD las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda.8.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre

instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades

sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones

realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

9.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias competentes en

cumplimiento al R.D. 865/2003.

10.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de

Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	Grupo de presión fontaneria	CÓDIGO: FNT.DST-03



DESCRIPCIÓN:

CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE FORMAN EL GRUPO DE PRESIÓN DE



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OR

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OR

		Utilizar casco.



		M

		OR

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OR

		Verificar que la máquina está parada manualmente antes de manipular



		M

		OR

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		

M

		

OR

		Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posición de los selectores y funcionamiento de los pilotos.



		M

		OR

		Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas.



		M

		OR

		Verificar y controlar la presión en los manómetros.



		M

		OR

		Poner en funcionamiento a través de la tubería de pruebas retornando el agua al depósito y verificando el caudal.



		M

		OR

		Mirar el nivel de agua del depósito.



		M

		OR

		

Poner en marcha la bomba de reserva y comprobar su correcto funcionamiento.



		A

		OR

		Revisar y engrasar todos los elementos móviles.



		A

		OR

		Comprobar el tarado de los presostatos.



		A

		OR

		Repasar los anclajes y reapretar si fuese necesario.



		A

		OR

		Verificar la señalización y alarmas del cuadro eléctrico.



		A

		OR

		Accionar todos los elementos de valvulería.



		A

		OR

		Limpieza general del local y de los equipos.



		A

		OR

		Verificar el consumo de energía.



		A

		OR

		Verificar la estanquidad de las juntas.



		A

		OR

		Verificar el correcto estado de los cojinetes.



		A

		OR

		Comprobar el estado de los filtros.



		A

		OR

		Comprobar el estado de oxidación y aplicar pintura si fuese necesario.



		A

		OR

		Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar



		· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	Grupo de presión ACS	CÓDIGO: FNT.DST-04



DESCRIPCIÓN:



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OB

		Verificar que la máquina está parada manualmente antes de manipular



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.



		M

		OR

		Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las válvulas de la bomba parada.



		M

		OR

		Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.



		M

		OB

		Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.



		M

		OB

		Verificar que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos (para cierres de prensa estopa).



		M

		OB

		Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.



		M

		OB

		Comprobar y ajustar la alineación del grupo.



		M

		OB

		Verificar el estado de los acoplamientos.



		M

		OB

		Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.



		M

		OB

		Limpiar los filtros de aspiración y renovación en caso necesario.



		M

		OB

		Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.



		SM

		OR

		Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilación.



		SM

		OR

		Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexión a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre fase y tierra).



		SM

		OR

		Comprobar y ajustar el relé térmico.



		SM

		OR

		Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario



		SM

		OR

		Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes.



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión



		- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo







		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: REVISIÓN BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA CONSUMIDA
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	Grupo de presión ACS	CÓDIGO: FNT.DST-05



DESCRIPCIÓN: Conjunto de redes de tuberías y accesrios (válvulas, juntas, etc..) para dar servicio a ACS





		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		SM

		OR

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.



		SM

		OR

		Utilizar casco.



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas



		M

		OB

		Realizar la purga de las válvulas de drenaje.



		SM

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de válvulas de interceptación.



		A

		OB

		Revisar el correcto funcionamiento de la instalación.



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabado.



		A

		OR

		Limpiar el tendido de las tuberías.



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación.



		

A

		

OB

		Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberías, comprobar la estanquidad de los circuitos de distribución.



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: COMPROBACIÓN DE NIVELES DE AGUA EN CIRCUITOS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN UNE 100030 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: RED DE TUBERÍAS
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.ALM

FONTANERÍA: ALMACENAMIENTO



		NOMBRE:	Depósito acumulador ACS	CÓDIGO: FNT.ALM-01



DESCRIPCIÓN:

DEPÓSITO ACS CON RESISTENCIA ELECTRICA MEDIDA LA UNIDAD Y EJECUTADA .



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OR

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OR

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		

M

		

OR

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OR

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		DETERMINACIÓN DE LEGIONELA



Determinar la Legionela en el agua del sistema. Análisis realizado por un laboratorio independiente y debidamente inscrito en el registro de Laboratorios de Salud Pública de la Comunidad Autónoma y según la norma ISO 11731 Parte 1, 1998.



		



A

		



OB

		



		A

		OB

		Utilizar mascarilla autofiltrante contra partículas.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Anotar la presión del circuito.



		M

		OR

		Verificar la inexistencia de fugas de agua.



		M

		OR

		Purgar los puntos altos de la instalación.



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento del desagüe de la válvula de seguridad.



		M

		OB

		Purga de válvulas de drenaje de las tuberías.



		M

		OB

		Realizar la purga del fondo de los acumuladores



		TM

		OB

		Revisar el estado general de limpieza y conservación y limpiar en caso necesario



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad.



		A

		OR

		Comprobar la presión en frío.



		A

		OR

		Comprobar la presión del agua en el circuito en frío.



		A

		OR

		Comprobar las presiones a pleno rendimiento.



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de los purgadores automáticos



		A

		OB

		Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad.



		A

		OB

		Verificar el sistema de llenado de agua del depósito.



		

A

		

OB

		

Limpiar y desinfectar todo el circuito según protocolo de Limpieza y desinfección



		PERFIL:	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN REAL DECRETO 865/2003

Para la recogida de muestras para la determinación de Legionela, se tomará un litro de agua de cada acumulador,

preferiblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en el Registro de Mantenimiento.

Acciones según el Recuento de Legionela:

Legionela:>1.000 UFC/l

Acción propuesta: Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento de choque de acuerdo con el Protocolo de limpieza y Desinfección en Caso de Brote de Legionelosis,

antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: REVISIÓN SISTEMA DE PREPARACIÓN DE ACS PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cirsos que a tal efecto homologue el ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.

01.-En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente:

01.1.-Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30ºC y un pH de

7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 o 2 horas respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar en el depósito 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas. 01.2.-Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.

01.3.-Limpiar en profundidad las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia.

01.4.-Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, esta

se realizarà por medio de dosificadores automáticos.

02.-En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente:

02.1.-Vaciar el sistema, y si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar

las operaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

02.2.-Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70ºC y mantener al menos 2 horas. posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la

temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60ºC. 02.3.-Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FOT.SOL FOTOVOLTAICA Y SOLAR



		NOMBRE:	FOTOVOLTAICA	CÓDIGO: FOT.SOL-01



DESCRIPCIÓN:

Instalación del sistema de producción fotovoltaica y distribución en BT, tanto en corriente continua como en corriente alterna



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		MOÓDULOS FOTOVOLTAICOS



		A

		OR

		Inspeccionar visualmente el sistema de captación y anotar las observaciones oportunas.



		A

		OR

		Revisar el estado de conservación de la soportación o bancada donde apoyan, así como el conexionado a red conductora.



		A

		OR

		Verificación de los elementos de sujeción con la bancada o soportación.



		A

		OR

		Verificación del estado de oxidación de las partes metálicas.



		A

		OR

		Limpieza del panel con herramientas y productos adecuados.



		A

		OR

		Comprobación de la red de tierras para evitar sobretensiones.



		

		ELECTRICIDAD EN C.C. SUBSISTEMA DE GENERACIÓN



		

A

		

OR

		Examinar la red conductora desde el sistema de captación hasta cuadros eléctricos, así como su paso por las cajas de derivación. Estado mecánico de los cables y de los terminales.



		A

		OR

		Comprobar la estanqueidad de los elementos electricos que se encuenteren en el exterior. Reajuste de la tornillería.



		

A

		

OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.



		

		ELECTRICIDAD EN C.A. SUBSISTEMA DE GENERACIÓN



		

A

		

OR

		Examinar la red conductora desde el sistema de captación hasta cuadros eléctricos, así como su paso por las cajas de derivación. Estado mecánico de los cables y de los terminales.



		

A

		

OR

		Comprobar la estanqueidad de los elementos electricos que se encuenteren en el exterior. Reajuste de la tornillería.



		

A

		

OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.



		

		ELECTRICIDAD EN C.A. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN



		A

		OR

		Examinar la infraestructura de bandejas y de transporte de cableado y cajas de

derivación. Estado mecánico de los cables y de los terminales.



		A

		OR

		Revisión de enchufes, alumbrado auxiliar y cuadros de control.



		

A

		

OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.



		

		INVERSORES



		A

		OR

		Comprobar la ausencia de alarmas.



		A

		OR

		Comprobar la ventilación de los elementos.



		A

		OR

		Verificar el estado del aislamiento de las conexiones eléctricas.



		A

		OR

		Inspeccionar las conexiones eléctricas.



		

		MONITORIZACIÓN



		A

		OR

		Inspección del gestor para comprobación de correcto funcionamiento.



		A

		OR

		Inspección del estado de las sondas y del módulo MAD (módulo de adquisición de datos).



		A

		OR

		Inspección del estado de la infraestructura de transmisitón de datos y señales.



		A

		OR

		Realización de calibración y descarga de datos para almacenamiento.



		PERFIL:

		

		TÉCNICO ESPECIALISTA

		Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de arnés de seguridad sujeto a linia de vida (h>2m)

· erciorarse que no hay tensión

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos

· En caso de fuertes vientos, suspender los trabajos

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Verificación de la correcta sujeción de las canalizaciones (bandejas y tubos), así como la existencia de racores en union

· 



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación.

Se comprobará que los

valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FOT.SOL

FOTOVOLTAICA Y SOLAR



		NOMBRE:	Instalación solar térmica	CÓDIGO: FOT.SOL-02



DESCRIPCIÓN:



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Realizar una limpieza de la superficie del captador



		A

		OR

		Controlar que la mezcla sea en el porcentaje correcto para la hermeticidad del

anticongelante



		A

		OR

		Comprobar que el valor de la presión sea de 3 bar.



		A

		OR

		Controlar que no exista presencia de aire en el sistema.



		A

		OR

		Controlar el ánodo al magnesio.



		A

		OR

		Verificar eventuales depósitos de piedra calcárea sobre los intercambiadores



		

		SISTEMA DE CAPTACIÓN



		A

		OR

		Inspección visual de cristales para detectar condensaciones, suciedad y picaduras



		A

		OR

		Inspección visual de carcasa y drenaje para detectar deformación, oscilaciones y

ventanas de respiración



		A

		OR

		Inspección visual de conexiones para detección de aparición de fugas



		A

		OR

		Inspección visual de la estructura para comprobar degradación, indicios de

corrosión y apriete de tornillos



		

		SISTEMA DE ACUMULACIÓN



		A

		OR

		Inspección visual de depósito para detectar presencia de lodos en el fondo



		A

		OR

		Inspección visual de ánodos sacrificio para comprobación de su desgaste



		A

		OR

		Inspección visual del aislamiento para comprobar que no hay humedad ni

picaduras



		A

		OR

		Inspección visual de las conexiones para detectar la aparición de oxidaciones



		

		SISTEMA DE INTERCAMBIO



		A

		OR

		Control de funcionamiento del intercambiador de serpentín para comprobar su eficiencia y prestaciones



		

		CIRCUITO HIDRÁULICO



		A

		OR

		Comprobación de que el caudal que ofrece la bomba es el requerido por la instalación



		A

		OR

		Realización de una prueba de presión para controlar el funcionamiento de la estanqueidad



		A

		OR

		Inspección visual del aislamiento exterior para detectar la degradación de la protección, uniones y ausencia de humedad



		A

		OR

		Inspección visual del aislamiento interior para comprobar las uniones y la ausencia de humedad



		A

		OR

		Control del funcionamiento de los purgues automáticos, verificando la eliminación de aire y su limpieza



		A

		OR

		Comprobación de la estanqueidad y funcionamiento de la bomba



		A

		OR

		Comprobación de la presión en la válvula de expansión cerrada



		A

		OR

		Comprobación de la presión en la válvula de expansión abierta



		A

		OR

		

Actuación sobre el sistema de llenado para controlar su correcto funcionamento



		A

		OR

		Actuaciones (abrir y cerrar) sobre las válvulas de corte para evitar su agarrotamiento



		A

		OR

		Actuación sobre las válvulas de seguridad para controlar su correcto funcionamiento



		

		SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL



		A

		OR

		− Inspección visual del armario eléctrico: Comprobar que está siempre bien



		A

		OR

		− Actuación sobre el diferencial para controlar su correcto funcionamiento



		A

		OR

		− Actuación sobre el termostato para controlar su correcto funcionamiento



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: GAS

GAS Y COMBUSTIBLES



		NOMBRE:	Instalación receptora de gas	CÓDIGO: GAS-01



DESCRIPCIÓN:

Instalación receptora de gas, constituida por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida y las llaves de conexión de los aparatos



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		

		ACOMETIDA



		

BA





BA

		

OR

		Comprobación mediante espuma jabonosa de la estanqueidad de la llave de acometida, tanto abierta como cerrada, reponiéndola en caso de deficiencia



		

		

OR

		Inspección visual del correcto estado de conservación y funcionamiento del armario/estación de regulación de presión (en su caso) y de la centralización de contadores



		

		

		CONTADORES



		A

		OR

		Verificar que los accesos estén libres de obstáculos



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de limpieza



		A

		OR

		Verificar los precintos



		A

		OR

		Comprobar que no existan humedades



		A

		OR

		Verificar la correcta ventilación y deagüe del local



		A

		OR

		Comprobar que los dígitos de los contadores se corresponden con los últimos recibidos



		

		

		INSTALACIÓN COMÚN



		A

		OR

		Comprobación del adecuado aspecto de las canalizaciones y válvulas



		A

		OR

		Verificación de la ausencia de fugas en las canalizaciones mediante agua jabonosa, nunca con llama



		

		

		



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		QA

		OB

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de la compañía suministradora de Gas



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO GENERALISTA

		Técnico Maquinaria



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: GAS

GAS Y COMBUSTIBLES



		NOMBRE:	Contador de gas natural	CÓDIGO: GAS-02



DESCRIPCIÓN:





		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de limpieza.



		A

		OR

		Verificar la correcta señalización.



		A

		OR

		Verificar los precintos.



		A

		OR

		Verificar la correcta ventilación.



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO GENERALISTA	Técnico Maquinaria



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:
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