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PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL                                           DEL PALACIO DEL HIELO TXURI-URDIN.
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1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato la adjudicación, mediante contrato de servicios, de la gestión integral del Palacio del Hielo Txuri-Urdin, lo que supone el ejercicio de todas las tareas necesarias para que la instalación deportiva cumpla el fin para el que ha sido construida, que no es otro que la práctica deportiva y la actividad física, entendiéndolo como un servicio de carácter público y el uso de los bienes de dominio público necesarios para ello.
Las labores de gestión (explotación) a las que se refiere este pliego serán, entre otras, las dirigidas a la explotación de la instalación deportiva y del servicio de bar cafetería, que conlleva la gestión del personal; conservación, mantenimiento y limpieza de instalaciones, maquinaria, mobiliario y enseres; así como el servicio de recepción y secretaría y la percepción por parte de los usuarios de las tarifas que se establezcan por la utilización de éstas.

En dichas tareas se incluyen asimismo las relativas al correcto mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones, la disposición de los recursos humanos, materiales, organizativos o de dirección que resulten precisos. 

Para poder cumplir el objeto del concurso, el adjudicatario o adjudicataria dispondrá de la posesión de las instalaciones objeto de adjudicación, siendo plenamente responsable de cuanto ocurra en las mismas, de conformidad con los plazos señalados al efecto.

2. SERVICIOS A PRESTAR EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
En el Palacio del Hielo Txuri-Urdin conviven de manera habitual los clubes deportivos con sesiones de ocio, con cursos de iniciación o perfeccionamiento y con visitas colegiales que se atienden dentro del programa de deporte escolar. Para dar cobertura a todas estas demandas, los servicios a prestar se agrupan principalmente en los 4 bloques siguientes:

· Servicio 1 (S1). - Deporte escolar.
· Servicio 2 (S2). - Deporte federado.
· Servicio 3 (S3). - Deporte de participación.
· Servicio 4 (S4). - Otros usos y servicios, como la gestión de la cafetería, organización de celebraciones, venta/alquiler de material necesario para la práctica deportiva y alquiler de espacios para publicidad o eventos.
2.1 DEPORTE ESCOLAR (S1)

Deporte Escolar – Programa DFG
Destinatarios: La actividad está dirigida a alumnos de Enseñanza Primaria y Secundaria, o aquello que se determine en los Programas de Actividades de Deporte Escolar anualmente aprobados por la DFG(, que realicen la solicitud para el servicio desde el centro escolar. 
El servicio se reserva con antelación por el centro escolar, indicando en esa reserva el día, así como el número de alumnos previstos, y se recoge en la aplicación informática de gestión de Deporte Escolar de la DFG.
Oferta deportiva: Actualmente, se ofertan dos tipos de cursos dentro de este servicio: 
· Iniciación al patinaje. El curso tiene una duración de 90 minutos. Por cada 20 alumnos se requiere un mínimo de 2 monitores.

· Iniciación al Hockey. Tiene una duración de 90 minutos. Consiste en un módulo de iniciación al patinaje, que se complementa con otro módulo de actividades específicas del hockey sobre hielo. Por cada 15 alumnos se requiere un mínimo de 2 monitores. 
Los Programas de Actividades de Deporte Escolar aprobados por la DFG anualmente podrán modificar esta oferta deportiva, así como las condiciones mínimas que deban garantizarse. 
La Diputación Foral de Gipuzkoa contribuirá con 5,00€ (IVA excluido) por alumno asistente a la financiación del servicio, cuantía que la entidad gestora deberá descontar al centro escolar de la tarifa ordinaria cobrada por la prestación del servicio. La contribución máxima anual de la DFG será de 50.000€ (IVA excluido). Cuando se alcance tal cifra, la entidad gestora cobrará a los centros escolares la tarifa ordinaria por alumno asistente. 
La empresa adjudicataria junto con la factura mensual que corresponda a cada periodo registrará un documento resumen que dé cuenta con todo detalle del servicio prestado a cada centro escolar, recogiendo al menos los siguientes datos: fecha, nº de alumnos y alumnas, la edad, el sexo y la tarifa, junto con las copias de las facturas emitidas a los centros escolares.

No obstante, cuando se precisen adaptaciones especiales resultantes de las características propias de los grupos asistentes, tales como monitores adicionales, material específico para la práctica de personas con movilidad reducida, etc., se podrán financiar dichas adaptaciones a través de cuantía destinada por la DFG a la financiación del programa de Deporte Escolar. La aportación anual estimada de la DFG al programa de Deporte asciende a la cantidad de 50.000 €.
Deporte Escolar – Centros educativos de fuera de Gipuzkoa

El servicio se reservará con antelación por parte del centro escolar, indicando en esa reserva el día, así como el número de alumnos previstos. Se ofrecerá la misma oferta deportiva que en el programa de la DFG, debiendo respetarse, en todo caso, el número mínimo de monitores por grupo.
A título orientativo, se han analizado los datos de los años 2021 y 2022. 
El volumen de alumnos, sumando el programa de Deporte Escolar de la DFG y las visitas de los centros educativos de fuera de Gipuzkoa, que acogió la campaña 2021 ascendió a 5.321 y en el año 2022 se computaron un total de 10.156 alumnos y alumnas. 
2.2 DEPORTE FEDERADO (S2) 

Destinatarios: Este servicio consiste en la disposición de la pista de hielo a los clubes deportivos y otras asociaciones ubicadas en el Txuri Urdin para la práctica deportiva mediante el alquiler de pista para entrenamientos, competiciones y otros eventos deportivos.

Clubes vinculados: En el Txuri Urdin conviven clubes con distintas disciplinas. A continuación, se describe la relación de clubes existentes en la actualidad, sus disciplinas y el volumen de horas de reserva de la pista de hielo para entrenamientos, competiciones y otros eventos durante los últimos dos años.
· Anoeta IT: patinaje artístico sobre hielo. 
· CH Txuri Berri: patinaje artístico sobre hielo y Curling.
· Txuri Urdin IHT: hockey sobre hielo.
	Año, 2021, Total 1996 h

	
	EN
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	Anoeta IT
	57.12
	52.92
	60.02
	54.71
	55.50
	0.00
	0.00
	79.92
	85.50
	83.12
	63.28
	53.83

	CH Txuri Berri
	73.08
	64.16
	93.62
	96.2
	91.65
	0.00
	0.00
	62.25
	89.50
	81.94
	81.35
	88.13

	Txuri Urdin IHT
	41.45
	45.55
	48.11
	45.17
	25.75
	0.00
	9.00
	55.75
	70.67
	61.58
	68.08
	52.58


	Año 2022, Total 2006 h

	
	EN
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	Anoeta IT
	60.88
	61.67
	62.04
	54.46
	71.83
	11
	0.00
	53.83
	75.66
	82.91
	60.75
	60.79

	CH Txuri Berri
	72.92
	75.33
	74.42
	73.08
	92.92
	10
	0.00
	29.75
	53.92
	81.58
	73.17
	81.47

	Txuri Urdin IHT
	58.63
	57.83
	81.33
	62.83
	60.91
	0
	9.00
	49.83
	37.83
	71.33
	63.46
	78.42


Adicionalmente, los clubes deportivos y otras entidades podrán realizar reservas puntuales vinculadas a actividades deportivas, competiciones oficiales o eventos, cuya organización recaerá en la propia entidad que realiza la reserva. Estas reservas se regirán por los calendarios de competición oficial y las actividades autorizadas por la DFG, fijándose como referencia el listado que figura a continuación (referencia 2021):
Durante todo el año:

· Partidos de Hockey Hielo Senior Masculino LNHH Loterías.

· Partidos de Hockey Hielo Senior Femenino Liga Iberdrola.

· Partidos de Hockey Hielo U20.

· Partidos de Hockey Hielo Sub17. 

· Partidos de Hockey Hielo Sub14.

Enero 2021: 

· Pase de medallas (NKEF/FVDI).
Febrero 2021:

· Jornada de patinaje artístico “Javier Fernandez Academy” (FEDHIELO).

Marzo 2021:

· Jornada de patinaje artístico “Javier Fernandez Academy” (FEDHIELO).

· Semifinales Play Off LNHH LOTERÍAS (Senior Masculino).

· Semifinales Play Off Liga IBERDROLA (Senior Femenino).

· Jornada de patinaje “Día del Padre” (Bpxport).

Abril 2021: 

· Semifinal Copa CHH TXURI URDIN (Senior Masculino).
· Ludoteca y cursillos de Semana Santa (Bpxport).
Mayo 2021:

· Jornada de patinaje “Día de la Madre” (Bpxport).

Junio 2021:

· Ludoteca de verano “Uda in Line” (Bpxport).
Julio 2021:

· Ludoteca de verano “Uda in Line” (Bpxport).

· Campus de hockey sobre patines (CHH Txuri-Urdin).
· Torneo “Sagardotegi”.

Agosto 2021:

· Skating Summer Camp (Anoeta IT).
· Campus Hockey sobre Hielo (CHH Txuri-Urdin). 
· Jornada especial de patinaje de inicio de temporada (Bpxport). 
Septiembre 2021

· Euskal Kopa U15 (NKEF/FVDI).
Octubre 2021:

· Kultur On-Ice (Anoeta IT).
· Pase de medallas (CH Txuri-Berri).
· Halloween (Bpxport).
Noviembre 2021: 

· Halloween (Bpxport).
· Día de Todos los Santos (Bpxport).
· Open Gipuzkoa de Patinaje Artístico sobre Hielo (CH Txuri-Berri).
Diciembre 2021: 

· Euskararen Eguna (Bpxport).
· Jornadas de patinaje del puente de la Inmaculada Concepción (Bpxport).
· Jornadas especiales, ludotecas y cursillos de navidad (Bpxport).
2.3 DEPORTE PARTICIPATIVO (S3)
Destinatarios: Este servicio se enmarca en el deporte participativo o deporte para todos, abarcando todo tipo de perfil de edad.

Oferta deportiva: Se ofrece tanto la entrada libre a las instalaciones como cursos dirigidos. 

· Sesiones públicas de patinaje sobre hielo que tendrán lugar entre semana, los fines de semana, días festivos y vacaciones escolares. En 2021 acudieron 24.344 personas a estas sesiones libres y en 2022 esta cifra ascendió a 22.185 personas.
· Cursos de patinaje sobre hielo.
· Cursos de patinaje artístico sobre hielo.
· Cursos de ballet artístico sobre hielo.
· Cursos intensivos de Semana Santa y Navidad.
· Ludotecas de verano.
Abonos: existen las siguientes modalidades:

· Abono anual. 

· Abono Familiar.
· “Txipi-Txartela”. 
El abono anual da derecho al acceso a la instalación para el uso en el horario de sesiones públicas durante todo el año.

En el abono familiar, estarán vinculados hasta tres personas de la misma unidad familiar y una cuarta persona que puede no pertenecer a dicha unidad familiar. Los abonados suscritos a estos abonos, además de las ventajas propias del abono anual, tendrán descuentos en los cursos de temporada, cursos intensivos, ludotecas y celebraciones de cumpleaños.

La “Txipi-Txartela” es una tarjeta que otorga derecho a diferentes descuentos para el uso en el horario de sesiones públicas durante distintos períodos del año.

A modo orientativo, el número de abonos de cada modalidad en 2021 y 2022 fue el siguiente:

	AÑO
	TXIPI TXARTELA
	ABONO ANUAL
	ABONO FAMILIAR

	2021
	133
	7
	Se aplicará a partir de 2023

	2022
	235
	12
	


Dentro de los cursos dirigidos, a modo de referencia, en 2021 y 2022 la oferta deportiva de participación fue:

· Curso de patinaje sobre hielo: 26 sesiones en 2 ciclos de 13 sesiones cada ciclo. Se puede participar en uno o ambos ciclos. Las sesiones se organizan un día a la semana. Los horarios ofertados fueron los siguientes: 

	Lunes
	Miércoles
	Jueves
	Viernes
	Sábado
	Domingo

	17:30-18:30

(infantil)
	17:30-18:30

(infantil)
	17:15-18:15

(infantil)
	17:30-18:30 (infantil)

17:30-18:30 (joven)

19:30-20:30 (adulto)
	11:00-12:00

(infantil)

11:00-12:00

(adulto)
	11:00-12:00

(infantil)




La asistencia a estos cursos durante los dos últimos años se resume en los siguientes cuadros: 
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· Escuela de patinaje artístico: 52 sesiones en 2 ciclos de 26 sesiones cada ciclo. Se puede participar en uno o ambos ciclos. Las sesiones se organizan dos días a la semana. El horario de las temporadas 2021/22 y 2022/2023 fue los martes de 17:15-18:15 y los domingos de 11:00-12:00.
· Curso de ballet artístico: 52 sesiones en 2 ciclos de 26 sesiones cada ciclo. Se puede participar en uno o ambos ciclos. Las sesiones se organizan dos días a la semana. El horario de las temporadas 2021/22 y 2022/2023 fue los sábados de 10:00-11:00 y los domingos de 11:00-12:00. 
Duración de las sesiones: Los cursos tienen una duración de 60 minutos.

Además de los cursos y escuelas dirigidas, también se ofertan en la instalación sesiones particulares, para una o más personas. 

En períodos de Semana Santa y Navidad, se ofrecen cursos intensivos y servicio de ludoteca. A continuación, se resumen los horarios y ocupación de estos cursos durante los años 2021 y 2022: 
SEMANA SANTA
	
	LUDOTEKA

(1)
	IKASTAROAK (1)
	LUDOTEKA

(2)
	IKASTAROAK (2)

	
	
	10:00
	11:00
	
	10:00
	11:00

	2021

	ESKEINITAKO LEKUA
	45
	40
	40
	45
	40
	40

	OKUPAZIOA
	31
	37
	29
	42
	35
	33

	2022

	ESKEINITAKO LEKUA
	40
	50
	40
	40
	50
	40

	OKUPAZIOA
	39
	16
	26
	32
	23
	39


NAVIDAD

	
	1.ASTEA
	LUDOTEKA

(1)
	2.ASTEA
	LUDOTEKA

(2)
	3.ASTEA

	
	10:00
	11:00
	
	10:00
	11:00
	
	10:00
	11:00

	2021

	ESKEINITAKO LEKUA
	0
	40
	10
	40
	40
	14
	75
	40

	OKUPAZIOA
	0
	31
	
	29
	41
	
	27
	41

	2022

	ESKEINITAKO LEKUA
	40
	0
	-
	-
	-
	13
	40
	40

	OKUPAZIOA
	12
	0
	
	-
	-
	
	14
	40


Al margen de estos cursos y durante el periodo de retirada de hielo, se ofrecen cursos, sesiones públicas y otras alternativas para el uso de las instalaciones. Entre junio y julio de 2021 y 2022, por ejemplo, se ofreció servicio de ludoteca, consistente en 6 turnos de 5 días, pudiendo participar en más de un turno. Los horarios fueron de 08:00-13:30 o de 08:00-15:30. En el siguiente cuadro se resume el número de participantes por turno:
	1º Turno
	2º Turno
	3º Turno
	4º Turno
	5º Turno
	6º Turno

	2021

	37
	46
	65
	68
	78
	67

	2022

	33
	88
	89
	88
	59
	16


Se entiende esta oferta como mínima, siendo de interés la propuesta e implantación de nuevos cursos y actividades por parte de la empresa licitadora.
2.4 OTROS USOS Y SERVICIOS (S4)

Este servicio, definido como otros usos y servicios, engloba servicios como la cafetería, celebraciones, venta y alquiler de material para la práctica deportiva y soportes publicitarios.  
BAR CAFETERÍA

El Palacio del Hielo Txuri-Urdin cuenta dentro de sus instalaciones con un espacio destinado a prestar servicios de Bar Cafetería.  

Este espacio, se sitúa en la planta baja del Palacio de Hielo, contando con una superficie total de 176.40 m2 y una altura de 2.65m. Tiene dos accesos independientes, uno desde el Palacio de Hielo, para el uso del mismo de los clientes de la pista de hielo, y otro independiente desde el exterior para que pueda ejercerse la actividad aun cuando el Palacio de Hielo esté cerrado. Se adjuntan los planos del espacio en el ANEXO II.
El adjudicatario quedará obligado a explotar las actividades del Bar Cafetería conforme a los criterios establecidos en el presente Pliego, y deberá mantener la cafetería abierta al público y con plenas garantías de funcionamiento, como mínimo, en los siguientes casos:
· Durante la temporada de hielo, desde el 1 de septiembre hasta el 31 mayo, de lunes a viernes de 17:00h a 20:00h.
· Los fines de semana durante, al menos las sesiones, de patinaje de ocio.

· Los días de partido de fútbol de la Real Sociedad en Anoeta (tanto femenino como masculino).

· Los días de partido de Hockey Hielo Txuri Urdin, de cualquier categoría, así como otras competiciones en las que participen los clubes deportivos adscritos a la instalación.

· Los días en los que se celebren eventos deportivos de interés público cercanos a la instalación (eventos en el miniestadio, velódromo, salida/meta de carreras populares, partidos de rugby en Anoeta, etc.)

· Durante cualquier otro evento que se organice en la instalación (galas de navidad de patinaje artístico, exhibiciones, concentraciones, competiciones, …). 
Todo ello sumará un mínimo de 1.200 horas anuales.

Serán condiciones mínimas de explotación las siguientes: 

· Contar con un equipo específico de personas que asegure el buen funcionamiento del Servicio y cumpla con la normativa vigente en manipulación de alimentos. 
· Garantizar una oferta gastronómica mínima en días de eventos deportivos y culturales (pinchos, bocadillos, sándwiches, etc.).
· Efectuar la limpieza de las instalaciones del Bar Cafetería (zona de cafetería, cristaleras, cocina, barra y baños) y enseres generales destinados al servicio, de acuerdo con lo establecido en apartado 11 del presente Pliego. 

· Mantener los productos en las adecuadas condiciones de seguridad y salud en lo que se refiere a la elaboración, la comercialización y etiquetado, a las condiciones de almacenamiento y envasado, así como manipulación y presentación de los platos preparados.
· Garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en todos los impresos (cartas, menús, …), avisos y notificaciones del Servicio.  
· No está permitida (salvo previa autorización de la DFG) la instalación en el interior, exterior ni fuera del recinto de la cafetería de:

· Ningún elemento que no esté estrictamente relacionado con la gestión hostelera.

· Máquinas expendedoras de bebidas o similares.

Cualquier elemento instalado y que no haya sido previamente autorizado, la DFG podrá ordenar la retirada inmediata del mismo.
· Cumplir las demás normas y disposiciones vigentes de carácter general que le sean de aplicación.

Se permitirá, expresamente, la subcontratación del servicio del Bar Cafetería, teniendo que garantizar la entidad gestora, en todo momento, las condiciones mínimas de explotación del servicio establecidas en este Pliego. 
Asimismo, según se establece en el apartado 19 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, el adjudicatario, junto con la oferta de licitación, deberá presentar un Plan de Gestión del Bar Cafetería, puntuable y de obligado cumplimiento. Este Plan incluirá, entre otras: 

· Programa general de explotación, con indicación de los servicios a prestar:

· Guía de servicios a ofrecer al público, con indicación de los productos y de los precios aplicables.

· La posibilidad de celebración de actos de interés general en el espacio (exposiciones, actividades deportivas indoor, talleres, etc.)

· Cualquier otra propuesta de dinamización del espacio del Bar Cafetería que pueda resultar de interés.
· Organización y asignación del equipo personal que llevará la explotación del Servicio: personal previsto, perfiles profesionales, funciones, formación, categoría, etc. 

· Horarios anuales de apertura y cierre dentro del horario de obligado cumplimiento.

· Plan de limpieza, conservación y mantenimiento del espacio. 
· Cuantas otras puedan resultar de aplicación.
En el caso de que se prevea el subarrendamiento del espacio, el Plan de Gestión del Bar Cafetería deberá determinar y detallar dicha propuesta, incluyendo, siempre que fuera posible, la oferta del subcontratista. 
ALQUILER Y VENTA DE MATERIAL 
En la actualidad, se dispone de diferentes conceptos, tales como alquiler de patines, alquiler de casco infantil, venta de guantes y calcetines, afilado de patines, etc.  Esta oferta es ampliable por la empresa adjudicataria siempre y cuando guarde relación con la práctica deportiva del centro. A continuación, se resume el volumen de artículos alquilados y vendidos durante los años 2021 y 2022:
	ALQUILER DE MATERIAL

	CONCEPTO
	2021
	2022

	AFILADO PATÍN
	70
	49

	CASCO
	2.711
	3.237

	PATÍN
	15.501
	15.410

	TRINEO
	248
	389

	CAMISETA AECC
	12
	5

	GUANTES
	43
	59

	MASCARILLA
	58
	61

	PULSERA
	202
	134

	PERDIDA PULSERA
	3
	5


Con la finalidad de asegurar que el material deportivo empleado esté en las condiciones óptimas para su uso, se deberá revisar el estado de los patines semanalmente y se deberán de afilar las cuchillas de los patines, como mínimo, 2 veces al año. Con la finalidad de garantizar la desinfección e higiene de los materiales de alquiler se ofrecerán cubre zapatos y cubre cabezas desechables de polietileno o material semejante. Asimismo, se desinfectará el material tras cada uso y antes de ser utilizado por un nuevo usuario. En el caso de que los patines, cascos u otros elementos del catálogo detallado en el material de alquiler, presenten algún desperfecto que pueda perjudicar o producir algún daño y/o riesgo a los usuarios, este será inmediatamente retirado. Si fuera posible su arreglo, el material será reparado en el plazo máximo de una semana y repuesto nuevamente. En el caso de que no puedan ser reparados con todas las garantías para su uso seguro, serán retirados definitivamente y sustituidos por material nuevo en el plazo de una semana. 
CELEBRACIONES
La celebración de meriendas y cumpleaños para grupos en las instalaciones de Txuri-Urdin está afincado y estable a lo largo de los años, siendo un servicio de gran demanda. En 2021 asistieron 759 personas a celebraciones (cumpleaños y juegos) y en 2022 1.630 personas.
PUBLICIDAD
El adjudicatario tendrá a su disposición para explotación publicitaria los soportes habilitados para ello en la pared norte de la instalación siempre contando con la autorización previa del Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La Diputación Foral de Gipuzkoa dispondrá, sin coste, de espacios para la colocación de publicidad institucional. Deberá poder ser visible desde el graderío en zona preferente del perímetro de la pista, por una superficie lineal mínima de 5 m. A mayores, la publicidad podrá estar colocada en cualquier otro lugar de interés de la instalación en un soporte adecuado. Además, podrá ser proyectado siguiendo las indicaciones oportunas por parte del adjudicatario cualquier soporte audiovisual de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para ello se podrán usar todos los medios y soporte técnicos-audiovisuales disponibles en la instalación durante ciertos lapsos de tiempos acordados, tanto con los gestores, como con los clubes y entidades organizadoras de diferentes eventos.

Las entidades organizadoras de eventos y competiciones podrán disponer, igualmente sin coste, de un mínimo de 25 m2 para instalar publicidad vinculada al evento o competición organizado.

El adjudicatario pintará en área central de la pista el logotipo foral que se le indique en cada cierre técnico.

La publicidad deberá ser bilingüe, ética y no sexista, utilizándose siempre un criterio de responsabilidad con la imagen de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
OTROS USOS
Alquiler de la instalación para eventos, tanto por parte de la DFG como de otros agentes.
3. VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS

La empresa adjudicataria priorizará la venta online de entradas y abonos en todos los servicios ofertados por la misma.
Asimismo, la empresa adjudicataria numerará los asientos en todo el graderío y espacios complementarios, teniendo en cuenta el límite establecido en cuanto a aforos por la normativa vigente y el proyecto de actividad existente en la instalación. Este proyecto se facilitará a la empresa adjudicataria.

El adjudicatario, generará un soporte informático bilingüe para el control de la venta de localidades numeradas para los eventos organizados en la instalación. Este soporte será único para todos los eventos que se desarrollen en la instalación, tanto los organizados por la empresa contratista como por terceros, y su uso será obligatorio para todos los organizadores. Se deberá informar al cliente, en todo caso y de forma clara, sobre la entidad organizadora del evento.
4. SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO
En el caso de que los servicios deban suspenderse temporalmente por motivos imputables a la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por obras necesarias de mejora de la instalación ordenadas por la DFG, esta indemnizará a la entidad gestora por el perjuicio causado. Cuando sea necesario el cierre total de la instalación y la interrupción de todos los servicios, se indemnizará del siguiente modo: 
· 0-3 días al año: no dará lugar a indemnización alguna.

· A partir del 4º día anual: 500,00 € por jornada.
En los casos en los que solo sea necesario interrumpir alguno de los servicios definidos en el apartado 2, y no resulte imprescindible el cierre total de la instalación, la indemnización se calculará en base a criterios objetivos que permitan la evaluación económica efectiva de la lesión sufrida a causa de la interrupción del servicio o cierre parcial de la instalación.   
Estas indemnizaciones se darán en los casos de obras a realizar obligatoriamente en fechas donde la actividad de la entidad gestora se lleva a cabo, obras de fuerza mayor, de urgencia o emergencia, actuaciones que no puedan retrasarse, así como accidentes, derrumbamientos de fachada, tejados, etc. En el caso de que los servicios deban ser suspendidos temporalmente, dichas circunstancias se notificarán con 7 días de antelación, siempre que sea posible.
5. RESERVAS DE USO GRATUITO A FAVOR DE LA DFG 
La DFG podrá disponer del uso de la instalación en su conjunto hasta un máximo de dos jornadas anuales, y adicionalmente un total de 20 horas anuales gratuitas de alquiler de la pista de patinaje (incluyendo vestuarios y graderío).
Esta utilización tendrá carácter prioritario. Deberá ser notificada con una antelación mínima de 15 días naturales y no generará derechos de alquiler u otro concepto de ingreso para la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria se obliga a mantener con sus medios las instalaciones en funcionamiento ordinario conforme a los criterios previstos en el calendario para esas fechas (personal, maquinaria, limpieza, …).
La Diputación Foral de Gipuzkoa abonará la tarifa correspondiente cuando se superen las horas gratuitas a su disposición. 

El adjudicatario, al establecer sus compromisos contractuales con los respectivos usuarios deberá hacer constar que los mismos podrán verse alterados por causas de interés público establecidas por la DFG.

6. PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO DE USO 

6.1 Cómputo de horas anuales 

Dada la naturaleza del contrato, y al no poder establecerse el número de horas exactas a realizar durante el año, se fija como referencia el calendario de días festivos en Gipuzkoa del año 2023.
Este calendario, que figura en el ANEXO V como “CALENDARIO2023.xlsx”, debe contemplarse como orientativo y de referencia. Por lo tanto, puede registrar variaciones en función de cambios en festivos, días de cierre, etc.

El centro tiene un horario general de uso de 6.45 a 24.00 de lunes a viernes y de 7.00 a 24.00 los fines de semana y festivos, del que, referenciando al calendario de festivos de 2023 y considerando también las horas útiles en temporada de retirada del hielo, resulta un total de horas de funcionamiento del centro al año de, aproximadamente, 6065 horas. 
No obstante, para diseñar el calendario de horas disponibles de la instalación, cabe diferenciarse la temporada de hielo del periodo de retirada del hielo. Durante la temporada de hielo, que abarca desde el 1 de septiembre hasta el 31 de mayo, se cuenta con un total de 4555 horas disponibles. Por otro lado, se registra un cierre técnico de 90 días, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, contando con 1510 horas disponibles para la explotación de la pista mediante cursos de verano, ludotecas y campamentos estivales.
El calendario adjunto en el ANEXO V, muestra el reparto horario entre los diferentes servicios, con referencia al calendario de la temporada 2022-23.
Cabe mencionar, que en algunas horas se comparte la pista entre diferentes servicios o diferentes clubes deportivos, optimizando así este reparto horario. 
Igualmente, algunas horas disponibles quedan desiertas. 
En el siguiente cuadro se resume el reparto horario mensual entre los diferentes servicios: 
[image: image4.emf]AISIALDIA

0:00

IKASTAROAK

0:00

KLUBAK

0:00

MAKINA PASEAK

0:00

ESKOLA KANPAINA

66:20

PARTIKULARRA

29:00

AISIALDIA

78:00

IKASTAROAK

15:00

KLUBAK

216:50

MAKINA PASEAK

25:00 22:50

96:15

IKASTAROAK

34:00

KLUBAK

204:00

ESKOLA KANPAINA

92:45

PARTIKULARRA

20:00

AISIALDIA

25:20

ESKOLA KANPAINA

139:25

PARTIKULARRA

29:00

AISIALDIA

68:00

IKASTAROAK

33:00

KLUBAK

208:30

MAKINA PASEAK

24:00

72:45

IKASTAROAK

34:00

KLUBAK

218:20

ESKOLA KANPAINA

139:25

PARTIKULARRA

30:00

AISIALDIA

0:00

ESKOLA KANPAINA

0:00

PARTIKULARRA

0:00

AISIALDIA

0:00

IKASTAROAK

0:00

KLUBAK

0:00

MAKINA PASEAK

0:00

0:00

IKASTAROAK

0:00

KLUBAK

0:00

ESKOLA KANPAINA

0:00

PARTIKULARRA

0:00

AISIALDIA

25:20

ESKOLA KANPAINA

146:10

PARTIKULARRA

31:00

AISIALDIA

68:45

IKASTAROAK

34:00

KLUBAK

215:00

MAKINA PASEAK

25:00

IKASTAROAK

36:00

KLUBAK

214:35

MAKINA PASEAK

AISIALDIA

139:30

220:40

ESKOLA KANPAINA

KLUBAK

GUZTIRA

1042:15

PARTIKULARRA

254:00

AISIALDIA

739:15

IKASTAROAK

AISIALDIA

ABENDUA

EKAINA

UZTAILA ABUZTUA IRAILA URRIA

IKASTAROAK

32:00

67:00

25:30

ESKOLA KANPAINA

152:20

PARTIKULARRA

OTSAILA

ESKOLA KANPAINA

66:20

PARTIKULARRA

33:00

287:00

KLUBAK

1904:25

MAKINA PASEAK

32:00

AISIALDIA

72:00

IKASTAROAK

36:00

KLUBAK

220:40

MAKINA PASEAK MAKINA PASEAK

MAKINA PASEAK MAKINA PASEAK

ESKOLA KANPAINA

0:00

PARTIKULARRA

0:00

AZAROA

24:20

77:00

IKASTAROAK

33:00

KLUBAK

204:30

MAKINA PASEAK

ESKOLA KANPAINA

106:50

PARTIKULARRA

22:00

AISIALDIA

202:00

MAKINA PASEAK

23:20

URTARRILA

ESKOLA KANPAINA

132:40

PARTIKULARRA

28:00

MAIATZA APIRILA MARTXOA


6.2 Deporte escolar (S1)

Se rige sobre el calendario escolar, siendo hábil desde enero a junio y reanudándose desde septiembre hasta diciembre. Siguiendo la dinámica escolar, el servicio no está disponible en vacaciones de Navidad, Semana Santa o los meses de verano. 
El deporte escolar tiene asignada una franja diaria amplia. De forma general, la franja de este servicio se engloba en el horario:

· De lunes a jueves: de 8:00h -14:45h.

· Viernes: de 8:00h a 14:10h.

Esta franja puede estar sujeta a variaciones en función del servicio S2-deporte federado, que tiene prioridad en los alquileres de pista para la temporada.

Con referencia al calendario de 2023, este servicio tiene asignado un total de 1042 horas anuales. 
6.3 Deporte federado (S2)
Se rige sobre el calendario de competición-temporada, siendo hábil desde enero a mayo y reanudándose desde mediados de agosto hasta diciembre. 

La reserva de los espacios para el calendario de competición se realizará antes del principio de temporada y tiene carácter prioritario frente al resto de los servicios. Cabe mencionar que, en la actualidad, conviven 3 clubes deportivos diferenciados en la instalación. Las horas disponibles, deberán repartirse entre estos clubes en base a los criterios establecidos en las Normas de Uso de la instalación y de modo que se garantice el equilibrio entre diferentes modalidades y clubes.  

En el ANEXO V se contempla el reparto de horas destinado al servicio S2, con base en la temporada 2022/23. El total de horas anuales fijadas para los clubes deportivos asciende a 1.904 horas al año.
Adicionalmente, los deportistas tienen la posibilidad de completar su formación con clases particulares, para una o más personas. Las clases particulares tienen asignada una franja horaria de: 
· Lunes, martes y jueves: de 15:00h a 16:00h. 

· Miércoles: de 7:00h a 8:00h y de 15:00h a 16:00h.

· Viernes: de 7:00h a 8:00h y de 14:30h a 15:30h.

· Domingo: de 7:00h a 8:00h.

Sin embargo, si estas clases particulares no son cubiertas, los clubes deportivos tendrán preferencia para desarrollar sus actividades en esta franja.  El total de horas anuales destinadas a las clases particulares es de 254 horas. 
6.4 Deporte participativo (S3)

Se realiza en el periodo de hielo de la pista, que abarca desde el 01/09 hasta el 31/05. Para establecer el volumen de horas destinadas a este servicio, deben diferenciarse los diferentes usos.

Debido a la convivencia con el deporte escolar y el deporte federado, las franjas horarias pueden estar sujeta a variaciones.
Sesiones de ocio de patinaje

Las franjas horarias destinadas a este servicio, de forma general, son:

· Lunes, miércoles y jueves: de 17:00h a 18:00h.

· Martes: de 17:30h a 18:15h.

· Viernes: de 17:30 a 20:30h. 

· Fines de semana: de 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h.

No obstante, durante las vacaciones escolares de Semana Santa y Navidad, estas franjas pueden ampliarse considerablemente. 

Dentro de las sesiones de ocio o patinaje libre, el volumen teórico de horas anuales habilitadas es de alrededor de 739h. 
Actividades dirigidas (cursos, escuelas, ludotecas, …)

Las sesiones vinculadas a actividades deportivas dirigidas, entre las que se encuentran los cursos y escuelas durante la temporada y los cursos intensivos y ludotecas en Semana Santa y Navidad, suman alrededor de 520 horas anuales.
La franja horaria semanal asignada al servicio, de modo orientativo, es:

· Lunes y miércoles: de 17:30h a 18:30h.

· Martes y jueves: de 17:15h a 18:15h.

· Viernes: de 17.30h a 18:30h y de 19:30h a 20:30h. 

· Fines de semana: de 11:00h a 13:00h.
En los periodos vacacionales de Semana Santa y Navidad, deberán ampliarse estas franjas para ofrecer ludotecas y cursos intensivos.  

6.5 Cierre técnico 

El cierre técnico de la pista de hielo, contemplado en el período de verano, se establece en un máximo de 90 días, desde el 01/06 hasta el 31/08, sumando un total de 1510 horas. No obstante, la DFG podrá acordar la ampliación del periodo de cierre técnico de la pista de hielo, cuando razones de interés general así lo aconsejen. 
El cierre técnico no supondrá, en ningún caso, compensación económica a favor de la empresa adjudicataria. 

Durante el periodo estival, se ofrecerán campamentos y ludotecas de verano, para el aprovechamiento lúdico de la instalación. 
7.   DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Por parte de la empresa adjudicataria, corresponde a la misma:

· Con carácter general:

· Gestionar el Palacio del Hielo conforme al Plan de Gestión Deportiva presentado. 

· Prestar el servicio con la continuidad convenida.

· Cuidar del buen orden del servicio.

· Aplicar las Normas de Uso de la instalación. 

· Asegurar la presencia de las actividades del Palacio del Hielo en Internet y en las redes sociales con al menos una publicación semanal (Facebook, Twitter, Instagram…), siendo de su cuenta los gastos derivados de la creación y gestión de la página web, así como la presencia en Internet y las redes sociales incluidos anuncios y segmentación.
· Garantizar que las personas usuarias dispongan de toda la información pertinente sobre el funcionamiento de la instalación. En este sentido, habrá de colocar en un lugar visible y de fácil acceso un panel en el que se indiquen las tarifas vigentes, el horario de apertura al público, los servicios y programas que se ofertan, el nombre de la entidad gestora, el nombre de la instalación y cuantas otras se determinen por la DFG. 
· Cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de aplicación, como por ejemplo el Plan de Autoprotección y las Normas de Uso de la instalación, así como ponerlos en conocimiento entre su personal.
· Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Administración contratante, directamente o a través de entidades designadas por la propia Diputación, facilitando cuanta información complementaria le sea solicitada en relación con el desarrollo y ejecución del servicio. Estas actuaciones podrán recoger asimismo la realización de auditoría de la actividad, y solicitud de comprobantes de gasto y/o ingreso vinculados a la actividad objeto del contrato.

· Relativo al funcionamiento de la instalación:

· Presentar cada año y con carácter previo al inicio de la temporada la programación con los cambios previstos en el calendario relativos a los servicios S1, S2 y S3. La presentación se realizará la tercera semana del mes de julio y recibirá el visto bueno de la administración la cuarta semana del citado mes.

· En el horario de apertura al público para las sesiones de patinaje sobre hielo, la empresa adjudicataria deberá asegurar el buen funcionamiento de las pistas. Para ello preverá la presencia de un responsable para el reparto de material deportivo (patines, protecciones, …) así como la asistencia en pista y cuantas actividades se desarrollen.

· Garantizar que, en todo momento, dentro del horario de apertura al público, existe en la instalación un profesional con formación básica en primeros auxilios.

· Velar por la seguridad del personal y de los demás usuarios, así como de las instalaciones y otros bienes del Palacio del Hielo Txuri-Urdin y su conservación. 

· A través del personal de la empresa adjudicataria, mantener la disciplina necesaria para impartir los cursos, sin molestar al resto de las personas usuarias y resto de ciudadanía, así como cumplir y hacer cumplir las normas que correspondan.
· Informar sobre las incidencias relacionadas con la seguridad, así como de otras cuestiones consideradas de interés por su relevancia en el funcionamiento del Palacio del Hielo.

· Proponer las necesidades que estime de interés para la instalación deportiva.

· Garantizar la atención al público mediante presencia física en el Palacio del Hielo durante el horario fijado.

· Atender a las consultas pertinentes, tanto presencialmente en el horario establecido a tal efecto, como de forma no presencial por diferentes canales: formularios web, email, teléfono fijo, teléfono móvil y canales de whatsapp/telegram o similar.
· Proporcionar un soporte informático de sistema de atención y gestión de usuarios e impresora de tarjetas PVC, asumiendo el coste del mismo. Este soporte informático servirá para la gestión de inscripciones, abonos, bajas, altas, reservas, control de acceso, entre otros.

· Obtener información constante sobre las novedades de interés que se produzcan en el ámbito concreto de la instalación deportiva.

· La DFG estudiará, junto con la empresa adjudicataria, la conveniencia de la posible utilización conjunta, coordinada y compartida de los servicios de esta instalación de cara valorar la viabilidad de la implantación de la Mugiment Kirol Txartela, que, en el caso de que cuente con los informes favorables por parte de la DFG, será de obligado cumplimiento para los gestores.

· Presencia diaria (de lunes a viernes) en las instalaciones de la persona responsable de los servicios. Esta persona estará además a disposición de la Diputación para las reuniones de coordinación que se programen.
· Relativo a la coordinación y colaboración con la Administración contratante:
· Colaborar en las actividades y campañas de promoción deportiva organizadas por la DFG.

· Colaborar e incentivar en la prestación de actividades, independientemente de sus características particulares.

· Presentar una memoria de actividades semestral, antes el 15 de enero y del 15 julio en cada caso, de las actividades realizadas, al menos con el siguiente contenido: 
· Número de abonados iniciales, finales y variaciones habidas durante el ejercicio, detalladas conforme a las categorías establecidas. 

· Participación en el Programa de Deporte Escolar de la DFG, detallando: centro escolar participante, fecha, nº de alumnos y alumnas, edad, sexo, tarifa aplicada y cuantas otras resulten de interés. 

· Memoria deportiva y resumen de las actividades dirigidas: por cada actividad ofertada se habrá de presentar calendario, duración y horarios, plazas ofertadas y plazas finalmente cubiertas.

· Resumen de los alquileres de materiales, así como de las instalaciones por meses, especificando horas alquiladas por instalación, conforme a los conceptos. 

· Estadísticas de uso de la instalación, detallando el número de accesos libres a la instalación, participantes de la campaña escolar, participantes en los cursos, cumpleaños, ludotecas, etc. 

· Análisis de las principales incidencias producidas: reclamaciones-sugerencias, mantenimiento, en aspectos organizativos, en eventos, etc.

· El formato y modelo de la memoria se consensuará entre el adjudicatario y el Servicio de Deportes de esta Diputación Foral, pudiéndose añadir a los ítems anteriores otros indicadores cuando éstos resulten necesarios a juicio de la Administración contratante.
· Presentar las Memoria económicas exigidas en el contrato. 
· Se entregarán preliquidaciones trimestrales antes del 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero de cada año, con los gastos e ingresos generados y obtenidos en la preparación y/o desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el proyecto, junto con la cuenta de explotación referida a la actividad de ese periodo. 
Se adjuntará en cada entrega toda la documentación justificativa del gasto: 
· Relación de facturas justificativas de cada gasto imputado en la cuenta de explotación junto con la copia de las facturas correspondientes ordenadas y clasificadas por partidas.

· Relación de nóminas de los trabajadores imputables al objeto del contrato y la justificación de su pago, junto con una tabla resumen con el apunte de cada trabajador y mes en el periodo desglosando todos los conceptos de cada nómina.
Especialmente, dada la importancia de este tema, en la preliquidación inicial, se detallará y justificará cómo y cuándo se ha realizado la adecuación salarial de todos los trabajadores en base al nuevo convenio en vigor, incluyéndose el desglose y detalles indicados en el párrafo anterior “Relación de nóminas” dicha adecuación.
Una vez comprobados los datos trimestrales que hayan sido entregados por parte de la empresa adjudicataria, el responsable del contrato procederá a emitir informe respecto de la preliquidación, indicando la cantidad que, en su caso, proceda compensar en las siguientes facturas mensuales.

Todo aquel gasto que no pueda reflejarse en tiempo y forma hasta la fecha indicada y que tenga que ver con el periodo objeto de la liquidación, se incluirá en el siguiente trimestre, haciendo constar dicho traslado. Por lo tanto, en ningún caso, se retrasará la entrega de la documentación en cada trimestre. 

· Liquidación anual. Se realizará y entregará antes del 30 de marzo de cada año una liquidación definitiva con carácter anual en base a la presentación de la auditoría externa de las cuentas de pérdidas y ganancias del año natural anterior. 
· Proporcionar en cualquier momento que le sean solicitados por parte de la Administración contratante, datos e información sobre la evolución de los programas y actividades, y cualquier otra información que le sea requerida relacionada con la gestión de la instalación.

· Prestar asistencia presencial por el encargado de la instalación tanto al personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como a otro personal que deba prestar servicios asociados a la instalación. La asistencia presencial deberá ser prestada en horario laboral, preferentemente en la franja horaria de 9:00h a 16:00h.
· Asistir a las reuniones de coordinación establecidas por el Departamento de Deportes de la Diputación Foral. En ocasiones, estas reuniones de coordinación implicarán la participación imprescindible del personal de control y accesos y/o monitores deportivos, por lo que su presencia será obligatoria cuando la DFG así lo considere.

· Participar activamente en aquellas iniciativas y actividades conjuntas que se propongan tanto desde la propia Dirección de Deportes como de otras Direcciones del Departamento con carácter transversal, en la proporción en que se determine en cada caso.

· Relativo al personal:
· Presentar anualmente el plan de formación del personal, mínimo 20h por trabajador.
· El personal de la instalación deberá poder ser identificado en todo momento como tal por las personas usuarias de la misma, para lo que la entidad gestora vestirá con indumentaria uniformada aportada por ella misma, y adoptará las medidas necesarias (acreditación visible...).
· Se colocará, en un lugar preferente y visible, como mínimo, los nombres y titulaciones de las personas que presten servicios deportivos y se mantendrá actualizado mensualmente.
· La empresa adjudicataria deberá recoger la obligatoriedad de que durante la jornada laboral se mantendrá una localización continua de una persona responsable que permita un contacto inmediato para subsanar los imprevistos acaecidos. Esta localización se realizará mediante un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico.
· El nuevo personal contratado deberá contar con la titulación mínima atendiendo a la legislación vigente para el desarrollo de sus funciones. Se establecerán, en todo caso, los siguientes requisitos mínimos: 
· Responsable de la instalación: Titulación Universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes o equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

· Personal de mantenimiento: Formación Profesional Grado Medio o equivalente o equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

· Personal administrativo: Formación Profesional Grado Medio o equivalente o equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

· Monitores: 
· Monitor de Patinaje o Hockey: Técnico 1º nivel correspondiente, T.A.F.Y.D o Diplomado en Magisterio deportivo.

· Monitor de tiempo libre: Título de Monitor de Tiempo Libre, T.A.F.Y.D o Diplomado en Magisterio deportivo.

Persona Coordinadora de la gestión de las instalaciones objeto del contrato:

· La empresa adjudicataria deberá nombrar una persona dentro de su entidad matriz para la coordinación, gestión y supervisión del contrato.
· Sin ánimo de realizar una descripción cerrada, el perfil y funciones de Persona Coordinadora de la gestión de las instalaciones objeto del contrato, como mínimo corresponderá con el siguiente:
· Esta persona estará capacitada, desde el punto de vista técnico, para analizar, comprender, proponer y coordinar la ejecución de las soluciones técnicas necesarias de cara a solventar cualquier problema técnico relacionado con los sistemas y equipos de la instalación deportiva. Así mismo, tendrá las habilidades y capacitaciones necesarias para liderar, supervisar e intervenir exitosamente en cualquier proceso relacionado con los RRHH adscritos con el contrato. 

· Supervisará la correcta marcha de todos los planes relativos a la gestión y, para ello, se personará en la instalación objeto de este contrato semanalmente, de cara poder realizar dicha tarea en colaboración con el director de la instalación.
· Liderará, establecerá y coordinará todos los procesos en los que sea necesario intervención de cualquier agente externo a los medios humanos adscritos al objeto del contrato para los que se le requieran. 
· Esta persona se encargará también de mantener las relaciones internas con la DFG y facilitar a la misma cuantos compromisos le sean requeridos. Para ello se celebrará una reunión presencial mensual con el técnico encargado del seguimiento del contrato adscrito al Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa para dar cuenta de todos los detalles relativos a la marcha de la gestión de la instalación.
· La persona coordinadora del contrato tendrá disponibilidad para atender y responder a las cuestiones planteadas por el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y su dedicación mínima será de 7 horas semanales. 
· Relativo al euskera: ver apartado referido a las condiciones especiales de ejecución, cláusula 38.2.4 y el Anexo XI del pliego de Cláusulas Administrativas.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

El adjudicatario es responsable de la gestión y del buen uso de las infraestructuras, instalaciones, mobiliario y equipamientos deportivos. Las instalaciones podrán ser revisadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa para verificar su adecuado estado en cualquier momento en el período de vigencia del contrato. No está permitido enajenar ni grabar los bienes objetos del contrato, ni podrá introducir variación alguna en los locales ni en sus instalaciones sin la autorización expresa de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Se entregará un inventario (ANEXO III) e información de la gestión operativa de los distintos servicios al inicio de la adjudicación.
El Palacio del Hielo Txuri-Urdin es un equipamiento deportivo singular, situado en el Pº/de Anoeta 24 de San Sebastián, al sur de la ciudad, en el área deportiva de Anoeta, cuya titularidad corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa, encontrándose adscrito al Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, órgano que ostenta la competencia de su administración y gestión. 
En este edificio, que fue construido en el año 1972, se llevan a cabo tres actividades diferentes; Gaztegune y oficinas de la Diputación; Palacio del Hielo Txuri-Urdin; y Federación de Euskadi de Deportes. La actividad a desarrollar en el presente contrato es la GESTION INTEGRAL DEL PALACIO DEL HIELO TXURI-URDIN.

El emplazamiento del Palacio del Hielo en la zona de Anoeta, dentro del área de instalaciones deportivas diversas y su superficie útil para la práctica deportiva y otros servicios complementarios, convierten al palacio en una atractiva inversión para la iniciativa privada.

En el año 1999 se llevó a cabo una reforma total del edificio, y otra en el año 2014 en el techo de la pista de hielo y el graderío, y se construyeron vestuarios y aseos nuevos.
Los espacios e instalaciones que comprende la concesión son los que, en planos adjuntos a este pliego (ANEXO I), se acompañan. 
A pesar de su señalización en los mencionados planos, a continuación, se indica la relación de esos espacios e instalaciones: 
Planta sótano (P-1)

La planta sótano tiene una superficie útil total de 396 m2, destinada principalmente al almacenamiento de objetos y al paso de instalaciones. El acceso a la planta sótano se lleva a cabo desde el interior del edificio, desde las escaleras que están situadas en la planta baja. La altura libre es de 2,4m.

Planta baja (PB)

En la planta baja se desarrolla la actividad principal del edificio y tiene una superficie útil de 2991,23m2 destinada principalmente a albergar la pista de hielo, los vestuarios y aseos tanto del personal empleado como de los usuarios, vestíbulos, playa para los patinadores (pasillo de la pista de hielo), recepción, taquilla, guarda-patines, secadero, sala de máquinas, maquina alisadora de pista, sala de transformador, enfermería, cafetería, cocina de cafetería y despensa.

La pista de hielo de tamaño oficial para competiciones internacionales de hockey sobre hielo y patinaje artístico (28x58=1625 m2), es apto para todo tipo de actividades lúdicas sobre hielo. Cuenta además con un graderío con capacidad para 504 espectadores, todos ellos sentados.
En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:

[image: image5.emf]ZONA VESTIBULO

Acceso y vestíbulos principales 50,59m2

Oficina de control de pista 1uds

Local para alquiler de patines 129,4m2

Vestuarios 7uds

Vestuarios para personal 2uds

Taquilla  4,49m2

ZONA PISTA

Pista de hielo 58x28m 1582m2

Playa de patinadores  446m2

Vestuarios para deportistas 3uds

Sala de calderas 11,6m2

Cuarto de instalaciones técnicas 1uds

Cuarto para la maquina alisadora 1uds

Transformador 22m2

Almacén 1uds

Taller 1uds

Enfermería  13,5m2

Aseos para usuarios 4uds

Cafeteria 1uds

Cocina de cafeteria 18,48m2

Despensa/almacen de cafeteria 10,5m2

Almacen 1


Primera planta (P1)

En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:

[image: image6.emf]P1 - PLANTA PRIMERA

Aseos para público 2uds

Local sin uso definido 1uds

Cuarto de limpieza 1uds

Acceso a graderíos.


Segunda planta (P2)

En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:

[image: image7.emf]P2 - PLANTA SEGUNDA

3 locales para oficina 3uds

Sala de prensa/autoridades 1uds

Ludoteca 63,17m2

Almacén ludoteca 29m2


Exteriores del recinto 

En la siguiente tabla se detallan los distintos espacios disponibles:
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Porche de entrada al palacio

Parterres o jardines frente a la fachada

principal.

Encubierta,pararrayosyplacastérmicasy

fotovoltaicas.


8.1 Plan de autoprotección 
Se entregará el Plan de Autoprotección del centro existente a la empresa adjudicataria. Será responsabilidad de la misma su actualización o modificación cuando sea necesario previo visto bueno de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
9. GESTION DE SUMINISTROS

A modo orientativo, se aportan los datos genéricos de los importes facturados en gas y agua en esta instalación deportiva en los años 2021 y 2022.
9.1 Agua 

A modo orientativo, la factura por consumo de agua de la red de abastecimiento para el año 2021 ascendió a 6.705,50 € y en 2022 a 7.893,63€ (IVA excluido).
9.2 Gas natural

Tanto para la producción de ACS y calefacción como los servicios de la cocina de cafetería, el coste anual de gas natural en 2021, fue de 12.290,03€ y en 2022 de 36.546,30€ (IVA excluido).

9.3 Electricidad 
El gasto generado por el consumo eléctrico de la instalación correrá a cargo de la entidad gestora. 
Como referencia a tener en cuenta, en el ejercicio 2022 este gasto ascendió a 422.058,36 €.
10. GESTION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Se pretende analizar los aspectos relacionados con el mantenimiento y conservación de esta instalación deportiva que se deben tener en consideración en el contrato de gestión y explotación del Palacio del Hielo Txuri-Urdin.
Para garantizar el correcto desarrollo de esta instalación deportiva, la correcta gestión de las tareas de mantenimiento va a jugar un papel determinante. Por este motivo, la calidad en la gestión del mantenimiento preventivo, correctivo, limpieza y resto de tareas vinculadas a la conservación del edificio son necesarias para lograr el perfecto funcionamiento de las instalaciones con todos sus componentes, así como para lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial.
La empresa adjudicataria deberá contar con personal técnico suficiente en número y cualificación para desarrollar el servicio de mantenimiento adecuado. Las empresas licitadoras deberán presentar un organigrama con los recursos humanos dedicados a este menester y los horarios de presencia física y efectiva en el edificio, y reparto previsto de dicho horario entre las diferentes tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y de conducción y manejo de la maquina alisadora de la pista de hielo. 

La empresa adjudicataria deberá tener en el momento de la adjudicación o, en su defecto, en el plazo máximo de 1 mes desde la entrada en vigor del contrato, su domicilio social o una delegación en la zona próxima a la instalación deportiva, con personal suficiente para desarrollar el servicio adecuado y garantizar la atención, en el caso de ser requerido, en un período de tiempo inferior a 1h.

Deberá adjuntar en caso de resultar adjudicataria la titulación del equipo responsable de las tareas de mantenimiento que intervendrá en el edificio.

Ámbito de actuación

1.-Sistema eléctrico

El centro de transformación ubicado en el edificio debería suministrar la energía de acuerdo a la normativa vigente, debiendo para ello realizarse el mantenimiento según la normativa de aplicación, incluyendo las revisiones por Organismos de Control Autorizado.

La empresa adjudicataria será responsable del buen mantenimiento de los cuadros eléctricos de las instalaciones objeto del servicio. Anualmente se deberán revisar todos los cuadros de las instalaciones incluyendo los de fuerza, climatización, cuadros de pista, cafetería, etc. realizando pruebas de disparo de diferenciales mediante procedimientos normalizados con máquina homologada, realización de termografías, apriete de bornes, etc., emitiendo informe anual de cada cuadro y diferencial magnetotérmico a fin de proceder a su posterior reparación a cuenta de la empresa adjudicataria.
Se deberán mantener en perfecto orden de funcionamiento las luces de emergencia, recorridos de evacuación y balizamiento de las instalaciones a fin de garantizar las condiciones de evacuación del edificio sujetos al contrato y que sean de pública concurrencia. Los modelos a sustituir serán consensuados con la Diputación Foral de Gipuzkoa a fin de su homogeneización. Todo ello sin perjuicio de las revisiones semestrales que realice la Diputación Foral de Gipuzkoa del estado de dichos equipos, e independientemente de las revisiones que se realicen por la Autoridad competente en materia de pública concurrencia.
Se deberán mantener en perfecto estado los enchufes, tomas de fuerza, motores, fines de carrera de diferentes equipos, etc., con conexiones para alimentación de los diferentes equipos que funcionan en las instalaciones objeto del contrato, a fin de garantizar el servicio y cumplir el R.E.B.T e impedir los posibles contactos indirectos que puedan ocasionar accidentes a los usuarios.

2.-Saneamiento de aguas fecales, grises y pluviales

Se deberán mantener de forma adecuada para la prevención de atascos y olores los sistemas generales de saneamiento del edificio (red de saneamiento de aguas fecales y grises), utilizando para ello los medios y la tecnología disponible en cada momento. Para ello, se deberían establecer los procedimientos de mantenimiento preventivo, sus frecuencias, informes de gestión, etc.

El agua de lluvia que transcurre por cubierta y sus canalones, junto con el resto de las redes de aguas pluviales (incluidas bajantes) que se introduzcan dentro de las instalaciones objeto del contrato y cuyas tuberías transcurran por los mismos, se considerarán parte del saneamiento general del edificio y deberán ser mantenidas de forma adecuada para prevenir roturas, atascos, etc., de tal forma que el agua circule de forma adecuada a los sistemas generales del municipio o se reutilice.
3.-Red de abastecimiento y distribución de agua fría

Se deberían mantener las redes de agua fría del edificio desde su acometida a las instalaciones desde la red general Municipal. En la misma se incluyen armarios, contadores totales y parciales, su certificación metrológica, los sistemas de tuberías de distribución, sus aislamientos, piezas de unión, racores, sujeciones, grifería, fluxores, automatismos, boyas, rociadores, y todos aquellos sistemas y elementos que permitan distribuir el agua a los puntos de consumo, así como las posibles labores complementarias que permitan realizar dichas labores de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
4.-Red de abastecimiento y distribución de agua caliente (ACS)

Se deberán mantener el sistema y canalización de distribución de agua caliente entre el equipo de producción y consumo, donde se incluyen todo tipo de elementos y equipos para su correcta distribución, control y/o ajuste y dosificación.
5.-Conjunto de sistemas interrelacionados para la producción y mantenimiento del hielo: 

Se trata de uno de los puntos críticos de la instalación y, por lo tanto, requiere de la coordinación de diferentes profesionales especialistas en la materia (tanto recursos humanos propios adscritos al contrato como externos) para que todos los equipos, sistemas, maniobras, acciones y consignas implicadas en la producción y mantenimiento del hielo estén perfectamente alineadas.

Para ello se deberá contar con una empresa del sector la cual:

· Debe tener la correspondiente clasificación, al menos, de empresa instaladora J.2.4 y J.3.4 correspondiendo con instalaciones mecánicas de ventilación, calefacción, climatización y frigoríficas.

· Debe tener la correspondiente clasificación, al menos, de empresa mantenedora P.3.3 correspondiendo con mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

· Debe acreditar ser una empresa suministradora de gases fluorados y no fluorados además de contar con personal cualificado para la manipulación de los mismos. 

Además, la empresa subcontratada debe tener la capacidad de asesoramiento técnico avanzado para observar y analizar en funcionamiento del conjunto de sistemas interrelacionados para la producción y mantenimiento del hielo de cara a pautar e implementar los ajustes necesarios para, en la medida de lo posible, conseguir la mayor eficiencia y eficacia posible de los siguientes sistemas: 
5.1.-Sistema de climatización, ventilación y conductos de distribución del aire

Se deberán mantener de acuerdo con la normativa los elementos de distribución de aire (conductos, rejillas, bocas de impulsión y retorno en general), de tal manera que se cumpla la normativa sobre higienización de sistemas de conducción de acuerdo con la UNE 100012 y/o normas asociadas específicas. Igualmente, se mantendría la estanqueidad de los conductos, la no oxidación de estos, sus calorifugados y todo aquello que se establezca de acuerdo con la normativa. 

5.2-Sistema de refrigeración, producción de hielo y producción y recuperación de calor

Se incluyen en el contrato todas las instalaciones térmicas existentes en este edificio, desde la toma de carga del combustible energético o suministro eléctrico, hasta el punto de consumo o terminales, incluyendo la sala de instalaciones productoras de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, con todos sus componentes y espacios de utilización tanto por usuarios como por personal de las propias instalaciones, según las condiciones señaladas en este documento. Igualmente, quedan incluidos los vaciados, llenados y purgados de las instalaciones térmicas siempre que sea necesario efectuarlos. Dentro de este apartado, se incluyen también las instalaciones y elementos relacionados con la producción, conservación y gestión del hielo en la pista, desde la toma de carga del suministro eléctrico o elementos necesarios para su producción, hasta el punto de consumo, incluyendo las instalaciones productoras de frío, con todos sus componentes y espacios de utilización, los pases de máquina en la pista, el mantenimiento de la máquina alisadora, el mantenimiento y conservación del vallado perimetral de la pista y de la solera de la pista.

6.-Sistemas de Regulación SCADA y otros sistemas 

Se deberán mantener los sistemas de regulación de las instalaciones de climatización, electricidad, contaje, reguladores, SAIS, ordenadores y todos aquellos elementos que gestionan los programas de control centralizado (SCADA). Donde se incluye el software, sus claves de acceso, sus actualizaciones y copias de seguridad. Asimismo, queda incluida entre las obligaciones de la empresa adjudicataria la asunción de los gastos que puedan implicar eventuales cambios en los programas de control por cambios de diseño incorporación de nuevos equipos o eliminación de existentes, modificaciones en los equipos, etc.

Los programas se deben considerar abiertos para la Diputación Foral de Gipuzkoa, y por ello la empresa adjudicataria debe entregar documento de disposición de acceso a dichos programas que permitan una gestión de acuerdo con las necesidades de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Cumplimiento de la Reglamentación y Normativa aplicable en vigor

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos de mantenimiento, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente, de seguridad e higiene y de prevención de riesgos laborales, Medio Ambiente, así como toda la que pueda ser de aplicación por las características del edificio y sus instalaciones.

La empresa adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos, con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones objeto del contrato, sin costo adicional alguno para la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En el caso concreto de ejecución de obras de mejora y adecuación de instalaciones que se pudiesen llegar a realizar en el transcurso del contrato, deberán realizarse de acuerdo con las normativas específicas en vigor en todas las fases de éstas.

La empresa adjudicataria será responsable de la dirección técnica correspondiente a las inversiones y reformas que se contraten, bajo la supervisión de los responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Asimismo, la empresa adjudicataria será la responsable de emitir un certificado final de las instalaciones realizadas.

Es objeto de un correcto plan de mantenimiento preventivo y correctivo, el cumplimiento de exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad. 

Exigencias térmicas de bienestar e higiene

Las instalaciones térmicas deben mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 
· Calidad térmica del ambiente 

· Calidad del aire interior 

· Higiene 

· Calidad del ambiente acústico
Calefacción, Refrigeración y Humedad Relativa (HR): La empresa adjudicataria mantendría en los locales con calefacción y/o refrigeración, una temperatura interior y humedad relativa y velocidad del aire de acuerdo con la normativa vigente, y según la naturaleza y uso de las zonas del edificio.

Los sistemas funcionarán durante el tiempo que las instalaciones permanezcan abiertas al público y aun permaneciendo cerradas al público cuando se estén realizando trabajos dentro de las mismas o se esté llevando a cabo cualquier actividad que lo requiera. También podrán permanecer en funcionamiento total o parcial los diferentes equipos, si por motivos de mantenimiento o adecuación de espacios o por diferentes motivos es necesario mantenerlos en marcha.
Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS): La empresa adjudicataria prepararía el agua caliente para usos sanitarios a la temperatura mínima que resulte compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de distribución y cumpliendo las exigencias de la normativa vigente, en especial en la que afecta a la prevención de la legionelosis.

Se deberá establecer el procedimiento de control y prevención de la legionelosis, tal y como indica la normativa de aplicación vigente.
Límites de Garantía de Temperaturas: Las temperaturas interiores de calefacción y refrigeración definidas anteriormente serían garantizadas mientras la temperatura exterior no sea inferior a 0º C durante la temporada de calefacción, y superior a 26º C durante la temporada de refrigeración, en la estación meteorológica de Igeldo.

Cuando se superen los valores, por debajo o encima, respectivamente, de dichos límites inferior y superior, la empresa adjudicataria asegurará las mejores condiciones de calefacción y refrigeración posible compatible con la potencia de las instalaciones y la seguridad de su funcionamiento.
Exigencias térmicas de eficiencia energética

Serán parámetros de temperatura, humedad relativa, calidad de aire, ventilación y ruido en los espacios, las temperaturas del agua caliente sanitaria en puntos de consumo y retorno (de acuerdo con los horarios y calendarios de apertura de la instalación), en general, los contemplados en la normativa vigente referida a las instalaciones térmicas en edificios y lugares de trabajo. 

Ventilación: Se asegurará la ventilación y la calidad de aire interior de los locales tanto como sea necesario, y a una velocidad del aire adecuada, según la naturaleza y uso del edificio y/o establecimientos equipados de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente.
Sistema de producción de frío y cuidado de la pista de hielo: Se garantizarán las condiciones adecuadas para la práctica de las actividades físico-deportivas y la seguridad de los/as usuarios/as en la pista de hielo, controlando en todo momento el espesor, temperatura y estado del hielo de la pista, de acuerdo con la normativa vigente. De igual modo, para mejorar el estado del hielo de la pista, se deberá realizar un pase de máquina en la pista de hielo antes de la apertura al público de la instalación deportiva.  Asimismo, durante el período en el que permanece abierta la instalación deportiva y siempre y cuando los/as usuarios/as de la pista de hielo así lo demanden o el estado de la pista lo precise, el período de tiempo comprendido entre dos pases de máquina en la pista no podrá ser superior a noventa minutos. Este período máximo comprendido entre dos pases de máquina variará cuando se celebren competiciones oficiales o torneos de hockey, patinaje artístico, curling o eventos especiales. En estos supuestos, se ajustará su ritmo a las necesidades de la competición o evento correspondiente.  Estarán incluidos, también, dentro de los trabajos de cuidado de la pista de hielo, el mantenimiento de la solera, el mantenimiento de su vallado perimetral y el mantenimiento de la máquina alisadora.

Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS): Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante todo el año, de acuerdo con su uso y las normativas aplicables.
Gestión de la energía: Para una gestión adecuada de la energía es necesario la disposición de datos de consumo de los diversos sistemas, datos de evolución de éstos, de las temperaturas, niveles de calidad de aire, electricidad, etc. que permita en su sistema integrado poder tomar decisiones bien de forma automática mediante programas de gestión inteligente, bien mediante otro tipo de toma de decisiones. 

Por todo ello, se deberá definir el procedimiento de gestión, control y optimización para todo el contrato de acuerdo con estándares internacionales de medición y certificación.

La Diputación Foral de Gipuzkoa tendrá a disposición la visualización e interactuación del sistema de gestión de la energía.
Exigencias de seguridad

Las instalaciones deben mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.
Detectores de fugas: La empresa adjudicataria deberá comprometerse a controlar y mantener en perfecto funcionamiento y vigilancia los detectores de gas y de fugas del refrigerante instalados en la sala de calderas y en la sala de instalaciones técnicas. 

Asistencia técnica ante controles reglamentarios: Se considera dentro de la prestación la realización de todos aquellos controles reglamentarios (OCAs) a los que estén obligados los diferentes sistemas y equipos (baja tensión, centro de transformación, caldera, depósitos, etc.) en la normativa vigente actual y futura durante la duración del contrato.
La empresa adjudicataria asistirá a la Diputación Foral de Gipuzkoa en el transcurso de las visitas reglamentarias realizadas por un organismo de control acreditado o por la propia Diputación Foral de Gipuzkoa.

Los costes derivados de los controles reglamentarios (incluida la propia inspección a cargo de la correspondiente OCA), así como reparaciones, sustituciones, cambios por modificaciones normativas, etc., (excepto en casos de actos vandálicos) correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.
Exigencias respecto a las instalaciones eléctricas

Parámetros generales: Se mantendrán los parámetros de acuerdo con la R.E.B.T. en líneas de tierra, pararrayos, iluminación de emergencia, iluminación de evacuación, iluminación de reemplazamiento, aislamientos de líneas o cuadros, así como las iluminaciones de la pista deportiva, salas, zonas de trabajo, oficinas, etc. de acuerdo a las normativas específicas para cada caso.

Se deberán respetar igualmente los parámetros no específicos del consumo eléctrico, (temperaturas, humedad relativa, velocidad del aire, etc.), pero que estén directamente relacionados con el consumo eléctrico, no pudiendo modificarlos mediante reducciones de consumo directo, salvo que se presente alternativa que no modifique el parámetro y suponga ahorro de energía eléctrica.
Iluminación: Se asegurarán los niveles de iluminación en cada espacio o local de todas las instalaciones objeto del concurso, de acuerdo con la normativa vigente. 

En el caso de que estos niveles no cumplan y/o superen los valores establecidos para los espacios interiores de trabajo en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y más concretamente en la norma UNE-EN 12464-1:2012: “Iluminación de los lugares de Trabajo”, los resultados de estos valores deberán ser justificados. En el caso último que su justificación no se considere apta, deberán ser subsanados a los valores indicados en la normativa mencionada.
En la pista de hielo, se cumplirán con los niveles de iluminación recomendados en la norma UNE-EN12193: iluminación “Alumbrado de Instalaciones Deportivas” o en la reglamentación de la IIHF (Federación Internacional de Hockey Hielo).
Protocolo de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos

La empresa adjudicataria deberá poder realizar la gestión y supervisión del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones mediante algún programa de gestión online del mantenimiento, partes de trabajo y toma de datos y pruebas, donde se mantengan permanentemente actualizados los equipos, las gamas, los históricos y todos aquellos parámetros para el mantenimiento. 

Conducción y Vigilancia de las Instalaciones: La conducción y vigilancia incluyen todo el conjunto de tareas que permiten el control y dominio del funcionamiento de las instalaciones. Para llegar a esta finalidad, la empresa adjudicataria deberá: 

· Aportar el personal cualificado necesario en las dependencias del edificio a mantener con el apoyo de la propia organización y con los programas informáticos propios para actuar en la dirección, control y gestión y ejecución de la conducción y mantenimiento.

· Aportar los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la totalidad de las prestaciones definidas en este documento.

· Asegurar el control de los sistemas de regulación y equilibrio de las instalaciones para que la temperatura y espesor del hielo y la temperatura de los locales sea la más uniforme posible.

La empresa adjudicataria es responsable y decide los medios a utilizar para satisfacer esos objetivos y se ocuparía en particular de:

· Los arranques y paros de las instalaciones.

· Las regulaciones y equilibrados necesarios.

· Los pases de máquina (alisadora) en la pista.

· El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los equipos.

· La vigilancia general de las instalaciones.

· Las rondas e inspecciones corrientes.

Mantenimiento Preventivo: La empresa adjudicataria debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo sistemático necesarias, determinadas según la normativa, en función de los materiales y su uso y de las especificaciones de los constructores de éstos, y en especial las especificadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en el Edificio (Real Decreto 1027/2007) y el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus posteriores modificaciones. Quedan incluidas expresamente las operaciones del RITE de reciente incorporación al mismo (R.D. 238/2013), operaciones 38 y 39 de la tabla 3.3 de la IT 3.3 del RITE.

La empresa adjudicataria tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal del edificio y usuarios, en coordinación con la Diputación Foral de Gipuzkoa y de acuerdo con las normativas aplicables.

Las operaciones de mantenimiento mínimas a realizar serán las indicadas en el ANEXO IV.
Si la empresa adjudicataria, por propia iniciativa y sin el previo consentimiento del responsable del contrato de la Diputación Foral de Gipuzkoa, efectuase trabajos de mejora o que superasen el alcance que este pliego establece para el mantenimiento con la finalidad de evitar reiteradas actuaciones sobre un elemento deteriorado, estos trabajos serían también considerados incluidos en el precio del contrato sin que supongan un coste adicional.

Mantenimiento Preventivo Condicional y Correctivo: El mantenimiento preventivo condicional interviene principalmente a partir de las observaciones derivadas de la conducción y vigilancia de las instalaciones.

La frecuencia y la naturaleza de las observaciones, los parámetros y criterios de decisión son de la responsabilidad e iniciativa de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria realizará las intervenciones de mantenimiento correctivo en un plazo inferior a 2 horas y tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal del edificio y usuarios.

Además de solucionar las posibles anomalías y reparaciones que requieran, tanto el edificio como sus instalaciones, este mantenimiento comprende también el apoyo del trabajo que lleven a cabo las empresas externas, así como atender las solicitudes y dar asistencia técnica necesaria para los montajes, actividades y eventos de diversa índole, que se dispongan a través de los responsables técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Tiempos de respuesta: La empresa adjudicataria deberá asegurar las intervenciones, en caso de avería o de disfuncionamiento, en el plazo máximo de una hora, en horario de apertura del establecimiento afectado y de dos horas, fuera de dicho horario, en aquellas averías críticas que afecten de forma directa a los usuarios. En el resto de los casos se atendería antes de las 24h siguientes al aviso.

La empresa adjudicataria tomará las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal del edificio y usuarios.

Para ello, la empresa adjudicataria organizará un servicio de atención 24h/365d, donde se establezcan los procedimientos y gestión de alarmas críticas, sistemas de visualización de las mismas por los servicios 24h correspondientes, procedimientos de verificación y comunicación entre la empresa adjudicataria y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Suministro y gestión de productos consumibles: Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, la empresa adjudicataria debe asegurarse el suministro y gestión de diversos consumibles, pequeños suministros mecánicos y eléctricos, en particular: aceites, grasas, trapos, teflón, cinta adhesiva, bombillas, pilotos, fusibles, correas, filtros, decapantes, desincrustantes, deshidratantes, refrigerantes, ventiladores, aceite para compresores, sales para descalcificación, luminarias, emergencias, etc., y, en general, todos aquellos elementos que le sean precisos para efectuar un correcto mantenimiento, garantizando la disponibilidad y estocaje propio de estos componentes, con el fin de evitar demoras o retrasos en el desarrollo de las prestaciones.
En el marco del mantenimiento preventivo condicional y correctivo, la empresa adjudicataria debe realizar la sustitución de las piezas y equipos defectuosos y de todo aquel elemento que se haya deteriorado por otro de características como mínimo equivalentes al deteriorado, en el conjunto de las instalaciones definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

El suministro y colocación de los repuestos, materiales o equipos, así como cualquier otro gasto necesario, serían por cuenta de la empresa adjudicataria.

Al igual que para el sistema de gestión de la energía, la DFG tendrá a disposición la visualización e interactuación de este sistema de gestión del mantenimiento en todo momento. 
Mantenimiento y limpieza de las Salas de Máquinas, cuadros eléctricos, maquinaria y equipos: La empresa adjudicataria asegurará el orden y la limpieza de las salas de máquinas así como de los locales reservados y ocupados por los equipos y piezas de recambio de las instalaciones tomadas a su cargo, así como de los equipos y máquinas, de manera que su aspecto estético sea ordenado y limpio, debiendo realizar para ello y mínimamente de forma anual las labores de limpieza general, incluso pintura de suelos, paredes, chapas, etc.
Independientemente de la limpieza general, se mantendrán en todo momento criterios de orden y limpieza para la realización de las diversas tareas de mantenimiento debiendo dejar los espacios utilizados limpios y sin restos de materiales. En las salas de calderas, ACS, grupo de frío, salas de máquinas, etc., se realizará como mínimo una limpieza al mes.

Los equipos, luminarias y climatizadoras se mantendrán limpios, acordes a los protocolos que se establezcan para su mantenimiento específico, en base a su rendimiento lumínico, en el caso de las luminarias.

En la gestión de los residuos de mantenimiento, obra y reparaciones se priorizará la prevención y el reciclado. Los residuos se gestionarán a través de gestores autorizados. La empresa adjudicataria constará como la productora de los residuos, y se encargará de obtener las autorizaciones o de realizar las inscripciones en los registros necesarios. La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa los datos relacionados con la generación y gestión de los residuos generados.

Programa de gestión de mantenimiento y conservación

Las empresas licitadoras presentarán el programa de gestión de mantenimiento y conservación necesario para cumplir con los requisitos y exigencias en este Pliego determinados. 

En dicho programa se contemplará, como mínimo, las tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y normativo, detallando las actividades a realizar y su periodicidad. El plan debe contener una ficha para cada instalación, la cual incluirá la descripción y las características técnicas de cada instalación. Además, este plan detallará la referencia de la empresa con la cual se pretende subcontratar para el mantenimiento del conjunto de sistemas interrelacionados para la producción y mantenimiento del hielo, la cual deberá cumplir con los criterios descritos anteriormente.
La actuación por parte del personal propio o ajeno al ámbito del mantenimiento tiene que basarse íntegramente en su contenido y seguir sus indicaciones. La estructura de este manual deberá ser flexible y capaz de incorporar las nuevas aplicaciones que surjan con el paso del tiempo.

En el caso concreto de ejecución de obras de mejora y adecuación de instalaciones que se pudiesen llegar a realizar en el transcurso del contrato, el mantenimiento de estas instalaciones será a cargo de la empresa adjudicataria y no supondrá ninguna bonificación del contrato establecido. 
Ejecución del programa de mantenimiento planteado

Una vez definido el adjudicatario de la gestión integral del edificio, éste deberá presentar los siguientes informes en el transcurso del contrato:

Informe inicial: Las instalaciones objeto del presente contrato, con independencia del informe general previo, serán comprobadas por la empresa adjudicataria durante el primer trimestre de vigencia del contrato. Durante dicho período, podrá elaborar informes detallados sobre eventuales anomalías y deficiencias observadas que puedan afectar al cumplimiento del contrato. Dichos informes tendrán la consideración de exclusivos, por lo que todo lo que no quede reflejado en los mismos sería aceptado tácitamente por la adjudicataria como idóneo, pudiendo serle exigido con posterioridad las obligaciones que se dimanen de esta contratación sobre tales instalaciones, equipos o partes admitidas como correctas. Los informes se presentarán a la Diputación Foral de Gipuzkoa, acompañados de una valoración económica de subsanación de las anomalías o defectos detectados. De igual modo, se incluirán en dichos informes la instalación de los elementos necesarios, allí donde no existan actualmente, para posibilitar el control centralizado del funcionamiento de las instalaciones técnicas y de los consumos de los diferentes suministros que son objeto del contrato (analizadores de red, contadores para los suministros de agua, gas y electricidad tipo M-bus o similar, actualización del software de control SCADA, etc.). Asimismo, se reforzará el sistema de alumbrado en aquellos lugares donde el nivel de iluminación actual no alcanza los niveles exigidos. Por último, se incluirán las actuaciones necesarias para adecuar estas instalaciones a la normativa vigente.

La empresa adjudicataria incluirá en el informe inicial un inventario completo de las instalaciones para su correcta gestión e identificación. 
El inventario tendrá que incluir como mínimo y por cada uno de los equipos de cada instalación, la información que se describe acto seguido: 

· Marca, modelo y características técnicas. 

· Número de unidades que configuran los diversos equipos, como por ejemplo pantallas, tubos fluorescentes, detectores de incendios y similares. 

· Ubicación de cada una de las unidades de los equipos. 

· Estado y vida útil de estos equipos y/o instalaciones. 

· Valoración económica aproximada en el estado actual.

Si transcurrido el período de vigencia del contrato, se optara por su prórroga, la empresa adjudicataria tendrá opción de volver a presentar a la Diputación Foral de Gipuzkoa durante el primer mes de la prórroga nuevos informes detallados, con su correspondiente valoración económica de subsanación de estas anomalías o defectos detectados que pudieran afectar al cumplimiento del contrato prorrogado. Estos nuevos informes tendrán también la consideración de exclusivos, por lo que todo lo que no quede reflejado en los mismos sería aceptado tácitamente por la adjudicataria como idóneo, pudiendo serle exigido, durante el período de duración de la prórroga, las obligaciones que se dimanen de esta contratación sobre tales instalaciones, equipos o partes admitidas como correctas.

En el caso de exposición de anomalías en alguno de los informes presentados, la Diputación Foral de Gipuzkoa valorará bien mediante informe de sus servicios técnicos o bien encargando dicho informe a un tercero la existencia de dichas anomalías. En el caso de que se admitan las mismas, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá optar entre corregirlas o bien no proceder a la reparación pertinente, quedando salvada entonces la responsabilidad de la empresa adjudicataria en cuanto al funcionamiento de las instalaciones en las que se hayan denunciado anomalías.

La empresa adjudicataria tendrá que disponer de todos los libros oficiales de mantenimiento que sean necesarios durante el primer mes del contrato.

Informe trimestral de consecución del Programa: se presentará informe, en soporte digital consensuado con el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del estado de las instalaciones que contenga las tareas de revisiones y mantenimiento, en el que se incluya el equipo revisado, fecha de la realización y resultado, el porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento y las observaciones correspondientes. Así como las propuestas de mejora al Plan de Mantenimiento o a las instalaciones, de acuerdo con el siguiente guion de mínimos:

· Actualización de fichas técnicas y mejoras propuestas. 

· Acciones realizadas: equipo, fecha, personal técnico que ha realizado los trabajos, resultados, medidas correctoras, y en su caso, valoración económica de dichas medidas si no estuvieran incluidas. 

· Distribución de actividades por tipo de mantenimiento y porcentaje de horas 

· Registro de consumos y datos de análisis realizados en el período. 

· Actualización de equipos e instalaciones con modificaciones en el período. 

· Certificaciones o inspecciones realizadas y previstas para el siguiente período.
Informe anual: Al final del año natural, e independientemente de los informes trimestrales, se entregará un informe resumen que constará de las mismas secciones que el informe trimestral. 

Toda esta documentación se facilitará en soporte informático y, si fueran precisos otros formatos y/u otros contenidos, la empresa adjudicataria los entregará de nuevo adaptados a las exigencias en el plazo máximo de 10 días.
Auditoría técnica - energética externa

Al tratarse de un edificio perteneciente al patrimonio de la DFG, se permitirá por parte del adjudicatario, la comprobación y seguimiento correcto del contrato, sus mediciones, parámetros y máquinas. Se reserva la DFG, por tanto, el derecho de realizar cuantas auditorias técnicas y energéticas considere oportunas de acuerdo con los criterios presentados por el adjudicatario y aprobados por la DFG en cuanto al sistema de gestión de la energía y el programa de mantenimiento global. 

11. GESTION DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Como responsable de la instalación, el adjudicatario se compromete a mantener las instalaciones en las debidas condiciones de limpieza y salubridad, debiendo realizar todos los trabajos necesarios para conseguir un estado de limpieza en el más amplio sentido, debiendo contar para ello con el personal idóneo en número y competencia profesional, así como con los equipos de herramientas, maquinarias, útiles de limpieza y productos para la misma, de eficacia contrastada.
Serán a cuenta del adjudicatario, todos los útiles, herramientas y maquinaria de limpieza necesaria; el suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos y bacteriostáticos, ambientadores y alfombras anti-deslizantes en el edificio; la retirada y depósito de los residuos a los puntos más cercanos situados en la vía pública para cada tipo de recogida.
La empresa adjudicataria deberá así mismo, retirar o limpiar los carteles, pintadas y grafitis que pudieran detectarse tanto en el interior como en el exterior de la instalación. 

Las condiciones que a continuación se describen deben entenderse mínimas y de obligado cumplimiento, y no excluyen cualquier otra necesaria para el buen cumplimiento de los fines de servicio que pretende contratar.
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Recepción Diaria

Hall de entrada Diaria

Exterior entrada y zona ajardinada. Diaria

Perímetro Pista Diaria

Aseos Planta Baja Cada 8 horas o fracción.

Aseos Planta Primera Cada 8 horas o fracción.

Vestuarios Cada 8 horas o fracción.

Graderío y acceso a graderío

2veces porsemana ysiempre

despuésdecadaeventodeportivo

o cultural que se realice en la pista.

Pasillos de PlantaPrimeraySegunda

Planta , Escaleras y Zonas Comunes

Diaria

Cristales de ventanas que dan al exterior. Anual

Cristales en zonas de interior. Diaria

Cafetería Diaria


Se realizará un registro higiénico indicando hora y trabajador que ha realizado la limpieza de los siguientes elementos: cocina/barra de cafetería, terraza de cafetería, vestuarios, aseos y almacenes.  Asimismo, en la cocina y barra cuando la apertura de la cafetería sea superior a 8 horas la limpieza de estos elementos se incrementará en frecuencia a realizarse cada 8 horas o fracción, cuando la apertura sea inferior a 8 horas la limpieza será diaria.

Las oficinas cedidas a los clubes, situadas en la segunda planta, deberán tener su propio plan de limpieza, del cual los mismos se harán responsables. La empresa adjudicataria deberá velar por la ejecución de la correcta limpieza en estos espacios.

Por otra parte, el adjudicatario deberá de mantener de manera óptima las zonas anexas al Palacio del Hielo. Es decir, en el caso de la zona verde, se deberá proceder, como mínimo, a cuatro cortes anuales al césped.
El adjudicatario mantendrá limpios los accesos de entrada de las zonas exteriores: porche, escaleras…

Además de los mínimos contemplados, se procederá a la limpieza de cualquier espacio que así lo requiera al momento, siempre que sea necesario.

Se deberá entregar el plan de limpieza y la periodicidad de la desinfección, desratización y desinsectación del edificio. Esta periodicidad será al menos anual y se prestará especial atención a las zonas de almacenaje. Este documento deberá contemplar los siguientes puntos:

· Las horas de servicio semanales, horas de servicio anuales y días de trabajo semanales.

· Las tareas principales y las frecuencias.

· Las referencias y experiencia acreditada, bien del personal propio o empresa especializada que realice las acciones determinadas en el Plan.
· Otros puntos o aspectos que el licitador considere de interés.
Durante la ejecución del contrato, se ejecutará el Plan de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la empresa adjudicataria, tal y como haya sido ofertada sin perjuicio de los requerimientos puntuales que se consideren necesarios para el buen fin del servicio y de la programación que pueda realizar la DFG por motivo de circunstancias especiales de las actividades que se desarrollan en la instalación o parte de ella.
12. REPARACIONES ADICIONALES A EJECUTAR EN LAS INSTALACIONES POR LA ENTIDAD GESTORA
Al margen del plan anual de mantenimiento la empresa adjudicataria deberá ejecutar en el primer año de la gestión un Plan Adicional de Mantenimiento el cual deberá incluir el contenido mínimo que se detalla a continuación. En cualquier caso, en cada año de gestión prorrogado a mayores y antes de finalizar el primer trimestre, un nuevo listado para el plan adicional de mantenimiento será acordado con el Servicio de Deportes de la DFG, el cual será ejecutado en el año de prórroga correspondiente. 
El presupuesto de cada plan tendrá un valor igual o superior al previsto en la partida correspondiente del presupuesto base de licitación.
Los mínimos a incluir en el plan adicional para el año 2024 serán los siguientes:

· La digitalización de las gradas para los eventos que se vayan a desarrollar en la instalación. Para que cada asiento del graderío sea identificable, se deberá llevar a cabo la adecuación de la señalética de las gradas en asientos, líneas y columnas. Esta digitalización deberá permitir la prestación del servicio de gestión de reservas a los organizadores de eventos, así como dar soporte informático al organizador.

· Asimismo, la oferta de la empresa deberá incluir como mínimo de entre el listado siguiente, los trabajos y reparaciones que queden pendientes de realizar, los cuales, en ningún caso, están previstos ni contemplados en el plan de mantenimiento ordinario:
	A. ACCESOS y HALL DE RECEPCIÓN


	1. Bajo puerta de entrada suelto.

2. Dos puertas de entrada forzadas.

3. Manilla puerta interior semi-rota.

4. Madera descorchada.

5. Puerta corredera anulada.

6. Falta embellecedor.
7. Falta pintura en expositores y columnas.
8. Reparación, puesta a punto y/o instalación del Sistema Integrado de Alarma y Control de Acceso.

	B. HALL DE               SUBIDA A GRADAS


	1. Falta maneta exterior.

2. Maneta interior estropeada.

3. Falta maneta exterior.

4. Techo con humedades y moho.



	C. SALA DE ALQUILER DE PATINES
	1. Puerta acceso a pista desde guardapatines rayada.

2. Parte superior puerta de acceso desde hall a guardapatines rota.

3. Goma barra de guarda-patines en mal estado.

4. Alrededor del 50% de patines necesitan mejora.

5. Alrededor del 50% de cascos necesitan mejoras.



	D. PERÍMETRO DE PISTA, VALLA PERIMETRAL Y SALIDAS DE EMERGENCIA Y OTROS SISTEMAS

	1. Desconchones en la pared. 

2. Gotera (zumbada) panel movido.

3. Falta pintura.

4. Perno de la puerta de entrada a pista roto 
5. Cristal de la salida de emergencia 2 roto 
6. Techo con agujeros de pastillas.

7. Suelo de salida de emergencia 2 con pintura

8. Falta pintar paredes salida de emergencia 2.

9. Golpe en puerta bajada sótano.

10. Falta pintar pared puerta bajada sótano.
11. Revisión de focos fundidos.

12. Manilla puerta almacén material sin pintura.

13. Falta pintura postes de zona banquillos

14. Tapa cuadro de corriente banquillos no cierra.

15. Estructura BIE reforzada (pero rota).

16. Protección canto cristal rota.

17. Golpes de pastilla en pladur de contragradas.
18. Marco puerta máquina alisadora roto. Tubo de cables roto. Lámpara salida de emergencia protección abierta.

19. Portalámparas con tapa sin agarraderas.

20. Cuadro eléctrico al lado de acceso a sótano desencajado.

21. Led taquillas fundida o transformador estropeado.

22. Faltan cerraduras de taquillas.

23. Puerta se queda enganchada.

24. Goma rota de cuchillas de patines.

25. Pared golpeada con las porterías.

26. Columna golpeada con las porterías.

27. No todas las protecciones son iguales: 90 son de cristal y 21 de policarbonato. Todas deberían ser del mismo material para que tuvieran la misma respuesta ante golpes.
28. Mantenimiento y puesta a punto del equipo de sonido y ligthing robotizado (software y elementos implicados)

	E. PRIMERA PLANTA


	1. Embellecedor roto y falta de pintura.

2. Falta pintura en zócalos.

3. Ventanas no cierren. 4 en total.

4. Zócalo defectuoso arriba y abajo.

5. Ventana desencajada. 2 en total.

6. Puerta acceso a WC golpeada.

7. Puerta acceso WC necesita mano de pintura.

8. No tienen manilla ninguna de las ventanas. Están fijas. Total 18 ventanas.

9. Dos puertas de primera planta acceso a gradas sin manilla.

10. Las cerraduras de acceso gradas no se pueden abrir bien.


	G. SEGUNDA PLANTA


	1. Soporte suelto.

2. Falta maneta en la ventana.

3. Rozaduras en la puerta y falta mano de pintura.

4. Humedades en la ventana de ludotecas.

5. Humedades en una ventana.

6. Puerta descascarillada.

7. Baldosa suelta.

8. Techo rajado.

	H. VESTUARIOS


	1. Suelo levantado V6, no cierra bien puerta.

2. Azulejos golpeados en varios vestuarios.

3. Azulejos golpeados en varios vestuarios.

4. Falso techo con golpes en todos los vestuarios.

5. Agujero en pladur V2.

6. Humedades en pared baño V3.

7. Suelo ducha V4 agujereado por patines.

8. Puerta casi rota por la zona de la manilla.

9. Suelo V4 necesito cambio.

10. Suelo V4 necesita cambio.

	I. SALA DE MÁQUINAS Y ZAMBONI


	1. Pequeña fuga de líquido hidráulico en motor serpentín de Zamboni.

2. Pequeña fuga en tubería de agua caliente de sala Zamboni

3. Lámpara fundida en sala de máquinas.

4. Pequeño desnivel en salida a terraza

5. Pintura levantada por el sol en puertas.

6. Sistema de Siemens en correcto estado.

	J. EXTERIOR


	1. Puertas de emergencia laterales sin manilla desde el exterior

2. Ventanilla antigua taquilla rota.

3. Posible gotera desde cubierta.
4. Adecuación de una zona específica para el almacenaje de bombonas propano.

	K. CUBIERTA
	1. Revisión y adecuación de canaletas de cables abiertas.

2. Mala hierba generada por la acumulación de agua.

3. Tela asfáltica levantada en sumideros.

4. UTA-as mal cerradas 

	L. GRADAS
	1. Pintado de barandillas.
2. Agujeros por picar con patines.

3. Techo quemado por bengalas.

	M. GALERIAS
	1. Humedad acceso a galerías.

2. Posible humedad en zona con actuación de arreglo hace un año.

3. Posible aparición de hongos en bajada a galerías.


	N. CLASIFICACIÓN Y RETIRADA DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y ORDEN
	a. Al inicio de la gestión y cada inicio de las posibles prorrogas del contrato se seguirán los siguientes pasos:

b. Clasificación y retirada de residuos: bajo la supervisión del Servicios de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa se deberán clasificar y retirar a vertedero y/u otros puntos de recogida de residuos todos aquellos materiales depositados en las diferentes estancias de la instalación descritas en los pliegos que se encuentren en desuso y que no cumplan función alguna en la instalación. Todas las gestiones que sean precisas al respecto serán previstas, dirigidas, realizadas y finalizadas por la empresa adjudicataria al término del primer trimestre del 2024.

c. Limpieza: se realizará una limpieza a fondo de todas las estancias de la instalación. Se dispondrá para ello en la instalación de medios mecánicos como hidrofregadoras e hidrolimpiadoras.
d. Orden: Una vez retirados todos los materiales, enseres y resto de material que deba perdurar en la instalación este se revisará, se clasificará y colocará en la estancia correspondiente, además de mantenerlo en orden y limpio. Finalmente se estandarizará su estado y será constante durante todo tiempo que requiera ser almacenado


13. ANEXOS
ANEXO I: PLANOS DE LA INSTALACIÓN y ESQUEMA HIDRAULICO.
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ANEXO II: PLANOS BAR CAFETERÍA.
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ANEXO III: INVENTARIADO DE EQUIPOS E INSTALACIONES.
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ANEXO IV: GAMAS DE MANTENIMIENTO.
 
[image: image15.emf]GAMAS MINIMAS  MANTENIMIENTO


ANEXO V: CALENDARIO 2023.
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ANEXO VI: TARIFAS.
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ANEXO VII: NORMAS DE USO DE LA INSTALACION.
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( Orden Foral KG-2023-0314, de 23 de junio, por la que se aprueba el programa de actividades de actividad física y deporte en edad escolar para el curso 2023-2024.
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		18:30		18:45										KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15		KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																		IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50										MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00										KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		199:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		42:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		100:30				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		48:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		303:00				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		35:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00











URTARRILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				JAI EGUNA				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M

		06:45		07:00		JAI EGUNA																				AISIALDI PATINAJEA												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK																												KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15																										KLUBAK								ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15																										KLUBAK																												KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15						IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK								KLUBAK				GABONETAKO GALA																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								IKASTAROAK																												IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15																										AISIALDI PATINAJEA																												AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15																						KLUBAK

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA										MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45						CURLING				CURLING				CURLING				CURLING												CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA										MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		KLUBAK				GABONETAKO GALA				MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA																KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45						CURLING				CURLING				CURLING				CURLING												CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK																CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45						CURLING				CURLING				CURLING				CURLING												CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																																								IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45																																				IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK																						IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA

		17:45		18:00

		18:00		18:15																										AISIALDI PATINAJEA								KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																																						MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30																																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45																																										KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK																												KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10																																		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA

		19:10		19:15																																		KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																																																		IKASTAROAK																																																								IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																																																		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA

		20:40		20:50																																										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00																																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10																														MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:40		21:50																																										MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00																																										KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK																												KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10																														MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30																														KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																																																		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA

		22:50		23:00																																										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10																																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																																																		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		106:50				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		22:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				0:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		77:00				0:00				6:00				6:00				6:00				6:00				3:00				3:00				3:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00								5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				0:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		33:00				0:00				2:00				2:00				2:00				2:00				0:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		204:30				0:00				7:30				7:30				7:30				7:30				6:00				4:00				5:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				0:00				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		24:20				0:00				0:50				0:50				0:50				0:50				0:30				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:00				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50







OTSAILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28

						A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M

		06:45		07:00		ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15														KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15														IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15														AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10														MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45										ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45										KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10		KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45										KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45		IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA

		17:45		18:00

		18:00		18:15																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45		KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA

		19:10		19:15		KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50										IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		132:40				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		28:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		67:00				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		32:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		202:00				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		23:20				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50







MARTXOA_23
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						A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V

		06:45		07:00		ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15														KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15														IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15														AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10														MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA

		14:30		14:45										ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK

		14:45		15:00		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA

		15:30		15:45										KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10		KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45										KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45		IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45		KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15		KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50										IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		20:30		20:40										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50		MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		152:20				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		32:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		72:00				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		36:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		220:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:30				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40





APIRILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30

						L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D

		06:45		07:00																																																																		KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15		KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK																												KLUBAK												ESKOLA PARTIKULARRAK												ESKOLA PARTIKULARRAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING						ESKOLA PARTIKULARRAK												ESKOLA PARTIKULARRAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15		KLUBAK				KLUBAK																																																																																KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15		KLUBAK				KLUBAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK																																KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15		IKASTAROAK				IKASTAROAK				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA																																																																																AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA																								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45		CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00																																																																		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		15:10		15:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		15:30		15:45		CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING

		15:45		16:00

		16:00		16:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		16:10		16:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45		CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		IKASTAROAK						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		IKASTAROAK						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																																																																								IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45																																																																						AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK																AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																																																																						KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		18:25		18:30

		18:30		18:45																																																																						ENTRENAMENDUAK				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																ENTRENAMENDUAK				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10																																																																		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				MAKINA PASEA

		19:10		19:15																																																																		KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50

		19:50		20:00

		20:00		20:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																																																												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30		KLUBAK				KLUBAK																																																												KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																																																																										KLUBAK								MAKINA PASEA																				KLUBAK								MAKINA PASEA

		20:40		20:50																																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		20:50		21:00

		21:00		21:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40																																																																										KLUBAK																												KLUBAK

		21:40		21:50																																																																																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		21:50		22:00																																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		22:00		22:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																																																												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30		KLUBAK				KLUBAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40										KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:40		22:50																																																																										KLUBAK								MAKINA PASEA																				KLUBAK								MAKINA PASEA

		22:50		23:00																																																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		23:00		23:10																																																																														MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		23:10		23:15																																																																														KLUBAK																												KLUBAK

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																																																																																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		66:20				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		33:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		139:30				5:00				5:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				7:00				1:00				0:45				1:00				1:00				2:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				2:00				5:00				5:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		36:00				2:00				2:00				2:00				2:00				2:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				2:00				2:00				2:00				2:00				0:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				2:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		214:35				9:00				8:10				6:15				6:15				6:15				7:15				7:15				9:30				7:15				7:15				6:15				6:15				6:15				6:15				9:30				8:10				6:30				5:50				6:55				7:30				4:50				9:00				8:10				6:30				5:50				6:55				7:30				4:50				9:00				8:10

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:20				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:50				0:40				0:50:00				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:40				0:50:00				0:40				1:00				1:00





MAIATZA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X

		06:45		07:00		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:00		07:15																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15																						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15																						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15																						IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30																		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45																		ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30						MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45						ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30																						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45																		KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15										AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30								IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45						AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45										KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10										MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		19:10		19:15										KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																		IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		20:50		21:00										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50										MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA

		21:50		22:00										KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		23:00		23:10										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		146:10				0:00				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		31:00				0:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		68:45				0:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		34:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		215:00				0:00				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:00				0:00				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50





EKAINA_23
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		06:45		07:00		UDAKO KANPAINA

		07:00		07:15

		07:15		07:30
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		13:00		13:15
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		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10

		14:10		14:30

		14:30		14:45
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		15:10		15:30

		15:30		15:45

		15:45		16:00

		16:00		16:10

		16:10		16:30
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		18:00		18:15

		18:15		18:25

		18:25		18:30

		18:30		18:45

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10

		19:10		19:15

		19:15		19:30

		19:30		19:50

		19:50		20:00

		20:00		20:10

		20:10		20:30

		20:30		20:40

		20:40		20:50

		20:50		21:00

		21:00		21:10

		21:10		21:25

		21:25		21:40

		21:40		21:50

		21:50		22:00

		22:00		22:10

		22:10		22:30

		22:30		22:40

		22:40		22:50

		22:50		23:00

		23:00		23:10

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA

		0:00

		PARTIKULARRA

		0:00

		AISIALDIA

		0:00

		IKASTAROAK

		0:00

		KLUBAK

		0:00

		MAKINA PASEAK

		0:00











UZTAILA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L

		06:45		07:00		UDAKO KANPAINA

		07:00		07:15

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00
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		13:45		14:00

		14:00		14:10

		14:10		14:30
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		16:10		16:30

		16:30		16:45

		16:45		17:00

		17:00		17:15

		17:15		17:30
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		17:45		18:00

		18:00		18:15
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		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15						AISIALDI PATINAJEA				KLUBAK																								AISIALDI PATINAJEA				KLUBAK																								AISIALDI PATINAJEA				KLUBAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15										AISIALDI PATINAJEA																												AISIALDI PATINAJEA																												AISIALDI PATINAJEA																								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN

		14:10		14:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK

		14:30		14:45		ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING
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		15:00		15:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN

		15:10		15:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK

		15:30		15:45		KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING

		15:45		16:00

		16:00		16:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		16:10		16:30						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK

		16:30		16:45		KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																																																																												IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45		AISIALDI PATINAJEA																AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA																AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15														KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45																																																																														KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10														MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15														KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																																																																																						IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK

		20:30		20:40		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50		MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00		MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		66:20																																																																								6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		29:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		78:00				3:00				6:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				6:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				6:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		15:00																																																																								1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		216:50				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:00				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00







URRIA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M

		06:45		07:00						KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		JA EGUNA				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK

		07:00		07:15		ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15		KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15		KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15		IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15		AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30		KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45		CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK												MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30		KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45		CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30		KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45		CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15		AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30												IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK																												IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK

		17:30		17:45								IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA

		17:45		18:00

		18:00		18:15						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25										MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		18:25		18:30										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45														KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA

		19:10		19:15						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50																						IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40																						MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50														MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50														MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00														KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50																						MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00														MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00																						MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		139:25				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				0:00				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		30:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				0:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		72:45				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				0:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		34:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				0:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		218:20				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				0:00				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		25:20				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:00				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50







AZAROA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30

						A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J

		06:45		07:00		JAI EGUNA				KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK

		07:00		07:15														KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15														IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15														AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10														MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45										ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING

		14:45		15:00						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK

		15:10		15:30										MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA

		15:30		15:45										KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK

		15:45		16:00

		16:00		16:10						KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:10		16:30														KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45										KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45										IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15																						KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25						KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																										KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45										AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10						MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		19:10		19:15						KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50										IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		20:30		20:40										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50										KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		20:50		21:00																														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		21:25		21:40

		21:40		21:50										MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA

		21:50		22:00										KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK

		22:00		22:10						MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00										KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA

		23:00		23:10																														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00										MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		139:25				0:00				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		29:00				0:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		68:00				0:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		33:00				0:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		208:30				0:00				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		24:00				0:00				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40











ABENDUA_23

						1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31

						O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D				A-L				A-M				A-X				O-J				O-V				L-S				I-D

		06:45		07:00		KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				JAI EGUNA				KLUBAK				JAI EGUNA												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING		KLUBAK				KLUBAK												JAI EGUNA

		07:00		07:15						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING																						KLUBAK				ESKOLA PARTIKULARRAK		CURLING						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		07:15		07:30

		07:30		07:45

		07:45		08:00

		08:00		08:15		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA						KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK				ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		ESKOLA KANPAINA		ESKOLA KANPAINA ETA IZOTZ MANTENUA		KLUBAK				KLUBAK																												KLUBAK

		08:15		08:30

		08:30		08:45

		08:45		09:00

		09:00		09:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK

		09:15		09:30

		09:30		09:45

		09:45		10:00

		10:00		10:15						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK								IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		10:15		10:30

		10:30		10:45

		10:45		11:00

		11:00		11:15						IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK																								IKASTAROAK				IKASTAROAK								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		11:15		11:30

		11:30		11:45

		11:45		12:00

		12:00		12:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK																						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA		KLUBAK

		12:15		12:30

		12:30		12:45

		12:45		13:00

		13:00		13:15

		13:15		13:30

		13:30		13:45

		13:45		14:00

		14:00		14:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA																						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		14:10		14:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK																				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		14:30		14:45		ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING																				ESKOLA PARTIKULARRAK				CURLING				CURLING								CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING

		14:45		15:00		MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		15:00		15:10						MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK				ESKOLA PARTIKULARRAK								MAKINA PASEA		TXURI URDIN		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA						MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA		MAKINA PASEA		TXURI URDIN KAZKABARRA

		15:10		15:30		MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA																KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA												MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		15:30		15:45		KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK																CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								ENTRENAMENDUAK												KLUBAK				CURLING				CURLING								CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING

		15:45		16:00

		16:00		16:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				AISIALDI PATINAJEA

		16:10		16:30						KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK																								KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		16:30		16:45		KLUBAK				CURLING				CURLING																								CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING																				KLUBAK				CURLING				CURLING								CURLING				CURLING				CURLING				CURLING				CURLING

		16:45		17:00

		17:00		17:15						AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA												AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA								AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA				AISIALDI PATINAJEA

		17:15		17:30																				IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK																						IKASTAROAK						IKASTAROAK

		17:30		17:45		IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA																										IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK														IKASTAROAK		AISIALDI PATINAJEA				IKASTAROAK								IKASTAROAK

		17:45		18:00

		18:00		18:15														KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:15		18:25																		MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		18:25		18:30																		KLUBAK																												KLUBAK																												KLUBAK

		18:30		18:45		AISIALDI PATINAJEA																																																KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA																				KLUBAK								AISIALDI PATINAJEA

		18:45		18:55

		18:55		19:00

		19:00		19:10														MAKINA PASEA												MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA																																								MAKINA PASEA

		19:10		19:15														KLUBAK												KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK																KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		19:15		19:30

		19:30		19:50		IKASTAROAK																																																								IKASTAROAK																												IKASTAROAK

		19:50		20:00

		20:00		20:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		20:10		20:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		20:30		20:40		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		20:40		20:50		KLUBAK																																																MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		20:50		21:00																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		21:00		21:10						MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:10		21:25						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		21:25		21:40																																																																																																						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		21:40		21:50		MAKINA PASEA																																																MAKINA PASEA								MAKINA PASEA																				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA

		21:50		22:00		KLUBAK																																																KLUBAK								KLUBAK																				KLUBAK								KLUBAK

		22:00		22:10		ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA								MAKINA PASEA				ENTRENAMENDUAK				MAKINA PASEA				MAKINA PASEA

		22:10		22:30						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK								KLUBAK								KLUBAK				KLUBAK

		22:30		22:40

		22:40		22:50		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		22:50		23:00		KLUBAK																																																MAKINA PASEA								KLUBAK																				MAKINA PASEA								KLUBAK

		23:00		23:10																																																		KLUBAK																												KLUBAK

		23:10		23:15

		23:15		23:40

		23:40		23:50

		23:50		00:00		MAKINA PASEA																																																								MAKINA PASEA																												MAKINA PASEA

		GUZTIRA

		ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

		92:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				0:00				6:45				0:00				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				6:45				6:45				6:45				6:45				6:10				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00

		PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

		20:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				0:00				1:00				0:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				1:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00				0:00

		AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

		96:15				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				0:00				1:00				0:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				1:00				0:45				1:00				1:00				3:00				5:00				5:00				0:00				6:00				6:00				6:00				6:00				7:00				6:00

		IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

		34:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				0:00				1:00				0:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				1:00				2:00				1:00				1:00				0:00				2:00				2:00				2:00				2:00				1:00				0:00

		KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

		204:00				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				0:00				6:30				0:00				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				6:30				6:40				6:20				6:30				5:50				9:00				9:40				0:00				7:30				7:30				7:30				7:30				5:30				4:40

		MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

		22:50				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:00				0:40				0:00				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:50				0:50				0:50				0:40				0:40				1:00				1:00				0:00				0:50				0:50				0:50				0:50				0:30				0:20











URTEKO GUZTIKOA



						URTARRILA				OTSAILA				MARTXOA				APIRILA				MAIATZA				EKAINA				UZTAILA				ABUZTUA				IRAILA				URRIA				AZAROA				ABENDUA				GUZTIRA

						ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA				ESKOLA KANPAINA

						106:50				132:40				152:20				66:20				146:10				0:00				0:00				0:00				66:20				139:25				139:25				92:45				1042:15

						PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA				PARTIKULARRA

						22:00				28:00				32:00				33:00				31:00				0:00				0:00				0:00				29:00				30:00				29:00				20:00				254:00

						AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA				AISIALDIA

						77:00				67:00				72:00				139:30				68:45				0:00				0:00				0:00				78:00				72:45				68:00				96:15				739:15

						IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK				IKASTAROAK

						33:00				32:00				36:00				36:00				34:00				0:00				0:00				0:00				15:00				34:00				33:00				34:00				287:00

						KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK				KLUBAK

						204:30				202:00				220:40				214:35				215:00				0:00				0:00				0:00				216:50				218:20				208:30				204:00				1904:25

						MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK				MAKINA PASEAK

						24:20				23:20				25:30				25:20				25:00				0:00				0:00				0:00				25:00				25:20				24:00				22:50				220:40


















Orria1





						S1 - ESCOLAR

						PROGRAMA DFG - centros escolares de Gipuzkoa y grupos: material incl. (por persona)		10.80 €

						Centros escolares de fuera de Gipuzkoa y grupos: material incl. (por persona)		10.80 €

						S2 - FEDERADO

						Laborales y festivos (periodo temporada)

						Entrenamiento (hora), pista completa		40.00 €

						Entrenamiento (hora), media pista		20.00 €

						Partido hockey hielo, competición o espectáculo noche (máx 3 horas)		449.00 €

						Partido hocky hielo mediodia en categorías S-18 y S-20 (máx 3 horas)		234.50 €

						Partido hockey al mediodia en categorías inferior S14 (media pista-máx 2 horas)		71.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic Mediodia		117.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic. Noche		224.50 €

						Laborales y festivos (periodo fuera de temporada)

						Entrenamiento (hora), pista completa		49.50 €

						Entrenamiento (hora), media pista		25.00 €

						Partido hockey hielo, competición o espectáculo noche (máx 3 horas)		561.00 €

						Partido hocky hielo mediodia en categorías S-18 y S-20 (máx 3 horas)		293.50 €

						Partido hockey al mediodia en categorías inferior S14 (media pista-máx 2 horas)		89.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic Mediodia		146.50 €

						Hora extraordinaria partido, espectáculo o competic. Noche		280.50 €

						S3 - PARTICIPATIVO

						ENTRADAS

						Laborales

						Infantil (<12 años)		6.30 €

						Infantil (<12 años), familia numerosa		4.75 €

						Adulto		9.20 €

						Adulto, familia numerosa		7.00 €

						Grupos infantil (+20 usuarios) (precio por persona)		5.30 €

						Grupos adulto (+20 usurios) (precio por persona)		8.20 €

						Acompañante		1.00 €

						Receptor de RGI (-75%)		2.00 €

						Fines de semana/Festivos y visperas

						Infantil (<12 años)		7.10 €

						Infantil (<12 años), familia numerosa		5.50 €

						Adulto		10.20 €

						Adulto, familia numerosa		7.75 €

						Grupos infantil (+20 usuarios, precio por persona)		6.10 €

						Grupos adulto (+20 usuarios, precio por persona)		8.20 €

						Acompañante		1.00 €

						Receptor de RGI (-75%)		2.60 €

						ABONOS TEMPORADA

						Laborales y festivos

						Patinaje adulto anual		209.00 €

						Patinaje infantil anual		148.00 €

						Txartela Temporada - Txipi Txartela		28.50 €

						Entrada temporal baja (Mayo a Septiembre)

						de lunes a viernes		0.00 €

						Sábados, domingos, puentes y festivos por la mañana		0.00 €

						Sábados, domingos, puenetes y festivos por la tarde		1.00 €

						Acompañante		2.00 €

						Entrada temporada general (Después de Reyes hasta Semana Santa y de Octubre hasta antes de Navidad)

						de lunes a viernes		0.50 €

						Sábados, domingos, puentes y festivos por la mañana		1.50 €

						Sábados, domingos, puentes y festivos por la tarde		2.60 €

						Acompañante		4.10 €

						Entrada temporada alta (Semana Santa y Navidad)

						Mañanas		2.60 €

						Tardes		4.60 €

						Acompañantes		5.60 €

						BONOS ENTRADAS

						Bonos 10 entradas (adulto)		71.50 €

						Bonos 20 entradas (adulto)		137.50 €

						Bonos 10 entradas (infantil)		51.00 €

						Bonos 20 entradas (infantil)		86.50 €

						CURSILLOS DE PATINAJE (incluye entrada, clases y patines)

						Actividades, 1 sesión por semana. Duracion 13 sesiones - 4 meses (mes)		48.50 €

						Actividades, 1 sesión por semana (anual). Duracion 26 sesiones - 8 meses (mes)		40.80 €

						Actividades, intensivo. Duracion 5 sesiones - 1 semana (curso)		71.70 €

						Actividades,  2 sesiones por semana. Duracion 26 sesiones - 4 meses (mes)		74.00 €

						Actividades,  2 sesiones por semana (anual). Duracion 52 sesiones - 8 meses (mes)		69.90 €

						CLASES PARTICULARES Y CAMPUS

						Clase particular, media hora una persona		30.50 €

						Clase particular, media hora 2 personas (precio por persona)		20.50 €

						Clase particular, media hora 3 personas o más (precio por persona)		15.50 €

						Dinamización grupo, una hora (más de 8 personas)		41.00 €

						Campus sobre hielo (por día)		32.50 €

						Campus verano (por día)		20.50 €



						OTROS

						CELEBRACIONES

						Fiesta y cumpleaños (por persona)		15.25 €

						PUBLICIDAD

						Disponibilidad por m2 al mes		30.50 €

						ALQUILER Y VENTA MATERIAL

						Alquiler de patines		3.00 €

						Alquiler de casco (infantil)		1.10 €

						Venta de guantes		2.60 €

						Venta de calcetines		2.60 €

						Afilado de patines		5.10 €

						ALQUILER DE ESPACIOS PARA USO NO DEPORTIVA DE INSTALACIONES

						Pista 

						Alquiler (planta baja) 1º dia		2,588.00 €

						Alquiler  + gradas 1º dia		3,882.00 €

						Segundo día y sucesivos		1,941.00 €

						Dia de montaje -desmontaje		1,941.00 €

						Porcentaje bruto ventas hasta 15.000 euros		Exento

						Exceso sobre 15.000 euros		0.10 €

						Sala polivalente

						Uso salas polivalente (1 hora)		15.50 €

						Uso salas polivalente (1 día)		113.90 €

						Uso salas polivalente (clubes deportivos)		0.00 €

						Vestuario

						Uso vestuario grande (máx. 30 personas)		21.90 €

						Uso vestuario pequeño (máx. 15 personas)		11.00 €

						Proyector (1h)		25.90 €

						Pérdida de llave		11.00 €

						Apertura instalación fuera de horario trabajadores PdH

						Hora		34.90 €

						Hora festivo		56.30 €

						Hora nocturno		42.80 €

						Hora festivo nocturno		79.00 €

						CAFETERIA

						Chucherias

						KINDER BUENO		1.35 €

						KINTER T4		1.45 €

						KINDER ARRAULTZA		1.75 €

						BOLLO PALMERA		1.30 €

						HOJALDRE PALMERA		1.30 €

						GOMINOLAK		0.10 €

						FRUITU LEHORRAK – FRUTOS SECOS		1.40 €

						MENTOS		1.30 €

						GUSANITOAK, PALOMITAK		0.50 €

						REGALIZ		0.50 €

						KOJAK		0.50 €

						KIT KAT		1.30 €

						MENTOS TXIKLE		1.75 €

						SARRIEGI PATATAK		1.55 €

						MATUTANO		1.40 €

						PUSH POP		1.55 €

						MIKADO		1.30 €

						KAFE ETA INFUSIOAK – CAFÉS E INFUSIONES

						HUTSA – SOLO		1.40 €

						EBAKIA – CORTADO		1.50 €

						KAFESNEA – CON LECHE		1.60 €

						KAFESNEA EDALONTZIAN – CON LECHE EN VASO		1.70 €

						ESNEA – VASO DE LECHE		1.70 €

						COLA CAO		1.75 €

						DESKAFEINATU HUTSA – SOLO DESCAF.		1.40 €

						DESKAFEINATU EBAKIA –CORTADO DESCAF.		1.50 €

						KAFESNE DESKAF. – CON LECHE DESCAF.		1.60 €

						SOBREKO DESKAF. TXIKIA – DESCAF. SOBRE PEQUEÑO		1.50 €

						SOBREKO DESKAF. HANDIA – DESCAF. SOBRE GRANDE		1.60 €

						INFUSIOAK – INFUSIONES		1.75 €

						PINTXO ETA OPILAK – PINCHOS Y BOLLERÍA

						CROISSANT		1.70 €

						NAPOLITANA		1.70 €

						PIZZA BACON-CHAMPI		2.55 €

						PIZZA 4 GAZTA – 4 QUESOS		2.55 €

						DONUT AZUKREDUNA - AZUCAR		1.15 €

						DONUT TXOKOLATE		1.15 €

						PINTXO: PATATA TORTILA		2.15 €

						PINTXO: TORTILA BETEA – RELLENA		2.35 €

						PINTXO: KROKETA - CROQUETA		1.95 €

						PINTXO: HARAGI BOLA – BOLA DE CARNE		1.95 €

						PINTXO: MINIBOKATA		2.25 €

						PINTXO: SANDWICH		2.55 €

						FRESKAGARRIAK – REFRESCOS

						PEPSI, KAS, ZUMOAK, IRABIATUAK, BITTER KAS - PEPSI, KAS, ZUMOS, BATIDOS, BITTER KAS		2.25 €

						AQUARADE		2.45 €

						URA 33cl AGUA		1.35 €

						URA 1,5L AGUA		2.55 €

						TONIKA - TÓNICA		2.35 €
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 


KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA  
ETA KIROL DEPARTAMENTUA 


FA-KG-2023-0475 Foru Agindua, 2023ko urriaren 
6koa, Donostiako «Txu ri-Urdin Izotz Jauregia» kirol ins-
talazioa erabil tze ko Arauak ezar tzen dituena.  
 


Txu ri-Urdin Izotz Jauregia kirol ekipamendu berezia da, Do-
nostiako Anoeta pasealekuan dago eta titularra Gi puz koa ko Foru 
Aldundia da. Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamen-
tuari atxi kita dago, eta organo horren eskumena da jauregia 
administra tze a eta kudea tzea. Foru inbentarioan jasota dago, 
jabari publikoko ondasun gisa.  
 


Instalazio hori 1972an eraiki zuen Explotación de Pistas e 
Patinaje, SA enpresak eta 1990ko abendura arte ere enpresa 
horrek ustiatu zuen. 


Data horretatik aurrera, hainbat enpresa jardun dira ustiake-
tan, eta bere garaian onartu ziren erabilera arauak gehiago ze-
haztu behar dira. 


Horregatik, eta aurreikusten denez kontratazio berri bat egi-
tea, instalazioa erabil tze ko arau berriak onartu behar dira aurre-
koak ordezteko, eta argitaratu egin behar dira indarra izan deza-
ten eta jendeak ezagut di tzan. 


Azaldutakoaren arabera eta 6/2005 Foru Arauak, uztailaren 
12koak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, 
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 40.1d) artikuluan eman-
dako eskumenak erabiliz, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol 
Departamentuko foru diputatuak,  
 


EBAZTEN DU 


Lehenengo.    Onestea Txu ri-Urdin Izotz Jauregia Erabil tze ko 
Arauak. Arau horiek foru agindu honen erans ki ne an daude.  
 


Bigarren.    Agin tze a foru agindu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitara tze ko. 


ERANSKINA 


Donostiako «Txu ri-Urdin Izotz Jauregia» kirol instalazioa 
erabil tze ko Arauak. 


ATARIKO TITULUA 


1. artikulua.    Helburua. 
Arau hauen xedea da arau tze a kirol instalazioa eta ber tan 


ematen diren kirol zerbi tzu ak, prestazio modalitate desberdinak 
ezarrita eta erabil tzai leen eskubide eta betebeharrak zehaztuta.


 


DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 


DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES 


Orden Foral FA-KG-2023-0475, de 6 de octubre de 
2023, por la que se establecen las Normas de uso de 
la instalación deportiva «Palacio del Hielo Txu ri-Urdin» 
de San Sebastián. 


El Palacio del Hielo Txu ri-Urdin es un equipamiento deporti-
vo singular, sito en el Paseo de Anoeta de San Sebastián, cuya 
titularidad corresponde a la Diputación Foral de Gi puz koa, en-
contrándose adscrito al Departamento de Cultura, Cooperación, 
Juventud y Deportes, órgano que ostenta la competencia de su 
administración y gestión. Se halla incluido en el inventario foral 
como bien de dominio público. 


La instalación fue construida en el año 1972 por la empresa 
Explotación de Pistas de Patinaje, S.A., quien se mantuvo en la 
explotación del equipamiento hasta diciembre de 1990. 


Desde la citada fecha se han sucedido en la explotación di-
versas empresas, y los Reglamentos de Uso aprobados en su 
día requiren a día de hoy una mayor concreción. 


Por ello, y ante la nueva contratación prevista pocede apro-
bar una nuevas normas de uso de la instalación que sustituyan 
a las anteriores y proceder a su publicación para su propia efi-
cacia y conocimiento general. 


En virtud de cuanto ha quedado expuesto, y en el ejercicio 
de las atribuciones conferidas por el artículo 40.1.d) de la 
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institu-
cional, Gobierno, y Administración del Territorio Histórico de Gi -
puz koa, esta Diputada Foral del Departamento de Cultura, Coo-
peración, Juventud y Deportes, 


RESUELVE 


Primero.    Aprobar las Normas de Uso del Palacio del Hielo 
Txu ri-Urdin que se acompaña como anexo a la presente Orden 
Foral. 


Segundo.    Ordenar la publicación de la presente orden foral 
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 


ANEXO 


Normas de uso de la instalación deportiva «Palacio 
del Hielo Txu ri-Urdin» de San Sebastián. 


TÍTULO PRELIMINAR 


Artículo 1.    Objeto. 
Las presente Normas de Uso tienen por objeto regular la ins-


talación deportiva y los servicios deportivos que en ella se pres-
tan, estableciendo las distintas modalidades de prestación y fi-
jando los derechos y deberes de las personas usuarias. 
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2. artikulua.    Aplikazio eremua. 
Erabilera arau hau ek aplikatuko dira Txu ri-Urdin Izotz Jaure-


giaren instalazioetan (Donostiako Anoeta pasealekua).  
 


I. TITULUA 
 


XEDAPEN OROKORRAK 


I. KAPITULUA.    ERABIL TZA ILEAK 


3. artikulua.    Erabil tza ileak. 
Erabil tza ile izango da arau hauetan aurreikusitako bal din -


tzak beteta, instalazioan sartu eta hori erabil tze ra doazenak.  
 


Erabil tza ileak talde hauetan banatuko dira: 


— Abonatuak. 


— Kolektiboa. 


— Ez abonatua. 


— Ikastarogilea. 


— Ikuslea. 


4. artikulua.    Abonatuak. 
a)    Abonatua izango da, eskaerako inprimakia aurkeztuta 


izena emana izan, instalazioetara sar tze ko titulua edo gailua 
izan eta ordainketak egunean dituena.  


 
 


b)    Oro har, abonuak desberdinak izango dira, eta onurak, 
ezaugarriak eta prestazioak arautuko dira prezio publikoetan.  
 


c)    Instalazioetan sar tze ko gai tzen duen titulua edo gailua 
per tso nala eta besterenezina da. Titulu edo gailu berria egin 
behar bada, aurrekoa lapurtu, galdu edo hondatu delako, horre-
tarako ezarritako zenbatekoa ordaindu beharko da. 


5. artikulua.    Kolektiboa (ikaste txe ak, kirol klubak…).  
 


Kolektiboa izango da kirol instalazioak hi tzar men bidez, Al-
dundiarekin progamatutako erreserbaren bidez edo puntualki 
jarduera jakin baterako edo ordutegi jakin batean erabil tzen di-
tuen per tso na fisikoen taldea edo per tso na juridikoa. Kolektibo 
bakoi tze ko arduradun bat izendatu beharko da.  
 


5.1.    Ikaste txe ak. 


Ikaste txe etako gorputz-hezkun tza ko orduak eta eskola kiro-
leko eskola orduak dira. 


a)    Eskolako ordutegian, kirol instalazioa nagusiki erabiliko 
da lurraldeko ikaste txe en izotz irristaketako eta hockeyko hasta-
peneko eskola kanpainako eskolak emateko. Ikaste txe ek izena 
emango dute GFAren eskola kiroleko aplikazio informatikoaren 
bidez eta, ondoren, Txu ri Urdinen instalazioko arduradunak be -
rre tsi ko die erabilgarri da goe la.  
 


b)    Eskola kiroleko hurrengo denboraldian eskolako ordute-
gitik kanpo behar dituztenean instalazioak, eskaerak aurkeztuko 
dira indarreko kontratazio administratiboen pleguetan ezarritako 
epeetan. Kasu guztietan, eskoletako taldeak beren hez kun  tza fi-
sikoaz eta portaeraz ardura tzen diren irakasleekin joan go dira 
instalazioetara.  
 


c)    Irakasle arduraduna (begiralea/hezi tza ilea) beti bere tal -
dearekin batera joango da sarrerara eta irteerara; instalazioak 
ikuskatuko ditu sartu eta irten aurretik, eta itxa ron beharko du 
azken ikaslea atera arte. 


Artículo 2.    Ámbito de aplicación. 
Estas Normas de Uso serán de aplicación a la instalación 


Palacio del Hielo Txu ri-Urdin, sito en el Paseo de Anoeta de San 
Sebastián. 


TÍTULO I 
 


DISPOSICIONES GENERALES 


CAPÍTULO I.    DE LAS PERSONAS USUARIAS 


Artículo 3.    De las personas usuarias. 
Se considerará persona usuaria a toda persona física o jurídi-


ca que, previos los requisitos previstos en estas Normas de Uso, 
acceda a la instalación con ánimo de hacer uso de la misma. 


Las personas usuarias de la instalación lo serán en calidad de: 


— Personas usuarias abonadas. 


— Persona usuaria colectiva. 


— Persona usuaria no abonada. 


— Cursillista. 


— Espectadora o espectador. 


Artículo 4.    Personas usuarias abonadas. 
a)    Se considerará persona usuaria abonada aquella per-


sona física que, habiendo formalizado su inscripción mediante 
la presentación del impreso de solicitud, esté en posesión del tí-
tulo habilitante o dispositivo de acceso correspondiente y se 
halle al corriente en el pago de las cuotas. 


b)    Con carácter general los abonos podrán ser de diferen-
tes tipologías cuyos beneficios, características y prestaciones se 
regularán en los correspondientes precios públicos. 


c)    El título habilitante o dispositivo de acceso será perso-
nal e intransferible. La confección de un nuevo título o expedi-
ción de un nuevo dispositivo por robo, pérdida o deterioro obli-
gará al pago de la cuantía que oportunamente se establezca. 


Artículo 5.    Persona usuaria colectiva (colegios, clubes de-
portivos…). 


Se considerará persona usuaria colectiva aquel grupo de 
personas físicas o una persona jurídica, que, bien mediante 
convenio, reserva programada con la Diputación, o bien pun-
tualmente, utiliza las instalaciones deportivas para una activi-
dad concreta y/o en un horario determinado. Deberá nombrar-
se a alguien responsable por cada persona usuaria colectiva. 


5.1.    Colegios. 


Lo forman las horas de educación física de los centros edu-
cativos y el deporte escolar lectivo. 


a)    Durante el horario escolar la instalación deportiva esta-
rá principalmente dedicada a acoger las clases de campaña es-
colar de iniciación al patinaje y hockey sobre hielo de los cole-
gios del territorio. Los centros escolares rea li zarán la inscripción 
a través de la aplicación informática de deporte escolar de la 
DFG y posteriormente el o la responsable de la instalación del 
Txu ri Urdin confirmará la disponibilidad. 


b)    Las solicitudes de las instalaciones que necesiten para 
la siguiente temporada del deporte escolar fuera del horario es-
colar, se presentarán en los plazos referidos en los pliegos de 
las contrataciones administrativas vigentes. En todos los casos, 
los grupos escolares accederán a las instalaciones acompaña-
dos del profesorado responsable de su educación física y de su 
comportamiento. 


c)    El profesorado responsable (personal monitor/educa-
dor) siempre acompañará a su grupo a la entrada y a la salida; 
revisará las instalaciones antes de entrar y salir de éstas y de-
berá esperar hasta que salga el o la última alumna. 
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5.2.    Kirol klubak. 


1.    Kirol kluben erabileran honako hau ek bereizten dira: 


a)    Entrenamendu arruntak: denboraldi bateko entrenamen-
duetarako erreserbak egin beharko dira indarreko kontratazio ad-
ministratiboen pleguetan eta arau hauetan eza rri ta koa ren arabe-
ra. Jasotako eskaeren arabera, beharrezko alokairuak egingo di -
ra. Baimen horiek denboraldi baterako izango dira.  
 


b)    Denboraldiko lehiaketa arruntak: denboraldi hasieran 
zehaztuko dira klub bakoi tza rekin lehiaketaren egunak eta or-
duak. Klubek aurkeztu beharko dute lehiaketa egutegia indarreko 
kontratazio administratiboen pleguetan eza rri ta koa ren arabera. 
 


c)    Ezohiko entrenamenduetarako eta lehiaketa ofizialeta-
rako eskaerak: gu txie nez, hamabost egun lehenago egingo dira.


 


d)    Campus eta teknifikazioetarako eskaerak (uda): udan 
campus bat edo teknifikazio bat antolatu nahi duten kirol klubek 
ida tziz eskatu beharko dute, campus/teknifikazioaren proiek tua 
edo programa aurkeztuta, eta jasotako eskaeren eta aurkeztutako 
proiektu/programaren kalitatearen arabera, instalazioa gordeko 
da eskatutako aldirako.  
 


2.    Instalazioak erabil tze ko ordutegiak banatuko dira inda-
rreko kontratazio administratiboen pleguetan eta arau hauetan 
eza rri ta koa ren arabera, interesa duten kluben beharrak en tzun 
ondoren eta indarrean egongo dira kirol denboraldi batean. Hala 
ere, ordutegi horiek aldatu daitezke ekitaldiak antola tze ko.  
 
 


Kirol klubek, instalazioak erabil tze ko ordutegia eslei tzen zaie-
nean, ordutegi hori banatuko dute 1/2023 Legegin tza ko De  kre -
tuaren arabera, mar txoa ren 16koa, emakumeen eta gizonen ber-
dintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria ma txi starik 
gabe bizi tze ko Legearen testu bategina onar tzen duena, eta 
gaiari lotuta indarrean egon daiteken edozein legeren arabera, 
erabil tzai le ororen arteko berdintasuna susta tzen duten ekin -
tzak burutu eta erabakiak hartuta. 


3.    Ezinbestekoa da beren entrenamenduetarako instala-
zioak eskatu nahi dituzten izotz klub edo elkarte guztiek egoi tza 
soziala Donostian izatea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol 
Erakundeen Erregistroan erregistratuta egotea. 


4.    Instalazioak entrenamenduetarako erabil tze ko erreser-
bak onartuko dira lehentasun irizpide hauen arabera:  
 


I.    Aurreko denboraldiko egutegian eskatutako ordutegia 
eman izana, betiere erreserba eragiten duen jarduera aktibo ba-
dago. 


II.    Gipuzkoako Foru Aldundiarekin edo Kirolgi Fundazioare-
kin lan ki de tza hi tzar mena indarrean duten klub edo elkarteak. 


III.    Erreserba baliatuko duten kirolarien lehiaketa maila, 
kontuan izanda berdintasun maila hobea lor tze ra bideratutako 
ekin tza positiboakbu ru tze ko aukera.  
 


IV.    Klubak eta kirol diziplinak estatu mailan dituen lizen tzi en 
kopurua. 


V.    Emakume talde gehien dituzten klub edo elkarteak; tal -
de kopuru eta kategoriak berak badira, kirol instalazioaren era-
bileran duten an tzi natasunaren arabera erabakiko da. 


VI.    Diber tsi tate fun tzio nala duten per tso nak integra tze ra 
bidera tzen diren kirol jarduerak antola tzen dituzten klub edo el-
karteak; jarduera kopuru bera badute, kirol instalazioaren erabi-
leran duten an tzi natasunaren arabera erabakiko da. 


VII.    Gainerako klub edo elkarteak, eskaeraren ordenaren 
arabera, betiere espazioren bat badago erabilgarri. Ez badago, 
ezingo da entrena tze ko ordurik esleitu. 


5.2.    Clubes deportivos. 


1.    Se diferencian en el uso de clubes deportivos: 


a)    Entrenamientos ordinarios: la reserva para entrenamien-
tos de una temporada, se deberán rea li zar en los términos deta-
llados en los Pliegos de las contrataciones administrativas vigen-
tes en cada momento y las presente Normas de Uso. Según las 
solicitudes recibidas se llevarán a cabo los alquileres necesarios. 
La duración de dichas autorizaciones será para una temporada. 


b)    Competiciones ordinarias de la temporada: al principio 
de temporada, se concretará con cada club los días y las horas 
de competición. Los clubes deberán entregar los calendarios de 
competición en los términos detallados en los pliegos de las 
contrataciones administrativas vigentes. 


c)    Solicitudes para entrenamientos y competiciones oficia-
les extraordinarios: se rea li zarán, como mínimo, con quince días 
de antelación. 


d)    Solicitudes para campus y tecnificaciones (verano): los 
clubes deportivos interesados en organizar un campus y/o tec-
nificación en el periodo de verano, tendrán que solicitarlo por 
escrito, presentando un proyecto o programa del campus/tecni-
ficación debidamente detallado, y según las solicitudes recibi-
das y calidad de proyecto/programa se llevará a cabo la reserva 
de la instalación para el periodo solicitado. 


2.    La distribución de los horarios de uso de las instalaciones 
se rea li zará conforme a lo establecido en los Pliegos que rijan 
las contrataciones administrativas vigentes en cada momento y 
en las presente Normas de Uso una vez oídas las necesidades 
de los clubes interesados y serán válidos durante el de sa rro llo 
de una temporada deportiva. Si bien estos pueden tener varia-
ciones por la organización de eventos. 


Los clubes deportivos, una vez tengan adjudicadas las horas 
de uso, distribuirán dicho horario teniendo presente el Decreto 
Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, y cual-
quier otra legislación vigente en la materia, promoviendo acciones 
y decisiones que impulsen la igualdad en todas las personas 
usuarias. 


3.    Es indispensable que todos los clubes o asociaciones 
de hielo que quieran solicitar instalaciones para sus entrena-
mientos tengan sede social en San Sebastián y esten registra-
das en el Registro de Entidades Deportivas del Pais Vasco. 


4.    La concesión de reservas de uso para la utilización de 
instalaciones para entrenamientos se rea li zará atendiendo a 
los siguientes criterios en orden de prioridad: 


I.    Tener concedido el horario de reserva de la instalación 
solicitado en el calendario de la temporada anterior, siempre 
que se mantenga activa la actividad objeto de la reserva. 


II.    Clubes o asociaciones con Convenio de Colaboración en 
vigor con la Diputacion Foral de Gi puz koa o Kirolgi Fundazioa. 


III.    Nivel de competición de los y las deportistas para quie-
nes se solicita la reserva, teniendo en cuenta la posibilidad de 
rea li zar acciones positivas dirigidas a conseguir un mayor de sa -
rro llo de la igualdad. 


IV.    Número de licencias del club y de la disciplina deporti-
va a nivel estatal. 


V.    Clubes o asociaciones que tengan más número de equi-
pos femeninos; a igual número de equipos y categorías, por 
orden de antigüedad como usuarios de la instalación deportiva. 


VI.    Clubes o asociaciones que organicen actividades de-
portivas dirigidas a la integración de personas con diversidad 
funcional; a igual de número de actividades, por orden de anti-
güedad como usuario de las instalación deportiva. 


VII.    Resto de clubes o asociaciones, por orden de solicitud, 
siempre que existan espacios disponibles. Si no los hubiera no 
será posible asignar horarios de entrenamiento. 
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5.    Lehiaketako partidak joka tze ko pista eska tzen duten klub 
federatu guztiek beren lehiaketa egutegiaren kopia bat eman be-
harko diote Foru Aldundiari edo hark adierazitakoari.  
 


6.    Aldundiari aurrez jakinarazi gabe instalazioa hiru egu-
nez erabil tzen ez duten taldeei egutegian adierazitako erreser-
ba baliogabetuko zaie (ezinbesteko kasuak direnean izan ezik). 
 


7.    Aldundiak ber tan behera utzi ahal izango ditu lehen 
adierazitako instalazio eta bulegoak erabil tze ko lagapen eta alo-
kairuak, lehentasunezko tzat jo tzen dituen beste erabilera ba -
tzu etarako balia tze ko, betiere justifikatuta badago eta gu txie -
nez 7 egun lehenago jakinarazten badu. 


8.    Ekitaldi berezi bat antola tzen bada, kluben entrenamen -
duen ordutegiak aldatu ahal izango dira. 


9.    Klubek eslei tzen zaizkien aldagelak erabili ahal izango 
dituzte taldekideen arropa eta pol tsak gorde tze ko kirola egiten 
duten bitartean. 


10.    Klubek bileretarako eta hi tza ldietarako prestatutako es -
 pazioa erabili ahal izango dute, aurrez eskaera eta erreserba 
eginda. 


11.    Lehiaketa ofizialetarako, kirol klubek ida tziz bidali be-
harko dute denboraldiko egutegia, eta baita burutuko diren jar-
duerak eta ordutegiak ere, gu txie nez 15 egun lehenago.  
 


12.    Kirol elkarte eta klubek antolatutako kirol ekitaldietako 
–entrenamenduak barne– eran tzu kizun zibila antola tza i leena 
izango da. Hartara, eran tzu kizun zibileko poliza bat kontratatu 
beharko dute, eta denboraldi hasieran horren kopia eman Foru 
Aldundiari edo hark zehazten duenari.  
 


13.    Lehiaketa eta ikuskizunetan publikoak instalazioetan 
buru tzen dituen ekin tzen eran tzu kizuna antola tza ileena izango 
da. Horretarako, Autobabeseko Plana ezagutu beharko dute eta 
ber tan ezarritako betebeharrak bete; hala ere, nahitaezkoa izango 
da sektoreko indarreko araudi guztia errespeta tzea.  


 
 


14.    Instalazioak hondatu edo apur tzen badira, erreserba 
egin zuen per tso naren edo entitatearen konturakoak izango 
dira. Lehiaketa ofizialetan gerta tzen badira, kalte horiek Federa-
zioari eta Klubari jakinaraziko zaizkie, eta bertako kluba izango 
da aurkako taldeek eragiten dituzten kalteen eran tzu le subsi-
diarioa. 


15.    Entrena tza ileek eta, halakorik ezean, gurasoek edo tu-
toreek bermatu beharko dute adingabeak ondo porta tzen dire-
la, eta tratu txa rren, bullingeko edo jazarpeneko kasuetan jardu-
teko ardura eta betebeharra izango dute.  
 


16.    Kirol partidetara sar tze ko sarrera kobra tzen duten ki -
rol erakundeek aurrez jakinarazi beharko diete Gi puz koa ko Foru 
Aldundiari eta instalazioaren kudea tza ileari. Salmentako lehiati-
lak erabili ahal izango dituzte, baldin badaude, baina beren kon-
turakoa izango da kobra tze ko eta ekitaldiak ondo fun tzio na tze -
ko beharrezko kontrolabu ru tze ko langileak jar tzea. 


17.    Instalazioen erabilerari eragiten dioten egoe ra berezi eta 
apartekoetan –obrak, larrialdiko egoe rak, etab.–, instalazioaren 
erabilera eta irekiera ordutegia guztiz edo par tzi alki gu txi tze a 
suposa tzen badute, ezinbesteko kausengatik, erabilgarri gera tzen 
diren orduak ere artikulu honetan zehaztutako irizpideen arabera 
banatuko dira. 


6. artikulua.    Ez abonatua. 
Ez abonatua izango da dagokiona ordainduta sar tzen dena 


instalazioan. Horretarako gai tzen duen titulua emango zaio, eta 
irteten den arte gorde beharko du.  
 


5.    Todos los clubes federados que soliciten pista para 
jugar sus partidos de competición deberán entregar, obligatoria-
mente, una copia de su calendario de competición a la Diputa-
ción Foral o a quien esta determine. 


6.    A los equipos que no hagan uso de la instalación concedi-
da por tres días, sin previa comunicación a la Diputación o a quien, 
en su caso, se determine, se les anulará la reserva de uso recogida 
en el calendario (a excepción de causas de fuerza mayor). 


7.    La Diputación podrá suspender las cesiones y alquileres 
de uso de instalaciones y dependencias antes señaladas para 
otros usos que estime prioritarios de manera justificada, previa 
comunicación con una antelación mínima de 7 días.  
 


8.    En el caso de organizarse un evento especial, los hora-
rios de entrenamientos de los clubes podrán sufrir variaciones. 


9.    Los clubes deberán hacer uso de los correspondientes 
vestuarios que se les asignen para guardar la ropa y bolsas de 
los o las componentes del equipo, durante la práctica deportiva. 


10.    Los clubes podrán hacer uso de los espacios para reu-
niones, charlas, habilitados, previa solicitud de uso y reserva.  
 


11.    Para las competiciones oficiales, los clubes deportivos 
deberán enviar por escrito el calendario de la temporada y, co -
mo mínimo, con una antelación de 15 días, las actividades a de -
sa rro llar y los horarios. 


12.    La responsabilidad civil de los eventos deportivos orga-
nizados por las asociaciones y clubes deportivos, incluidas las se-
siones de entrenamiento recaerá sobre los mismos. A este efecto 
deberán contratar la póliza de responsabilidad civil correspon-
diente, entregando al principio de la temporada las copias de las 
mismas, a la Diputación Foral o a quien esta determine. 


13.    La responsabilidad de los actos del público en las ins-
talaciones durante la celebración de competiciones y espectá-
culos recaerá sobre las entidades organizadoras. Para ello, ten-
drán que conocer el Plan de Autoprotección y deberán de aco-
gerse a las obligaciones que en ella se recogen, sin perjuicio de 
la obligatoriedad de respetar la totalidad de la normativa secto-
rial vigente en cada momento. 


14.    Cualquier deterioro o rotura en las instalaciones que 
se origine de su uso, serán por cuenta de la persona o entidad 
que efectuó la reserva de utilización. En el caso de competicio-
nes oficiales, estos daños serán comunicados a la Federación y 
Club correspondiente, siendo el club local el responsable subsi-
diario de los desperfectos que originen los equipos contrarios. 


15.    El personal técnico, y a falta de éste, las madres, pa-
dres o personal tutor deberán garantizar el buen comporta-
miento de las personas menores de edad, teniendo la respon-
sabilidad y obligación de actuar en casos de malos tratos, bu-
lling o acoso que se puedan dar. 


16.    Las entidades deportivas que cobren entrada para acce-
der a los encuentros deportivos deberán comunicarlo previamen-
te a la Diputación Foral de Gi puz koa y a la gestora de la instala-
ción. Podrán hacer uso de las ventanillas de venta allí donde las 
hubiere, si bien será de su cuenta el personal para cobrar y rea li -
zar el control necesario para el buen funcionamiento del evento. 


17.    En situaciones especiales y extraordinarias que afecten 
al uso de la instalación, tales como obras, situaciones de emer-
gencia, etc. que supongan la disminución parcial o total del ho-
rario de uso y apertura de la instalación, por causas fuerza 
mayor, las horas que quedasen disponibles, también se repartirán 
en base a los criterios detallados en este artículo. 


Artículo 6.    Persona usuaria no abonada. 
Se considerará persona usuaria no abonada aquella que, 


previo pago del importe correspondiente, acceda a la instala-
ción. Se le entregará un título habilitante que deberá conservar 
hasta la salida. 
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7. artikulua.    Ikastarogilea. 
Ikastarogilea izango da eskaera inprimakia aurkeztuta, ikas-


taroan onartua izan dena eta kuoten ordainketan egunean da-
goena.  
 


8. artikulua.    Ikusleak. 
Ikusleen sarbidea jardueraren ezaugarrien araberakoa izan-


go da, eta jarduera antola tzen duen erakundea izango da haien 
jokabidearen arduraduna. 


9. artikulua.    Erabil tza ile izaera gal tzea. 
1.    Txu ri-Urdin Izotz Jauregiaren erabil tzai le izateari uzteko 


arrazoi izan daiteke: 


a)    Deskribatutako jarduerak egi te ko eskura jarritako insta-
lazioak eta materialak behar bezala ez erabil tzea.  
 


b)    Erabilera arau hauetan xedatutakoa modu jarraitu eta 
agerikoan urra tzea. 


c)    Instalazioak eta zerbi tzu ak balia tze ko ezarritako tarifak 
ez ordain tzea. 


2.    Artikulu honetan ezarritako kasuetan, beharrezkoa ba -
da, instalaziotik botako da erabil tzai lea eta aurreran tze an ez 
zaio berriz sar tzen utzi ko.  
 


II. KAPITULUA.    ERABIL TZA ILEEN ESKUBIDE ETA 
BETEBEHARRAK 


10. artikulua.    Erabil tza ileen eskubideak. 
Txu ri-Urdin Izotz Jauregiaren erabil tzai leek honako eskubide 


hau ek izango dituzte: 


a)    Instalaziora sar tze a zabalik dagoen egunetan eta ordu-
tegietan. 


b)    Instalazioetan lan egiten dutenek eta gainerako langi-
leek errespetuz eta begirunez trata tzea.  
 


c)    Txu ri-Urdin Izotz Jauregiak eskain tzen dituen zerbi tzu 
gutiak erabil tzea, araudiaren arabera. 


d)    Erabilera arau hauen ale bat eskuragarri izatea.  
 


e)    Zerbi tzu a eta arreta EAEko edozein hizkun tza ofiziale-
tan jaso tzea. 


f)    Kexak, iradokizunak eta erre kla ma zioak aurkeztea. Insta -
lazioen ku dea ke taren arduradunak erre kla ma zio orriak izan be-
harko ditu Kon tsu mi tzaileen eta erabil tzai leen Estatutuaren aben -
dua ren 22ko 6/2003 Legean eta hori gara tzen duten arauetan 
eza rri ta koa ren arabera. 


g)    Abonatuek, beraien tzat ezar tzen diren prezio bereziak 
balia tzea. 


h)    Instalazioko edozein langileri identifika tze ko eska tzea, 
erre kla ma zioak egin ahal izateko.  
 


i)    Indarreko legerian (2/2023 Legea, mar txoa ren 30ekoa, 
Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolaren Legea; 10/2015 Le -
gea, aben dua ren 23koa, Jendaurreko ikuskizunen eta jolas jar-
dueren legea) eta arau hauetan aitortutako beste edozein esku-
bide. 


11. artikulua.    Diber tsi tate fun tzio nala duten per tso nen es-
kubideak. 


Aurreko puntuan adierazitako eskubideez gain, erabil tzai le 
horiek eskubide hau ek ere izango dituzte: 


a)    Instalazioetako langileei lagun tza eska tze a instalazioe-
tan barrena ibil tze ko zailtasunak dituztenean. Instalazioetakoa 


Artículo 7.    Personas cursillistas. 
Se considerará cursillista aquella persona que, habiendo for-


malizado su inscripción mediante la presentación del impreso 
de solicitud, sea admitida al cursillo y se halle al corriente en el 
pago de las cuotas correspondientes. 


Artículo 8.    Personal espectador. 
El acceso del personal espectador estará determinado por 


las características de la actividad, siendo la entidad organizadora 
de la actividad concreta la responsable de su comportamiento. 


Artículo 9.    Pérdida de la condición de persona usuaria. 
1.    Podrá ser causa de la pérdida de la condición de perso-


na usuaria del Palacio del Hielo Txu ri-Urdin: 


a)    La no utilización adecuada de las instalaciones y mate-
riales puestos a su disposición para la práctica de las activida-
des descritas. 


b)    La transgresión continuada y manifiesta de lo dispuesto 
en las presentes Normas de Uso. 


c)    El impago de las tarifas establecidas para el uso y acce-
so a la instalación y sus servicios. 


2.    En los supuestos contemplados en este artículo, se pro-
cederá, si fuera necesario, a la expulsión de la instalación de la 
persona usuaria en cuestión y a impedir el acceso a la misma 
en sucesivas ocasiones. 


CAPÍTULO II.    DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
PERSONAS USUARIAS 


Artículo 10.    Derechos de la personas usuarias. 
Serán derechos de las personas usuarias del Palacio de 


Hielo Txu ri-Urdin: 


a)    Acceder a la instalación dentro de los horarios y en los 
días en que esté abiertas. 


b)    Ser tratados con respeto y deferencia por el personal 
que presta sus servicios con las instalaciones y por el resto de 
personal. 


c)    Utilizar, de acuerdo con la normativa, todos los servicios 
que oferte el Palacio del Hielo Txu ri Urdin. 


d)    Tener a disposición un ejemplar de las presentes Nor-
mas de Uso. 


e)    Recibir el servicio y comunicarse en cualquiera de las 
lenguas oficiales de la CAPV. 


f)    Presentar quejas, sugerencias y reclamaciones. El o la 
responsable de la gestión de la instalación deberá poseer hojas 
de reclamaciones de conformidad con lo establecido en la Ley 
6/2003, de 22 de diciembre, del estatuto de las personas con-
sumidoras y usuarias y normativa de de sa rro llo. 


g)    Disfrutar, las personas usuarias abonadas, de aquellos 
precios especiales que se establezcan. 


h)    Solicitar en cualquier momento la identificación de 
cualquiera de las y los trabajadores de la instalación, a los efec-
tos de rea li zar las reclamaciones correspondientes. 


i)    Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos en 
la legislación vigente (Ley 2/2023, de 30 de marzo, de la activi-
dad física y del deporte del País Vasco; Ley 10/2015, de 23 de 
diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas y 
demás normativa concordante) y en estas Normas de Uso. 


Artículo 11.    Derechos de la personas con diversidad fun-
cional. 


Ademas de los derechos señalados en el punto anterior se 
reconoce a estas personas usuarias el derecho a: 


a)    Solicitar acompañamiento del personal de las instala-
ciones en los casos en que encuentren dificultades para el de-
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ez den beste per tso na batekin datozenean, per tso na horrek ez 
du sarrera ordaindu beharko, betiere instalazioa ez badu kirole-
rako erabil tzen.  
 


b)    Diber tsi tate fun tzio nala duten 16 urtetik gorako per tso -
nak, familiaren edo tutorearen etxe bizi tzan bizi badira, familia 
abonuaren barruan mantenduko dira. 


12. artikulua.    Erabil tza ileen betebeharrak. 
a)    Instalazioak erabil tze a arau hauetan eza rri ta koa ren eta 


Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuak edo, ho-
rren izenean, Txu ri-Urdin Izotz Jauregia kudea tzen duen entita-
teak ematen dituen jarraibideen arabera. Karteletan edo beste-
lako adierazleetan xedatutakoa errespetatu behar da, baita me-
gafoniak adierazitakoa ere, zerbi tzu arekin eta haren gorabehe-
rekin lotutako gaiei dagokienez. 


b)    Instalazioak eta bertako ekipamendua behar bezala era -
bil tzea. 


c)    Instalazioetako langileei jakinaraztea fun tzio namen -
duko aka tsak, hausturak, gabeziak edo arau hauetan xe da tu ta -
koa ren inguruko ez-bete tze ak. 


d)    Gainerako erabil tzai leen eskubideak errespeta tzea. 


e)    Instalazioetan behar bezala joka tzea, betiere langileen 
lana eta elkarbizi tza erraztuta.  
 


f)    Instalazioetan behar bezala joka tzea, bai langileekin, 
bai gainerako erabil tzai leekin. 


g)    Txu ri-Urdin izotz jauregiko instalazioak eta zerbi tzu ak era -
bil tze ko tarifak ordain tzea.  
 


h)    Txu ri-Urdin izotz jauregiaren fun tzio namendu ordutegiak 
errespeta tzea, langileen jarraibideak kontuan hartuta.  
 


i)    Indarreko legerian edo arau hauetan ezarritako beste edo -
zein betebehar. 


III. KAPITULUA.    KIROL INSTALAZIOA ERABIL TZE KO 
ARAU KOMUNAK 


13. artikulua.    Kirol instalaziorako sarbidea. 
Sarbidea kontrola tzen bada, erabil tzai leak eta taldeko ardu-


radunak instalazioetan sar tze ko aukera ematen duen titulua 
aurkeztu beharko dute eta, eska tzen dietenean, NANa edo iden -
tifika tze ko beste dokumentu ofizialen bat. 


Tituluarekin arazoren bat badago edo hondatuta badago, 
instalazioko langileek erretiratu egingo dute, nahiz eta momen-
tu horretan instalaziora sar tzen utzi ko dieten. Debekatua dago 
instalazioetan animaliak sar tzea, salbu eta burutuko den kirol 
jardueran animaliak erabiliko badira edo baimendutako egoe ra 
jakinak badira. 


Kafetegiak araudi propioa ezarri ahal izango du lagun egi te -
ko animalien inguruan, betiere indarreko araudia beteta.  
 


Baimendutako lekuetan sartu ahal izango dute erabil tzai le 
itsu ekin batera doazen zakur gidariek.  
 


14. artikulua.    Kirol instalazioak erabil tze ko arauak.  
14.1.    Ordutegia. 


1.    Txu ri-Urdin Izotz Jauregia gu txie nez ordutegi honetan egon -
go da zabalik: 


*  Irailaren 14tik maia tza ren 31ra (biak barne): 


— Astelehenetik ostiralera, 06:45-00:00. 


— Larunbat, igande eta jaiegunetan: 07:00-00:00. 


senvolvimiento en la instalación. Cuando vengan acompañadas 
por otra persona ajena a las instalaciones, esta última no debe-
rá abonar la entrada, siempre que no haga uso deportivo de la 
instalación. 


b)    Las personas con diversidad funcional, mayores de 16 
años que vivan en el domicilio familiar o tutorial, se les manten-
drá, en su caso, dentro del abono familiar. 


Artículo 12.    Obligaciones de las personas usuarias. 
a)    Utilizar las instalaciones conforme a lo dispuesto en 


estas Normas de Uso y a las instrucciones que dicte el Departa-
mento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes o, en su 
nombre, la entidad gestora del Palacio del Hielo Txu ri-Urdin. En 
todo se debe respetar lo dispuesto en los carteles u otros indi-
cadores, así como lo comunicado por la megafonía, en aquellos 
temas relacionados con el servicio y sus incidencias. 


b)    Hacer un buen uso de las instalaciones y de su equipa-
miento. 


c)    Comunicar al personal empleado de las instalaciones 
las anomalías de funcionamiento, roturas, deficiencias o incum-
plimientos de lo dispuesto en las presentes Normas de Uso. 


d)    Respetar los derechos de otro personal usuario. 


e)    Comportarse correctamente en las instalaciones favo-
reciendo, en todo momento, la labor del personal empleado y la 
convivencia con otro personal. 


f)    Comportarse correctamente en las instalaciones tanto 
con el personal como con las restantes personas usuarias. 


g)    Abonar las tarifas que se exijan por la utilización de la 
instalación y de los servicios existentes en el Palacio del Hielo 
Txu ri-Urdin. 


h)    Respetar los horarios de funcionamiento del Palacio del 
Hielo Txu ri-Urdin atendiendo las indicaciones del personal em-
pleado en este sentido. 


i)    Cualesquiera otras obligaciones que vengan estableci-
das en la legislación vigente o en las presentes Normas de Uso. 


CAPÍTULO III.    DE LAS NORMAS COMUNES DE UTILIZACIÓN 
DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 


Artículo 13.    Acceso a la instalación deportiva. 
Si existe un control de accesos, las personas usuarias o el o 


la responsable del grupo, en su caso, deberán presentar el títu-
lo habilitante para el acceso a las instalaciones y cuando sea re-
querido, el DNI u otro documento oficial de identificación. 


Si el título habilitante mostrado presenta algún problema o 
está deteriorado será retirado por el personal de la instalación 
aunque se permitirá el acceso en ese momento. Está prohibido 
el acceso de animales en las instalaciones salvo que la propia 
actividad deportiva que se vaya a de sa rro llar implique el empleo 
de animales o situaciones concretas debidamente autorizadas. 


La cafetería podrá establecer su propia normativa en cuanto 
al acceso de animales compañía, cumpliendo siempre con la 
correspondiente normativa vigente. 


Se permitirá el acceso a los lugares habilitados, a los perros-
lazarillos que acompañen al personal usuario invidente en su 
deambulación habitual. 


Artículo 14.    Normas de uso de las instalaciones deportivas. 
14.1.    Horario. 


1.    El horario mínimo de apertura del Palacio del Hielo Txu -
ri-Urdin será el siguiente: 


*  Del 14 septiembre al 31 de mayo (ambos inclusive): 


— De lunes a viernes: de 06:45 a 24:00. 


— Sabados, domingos y festivos: 07:00 a 24:00. 
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Jardueren programazioa dela eta, ordutegia luzatu ahal izan-
go da ikuskizun publikoen eta aisialdiko jardueren inguruko inda-
rreko legeriak ezarritako mugen baitan. 


2.    Aurreko puntuan adierazitako ordutegien baitan, kudea -
tza ileak zehaztuko ditu erabilera desberdinen tza ko tarte berei-
ziak: kirol klubak, entrenamenduak eta lehiaketak, saio publi-
koak, ikaste txe ak, ikastaroak, etab. 


3.    Txu ri-Urdin izotz jauregia itxi ta egon ahal izango da egun 
jakinetan. Era berean, urtean geldialdi tekniko bat egin ahal 
izango da; gu txie nez hilabeteko aurrerapenarekin iragarri behar-
ko da, erabil tzai le guztiak jakinaren gainean egon daitezen.  
 


4.    Erabil tza ile kolektiboen kasuan, aldageletan sartu ahal 
izango dute ordua baino 20 minutu lehenago.  
 


Aldez aurretik ezarrita badute ordutegia, ezin izango dute es-
katu erabili ez duten denboraren ordaina luza tze ko; hala ere, 
denbora hori eman ahal izango da, hirugarrenei kalterik egiten ez 
bazaie. 


14.2.    Arropa eta ekipoa. 


Kirol instalaziora sartu beharko da jarduerabu ru tze ko arro-
pa eta ekipo egokiekin; instalazioko langileek erabaki beharko 
dute zer diren arropa eta ekipo egokiak.  
 


14.3.    Beste arau ba tzuk. 


Kirol instalazioetan ezin da erre, ezta tabernan ere. Ezin da 
jan edo kristalezko on tzi rik sartu ere, tabernan izan ezik.  
 


— Ezin da baloiekin, pilotekin edo bestelako objektuekin jo-
lastu aldageletan, pistetara sar tze ko korridoreetan, harmailetan 
eta kirol espazio tzat har tzen ez diren eremu guztietan. 


— Debekatuta dago hirugarrenek kirol instalazioan zerbi tzu ak 
ematea, erakunde kudea tza ileak programatu edo baimendu ez 
badu. 


15. artikulua.    Alokairu zerbi tzu a (patinak…). 
Instalazioan patinak eta babes materiala aloka tze ko zerbi -


tzu a egongo da erabil tzai le guztien tzat erabilgarri.  
 


Segurtasun arrazoiak direla eta, derrigorrezkoa da kaskoa 
erabil tze a 12 urte arte, eta komenigarria erail tza ile guztien tzat 
(ez da sarreran sar tzen). 


16. artikulua.    Armairuen eta aldagelen zerbi tzua. 
a)    Objektuak armairuetan eta aldageletan uztea ez dago 


ino  lako gordailu kontraturekin lotuta; hartara, objektu horiek 
zain tze a ez da instalazioen jabearen ardura izango.  
 


b)    Aldagelak eta armairuak erabili ahal izateko, kirol jar-
duera bat egin beharko da; hartara, jarduera bukatutakoan libre 
utzi beharko dira. 


c)    Instalazioa guztiz itxi ko da aurrez ezarritako orduan; har -
tara, aldagelak erabili nahi dituenak instalazioa ixteko ordutegia 
baino lehen egin beharko du.  
 


d)    Eguna amaitutakoan aldagela eta armairuetatik jaso ez 
diren eta instalazioetako beste espazioren batean aurkitu diren 
objektuak horretarako berariaz ezarritako leku batean gordeko 
dira. Jabeek objektu horiek erreklama tzen ez badituzte aurkitu 
direnetik konta tzen hasita astebeteko epean, instalazioetako ar-
duradunek Donostiako Udal tza ingoaren bulegoetan utzi ko di-
tuzte.  
 


e)    Erabil tza ile kolektiboen kasuan, entrena tza ile, irakasle 
edo arduradunek egiaztatu beharko dituzte instalazioak bere tal -
deak eta aurkakoek alde egin aurretik eta ondotik, ziurta tze ko 


Por razones de programación de actividades, el horario se 
podrá extender hasta los límites que permita la legislación vi-
gente relativa a espectáculos públicos y actividades recreativas. 


2.    Dentro de los horarios indicados en el punto anterior, la 
entidad gestora señalará franjas diferenciadas para los distin-
tos tipos de usos posibles: Clubes deportivos, entrenamientos y 
competición, sesiones públicas, centros escolares, cursos, etc. 


3.    El Palacio del Hielo Txu ri-Urdin podrá permanecer cerra-
do en días señalados. Así mismo, se podrá disponer de una pa-
rada técnica anual, debiendo ser anunciada tal parada con, al 
menos, un mes de antelación, de forma que queden debida-
mente informado todo el personal usuario. 


4.    En el caso de personal usuario colectivo, se permitirá el 
acceso a los vestuarios con 20 minutos de antelación al horario 
fijado. 


Cuando la utilización tenga un horario prefijado, no podrá 
exigirse la prolongación del tiempo no disfrutado, si bien podrá 
concederse ese tiempo si no se perjudica a terceras personas.  
 


14.2.    Indumentaria y equipo. 


El acceso al espacio deportivo deberá rea li zarse con la indu-
mentaria y los equipos adecuados a la actividad, corresponderá 
al personal de la instalación determinar la consideración de in-
dumentaria y equipo adecuado. 


14.3.    Otras normas. 


No está permitido fumar en las instalación deportiva, ni si-
quiera en la zona de bar. No se permite comer ni introducir en-
vases de cristal salvo en la zona de bar. 


— No está permitido jugar con balones, pelotas u otros obje-
tos en vestuarios, pasillos de acceso a pistas, graderíos y todas 
aquellas zonas que no se consideren espacios deportivos. 


— Queda prohibida la prestación de servicios por terceros en 
la instalación deportiva, si no está programado o autorizado por 
la entidad gestora. 


Artículo 15.    Servicio de alquiler (patines...). 
La instalación tendrá un servicio de alquiler de material de 


patines y protectores para todo el personal usuario de la insta-
lación. 


Por motivos de seguridad es obligatorio el uso de casco 
hasta los 12 años y recomendable para todos los usuarios y 
usuarias (no incluido en la entrada). 


Artículo 16.    Servicio de taquillas y los vestuarios. 
a)    El depósito de los objetos en taquillas y vestuarios no 


está vinculado con ningún contrato de depósito por lo que la 
persona propietaria de la instalación no se hace responsable de 
la custodia de estos objetos. 


b)    La utilización de los vestuarios y de las taquillas está vin-
culada a la realización de una actividad deportiva concreta, por 
lo que una vez finalizada la misma, estos deberán quedar libres. 


c)    El cierre total de la instalación se llevará a cabo en el 
horario previamente fijado, por lo que, quien así lo desee, debe-
rá acceder a los vestuarios previamente al horario de cierre de 
la instalación. 


d)    Los objetos no retirados de los vestuarios y de las taqui-
llas al finalizar la jornada y los extraviados que se hallaren en 
otros lugares de la instalación se guardarán en algún lugar es-
pecialmente acondicionado al efecto. Cuando dichos objetos no 
sean reclamados por sus dueños en el plazo de una semana 
después del hallazgo, deberán ser depositados por los respon-
sables de las instalaciones en las dependencias de la Guardia 
Municipal de Donostia-San Sebastián. 


e)    En el caso de usuarios colectivos, el personal técnico, 
profesorado o responsables de los grupos deberán de verificar 
el estado de las instalaciones antes y después de que se aban-
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ez da goe la kalterik. Anomaliaren bat aurki tzen badute, instala-
zioko langileei jakinarazi beharko diete. Oro har, adingabeen tal-
deen entrena tza ile, irakasle edo arduradunek aldageletan egon 
beharko dute taldekideak arropaz alda tzen diren bitartean, ziurta -
tze ko egoki porta tzen ari direla.  


 
 


17. artikulua.    Taberna eta/edo kafetegi zerbi tzua. 
Zerbi tzu aren titularrak arau hau ek errespetatu eta errespe-


tatu arazi beharko ditu instalazioetan.  
 


IV. KAPITULUA.    KEXAK, IRADOKIZUNAK, INFORMAZIO 
ESKAERAK ETA ERREKLAMAZIOAK 


18. artikulua.    Administrazioaren ondare eran tzu kizuna.  
 


Oro har, Foru Aldundia ez da izango erabil tzai leek jasan di tza -
keten lesioen eran tzu le, instalazioaren edo horri atxi kitako onda-
sunen egoe ra txa rraren ondorio zuzen direnean izan ezik, admi-
nistrazio publikoen eran tzu kizunari buruzko araudiaren arabera.


 


Edonola ere, Aldundia ez da eran tzu le izango erabilzaileek 
arau hau ek ez bete tze aren, beste erabil tzai leren baten zabarke-
riaren edo instalazio, ekipamendu eta zerbi tzu ak oker erabil tze a -
ren ondorio diren kasuetan.  
 


19. artikulua.    Aldundiak kexak, iradokizunak eta informa-
zio eskaerak izapide tzea. 


Kexak, iradokizunak, erre kla ma zioak edo eskaerak aurkez 
daitezke foru titulartasuneko instalazioan edo indarreko lege-
rian aurreikusitako lekuetan, bitarteko hauetakoren batean:  
 


— Hi tzez, instalazioko langileen aurre an; hasiera batean, ahal 
duten guztia egin beharko dute hori konpon tze ko. 


— Ida tziz, kirol instalazioko erabil tzai leen eskura egongo den 
ereduan. 


— Telefonoz, Txu ri-Urdin instalazioaren arretarako telefonora 
deituta. 


— Internet bidez, instalazioaren web orrian. 


— Gi puz koa ko Foru Aldundiak jar di tza keen beste bide ba -
tzu en bidez. 


Iradokizun, kexa, erre kla ma zio edo eskaeren kasuan, eran -
tzu na jaso nahi bada, posta arrunteko edo posta elektronikoko 
helbide bat jarri behar da, interesdunarekin harremanetan jarri 
ahal izateko. 


Eskaerak, iradokizunak edo kexak dokumentu eran tsi ak izan 
di tza ke. 


Herritarrei ahalik eta lasterren eran tzu ngo zaie, gehienez 
ere hilabetean, eta haiek adierazitako helbidean jasoko dute 
eran tzu na. 


V. KAPITULUA.    ZIGOR ARAUAK 


20. artikulua.    Ordena berrezar tze ko neurriak. 
Arau hauetan edo, horiek aplika tze ko, Gi puz koa ko Foru Al-


dundian kirol arloan eskumena duen departamentuak emanda-
koetan ezarritakoa ez bete tze a arau-hauste administratibo ze-
hagarriak izango da.  
 


Instalazioetako langileek neurriak hartu ahal izango dituzte 
zer bi tzua ren ordena eta fun tzio namendua berrezar tze ko; hala 
ere, egoki diren zehapenak jarri ahal izango dira. Kirol instala-
ziotik kanporatu ahal izango du jokabide hauetakoren bat duen 
erabil tzai lea: 


donen por su equipo y los equipos contrarios, comprobando que 
no existe ningún destrozo. Si se descubre alguna anomalía de-
berá de comunicarse al personal de la instalación. Como regla 
general, el personal técnico, profesorado o responsables de los 
grupos menores de edad deberán permanecer en los vestuarios 
mientras su equipo se cambia con el fin de controlar que el com-
portamiento es correcto. 


Artículo 17.    Servicio de bar y/o cafetería. 
El titular de este servicio deberá respetar y hacer respetar 


en la instalación las presentes Normas de Uso en lo que le sea 
de aplicación. 


CAPÍTULO IV.    QUEJAS, SUGERENCIAS, SOLITUDES DE 
INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES 


Artículo 18.    Responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. 


Con carácter general la Diputación Foral no será responsa-
ble de las lesiones que puedan sufrir las personas usuarias 
salvo que deriven directamente del mal estado de la instalación 
o de los bie nes adscritos a la misma de conformidad a la nor-
mativa sobre responsabilidad de las Administraciones Públicas. 


En todo caso, la Diputación no se hará responsable en los 
casos de accidente o desperfectos derivados del incumplimiento 
por parte de las personas usuarias delas presentes Normas de 
Uso, de un comportamiento negligente de otra persona usuaria o 
de un mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios. 


Artículo 19.    Tramitación de las quejas, sugerencias, solici-
tudes de información por la Diputación. 


Las quejas, sugerencias, reclamaciones o peticiones pue-
den plantearse en la instalación deportiva de titularidad foral y 
en los lugares previstos en la legislación vigente y por cualquie-
ra de los siguientes medios: 


— Verbalmente ante el personal de la instalación, quien de-
berá en primera instancia hacer todo lo posible por solucionarla. 


— Por escrito, en el modelo que se encontrará a disposición 
del personal usuario en la instalación deportiva. 


— Por teléfono, llamando al teléfono de atención de la insta-
lacion Txu ri-Urdin. 


— A través de internet, en la página web de la instalación. 


— Mediante otras vías que, en su caso, habilite la Diputación 
Foral de Gi puz koa. 


En el caso de las sugerencias, quejas, reclamaciones, o pe-
ticiones, si se desea contestación, es necesario introducir, una 
dirección postal o e-mail para contactar con la o el interesado 
que la presenta. 


La petición, sugerencia o queja podrá incluir documentos 
anexos. 


Se contestará a la ciudadanía en el plazo más breve posible 
que será de un mes como máximo y se notificará en la dirección 
señalada por la ciudadanía para ello. 


CAPÍTULO V.    RÉGIMEN SANCIONADOR 


Artículo 20.    Medidas para restablecer el orden. 
El incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Normas 


de Uso o en las instrucciones que, en orden a su aplicación, 
dicte el Departamento competente en materia de deportes de 
la Diputación Foral de Gi puz koa, constituye infracción adminis-
trativa sancionable. 


El personal de las instalaciones podrá adoptar medidas 
para restablecer el orden y funcionamiento del servicio, sin per-
juicio de las sanciones que procedan. Podrá proceder a expulsar 
de una instalación deportiva al personal usuario que incurran 
en alguna de las siguientes conductas: 
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a)    Arau hauetan instalazioen erabileraren inguruan ezarri-
takoren bat urra tzea. Ildo horretan, momentuan ber tan balora-
tuko da zer gertatu den, kontuan izanda urraketaren larritasu-
na, arau-hauste horri uzteko egindako ohartarazpenei kasurik 
ez egin izana, beste erabil tzai le bati eragindako ageriko kaltea, 
berreror tze a izatea, eta an tze ko egoe rak.  
 


b)    Sar tze ko titulu baliozkorik ez izatea, instalazioren bat 
erabil tze a erreserbarik gabe, erreserba nahitaezkoa izanda.  
 


c)    Elkarbizi tza sozialaren, higienearen edo gizartearen aur-
kako beste jokabide ba tzu en aurkako ekin tzak egitea. 


d)    Kirola horretarako eremuan ez egiten ikustea edo froga 
nabarmena izatea. 


e)    Kirol txar te la edo titulua erabil tze a titularra ez den nor-
baitek. Erabil tza ilea kanpora tze arekin batera, sar tze ko erabili 
duen txar te la kenduko zaio.  
 


21. artikulua.    Arau-hausteak. 
2.1.    Arau-hausteak izan daitezke arinak, larriak edo oso la-


rriak. 


1.    Arau-hauste arinak izango dira hau ek:  
 


a)    Instalazioak erabil tze a txa rtelik gabe edo erabil tze ko bai -
mena ematen duen agiririk gabe. 


b)    Instalazioetan erre tzea, indarrean dagoen araudiaren 
arabera. 


c)    Armairuak kirol-jarduerak ez diren beste erabilera ba -
tzu etarako erabil tzea, eta armairua libre ez uztea kirol-jarduerak 
amaitutakoan. 


d)    Instalazioetara oinetako edo jan tzi desegokiekin sar -
tzea. 


e)    Instalazioetako langileei ez jakinaraztea an tze mandako 
fun tzio namenduko anomaliak, hausturak, gabeziak edo arauen 
ez-bete tze ak. Entrena tza ilea, irakaslea, begiralea edo taldearen 
ordezkaria izango da anomalia horien berri ematearen arduradun.


 


f)    Instalazioen erreserba ez ordain tzea, erreserba eskae-
ran ez adierazi izana erreserba ez onar tze a eragingo luketen 
fun tsez ko datuak edo erreserba lor tze ko beharrezko ezauga-
rriak adierazi izana, eduki gabe; erreserbatutako instalazioa 
erabil tze a arau hauetan ezarritakoaz bestelako helburuetarako 
edo behin eta berriz ez egotea, justifikatutako arrazoirik gabe, 
erreserbatutako instalazioan. 


g)    Falta astunen egin tza berberak, baina 21.2 artikuluko 
irizpideak haztatuta maila arinean gertatu direnean.  
 


h)    Ekipamenduak, azpiegiturak, instalazioak eta elemen-
tuak honda tze a (higigarriak nahiz higiezinak), konponketaren 
kostua 1 eta 600 euro artekoa denean. 


2.    Arau-hauste larriak izango dira hau ek:  
 


a)    Erabil tza ileak gaizki trata tzea, edo elkarbizi tza nabar-
men oztopa tzea, oso larri tzat jo tze ko egoe rarik gerta tzen ez de-
nean. 


b)    Kirol instalazioak edo zerbi tzu ak erabil tze ko aukera era-
goztea horretarako eskubidea duten beste erabil tzai le ba tzu ei, 
oso larri tzat jo tzen ez denean. 


c)    Ekipamenduak, azpiegiturak, instalazioak eta elemen-
tuak honda tze a (higigarriak nahiz higiezinak), konponketaren 
kostua 600 eta 1.500 euro artekoa denean. 


d)    Instalazioak behin eta berriz erabil tze a horretarako gai -
tzen duen txa rtelik edo dokumenturik gabe, edo beste erabil -
tzai le baten txar te larekin pasa tzea. 


a)    Cualquier infracción de las normas que se contienen en 
estas Normas de Uso y que se refieran a la utilización de las ins-
talaciones. En tal sentido, se valorará en el acto la situación 
concurrente, teniendo en cuenta circunstancias como la gravedad 
de la falta, el caso omiso a las advertencias para que se elimine 
esa infracción, el prejuicio manifiesto a otro personal usuario, 
reincidencia conocida, y otras de similar índole. 


b)    La no posesión de título válido de acceso, incluyendo la 
utilización de una instalación sin previa reserva, cuando ésta 
sea obligatoria. 


c)    Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene 
u otras conductas antisociales. 


d)    La demostración o prueba ostensible de no practicar el 
deporte en zona destinada a ello. 


e)    La utilización del carnet deportivo o título habilitante sin 
ser titular del mismo. La expulsión de la persona usuaria, en 
este caso irá acompañada de la retirada del carnet del titular 
utilizado para acceder. 


Artículo 21.    Infracciones. 
2.1.    Las infracciones que puedan producirse se clasifican 


en leves, graves y muy graves. 


1.    Se considerarán infracciones leves las infracciones que 
supongan: 


a)    El utilizar las instalaciones sin carné o documento que 
habilite al uso. 


b)    Fumar en las instalaciones, conforme a la normativa vi-
gente. 


c)    Utilizar las taquillas para usos que no sean la práctica 
deportiva y no dejar libre la taquilla al finalizar las actividades 
deportivas. 


d)    Acceder a las instalaciones con calzado o vestuario ina-
propiado. 


e)    No comunicar al personal de las instalaciones las anoma-
lías de funcionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento de 
las Normas de Uso sean detectadas. El personal técnico, profeso-
rado, monitorado o cualquier personal que represente un grupo 
será el o la responsable de informar sobre estas anomalías. 


f)    No abonar la reserva de las instalaciones, haber omitido 
datos esenciales en la solicitud de reserva que hubiesen dado 
lugar a la no concesión o haberse atribuido características ne-
cesarias para proceder a ello, la utilización de la instalación re-
servada para fines distintos de los contemplados en estas Nor-
mas de Uso o la ausencia reiterada y no justificada en la insta-
lación reservada. 


g)    Los mismos actos que las faltas graves pero cuando se 
produzcan en su grado leve por la ponderación de los criterios 
del 21.2. 


h)    Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructu-
ras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles cuan-
do el costo de su reparación sea por cuantía entre 600 y 1 euros. 


2.    Se considerarán infracciones graves las infracciones 
que supongan: 


a)    El maltrato al personal usuario de las instalaciones, o 
cualquier otra perturbación relevante de la convivencia cuando 
no concurran las circunstancias para calificarlas de muy graves. 


b)    El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios 
deportivos a otro personal usuario con derecho a su utilización 
cuando no se considere muy grave. 


c)    Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles cuando el 
costo de su reparación sea por cuantía entre 1.500 y 600 euros. 


d)    El utilizar las instalaciones sin carné o documento que 
habilite al uso, de forma reiterada, o pasar con el carné de otro 
personal usuario. 
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e)    Ez ordain tze a instalazioak erabil tze agatik eta zerbi tzu -
engatik ordaindu beharreko tarifak. 


f)    Arau hauetan debekatutako animaliak edo bestelako 
elementuak sar tzea. 


g)    Instalaziotik ez alde egitea erreserbako denbora amai-
tutakoan, eta beste kirolari ba tzu ei beren eskubidea balia tze a 
eragoztea, urraketa arina denean izan ezik. 


h)    Instalazioak zikin tzea, larria denean. 


i)    Txu ri-Urdin Izotz Jauregia kudea tzen duen erakundeak 
emandako aginduak eta jarraibideak behin eta berriz ez bete -
tzea. 


j)    Hiru hu tse gite arin edo gehiago egitea. 


k)    Falta oso larrien egin tza berberak, baina 21.2 artikulu-
ko irizpideak aplikatuta hazta tzen direnean. 


3.    Arau-hauste oso larriak izango dira hau ek:  
 


a)    Langileak edo erabil tzai leak gaizki trata tzea, edo elkar -
bizi tza nabarmen oztopa tzea, instalazioetako lasaitasunean la-
rriki, berehala eta zuzenean eragiten duenean. Instalazioetako 
erabil tzai le adingabeekin edo diber tsi tate fun tzio nala dutenekin 
tratu txa rrak edo indarkeria erabil tze a beti izango da oso larria. 
 


b)    Instalazioan alarma fal tsu ak edo erreboltak eragitea. 


c)    Kirol instalazioak edo zerbi tzu ak erabil tze ko aukera era-
goztea horretarako eskubidea duten beste erabil tzai le ba tzu ei. 
Oso larri tzat joko da adingabeei edo diber tsi tate fun tzio nala 
duten per tso nei eragiten badie edo indarkeria erabil tzen bada. 


d)    Beste erabil tzai le ba tzu ei eragoztea arau hauetan nahiz 
aplikatu beharreko gainerako arau juridikoetan esleitutako edo-
zein eskubide legitimo balia tzen. 


e)    Zerbi tzu publikoaren fun tzio namendu normala eragoz-
tea edo larriki oztopa tzea. 


f)    Ekipamendu, azpiegitura, instalazio eta elementuak –hi-
gigarri nahiz higiezinak– larriki honda tzea. Oso larri tzat jo tzen 
dira konponketaren kostua 1.500,1 eurotik gorakoa denean.  
 


g)    Larrialdi eta Ebakuazio Planerako beharrezkoak diren 
elementuak lapurtu, sun tsi tu edo kalte tzea: alarmak, fi txak, txa -
lekoak, su-itza lgailuak eta kartelak… 


h)    Segurtasun araudia ez bete tzea. 


i)    Zigor Kodearen 368. artikuluan aurreikusitako substan -
tzi ak (droga toxikoak, estupefazienteak edo substan tzi a psiko-
tropikoak) kon tsu mi tze a edo trafika tze a instalazioetan nahiz ins -
talazio era txi kietan. 


j)    Besteren ondasunak legez kontra har tzen harrapa tzea.  
 


k)    Larri tzat jo daitezkeen jazarpen fisiko, moral edo sexua-
leko jarrerak har tzea. 


l)    Aurreko puntuan deskribatutako jokabideak birritan iza-
tea. 


m)    Abonatuaren titulua sal tzea. 


n)    Modu pribatiboan lagatako lokalak edo materialak edo 
areto edo espazio komunak arau hauetan aurreikusitakoez bes-
telako helburuetarako erabil tzea. 


21.2.    Arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izango 
dira, irizpide hauen arabera: 


a)    Beste per tso na ba tzu en eskubideen erabilera bake tsu an 
edo lasaitasunean edo jardueretan eragindako nahasmenduaren 
inten tsi tatea. 


b)    Osasungarritasunari eta apaingarri publikoei eraginda-
ko nahasmenduaren inten tsi tatea. 


e)    El impago de las tarifas exigibles por la utilización de las 
instalaciones y la prestación de servicios. 


f)    Introducir animales o otros elementos prohibidos por las 
presentes Normas de Uso. 


g)    No abandonar la instalación transcurrido el tiempo de 
reserva, impidiendo el derecho de otros u otras deportistas 
salvo que tenga carácter leve. 


h)    Ensuciar las Instalaciones cuando tenga carácter grave. 


i)    La reiterada desobediencia a las órdenes e instruccio-
nes que dicte la entidad gestora del Palacio del Hielo Txu ri-
Urdin. 


j)    La comisión de tres o mas faltas leves. 


k)    Los mismos actos que las faltas muy graves pero cuando 
se ponderen con la aplicación de los criterios del artículo 21.2. 


3.    Se considerarán infracciones muy graves las infraccio-
nes que supongan: 


a)    El maltrato al personal de las instalaciones o usuario, o 
cualquier otra perturbación relevante de la convivencia que afec-
te de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad de las 
Instalaciones. El maltrato o utilización de la violencia a personal 
usuario de las Instalaciones que sean menores de edad o con di-
versidad funcional tendrá siempre consideración de muy grave. 


b)    Provocar alarmas falsas o revueltas en la instalación. 


c)    El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios 
deportivos, a otro personal usuario con derecho a su utilización. 
Se considera muy grave siempre que afecte a menores de edad 
o personas con diversidad funcional o se utilice la violencia. 


d)    El impedir el ejercicio de derechos legítimos a otro per-
sonal usuario, tanto de los que les atribuye estas Normas de 
Uso como cualquier otra norma jurídica de aplicación. 


e)    El impedimento o la grave y relevante obstrucción al 
normal funcionamiento del servicio público. 


f)    Los actos de deterioro grave o relevante de equipamien-
tos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles 
o inmuebles. Se consideran muy graves cuando el costo de su 
reparación es superior a 1.500,1 euros. 


g)    Los robos, destrozos o cualquier desperfecto que se reali-
ce sobre los elementos necesarios para el Plan de emergencia y 
evacuación: Alarmas, fichas, chalecos, extintores y carteles… 


h)    El incumplimiento de la normativa de seguridad. 


i)    Consuman o trafiquen con las sustancias previstas en el 
artículo 368 del Código Penal (drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas) dentro del recinto de las instalacio-
nes e instalaciones anejas. 


j)    Sean sorprendidos apoderándose ilícitamente de bie nes 
ajenos. 


k)    Adopten actitudes de acoso físico, moral o sexual que 
puedan ser calificados como graves. 


l)    Sean reiterativas de las conductas descritas en el punto 
anterior. 


m)    Comercien con el título de personal abonado. 


n)    La utilización de los locales o materiales privativamente 
cedidos o de las salas o espacios comunes para fines distintos 
de los previstos en estas Normas de Uso. 


21.2.    Las infracciones se clasificararán en leves, graves o 
muy graves, de acuerdo con los siguientes criterios: 


a)    Intensidad de la perturbación ocasionada en la tranqui-
lidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras perso-
nas o actividades. 


b)    La intensidad de la perturbación causada a la salubri-
dad u ornato públicos. 
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c)    Zerbi tzu edo espazio publiko bat erabil tze ko eskubidea 
duten per tso nei erabilera horretan eragin zaien nahasmendua-
ren inten tsi tatea. 


d)    Zerbi tzu publikoaren ohiko fun tzio namenduaren eragin 
den nahasmenduan inten tsi tatea. 


e)    Ekipamendu, azpiegitura, instalazio edo zerbi tzu elemen-
tuetan eragindako kalteen inten tsi tatea. 


f)    Inten tzi onalitatea, zabarkeria-maila, per tso nen osasune-
rako eta segurtasunerako arris kua, eta berreror tzea. 


22. artikulua.    Zehapenak. 
1.    Zeha tze ko ahalaren arloan indarrean dagoen araudia-


ren arabera, arau-hauste arinei zehapen hauetako bat edo ba -
tzuk aplikatuko zaizkie: 


— 50 eta 750 euro arteko isuna. 


— Instalazioetatik kanpora tzea, egun batetik bi astera arte-
ko eperako. 


2.    Falta larriei zehapen hauetako bat edo ba tzuk aplikatu-
ko zaizkie, zeha tze ko ahala arau tzen duen araudiaren arabera: 
 


— 750,01 eta 1.500 euro arteko isuna. 


— Erabil tza ilearen eskubideez eta instalazioak erabil tze ko 
aukeraz gabe tze a sei hilabetetik urtebetera arteko eperako. 


3.    Falta oso larriei zehapen hauetako bat edo ba tzuk apli-
katuko zaizkie, zeha tze ko ahala arau tzen duen araudiaren ara-
bera: 


— 1.500,01 eta 3.000 euro arteko isuna. 


— Erabil tza ilearen eskubideez eta instalazioak erabil tze ko 
aukeraz gabe tze a urtebetetik bost urtera arteko eperako. 


4.    Aurreko artikuluan ezarritako egitateengatik ezar daitez -
keen zigorrez gain, araua urratu duenak ondasunak lehengo 
egoe rara itzu li beharko ditu, eragindako kalte eta galeren ordain 
emanda; zenbateko hori zehapen espedientean finkatuko da.  


 
 


23. artikulua.    Zehapen espedienteak izapide tzea. 
Foru Aldundiko organo eskudunak kautelazko neurriak har -


tu ahal izango ditu diruzko edo eskubideak gal tze ko zehapenak 
ezar tze ko, aurrez tipifikatutako ekipamenduen fun tzio namendu 
egokiaren aurkako jokabideengatik. 


Instalazioak zeharka kudea tzen direnean, enpresa kudea -
tza i leak organo eskudunari txos tena bidali beharko dio, jasota 
gertatutakoaren data, ordua, azalpen zeha tza eta eragileak (ha-
rremanetarako datuak barne), horrek zehapen espedientea abian 
jarri eta ebatz dezan.  
 


Zehapen espedienteak eta horiei dagozkien kautelazko neu-
rriak izapidetuko dira administrazio publikoen zeha tze ko gaita-
sunaren arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.  
 


II. TITULUA 
 


KIROL INSTALAZIOA ERABIL TZE KO ARAU ESPEZIFIKOAK 
 


1. KAPITULUA.    IZOTZ-PISTA ERABIL TZE KO ARAUAK 


24. artikulua.    Izotz-pista erabil tze ko arauak. 
Instalazio hau erabiliko da, gehien bat, izo tza ren inguruko ki -


rol modalitateetan ari tze ko (irristaketa, hockeya, curlinga, abia-
dura lehiaketak, etab.). 


c)    La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso 
de un servicio o de un espacio público por parte de las personas 
con derecho o utilizarlos. 


d)    La intensidad de la perturbación en el normal funciona-
miento del servicio público. 


e)    La intensidad de los daños ocasionados en los equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio. 


f)    Intencionalidad, grado de negligencia, riesgo para la salud 
y seguridad de las personas, y reincidencia. 


Artículo 22.    Sanciones. 
1.    De acuerdo con la normativa reguladora vigente en ma-


teria de potestad sancionadora, a las infracciones leves se les 
aplicará una o varias de las sanciones siguientes: 


— Multa de 50 a 750 euros. 


— Expulsión de las instalaciones de un día a dos semanas.  
 


2.    A las faltas graves se les aplicará una o varias de las 
sanciones siguientes, de conformidad con la normativa regula-
dora de la potestad sancionadora: 


— Multa de 750,01 a 1.500 euros. 


— Privación de los derechos de la persona usuaria y de la 
utilización de las instalaciones de seis meses a un año. 


3.    A las faltas muy graves se les aplicará una o varias de 
las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa regu-
ladora de la potestad sancionadora: 


— Una sanción de multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 


— Privación de los derechos de usuaria o usuario y de la uti-
lización de las instalaciones de un año a cinco años. 


4.    Con independencia de las sanciones que puedan impo-
nerse por los hechos tipificados en el artículo anterior, el o la in-
fractora estará obligada a la restitución y reposición de los bie -
nes a su estado anterior, con la indemnización de los daños y 
perjuicios causados cuya cuantía será fijada en la resolución 
del expediente sancionador. 


Artículo 23.    Tramitación de los expedientes sancionadores. 
El órgano competente de la Diputación Foral podrá adoptar 


medidas cautelares e imponer sanciones pecuniarias o de pérdi-
da de derechos por los comportamientos contrarios al correcto 
funcionamiento de los equipamientos anteriormente tipificados. 


Cuando las instalaciones sean gestionadas indirectamente, 
la empresa gestora deberá elevar informe, en el cual se detallen 
la fecha, la hora, la explicación detallada, causantes (incluidos 
los datos de contacto) sobre los hechos acontecidos al órgano 
competente para la incoación y resolución del correspondiente 
expediente sancionador. 


Los expedientes sancionadores y las medidas cautelares co-
rrespondientes se tramitarán de conformidad con la normativa 
vigente en materia de potestad sancionadora de las Administra-
ciones Públicas. 


TÍTULO II 
 


DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN ESPECÍFICAS DE LA 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 


CAPÍTULO 1.    NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PISTA DE HIELO 


Artículo 24.    Normas de utilización de la pista de hielo. 
La utilización de esta instalación está dirigida fundamental-


mente a la práctica de las modalidades deportivas relacionadas 
con el hielo (patinaje, hockey, curling, carreras de velocidad, etc.). 
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Instalazioa erabili ahal izango dute horretarako ezarritako 
prezioak ordain tzen dituztenek. Instalazioa erabili nahi duten 
klub edo elkarteek erreserbetarako ezarritako araudiaren ara-
bera eskatu beharko dute. 


25. artikulua.    Izotz-pista erabil tze ko arau orokorrak. 
*  Nahitaezkoa da: 


— Denboraldiko abonua edo eguneko sarrera izatea izotz-
pistan sartu ahal izateko. 


— Pistako arduradunaren oharrak jarrai tze a beti.  
 


— Gainerako patina tza ileak errespeta tzea, enbarazurik ez 
egi tea, ez bul tza tzea. Hirugarren batek istripuren bat eraginez 
gero, hark eran tzun beharko du eragindako kalteengatik. 


— Komeni da babes eskularruak, gal tza luzeak eta mahuka 
luzeko jer tse ak erabil tzea. 


— Gal tze rdiak erabil tze a patinak aloka tze an. 


— Babes kaskoa erabili tze a 12 urte bete arte, eta, higiene 
arrazoiengatik, kaskoa aloka tze an emango zaien txa noa erabil -
tzea. 


*  Ezin da: 


— Ezingo dute instalazioan sartu 12 urtetik beherakoek, adi-
nez nagusiren batekin ez badoaz. 


— Bi patina tza ile baino gehiagoko katerik egin. 


— Abiadura lasterketak edo gainerako patina tza ileen tzat arris -
ku tsu ak izan daitezkeen jauziak egin. 


— Pistan pilotak, baloiak, stickak edo bestelakoak sar tzea. 


— Pistan jatea edo edatea, horretarako prestatutako gunee-
tan izan ezik. 


— Pistako arduradunek adierazitako noranzkoaren kontra 
joatea. 


— Seinaleztatutako sarbide mugatuko eremuetan patina tzea. 


— Izo tza patinekin kolpa tzea, elur-bolak egitea edo jaurti tzea.
 


— Materiala gaizki erabil tze a esparru osoan (aldagelak eta 
beste edozein gela barne). 


*  Erabil tze ko eta goza tze ko arauak: 


— Zentroak ez du bere gain hartuko patina tza ileen gauzak 
gal du edo desagertu izana. 


— Ez gainditu segurtasunez mendera tze ko dezakezun abia-
dura. 


— Bezero guztiek dute arau horiek betearazteko eskubidea, 
instalazioaren arduradunen bitartez. 


— Instalazioaren edukiera beteta badago, instalazioan pa ti -
na tza ile gehiago sar tze ko aukera mugatu ahal izango da. 


— Instalazioko langileek erabakiko dute, izo tza ren egoe raren 
arabera, saio publikoan makina pasa tze a komeni den ala ez.  
 


— Haurrak izango dira 12 urte artekoak (12 urte barne). 


— Deskontuak baliatu ahal izateko, eskubide hori egiazta -
tzen duten dokumentuak aurkeztu behar dira. 


2. KAPITULUA.    KLUBEN EGOI TZAK, BILTEGIAK,  
ARETOAK ETA ZERBI TZU KOMUNAK  
ERABIL TZE KO ARAUAK 


1. ATALA.    Kluben egoi tzak 


26. artikulua. 
Izotz kiroletako klubek lokal bat izan ahalko dute; haiek jarri 


beharko dituzte al tza riak eta euren ardura izango da ondo era -
bil tze a eta hondatutakoa berri tzea. 


Pueden usar dicha instalación las personas que abonen los 
precios establecidos para su utilización. Los clubes o asociacio-
nes que de seen utilizar la instalación deberán solicitarlo de 
acuerdo a la normativa establecida para las reservas. 


Artículo 25.    Normas de uso general de la pista de hielo. 
*  Es obligatorio: 


— Disponer de abono de temporada o entrada de día para 
acceder a la pista de hielo. 


— En todo momento se seguirán las indicaciones del moni-
torado responsable de pista. 


— Respetar a otras y otros patinadores, no molestar ni em-
pujar. Ante cualquier accidente producido por cualquier tercero, 
éste deberá responder por los daños causados. 


— Es recomendable el uso de guantes protectores, pantalo-
nes largos y jerseys de manga larga. 


— El uso de calcetines al alquilar patines. 


— El uso de casco protector hasta los 12 años y, por razones 
de higiene, del gorro que le será entregado al alquilar dicho 
casco. 


*  No esta permitido: 


— No podrán acceder a la instalación los y las menores de 12 
años que no vayan acompañados de una persona mayor de edad. 


— Hacer cadenas de más de dos patinadores. 


— Hacer carreras de velocidad, ni saltos con riesgos para 
otros y otras patinadores. 


— Introducir en la pista pelotas, balones, sticks, etc. 


— Comer, ni beber en la pista, salvo en las zonas habilitadas 
al efecto. 


— Ir en sentido contrario al señalado por el personal respon-
sable de Pista. 


— Patinar por las zonas de acceso restringido señalizadas. 


— Golpear el hielo con los patines, ni hacer ni lanzar bolas 
de nieve. 


— Hacer mal uso del material en todo el recinto (incluido 
vestuarios y cualquier otra dependencia). 


*  Normas de uso y disfrute: 


— El centro no se hará cargo de la pérdida o desaparición de 
pertenencias del personal patinador. 


— No exceda de la velocidad que domina con seguridad.  
 


— Toda la clientela tiene derecho a hacer cumplir estas nor-
mas a través del personal responsable de la instalación. 


— En el caso de que el aforo de la instalación se complete, 
se podrá limitar el acceso a la instalación de más patinadores. 


— El personal de la instalación decidirá en función del esta-
do del hielo la conveniencia o no de rea li zar un pase de maqui-
na en la sesión publica. 


— Se considera Infantil hasta los 12 años, incluido. 


— Para poder beneficiarse de los descuentos correspondien-
tes es necesario presentar la documentación acreditativa. 


CAPÍTULO 2.    NORMAS DE UTILIZACIÓN LAS SEDES DE 
LOS CLUBES, ZONA DE ALMACENES,  
SALAS Y SERVICIOS COMUNES 


SECCIÓN 1.ª    Sedes de los clubes 


Artículo 26. 
Los clubes deportivos de hielo podrán disponer de un local 


al que dotarán del mobiliario necesario y de cuya conservación, 
correcto uso y reposición serán responsables. 
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Lokala erabil tzen duen kluba desegiten bada, al tza ri horiek 
jauregiaren ondarera pasako dira. Lokala erabil tze aren ondorioz -
ko gastuak (garbiketa, argia, berokun tza, telefonoa, etab.) klub 
bakoi tza ren konturakoak izango dira. 


Adierazitako modalitateetako klub berriak sortuz gero, klub 
horiek lokal bakarra partekatu beharko dute, eta denen artean 
jarri beharko dituzte al tza riak. Gaur egun dauden kluben tzat 
adierazitako erabilera bal din tza berberak izango dituzte.  
 


27. artikulua. 
Klub bakoi tzak espazio bat eduki ahal izango du harmaila 


nagusiaren aurkakoan (klimatizazioko instalazioen eremuan), 
bere kontura kaiola bat edo gehiago jar tze ko, patina tza ileek eta 
jokalariek erabil tzen duten materiala jaso tze ko. Espazio horiek 
beti txu kun egon beharko dute, eta horietarako sarbideak eta 
pasabideak libre egongo dira. 


28. artikulua. 
Klubek egoki deri tzo ten ekipamendua eta bulegoko materia-


la eduki ahal izango dute; alabaina, ezingo dute aldaketarik egin 
lokaletako egituran aurrez Gi puz koa ko Foru Aldundian kirol arlo-
ko eskumena duen departamentuaren baimenik lortu gabe.  
 


29. artikulua. 
Kluben esku jar tzen diren lokal eta materialak soilik erabili 


ahal izango dira kirol esparruko jarduerak bu ru tze ko.  
 


30. artikulua. 
Lokal bakoi tza ren mantenu txi kiaren ingurukoa ez den edo-


zein ma txu ra, haustura edo honda tze (klubaren kontura izango 
da), ida tziz jakinarazi beharko zaio Gi puz koa ko Foru Aldundian 
kirol arloan eskumena duen departamentuari, ahalik eta laste-
rren konpon dezan. 


31. artikulua. 
Klub bakoi tza arduratuko da bere diziplinako per tso nek erres-


peta di tza ten Txu ri-Urdin Izotz Jauregia kudea tzen duen entitateak, 
instalazioak ahalik eta ondoen fun tzio na dezan eta Gi puz koa ko 
Foru Aldundian kirol arloan eskumena duen departa mentuarekin 
adostuta, ezarritako jarraibideak.  
 


2. ATALA.    Pren tsa aretoak eta agintarien aretoak 


32. artikulua. 
Pren tsa ren eta agintarien aretoa kudeatuko du jauregiaren 


emakida duen erakundeak eta hori erabil tze ko eskaerak aur-
keztu beharko dira 48 ordu lehenago, gu txie nez. 


3. ATALA.    Garbiketa eta manten tze zerbi tzu ak 


33. artikulua. 
Garbiketako eta mantenuko zerbi tzu ak emango ditu jaure-


gia kudea tzen duen entitateak, kontratuaren pleguetan eza rri ta -
koa ren arabera. 


4. ATALA.    Atezain tza ko eta jendaurreko arretako zerbi tzu ak 


34. artikulua. 
Kirol instalazioa kudea tzen duen entitatearen ardura izango 


da sarrera komuna kontrola tzea, zabal tze a eta ixtea, kontratua-
ren pleguetan ezarritako baldin tzen arabera. 


Kudea tza ilea arduratuko da jendeari arreta eta informazioa 
emateaz, taldeei harrera egiteaz eta megafonia sistema erabil -
tze az. 


Este mobiliario pasará al patrimonio del palacio en el caso 
de disolución del club usuario del local. Los gastos derivados 
del uso del local (limpieza, luz, calefacción, teléfono, etc.) serán 
por cuenta de cada club. 


En el caso de que se crearan nuevos clubes de las modali-
dades señaladas, los mismos deberán compartir un local al que 
dotarán en común del mobiliario correspondiente, siendo las 
condiciones de uso las mismas que las señaladas para los clu-
bes existentes en la actualidad. 


Artículo 27. 
Cada club podrá disponer de un espacio sito en la grada 


contraria a la principal (zona de las instalaciones de climatiza-
ción) para colocar, a su cuenta, una o más jaulas para el alma-
cenamiento de material de uso de las y los patinadores y juga-
dores. Dichos espacios deberán estar ordenados en todo mo-
mento, y los accesos y zonas de paso estarán despejadas. 


Artículo 28. 
Los clubes podrán disponer del equipamiento y material de 


oficina propio que consideren oportuno, no pudiendo introducir 
modificaciones de estructura en los locales sin autorización pre-
via del Departamento competente en materia de deporte de la 
Diputación Foral de Gi puz koa. 


Artículo 29. 
Los locales y materiales que se pongan a disposición de los 


clubes sólo podrán ser utilizados para la realización de aquellas 
actividades propias del ámbito deportivo. 


Artículo 30. 
Cualquier avería, rotura, desperfecto, etc. no referido al pe-


queño mantenimiento de cada local (que será por cuenta del 
club), deberá comunicarse por escrito al Departamento compe-
tente en materia de deporte de la Diputación Foral de Gi puz koa, 
a fin de que sea resuelta a la mayor brevedad posible. 


Artículo 31. 
Cada club velará por que las instrucciones que la entidad 


gestora del Palacio del Hielo Txu ri-Urdin dicte en orden al mejor 
servicio de la instalación, de conformidad con lo que al respecto 
acuerde Departamento competente en materia de deporte de la 
Diputación Foral de Gi puz koa, sean respetadas por las perso-
nas vinculadas a su disciplina. 


SECCIÓN 2.ª     Salas de prensa y de autoridades 


Artículo 32. 
La sala de prensa y autoridades será gestionada por la enti-


dad concesionaria del palacio y su uso será solicitado con, al 
menos, 48 horas de antelación. 


SECCIÓN 3.ª     Servicios de limpieza y mantenimiento 


Artículo 33. 
Los servicios de limpieza y mantenimiento serán prestados 


por la entidad gestora del palacio, atendiendo a las exigencias 
contenidas en los pliegos del contrato. 


SECCIÓN 4.ª     Servicios de conserjería y atención al público 


Artículo 34. 
El control del acceso común y su apertura y cierre será res-


ponsabilidad de la entidad gestora de la instalación deportiva, 
conforme a las exigencias contenidas en los pliegos del contrato. 


Se encargará también de atender e informar al público, de 
la recepción de grupos y del manejo del sistema de megafonía.
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Megafonia erabil tzen bada kluben lehiaketako jardueretara-
ko, talde bakoi tzak, kudea tza ilearekin adostuta, per tso na bat 
izendatu ahal izango du sistemaz ardura tze ko (klubaren kontu-
ra), eta kluba izango da sistema ondo erabil tze aren eta apur -
tzen edo honda tzen bada konpon tze ko edo kalte-ordaina ema-
teko betebeharraren arduradun. 


5. ATALA.    Ataria 


35. artikulua. 
Klubek jauregira sar tze ko ataria erabili ahal izango dute le-


hiaketako jarduerak egiten direnean beren jarduerari buruzko 
informazioa emateko edo bazkideak edo babesleak erakar tze ko 
panelak jar tze ko. Ezingo dira kudea tza ileak jarritakoen gainean 
jarri, eta ekitaldia amaitutakoan kendu egin beharko dira.  


 
 


6. ATALA.    Aldagelak 


36. artikulua. 
Txu ri-Urdin Izotz Jauregia kudea tzen duen entitateak koordi-


natuko du instalazioko aldagelen erabilera. 


7. ATALA.    Kafetegia 


37. artikulua. 
Kafetegi-jate txe a erabiliko da ostalari tza ko establezimenduei 


buruzko indarreko araudiaren arabera. Edonola ere, patinekin 
sartu ahal izango da horretarako gaitutako eremuan.  
 


III.    TITULUA 
 


IKASTAROAK 


38. artikulua.    Aplikazio eremua. 
Titulu honetan ezarritakoa aplikatuko zaie kirol instalazioa-


ren kudea tza ileak antolatutako ikastaroei. 


39. artikulua.    Izena emateko prozesua. 
Denboraldi bakoi tza ren hasieran ezarriko dira ikastaroetan 


izena emateko fase bakoi tze rako egunak, ordutegiak eta proze-
dura. 


Prozesu hori prin tzi pio hau ek errespetatuz egingo da:  
 


— Publizitatea. Prozesu guztia publikoa izango da, eta telefo-
noz zein web orrian kon tsul tatu ahal izango da. Zabalkunde be-
rezia emango zaie behin-behineko eta behin betiko izena ema-
teko datei. 


— Aldez aurreko ordainketa: izen ematea baliozkoa izan da -
din, plaza eskuratu dutenek ordaindu beharko dute ikastaroa-
ren prezio osoa edo zati bat, eza rri ta koa ren arabera, denboraldi 
bakoi tze rako ezarritako data baino lehen. Epe hori igaro tze rako 
ez bada ordainketa egin, eskera horri baja emango zaio eta 
plaza libre geratuko da itxa rote-zerrendako hurrengo per tso nak 
okupa dezan (inor baldin badago). 


40. artikulua.    Deusezta tze ak eta eteteak. 
Matrikularen zenbatekoa ez da itzu liko, salbu eta matrikula-


ren itzul ke ta eska tzen bada ikastaroa hasi baino zazpi egun le-
henago, gu txie nez. 


Monitorea alda tze ak ez du eragingo matrikularen dirua itzul -
tzea. 


Ezinbestekoagatik ikastaroren bat eteten denean, deusezta-
tu den ikastaro zatiaren zati propor tzi onala itzu liko da. 


En el caso del uso de la megafonía para actividades de com-
petición propia de los clubes, cada uno de ellos podrá designar, 
de común acuerdo con la entidad gestora, la persona que aten-
derá el sistema por cuenta del club, siendo el club responsable 
de su buen uso y de la obligación de reposición o indemnización 
en caso de roturas o desperfectos. 


SECCIÓN 5.ª     Vestíbulo 


Artículo 35. 
El vestíbulo de acceso al palacio podrá ser utilizado por los 


clubes usuarios durante el transcurso de las actividades de 
competición para la colocación de paneles informativos sobre 
sus actividades o destinados a la captación de socios y/o patro-
cinadores. Los mismos no podrán ser puestos sobre aquellos 
propios de la entidad gestora y deberán ser retirados después 
de la finalización del acontecimiento. 


SECCIÓN 6.ª     Vestuarios 


Artículo 36. 
La utilización de los vestuarios de la instalación será coordi-


nada por la entidad gestora del Palacio del Hielo Txu ri-Urdin. 


SECCIÓN 7.ª     Cafetería 


Artículo 37. 
La utilización de la cafetería-restaurante se regirá por la nor-


mativa vigente sobre establecimientos de hostelería. En cual-
quier caso, se autoriza el acceso a la misma con patines, al área 
acondicionada exclusivamente para ello. 


TÍTULO III 
 


DE LOS CURSILLOS 


Artículo 38.    Ámbito de aplicación. 
Lo señalado en este título será de aplicación a los cursillos 


organizados por el gestor de la instalación deportiva. 


Artículo 39.    Proceso de inscripción. 
Al comienzo de cada temporada se establecerán las fechas 


y horarios para cada una de las fases de la inscripción en los 
cursillos y el procedimiento para apuntarse. 


Dicho proceso se elaborará respetando los siguientes prin-
cipios: 


— Publicidad: Todo el proceso será público y podrá consul-
tarse tanto por teléfono como en la Página web. Se dará espe-
cial difusión a las fechas de preinscripción y/o inscripción.  
 


— Pago previo: Para que la inscripción sea considerada váli-
da las personas que han obtenido plaza deberán abonar el pre-
cio del cursillo o una parte que se determine, antes de la fecha 
señalada para cada temporada. Si transcurrido dicho plazo no 
se ha efectuado el pago, se dará de baja dicha solicitud y la 
plaza quedará libre para ser ocupada por la persona siguiente 
de la lista de espera, si la hubiera. 


Artículo 40.    Anulaciones y suspensiones. 
El importe de la matrícula no será devuelto en ningún caso, 


salvo que la anulación de la matrícula sea solicitada, como mí-
nimo, siete días antes del inicio del cursillo. 


No será motivo para la devolución del dinero de la matrícula 
el cambio de monitor/a. 


Cuando por fuerza mayor se suspenda algún cursillo, se de-
volverá la parte proporcional del curso que haya sido anulado. 
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Ikastaro bat eman ahal izateko, gu txie neko ikasle kopuru 
batek egon beharko du izena emanda ikastaroa hasi baino hiru 
egun lehenago; kopurua desberdina izan daiteke ikastaroaren 
arabera. Ikastaro bat egi te ko beharrezko gu txie neko izen-emate 
kopurua ez bada lortu, ikastaroa ber tan behera geratuko da eta 
izena eman dutenei dirua itzu liko zaie, ahalik eta lasterren. Sal-
buespen gisa, kudea tza ileak erabaki dezake gu txie neko ikaske-
tari kopurua lortu ez arren ikastaroa buru tzea. Eskolen kalitatea 
ziurta tze ko, parte-har tza ileen gehieneko kopuru bat ezarriko da, 
ikastaroaren arabera.  
 


Antolatutako jarduera guztietan bermatuko da begiraleko 
erabil tzai le matrikulatu kopurua ez dela izango kontratuaren 
pleguetan ezarritako ratioa baino handiagoa. 


XEDAPEN GEHIGARRIA 


Beren lehiaketa jarduerak buru tzen dituztenean, klubek zo-
rrotz beteko dute kirol arloko nahiz seguruen, ikuskizun publi-
koen eta aisialdiko jardueren inguruko indarreko araudian eza-
rritakoa.  
 


XEDAPEN INDARGABE TZA ILEA 


Arauak indargabe tzea. 
Indargabetuta gera tzen da Diputatuen Kon tse iluaren 1999ko 


aben dua ren 21eko erabaki bidez onartutako Txu ri-Urdin Izotz 
Jauregiaren erabilerako araudi orokorra (2000/01/17ko Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN) eta 2006/07/04ko eta 2011/12/13ko 
aldaketak, nahiz agindu honetan eza rri ta koa ren aurkakoa dioten 
baina maila berekoak edo txi kiagokoak diren xedapen guztiak.  
 


AZKEN XEDAPENAK 


Lehenengoa.    Gaikun tzak eta interpretazioa. 
Arau hauetan eza rri ta koa ren interpretazioaren inguruan sor 


daitekeen edozein zalan tza eba tzi ko du Gi puz koa ko Foru Aldun-
dian kirol gaietan eskumena duen organoaren titularrak, eta 
bere ebazpenak berehala bete beharrekoak izango dira.  
 


Gipuzkoako Foru Aldundian kirol arloan eskumena duen or-
ganoaren titularrak izango du eskumena arau hauetan ezarrita-
koa gara tze ko jarraibide eta zirkularrak onar tze ko. 


Gipuzkoako Foru Aldundian kirol arloan eskumena duen or-
ganoaren titularrak Txu ri-Urdin Izotz Jauregia kudea tzen duen 
entitateari eskuordetu ahal izango dizkio arau hauetan foru or-
ganoari eslei tzen zaizkion gaitasunak, arau hauen artikuluetan 
eskuorde tze ko aurreikusten direnez gain.  
 


Bigarrena.    Indarrean jar tzea. 
Arau hau ek indarrean jarriko dira Gipuzkako ALDIZKARI OFIZIA-


LEAN ar gi ta ra tzen diren egunaren biharamunean. 


Donostia, 2023ko urriaren 6a.—Goizane Alvarez Irijoa, Kul-
tura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru dipu-
tatua. (7554)


Todos los cursillos, para poder ser rea li za dos, deberán con-
tar con un mínimo de inscripciones válidas tres días antes del 
comienzo del cursillo que podrá variar en función el tipo de cur-
sillo. En caso de que no se diera el número de personas mínimo 
para la realización de un cursillo se suspenderá el mismo, de-
volviéndose el dinero, a quienes se hayan inscrito, en el plazo 
de tiempo más breve posible. Excepcionalmente, la empresa 
gestora de la instalación podrá decidir llevar a cabo el curso 
aunque no haya obtenido el mínimo de cursillistas establecido. 
Para preservar la calidad de las clases se fijará un máximo de 
participantes dependiendo de la materia del curso. 


Se garantizará que, en todas las actividades organizadas, el 
número de personal usuario matriculado por cada monitor no ex-
ceda de las ratios que se determinen en los Pliegos del contrato. 


DISPOSICIÓN ADICIONAL 


En el de sa rro llo de sus actividades de competición, los clu-
bes cumplirán estrictamente lo establecido en la normativa vi-
gente al respecto, tanto la de ámbito deportivo como la restante 
aplicable en materia de seguros, espectáculos públicos y activi-
dades recreativas. 


DISPOSICIÓN DEROGATORIA 


Derogación normativa. 
Queda derogado el Reglamento de Uso del Palacio del Hielo 


Txu ri-Urdin, aprobado por Acuerdo del Consejo de Diputados de fe-
cha 21 de diciembre de 1999 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 
17/01/2000), y sus sucesivas modificaciones de fecha 4/07/2006 
y 13/12/2011, así como cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en la presente orden. 


DISPOSICIONES FINALES 


Primera.    Habilitaciones e interpretación. 
Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpreta-


ción de lo dispuesto en las presentes Normas de Uso, será re-
suelta por el órgano titular de la competencia de deporte de la 
Diputación Foral de Gi puz koa, siendo sus resoluciones inmedia-
tamente ejecutivas. 


El órgano titular de la competencia de deporte de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa sera competente para la probación de 
instrucciones y circulares que desarrollen lo establecido en estas 
Normas de Uso. 


El órgano titular de la competencia de deporte de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa podrá delegar en la entidad gestora del 
Palacio de Hielo Txu ri-Urdin el ejercicio de las facultades que 
estas Normas de Uso atribuye al órgano foral, además de las 
que, a lo largo de su articulado, ya contemplan la posibilidad de 
delegación. 


Segunda.    Entrada en vigor. 
Las presentes Normas de Uso entraran en vigor el día si-


guiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 


San Sebastián, a 6 de octubre de 2023.—La diputada foral 
del Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Depor-
tes, Goizane Alvarez Irijoa. (7554) 
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INVENTARIADO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 


 


Se presenta el inventario actualizado. 


INSTALACIONES TÉRMICAS 
 


GENERADORES 
- Caldera, de gas natural, ROCA modelo CPA 250 de 290,70 kW 
- 1 enfriadora CLIMAVENETA modelo FOCS ME/R/BT/S 3603 de 450 kW 


– R404A 
 
QUEMADORES 


- Quemador ROCA modelo Tecno 28G de 163 kW 
 
EQUIPOS AUTÓNOMOS DE AIRE ACONDICIONADO Y/O BOMBAS CALOR 


- 2 Bomba calor MITSUBISHI modelo PUZ-ZM35VKA y R32 
- 2 Bomba calor MITSUBISHI modelo PUZ-ZM140YKA y R32 


 
CLIMATIZADORES 


- Climatizador de pista 1 CLIMAVENETA modelo WZ-RA-6060 de 
impulsión 23.500m3/h y expulsión 25.000 m3/h 


- Climatizador de pista 2 CLIMAVENETA modelo WZ-RA-6060 de 
impulsión 23.500m3/h y expulsión 25.000 m3/h 


- Climatizador de pista 3 CLIMAVENETA modelo WZ-RA-6060 de 
impulsión 23.500m3/h y expulsión 25.000 m3/h 


- Climatizador de sala patines (sin información técnica) 
- Climatizador de vestuarios existentes (sin información técnica) 
- Climatizador de vestuarios nuevos (sin información técnica) 


 
 
MOTOBOMBAS: (marca, modelo, caudal y potencia motor) 


- Bomba evaporador 1 SMEDEGARD OMEGA 12-190-4D de 3 kW 
- Bomba evaporador 2 SMEDEGARD OMEGA 12-190-4D de 3 kW 
- Bomba pista 1 SMEDEGARD OMEGA 10-180-2D de 15 kW 
- Bomba pista 2 SMEDEGARD OMEGA 10-180-2D de 15 kW 
- Bomba primario calefacción subsuelo 1 SMEDEGARD OMEGA 5-125-


4D de 0,18 kW 
- Bomba primario calefacción subsuelo 2 SMEDEGARD OMEGA 5-125-


4D de 0,18 kW 
- Bomba calor clima 1 SMEDEGARD OMEGA 5-110-2D de 1,10 kW 
- Bomba calor clima 2 SMEDEGARD OMEGA 5-110-2D de 1,10 kW 
- Bomba secundario apoyo 1 SMEDEGARD OMEGA 4-110-2D de 0,75 


kW 
- Bomba secundario apoyo 2 SMEDEGARD OMEGA 4-110-2D de 0,75 


kW 
- Bomba condensador 1 SMEDEGARD OMEGA 8-125-2D de 0,03 kW 







- Bomba condensador 2 SMEDEGARD OMEGA 8-125-2D de 0,03 kW 
- Bomba secundario calefacción subsuelo 1 SMEDEGARD OMEGA 4-


100-2D de 0,75 kW 
- Bomba secundario calefacción subsuelo 2 SMEDEGARD OMEGA 4-


100-2D de 0,75 kW 
- Bomba recirculación ACS 1 SMEDEGARD OMEGA 25-4Z de 0,12 kW 
- Bomba recirculación ACS 2 SMEDEGARD OMEGA 25-4Z de 0,12 kW 
- Bomba secundario ACS SMEDEGARD OMEGA 75-2 de 0,12W 
- Bomba solar primario WILO F-TF-110 de 0,165kW 
- Bomba solar secundario SMEDEGARD OMEGA 75-2 de 0,12kW 
- Bomba primario 1 ACS SMEDEGARD OMEGA 4-90-2D de 0,55 kW 
- Bomba primaria 2 ACS SMEDEGARD OMEGA 4-90-2D de 0,55 kW 
- Bomba primario intercambiador de apoyo 1 SMEDEGARD OMEGA 4-


90-2D de 0,55 kW 
- Bomba primario intercambiador de apoyo 2 SMEDEGARD OMEGA 4-


90-2D de 0,55 kW 
- Bomba primario caldera 1 SMEDEGARD OMEGA 5-125-40 de 0,18 kW 
- Bomba primario caldera 2 SMEDEGARD OMEGA 5-125-40 de 0,18 kW 
- Bomba glicol 1 (anticongelante deposito bajo) KSB multieco 35-6E de 


0,80 kW 
- Bomba glicol 1 (anticongelante deposito alto) KSB JET 81-M de 0,79 kW 


 
INTERCAMBIADORES 


- Intercambiador de calor ACS SEDICAL modelo UFP-32/16H de 5 kW 
- Intercambiador de calor SOLAR SEDICAL modelo UFP-34/9H de 5 kW 
- Intercambiador de calor APOYO SEDICAL modelo UFP-32/28H de 20,93 


kW 
- Intercambiador de calor SUELO PISTA SEDICAL modelo UFP-32/6H de 


13,7 kW 
 
CAPTADORES SOLARES 


- 2 captadores WEISHAUPT modelo WTS-F2_K4 
- Instalación solar fotovoltaica conectada a red de 40 kW 


 
PRODUCCION Y ACUMULACION DE ACS 


- Depósito de acumulación ACS LAPESA de 2.500 litros 
- Depósito de acumulación SOLAR LAPESA de 500 litros 


 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 


- Vaso expansión caldera Reflex NG 140 litros 
- Vaso expansión solar primario REFLEX DD 33litros 
- Vaso expansión calor primario REFLEX NG 50litros 
- Vaso expansión colector calor secundario REFLEX N 200litros 
- Vaso expansión retorno ACS REFLEX S 33litros 
- Vaso expansión impulsión frio REFLEX NG 12litros 


 







REGULACION Y CONTROL 
- Sistema Siemens 


 
VENTILACION 


- Recuperador de calor marca MITSUBISHI mod. LGH-80RVS-E  
 


 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  


- Centro de transformación de 13,2 kV 
- Cuadros eléctricos incluyendo material así como envolvente 
- Iluminación - Cafeteria: 


o 36 Downlight empotrable elite micro 
o 20 Downlight empotrable mini 


- Iluminación - Oficinas: 
o 12 Luminaria Normalit Nassel 1220X360mm 48W 5942LM 4000K 


UGR16 
o 37 Luminaria Superficie Normalit Lucerna Avant 4000K 


1200X300mm 3995 Lúmenes  
o 86 Luminaria estanca Philips WT060C LED 36S/865 PSU L1200 


3600LM 
o 3 Luminaria Normalit Lucerna Avant 597X597mm 4000K 3995 


Lúmenes  
o 5 Luminaria LUG Power Mini LED 9050 LM/740 IP65 
o 6 Luminaria LUG Poweerlug 22100LM 1740 IP65 
o 5 Aros SWAPP 8W 4000K 
o 5 Plafón de superficie REF.5226 9599 PHILIPS 1700LM VL170V 


LED 17/S 840 
o 12 Downlight Normalit ELIT 17W 4000K  
o 35 Luminaria LED 28W 4000K 


- Iluminación - Gradas: 
o 11 Luminaria LED de la casa Performance in Lighting modelo LM4 


S emisión luminaria 5614Lm, consumo 35w, rendimiento 160 
Lm/w, 4000k.  


o 16 Luminaria Normalit Nassel pantalla empotrar 1220x360mm. 
48w. 5942 lm. 4000K. UGR 16. 


o 15 Luminaria Normalit Lucerna Avant. 1200x300mm.4000K. 3995 
lumen  


o 3 Luminaria Normalit Lucerna Avant. 597x597mm. 4000K. 3995 
lumen 


o 11 Luminaria dowlight Normalit Elit Max. 17w. 4000K.  
o 11 Luminaria estanca Philips Ledinaire WT060C LED36S/865 


PSU L1200 
o 4 Luminaria estanca Philips Ledinaire WT060C LED56S/840 PSU 


L1500 
 
EQUIPAMIENTO CENTRO 







- 1 maquina alisadora 
- 1 maquina alisadora para cantear 
- 1 equipo de sonido para sesiones de patinaje de ocio 
- 1 maquina afiladora de patines 


 


MATERIAL DEPORTIVO 
- 727 pares de patines 
- 234 cascos 
- 1.296 pares de guantes para la venta 
- 12 conos 
- 72 aros 
- 96 picas 
- 40 pañuelos 
- 40 petos 
- 50 palos de hockey de plástico 
- 5 bolas de platico hockey 
- 47 sticks de madera 
- 53 pucks hockey 
- 14 neumáticos 


 


OTROS  
- 141 taquillas 
- Soporte de patines alquiler 
- 1 ordenador TPV 
- 1 ordenador sobremesa 
- 1 ordenador portátil 
- 1 ordenador para música 
- Receptor bluetooth de música 
- 2 teléfonos 
- 1 teléfono inalámbrico 
- 2 impresoras 


 


ASCENSOR 
- Ascensor accesible exterior para 8 personas 
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		Anexo – Gamas mínimas de mantenimiento

 







		FICHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

		COD



		1 ELECTRICIDAD / ALUMBRADO

		ELA



		1.2	Electricidad / alumbrado: cuadros y equipos

		ELC.CDR



		1.2.3	Cuadro general de baja tensión

		ELC.CDR-01



		1.2.4	Cuadro / subcuadro eléctrico de distribución

		ELC.CDR-02



		1.2.5	Cuadro de mando y protección de alumbrado exterior

		ELC.CDR-03



		1.4	Electricidad / alumbrado: alumbrado

		ELC.ALM



		1.4.1	Alumbrado interior

		ELC.ALM-01



		1.4.2	Alumbrado interior falso techo

		ELC.ALM-02



		1.4.4	Alumbrado exterior

		ELC.ALM-03



		1.5	Electricidad / alumbrado: instalación interior

		ELC.INI



		1.5.1	Detector de presencia

		ELC.INI-01



		3 CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN

		CLM



		3.1	Climatización / ventilación: producción clima

		CLM.PRD



		3.1.1	Caldera de gas natural agua / vapor

		CLM.PRD-01



		3.2	Climatización / ventilación: distribución agua

		CLM.DAG



		3.2.1	Tuberías de distribución agua de climatización

		CLM.DAG-01



		3.2.2	Aislamiento térmico tuberías de climatización

		CLM.DAG-02



		3.2.3	Vaso de expansión

		CLM.DAG-03



		3.2.4	Bomba circuladora

		CLM.DAG-04



		3.3	Climatización / ventilación: distribución aire

		CLM.DAR



		3.3.1	Red de conductos de aire de chapa

		CLM.DAR-01



		3.3.2	Red de conductos de aire de fibra u otros

		CLM.DAR-02



		3.3.3	Reja impulsión / retorno

		CLM.DAR-03



		3.3.4	Difusor lineal

		CLM.DAR-04



		3.3.5	Difusor rotacional

		CLM.DAR-05



		3.3.6	Boca de extracción

		CLM.DAR-06



		3.3.7	Ventilador / extractor axial

		CLM.DAR-07



		3.3.8	Ventilador / extractor

		CLM.DAR-08



		3.3.9	Ventilador / extractor de transmisión por correas

		CLM.DAR-09



		3.4	Climatización / ventilación: unidades terminales

		CLM.UTR



		3.4.1	Fan-coil mural o suelo

		CLM.UTR-01



		3.4.2	Fan-coil

		CLM.UTR-02



		3.4.3	Recuperador de calor entálpico

		CLM.UTR-03



		3.4.4	UTA/Climatizador

		CLM.UTR-04



		3.5	Climatización / ventilación: unidades autónomas/equipos varios

		CLM.UAU



		3.5.1	Equipo autónomo partido condensado por aire

		CLM.UAU-01



		3.5.2	Equipo autónomo partido o compacto condensado por aire

		CLM.UAU-02



		3.5.3	Sistema de climatización VRV

		CLM.UAU-03



		3.5.4	Planta enfriadora > 70 kW

		CLM.UAU-04



		3.5.5	Planta enfriadora < 70 kW

		CLM.UAU-05



		3.5.6	Bomba de calor

		CLM.UAU-06



		3.6	Climatización / ventilación

		CLM



		3.6.1	Sistema de gestión centralizada

		CLM.CLM-01



		4 FONTANERIA (AFS/ACS)

		FNT



		4.1	Fontaneria (afs/acs): acometidas / contadores

		FNT.ACO



		4.1.1	Contador de agua / batería de contadores

		FNT.ACO-01



		4.1.2	Grupo de regulación hidarúlico

		FNT.ACO-02



		4.2	Fontaneria (afs/acs): producción acs

		FNT.PRD



		4.2.1	Termo eléctrico

		FNT.PRD-01



		4.2.2	Aerotermo

		FNT.PRD-02



		4.3	Fontaneria (afs/acs): distribución

		FNT.DST



		4.3.1	Valvulería manual

		FNT.DST-01



		4.3.2	Red agua sanitaria

		FNT.DST-02



		4.3.3	Grupo de presión fontaneria

		FNT.DST-03



		4.3.4	Grupo de presión ACS

		FNT.DST-04



		4.3.5	Red de tuberías de AFS

		FNT.DST-05



		4.3.6	Red de tuberías y accesorios de ACS

		FNT.DST-06



		4.3.7	Red de alcantarillado

		FNT.DST-07



		4.3.8	Red de agua

		FNT.DST-08



		4.4	Fontaneria (afs/acs): Almacenamiento

		FNT.ALM



		4.4.1	Depósito acumulador ACS

		FNT.ALM-01



		4.4.2	Depósito agua potable

		FNT.ALM-02



		4.4.3	Depósito agua para fluxores

		FNT.ALM-03



		5 FOTOVOLTAICA Y SOLAR

		FOT.SOL



		5.1	Fotovoltaica

		FOT.SOL-01



		5.2	Solar térmica

		FOT.SOL-02



		6 GAS Y COMBUSTIBLES

		GAS



		6.1	Instalación receptora de gas

		GAS.GAS-01



		6.2	Contador de gas natural

		GAS.GAS-02








		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

		CÓDIGO: ELC.CDR



		NOMBRE:	CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN



DESCRIPCIÓN:

Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (Q.G.B.T.)

		CÓDIGO: ELC.CDR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y

protección



		SM

		OR

		Comprobar las lecturas de los voltímetros y amperímetros



		SM

		OR

		Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del

cuadro, sean interruptores o conductores



		A

		OR

		Comprobar el estado de apriete de los tornillos



		A

		OR

		Comprobar el estado de apriete de los bornes



		SM

		OR

		Comprobar el accionamiento mecánico de los contactores



		SM

		OR

		Inspeccionar los cables interiores



		A

		OR

		Medir el valor de la intensidad nominal instantanea i verificar que es inferior a la

nominal



		SM

		OR

		Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales



		A

		OB

		Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el

valor de la resistencia de tierra a caja de conexión



		A

		OB

		Comprobar el estado de apriete en los embarrados (sin tensión)



		A

		OB

		Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el funcionamiento y dimensionamiento de diferenciales según REBT (apuntar elementos defectuosos ó con dimensionamiento incorrecto).



		

A

		

OB

		Verificar aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) dentro del cuadro eléctrico (con Interruptor General e Interruptores de alidas abiertos) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) de las líneas de salida (Interruptores de salida abierto y puntos terminales desconectados) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el dimensionado de cables repecto a protecciones de cabecera y elementos terminales según R.B.T. anotando las anomalías a corregir



		A

		OB

		Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos (In, sensibilidad, tiempo de retardo,…)



		A

		OB

		Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado



		

A

		

OR

		Realización de comprobación termográfica del cuadro eléctrico, procediendo al reapriete y comprobación de puntos calientes. Finalmente se realizará una fotografía termográfica



		

A

		

OR

		Realización de informe asociado a los cuadros eléctricos que muestren problemas según interpretación termográfica de la fotografía



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4.1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto de inspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual /TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

		CÓDIGO: ELC.CDR



		NOMBRE:	CUADRO / SUBCUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Cuador / Subcuadro eléctrico de Distribución de Baja Tensión (S.C.D.)

		CÓDIGO: ELC.CDR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y

protección



		SM

		OR

		Comprobar el accionamiento mecánico de todos los mecanismos de mando y

protección



		SM

		OR

		Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sean interruptores o conductores



		SM

		OR

		Inspeccionar los cables interiores



		A

		OR

		Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la nominal del interruptor



		SM

		OR

		Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales



		A

		OB

		Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el valor de la resistencia de tierra a caja de conexión



		A

		OB

		Comprobar el estado de apriete de los tornillos



		A

		OB

		Comprobar el estado de apriete de los bornes



		A

		OB

		Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el funcionamiento y dimensionamiento de diferenciales según REBT (apuntar elementos defectuosos ó con dimensionamiento incorrecto).



		

A

		

OB

		Verificar aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) dentro del cuadro eléctrico (con Interruptor General e Interruptores de salidas abiertos) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el aislamiento (entre fase-fase y fase-tierra) de las líneas de salida (Interruptores de salida abierto y puntos terminales desconectados) anotando las lecturas



		

A

		

OB

		Verificar por muestreo el dimensionado de cables respecto a protecciones de cabecera y elementos terminales según R.B.T. anotando las anomalías a corregir



		

A

		

OB

		Realización de comprobación termográfica del cuadro eléctrico, procediendo al reapriete y comprobación de puntos calientes. Finalmente se realizará una fotografía termográfica



		A

		OB

		Realización de informe asociado a los cuadros eléctricos que muestren problemas según interpretación termográfica de la fotografía



		A

		OB

		Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos (In,

sensibilidad, tiempo de retardo,…)



		A

		OB

		Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Compruebe que están conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, anti aplastamiento y antipunzonamiento)



		- Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto de inspección periódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo).







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: CUADROS Y EQUIPOS

		CÓDIGO: ELC.CDR



		NOMBRE:	CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:

Cuadro de mando y protección de la instalación de alumbrado exterior

		CÓDIGO: ELC.CDR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Inspeccionar visualmente el estado de los equipos de mando y protección



		SM

		OR

		Comprobar las lecturas de los voltímetros y amperímetros



		SM

		OR

		Verificar que no aparezcan sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sean interruptores o conductores



		A

		OR

		Comprobar el estado de apriete de los tornillos y bornes



		SM

		OR

		Comprobar el accionamiento mecánico de los contactores



		SM

		OR

		Notificación a responsable en caso de no superar 0,5 megahomnios en mediciones de la resistencia de aislamiento.



		SM

		OR

		Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales y comprobarlo con un comprobador.



		A

		OR

		Verificar la puesta a tierra y la continuidad de todo el cuadro, medir y anotar el valor de la resistencia de tierra a caja de conexión. Notificación a responsable en caso de superar 30 homnios en la red de tierras



		A

		OR

		Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presión



		A

		OR

		Verificar el aislamiento de cada salida y la actuación del interruptor diferencial correspondiente con un comprobador.



		A

		OR

		Verificar todos los parámetros de regulación de los interruptores y mecanismos (In, sensibilidad, tiempo de retardo,…)



		A

		OR

		Inspeccionar que la pintura se encuentre en correcto estado



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

QA

		

OB

		- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES	Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Cerciorarse que no hay tensión



· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.





S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: ELC.ALM ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO



		NOMBRE:	ALUMBRADO INTERIOR	CÓDIGO: ELC.ALM-01



DESCRIPCIÓN:

Instalación de alumbrado interior (luminarias tipo pantalla, downlight, decorativas, estancas, proyectores, proyectores circulares, luminarias contínuas encastadas, encastadas en pared, regletas, suspendidas, apliques, etc…)



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		MUESTREO 4% puntos de luz



		M

		OR

		Inspeccionar el estado de las fijaciones, soportes, el reflector, la lámpara y la luminária



		M

		OR

		Verificar por muestreo el estado de las conexiones



		M

		OR

		Verificar por muestreo el funcionamiento de los transformadores, si existen



		M

		OR

		Limpiar lámparas



		

		FLUORESCENCIA



		M

		OR

		Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

		CÓDIGO: ELC.ALM



		NOMBRE:	ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN:

Instalación de alumbrado de emergencia y señalización

		CÓDIGO: ELC.ALM-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Prueba de funcionamiento cortando la alimentación y comprobando la autonomía nominal



		A

		OR

		Verificar la visibilidad de la rotulación



		A

		OR

		Limpieza interior y exterior del difusor de la luminaria, comprobando y sustituyendo en su caso las lámparas



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de las fijaciones y soportaciones



		A

		OR

		Verificar por muestreo el estado de las conexiones (5%)



		

A

		

OR

		Comprobar por muestreo el correcto funcionamiento de los aparatos autónomos encendiéndolos un mínimo de 30 minutos y verificar que no minva su intensidad lumínica



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: ALUMBRADO

		CÓDIGO: ELC.ALM



		NOMBRE:	ALUMBRADO EXTERIOR



DESCRIPCIÓN:

Instalación de alumbrado exterior

		CÓDIGO: ELC.ALM-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Control de la corrosión, tanto interna como externa de los soportes



		A

		OR

		Control de las deformaciones de los soportes (viento, choques,…)



		A

		OR

		Medición de tierras a dos picas de cada columna. Avisar al responsable si está por encima de 30 OHM.



		A

		OR

		Control del estado de las arquetas.



		A

		OR

		Limpiar el sistema óptico y el cerramiento de la luminaria. Tanto interior, como exteriormente



		A

		OR

		Verificar los sistemas de regulación del nivel lumínico



		A

		OR

		Control de las conexiones y de la oxidación de la luminaria



		A

		OR

		Control de los sistemas mecánicos de fijación de la luminaria



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		QA

		OB

		Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, anti aplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo)

3.- Las lámparas a substituir irán a cargo del titular de la instalación salvo exclusión específica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario






		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

ELECTRICIDAD / ALUMBRADO: INSTALACIÓN INTERIOR

		CÓDIGO: ELC.INI



		NOMBRE:	DETECTOR DE PRESENCIA



DESCRIPCIÓN:

Instalación de detección de presencia y/o movimiento

		CÓDIGO: ELC.INI-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de las conexiones



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de las fijaciones



		A

		OR

		Comprobar el funcionamiento del sensor



		A

		OR

		Limpiar los detectores



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Cerciorarse que no hay tensión

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el artículo 4,1 de la ITC-BT-05 del REBT (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002), serán objeto deinspecciónperiódica cada 5 años todas aquellas instalaciones que requieren de inspección inicial (se detallan en el mismo).







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.PRD CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: PRODUCCIÓN CLIMA



		NOMBRE:	CALDERA DE GAS NATURAL AGUA / VAPOR	CÓDIGO: CLM.PRD-01



DESCRIPCIÓN:

Caldera de Gas Natural Agua/Vapor para la producción de Agua caliente para Calefacción



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Comprobar el consumo de combustible



		M

		OB

		Comprobar el consumo de energía eléctrica



		M

		OB

		Comprobar el consumo de agua



		M

		OB

		Anotar la temperatura y presión del agua a la entrada y a la salida



		M

		OB

		Anotar la temperatura ambiente de la sala de máquinas



		M

		OB

		Anotar la temperatura de salida de los gases de combustión



		M

		OB

		Anotar nivel de O2



		M

		OB

		Anotar rendimieno %



		M

		OB

		Anotar el nivel de CO2



		M

		OB

		Anotar el índice de opacidad de los humos y el contenido de partículas



		M

		OB

		Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera



		M

		OB

		Comprobar el nivel de agua en los circuitos



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la inexistencia de fugas en prensas, rácores y juntas de

la red de tuberías y accesorios



		M

		OB

		Comprobación del tiro de la caja de humos de la caldera



		M

		OB

		Comprobar enclavamiento y termostatos del quemador



		M

		OB

		Control de combustión del quemador



		M

		OB

		Limpieza y ajuste de electrodos



		TM

		OR

		Limpieza y estado de la mirilla



		TM

		OR

		Comprobar ionizador o célula fotoeléctrica



		SM

		OR

		Limpiar el circuito de humos de caldera



		SM

		OR

		Verificar y ajustar las sondas y elementos de campo



		SM

		OR

		Contrastar termómetros y manómetros



		SM

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según las señales de mando



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas



		SM

		OR

		Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación



		SM

		OR

		Revisar y limpiar los filtros de agua



		SM

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general



		SM

		OR

		Comprobar los elementos de seguridad



		SM

		OR

		Verificar el funcionamiento de la rampa de gas



		SM

		OR

		Limpiar el quemador



		SM

		OR

		Reivsar el estado general de la caldera



		A

		OB

		Limpiar los conductos de humos y la chimenea



		

A

		

OB

		Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberías y accesorios, comprobando la enstanqueidad de la totalitdad de los circuitos de distribución



		A

		OB

		Comprobación refractarios



		A

		OB

		Comprobar válvula de seguridad



		A

		OB

		Comprobación haces tubulares



		A

		OB

		Comprobación juntas de puerta y aislamiento



		A

		OB

		Limpiar y verificar inyectores y válvulas selenoides



		A

		OB

		Comprobar presostatos de gas y de aire



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		QA

		OB

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de la compañía suministradora de Gas, según aplique



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar



		· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Prohibido fumar



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- El mantenimiento, inspecciones y revisiones de las instalaciones y aparatos de gas, se regirán por lo establecido en el R.D.

919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y

sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-ICG).

7.- La revisión se adaptará dependiendo si la caldera está clasificada como tipo A, B o C







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN AGUA DE	CÓDIGO: CLM.DAG-01

CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Red de tuberías de distribución de agua y accesorios para la instalación de climatización



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas



		SM

		OB

		Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua del sistema



		A

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apriete de bridas y juntas)



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabados



		A

		OR

		Limpiar el trazado de las tuberías



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación



		A

		OB

		Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberías, comprobar la estanqueidad de los circuitos de distribución



		A

		OB

		Revisar el correcto funcionamiento de la instalación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	AISLAMIENTO TÉRMICO TUBERÍAS DE	CÓDIGO: CLM.DAG-02

CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Aislamiento térmico de la red de tuberías de distribución de agua para la instalación de climatización y sus accesorios



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Inspeccionar estado del aislamiento térmico del conjunto de tuberías que forman el sistema, subsanándose si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	VASO DE EXPANSIÓN	CÓDIGO: CLM.DAG-03



DESCRIPCIÓN:

Depòsito o Vaso de expansión para la red de tuberías de distribución de agua para la instalación de climatización



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad



		M

		OB

		Verificar el funcionamiento del desague de la válvula de seguridad



		M

		OB

		Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansión



		M

		OR

		Verificar y ajustar llenado de aire (verificar llenado automático si procede)



		M

		OR

		Verificar la inexistencia de fugas de agua



		M

		OR

		Purgar los puntos mas altos de la instalación



		A

		OR

		Comprobar el funcionamiento general



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general



		A

		OR

		Comprobar y anotar la presión del circuito de expansión



		A

		OR

		Regular presostatos



		A

		OR

		Comprobar la presión en frío de la camara de gas



		A

		OR

		Controlar la presión del agua en frío



		A

		OR

		Comprobar las presiones a pleno rendimiento



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de los purgadores automáticos



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAG CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AGUA



		NOMBRE:	BOMBA CIRCULADORA	CÓDIGO: CLM.DAG-04



DESCRIPCIÓN:

Bomba circuladora para la distribución de agua de la instalación de climatización. Pequeña potencia



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Revisar el cierre y reapriete en caso necesario



		M

		OB

		Verificar la ausencia de goteo de la prensa y collar las uniones en caso necesario



		

M

		

OB

		Verificar que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos (para cierres de prensa estopa)



		M

		OB

		Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos



		M

		OB

		Comprobar y ajustar la alineación del grupo



		M

		OB

		Verificar el estado de los acoplamientos



		M

		OB

		Comprobar la ausencia de fugas en las juntas



		M

		OB

		Limpiar los filtros de aspiración y renovarlos en caso necesario



		M

		OB

		Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal



		M

		OR

		Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las válvulas de la bomba parada



		M

		OR

		Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa



		M

		OR

		Comprobar que la bomba en funcionament és la que correspòn



		A

		OR

		Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilación



		A

		OR

		Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexión a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre fase y tierra)



		A

		OR

		Comprobar y ajustar el relé térmico



		A

		OR

		Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario



		A

		OR

		Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	RED DE CONDUCTOES DE AIRE DE CHAPA



DESCRIPCIÓN:

Red de conductos de distribución de aire de chapa de acero galvanizado

		CÓDIGO: CLM.DAR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones



		A

		OR

		Inspeccionar el estado del aislamiento



		A

		OB

		Verificar la inexistencia de vibraciones



		A

		OB

		Comprobar, ajustar y regular los caudales



		A

		OB

		Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad



		A

		OB

		Verificar ausencia de fugas inspeccionando las juntas, conexiones y tramos de conducto flexible



		A

		OB

		Verificar soportación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	RED DE CONDUCTOES DE AIRE DE FIBRA U OTROS

DESCRIPCIÓN:

Red de conductos de distribución de aire de fibra de vidrio u otros

		CÓDIGO: CLM.DAR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones



		A

		OR

		Inspeccionar el estado del aislamiento



		A

		OB

		Verificar la inexistencia de vibraciones



		A

		OB

		Comprobar, ajustar y regular los caudales



		A

		OB

		Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad



		A

		OB

		Verificar ausencia de fugas inspeccionando las juntas, conexiones y tramos de conducto flexible



		A

		OB

		Verificar soportación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	REJA IMPULSIÓN / RETORNO



DESCRIPCIÓN:

Reja de impulsión y/o retorno de aire

		CÓDIGO: CLM.DAR-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Limpiar lamas y reja en general



		A

		OR

		Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunas rejas y ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

		
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Difusor lineal

		DIFUSOR LINEAL

		CÓDIGO: CLM.DAR-04



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Limpiar lamas y el difusor en general



		A

		OR

		Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunos difusores y

ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Difusor rotacional

		DIFUSOR ROTACIONAL

		CÓDIGO: CLM.DAR-05



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OB

		Limpiar lamas y el difusor en general



		A

		OR

		Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribución en algunos difusores y ajustar nuevamente las lamas si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario



		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.DAR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Boca de extracción

		BOCA DE EXTRACCIÓN

		CÓDIGO: CLM.DAR-06



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Comprobación del correcto estado de todos los componentes



		A

		OR

		Comprobación de la correcta fijación y el estado del conducto flexible



		A

		OR

		Comprobación de la correcta fijacion de la boca al techo



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión en los elementos metálicos



		A

		OB

		Limpieza general del conjunto



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario

		
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	VENTILADOR / EXTRACTOR AXIAL



DESCRIPCIÓN:

Ventilador y/o extractor axial

		CÓDIGO: CLM.DAR-07



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente



		M

		OR

		Para pòtencias superiores a 4 kw, realizar análisis de vibración



		M

		OB

		Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección



		M

		OB

		Realizar pruebas de arranque y funcionamiento



		M

		OB

		Medir la potencia absorbida



		SM

		OR

		Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Cambio o limpieza de filtro, si dispone



		A

		OB

		Limpiar interior y exteriormente el ventilador



		A

		OR

		Engrase de rodamientos, si procede



		A

		OR

		Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario



		A

		OR

		Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Comprobar consumos y regulación del térmico



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		QA

		OR

		Revisión de su estado de funcionalidad



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	VENTILADOR / EXTRACTOR



DESCRIPCIÓN:

Ventilador y/o extractor de transmisión directa

		CÓDIGO: CLM.DAR-08



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente



		M

		OR

		Para pòtencias superiores a 4 kw, realizar análisis de vibración



		M

		OB

		Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección



		M

		OB

		Realizar pruebas de arranque y funcionamiento



		M

		OB

		Medir la potencia absorbida



		SM

		OR

		Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Cambio o limpieza de filtro, si dispone



		A

		OB

		Limpiar interior y exteriormente el ventilador



		A

		OR

		Engrase de rodamientos, si procede



		A

		OR

		Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario



		A

		OR

		Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Comprobar consumos y regulación del térmico



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		QA

		OR

		Revisión de su estado de funcionalidad



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	VENTILADOR / EXTRACTOR DE TRANSMISIÓN POR CORREAS

DESCRIPCIÓN:

Ventilador y/o extractor de transmisión por correas

		CÓDIGO: CLM.DAR-09



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Verificar que el ventilador no tiene elementos extraños y que gira libremente



		M

		OB

		Comprobar la actuación de los dispositivos de mando y protección



		M

		OB

		Verificar la tensión y el estado de las correas



		M

		OB

		Realizar pruebas de arranque y funcionamiento



		M

		OB

		Medir la potencia absorbida



		SM

		OR

		Verificar y ajustar la alineación de las poleas



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Cambio o limpieza de filtro, si dispone



		A

		OR

		Limpiar interior y exteriormente el ventilador



		A

		OR

		Engrase de rodamientos, si procede



		A

		OR

		Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario



		A

		OR

		Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijación del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Comprobar consumos y regulación del térmico



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la aparamenta eléctrica



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		QA

		OR

		Revisión de su estado de funcionalidad



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN AIRE

		CÓDIGO: CLM.DAR



		NOMBRE:	COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL



DESCRIPCIÓN:

Compuerta de regulación de caudal

		CÓDIGO: CLM.DAR-10



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OR

		Control de realimentación de la regulación



		TM

		OR

		Lubricación de mecanismos



		TM

		OR

		Control del funcionamiento



		A

		OR

		Engrasar los ejes de las diferentes piezas mecánicas



		A

		OR

		Verificar que la posición del accionamiento mecánico sea la correcta



		A

		OR

		Limpiar todos los componentes y excedentes de grasa



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:



1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- El mantenimiento y conservación del conjunto del sistema de extracción se realizará de acuerdo con lo establecido en el

Documento Básico HS, Sección HS 3 "Calidad del aire interior" del CTE.

5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.





S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UTR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Unidad de Fan-coil

		FAN-COIL MURAL O SUELO

		CÓDIGO: CLM.UTR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario



		TM

		OB

		Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal



		TM

		OR

		Verificar estanqueidad de la batería



		TM

		OR

		Control funcionamiento bucle regulación



		TM

		OR

		Sustitución de filtros, si es necesario



		TM

		OR

		Comprobar vibraciones y estado de anclajes



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprob. Nominal



		TM

		OR

		Anotar Tª de Impulsión y Retorno aire



		SM

		OB

		Verificar el sistema de regulación



		SM

		OB

		Verificar los inversores invierno-verano



		SM

		OB

		Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja



		SM

		OB

		Comprobar el sifón de condensados



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento general



		SM

		OB

		Engrasado de las piezas móviles



		SM

		OB

		Limpiar las rejillas



		SM

		OB

		Verificar la ausencia de corrosión



		SM

		OB

		Limpiar las superficies de la unidad



		SM

		OB

		Revisar cableado y conexiones eléctricas



		SM

		OB

		Efectuar purgado de baterías de agua



		A

		OB

		Revisión visual y limpieza de las baterías comprobando que no haya fugas



		A

		OB

		Comprobar la circulación de las baterías purgando si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UTR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES



		NOMBRE:



DESCRIPCIÓN:

Unidad de Fan-coil

		FAN-COIL

		CÓDIGO: CLM.UTR-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario



		TM

		OB

		Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal



		TM

		OR

		Verificar estanqueidad de la batería



		TM

		OR

		Control funcionamiento bucle regulación



		TM

		OR

		Sustitución de filtros, si es necesario



		TM

		OR

		Comprobar vibraciones y estado de anclajes



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprob. Nominal



		TM

		OR

		Anotar Tª de Impulsión y Retorno aire



		SM

		OB

		Verificar el sistema de regulación



		SM

		OB

		Verificar los inversores invierno-verano



		

SM

		

OB

		Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja



		SM

		OB

		Comprobar el sifón de condensados



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento general



		SM

		OB

		Engrasado de las piezas móviles



		SM

		OB

		Limpiar las rejillas



		SM

		OB

		Verificar la ausencia de corrosión



		SM

		OB

		Limpiar las superficies de la unidad



		SM

		OB

		Revisar cableado y conexiones eléctricas



		SM

		OB

		Efectuar purgado de baterías de agua



		A

		OB

		Revisión visual y limpieza de las baterías comprobando que no haya fugas



		A

		OB

		Comprobar la circulación de las baterías purgando si fuera necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES

		CÓDIGO: CLM.UTR



		NOMBRE:	RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

DESCRIPCIÓN:

Recuperador de calor rotativo entálpico

		CÓDIGO: CLM.UTR-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OR

		Verificación y ajuste de la correa de transmisión



		TM

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de anclajes



		SM

		OB

		Revisión del estado de los filtros



		SM

		OR

		Verificar el accionamiento del motor



		A

		OB

		Limpieza/sustitución de filtros si es necesario



		A

		OR

		Comprobar correcto funcionamiento del rotor y limpieza



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de ControlAutorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

3.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UTR

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES TERMINALES



		NOMBRE:	UTA/Climatizador	CÓDIGO: CLM.UTR-04

DESCRIPCIÓN:



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OB

		Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de tuberías y accesorios.



		M

		OR

		Verificar la tensión y el estado de las correas



		SM

		OB

		Engrasar las compuertas.



		SM

		OB

		Comprobar el correcto funcionamiento del desagüe de condensados.



		SM

		OB

		Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.



		SM

		OB

		Engrasar los rodillos y elementos móviles.



		SM

		OB

		Verificar los anclajes.



		SM

		OB

		Verificar y ajustar la alineación de las poleas.



		SM

		OB

		Verificar el estado de corrosión y aplicar protecciones antioxidantes si es

necesario.



		SM

		OB

		Limpieza general y comprobación de la estanquidad de la bandeja de condensados.



		SM

		OB

		Verificación general de la estanquidad de las juntas de unión.



		SM

		OB

		Inspeccionar el aislamiento térmico.



		SM

		OB

		Inspeccionar los soportes antivibratorios.



		SM

		OB

		Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.



		SM

		OB

		Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas según las señales de mando.



		SM

		OB

		Verificar y ajustar los órganos de acción de las válvulas motorizadas.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisión y limpieza de los filtros de agua.



		SM

		OB

		Realizar la limpieza exterior y revisión general de las baterías y comprobar la

ausencia de pérdidas.



		SM

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general.



		A

		OB

		Realizar la limpieza exterior y revisión general de las baterías y comprobar la ausencia de pérdidas.



		A

		OB

		Comprobar la circulación de las baterías purgando si es necesario.



		A

		OB

		Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberías,

comprobar la estanqueidad de los circuitos de distribución.



		A

		OR

		Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario

al de circulación del aire.



		A

		OR

		Peinar las aletas que lo necesiten.



		

		COMPUERTAS



		SM

		OR

		Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.



		SM

		OR

		En posición de cierre total, verificar la estanquidad.



		

		VÁLVULA TA



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de conservación.



		A

		OR

		Verificar su correcto funcionamiento.



		A

		OR

		Inspeccionar la estanquidad de las juntas.



		A

		OR

		Comprobar la posición de las válvulas TA.



		

		RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabado.



		A

		OR

		Limpiar la totalidad de las tuberías.



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación.



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES	Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Uso obligatorio de botas dieléctricas.

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.-. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3 Y UNE 100030: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: REVISIÓN DE BATERÍAS DE INTERCAMBIO TÉRMICO
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	EQUIPO AUTÓNOMO PARTIDO CONDENSADO	CÓDIGO: CLM.UAU-01

POR AIRE

DESCRIPCIÓN:

Equipo de climatización autónomo partido sólo frío o Bomba de calor, condensado por aire, tipo doméstico o semi-industrial



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		UNIDAD INTERIOR EVAPORADOR (o Condensadora en modo Bomba de Calor)



		TM

		OR

		Revisar y limpiar los filtros de aire



		TM

		OR

		Revisar y lilmpiar los filtros purificadores (tiempo de vida de 3 años)



		TM

		OR

		Revisar y limpiar ionizador



		

		UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA (o Evaporador en modo Bomba de Calor)



		A

		OR

		Revisar y limpiar batería (eliminación de polvo acumulado)



		

		GENERAL



		A

		OR

		En ambientes cargados o tras largos períodos de inactividad, realizar la liimpieza

del evaporador con higienizantes / purificadores específicos



		A

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento del desagüe de condensados en Ud. Interior y



		A

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados, si hay



		A

		OR

		Revisar y limpiar la tubería de desagüe



		A

		OR

		Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores (On, Off y regulación de



		A

		OR

		Verificar estado motor-ventilador



		

A

		

OR

		Verificar el rendimiento del equipo:

· Salto térmico entre temperatura de aspiración y temperatura de descarga

· Presiones del gas refrigerante

· Consumo eléctrico del compresor



		A

		OR

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		A

		OR

		Verificar la estanqueidad de las baterías



		A

		OR

		Revisar cableado y reapriete conexionado eléctrico



		A

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		A

		OR

		Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 del Reglamento

de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un mantenimiento con la

periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.
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OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	EQUIPO AUTÓNOMO PARTIDO O COMPACTO	CÓDIGO: CLM.UAU-02

CONDENSADO POR AIRE

DESCRIPCIÓN:

Equipo de climatización autónomo partido o compacto sólo frío o Bomba de calor, condensado por aire



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de aire



		TM

		OR

		Verificar tensión y estado correas y poleas



		SM

		OB

		Verificar la estanqueidad de las baterías



		SM

		OB

		Limpiar las baterías de evaporación y condensación



		SM

		OB

		Comprobación de vibraciones y estado de anclajes



		SM

		OB

		Verificar el estado de corrosión



		SM

		OB

		Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general



		SM

		OB

		Inspeccionar la aparamenta de maniobra y de seguridad



		SM

		OB

		Verificar estado motor-ventilador



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento y velocidades del ventilador



		SM

		OB

		Comprobar las válvulas y los accesorios, comprobando el tarado de los elementos



		SM

		OB

		Comprobar carga refrigerante,presiones y estanqueidad



		SM

		OB

		Comprobar calentamiento de rodamientos



		SM

		OB

		Engrase rodamientos, si procede



		SM

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		SM

		OB

		Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados



		SM

		OB

		Revisar y limpiar la tubería de desagüe



		SM

		OB

		Verificar el estado de rejillas y difusores



		SM

		OR

		Comprobación del nivel de aceite y presión de engrase



		SM

		OR

		Anotar aislamiento de la resistencia del cárter (con megger)



		SM

		OR

		Comprobación y ajuste de la alineación motor-ventilador



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OR

		Anotar Tª de retorno / impulsión del aire



		SM

		OR

		Contraste y ajuste de termostatos y presostatos



		SM

		OR

		Contraste y ajuste de programadores



		SM

		OR

		Verificacion ajuste interruptores de flujo



		SM

		OR

		Anotar presión de evaporación y recalentamiento



		SM

		OR

		Anotar presión de condensación y subenfriamiento



		SM

		OR

		Detección de posibles fugas de gas y/o aire



		SM

		OR

		Comprobar possible humedad en circuito frigorífico



		SM

		OR

		Verificar y engrasar servomotores de compuertas



		A

		OR

		Realizar test de acidez, si procede



		A

		OR

		Cambio cartucho deshidratador, si procede



		A

		OR

		Verificar control de capacidad de compresores



		A

		OR

		Revisar cableado y reapriete conexionado eléctrico



		A

		OR

		Comprobaciones del control de condensación, si existe



		A

		OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de desescarche



		A

		OR

		Anotar aislamiento motor-ventilador (con megger)



		A

		OR

		Anotar aislamiento motor-compresor (con megger)



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		

Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos



		· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 del Reglamento

de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un mantenimiento con la

periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS

		

VARIOS

		CÓDIGO: CLM.UAU



		NOMBRE:	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN VRV

DESCRIPCIÓN:

Sistema de climatización de Volumen de Refrigerante Variable

		CÓDIGO: CLM.UAU-03



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		UNIDAD EXTERIOR



		

TM

		

OR

		Revisión de la UE, arrancando una sola UI. Lectura de parámetros y sondas en UE observando posibles anomalías, siguiendo el manual de puesta en marcha.



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		TM

		OR

		Revisar y eliminar la suciedad y el polvo acumulado en el intercambiador de calor



		TM

		OR

		Comprobaciones de vibraciones y estado de anclajes



		

		Ventilador y Motor del ventilador



		TM

		OR

		Comprobar si se producen sonidos anómalos y vibraciones



		TM

		OR

		Comprobar que la rotación se efectúa en el sentido de las agujas del reloj y revisar las velocidades de rotación



		TM

		OR

		Revisar la resistencia del aislamiento eléctrico



		

		General



		TM

		OR

		Inspección visual del circuito frigorífico, prestando atención a posibles fugas y



		TM

		OR

		Revisar y eliminar cualquier mancha o lubricante existente en evolvente metálica o



		TM

		OR

		Revisar y fijar la tornillería que se haya perdido o soltado



		

TM

		

OR

		Revisar y reparar todo el aislamiento térmico que se encuentre deteriorado o despegado



		TM

		OR

		Comprobar que no se producen anomalías en la activación de contactores, relés térmicos, de las PCB, etc…



		TM

		OR

		Verificar el buen funcionamiento del termostato



		TM

		OR

		Verificar el buen funcionamiento de la válvula de expansión



		TM

		OR

		Verificar temperaturas y presiones de condesnación y evaporación (lectura de parámetros)



		SM

		OB

		Verificar la estanqueidad de las baterías.



		SM

		OB

		Limpiar las baterías de evaporación y condensación



		SM

		OB

		Verificar el estado de las fijaciones



		SM

		OB

		Verificar el estado de corrosión



		SM

		OB

		Realizar la limpieza general y verificar la estanqueidad general



		SM

		OB

		Inspeccionar los aparatos de maniobra y de seguridad



		SM

		OB

		Comprobar carga refrigerante,presiones y estanqueidad



		SM

		OB

		Verificar temperaturas de evaporación y condensación



		SM

		OB

		Comprobación de temperaturas de aire en condensador y evaporador



		SM

		OB

		Verificar el estado motor-ventilador



		SM

		OB

		Verificar el funcionamiento y velocidades del ventilador



		SM

		OB

		Comprobar las válvulas y los accesorios, comprobando el tarado de los elementos de seguridad



		SM

		OB

		Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de los condensados



		SM

		OB

		Revisión y limpieza de bandejas y desagües de condensados. Comprobar inexistencia de obstrucciones



		SM

		OB

		Realizar el contraste y ajuste de programadores



		A

		OR

		Verificar transmision



		A

		OR

		Comprobación y ajuste de la alineación del grupo



		A

		OR

		Limpieza de la batería



		A

		OR

		Verificar desagües y comprobar la inexistencia de obstrucciones



		A

		OR

		Anotar aislamiento motor-compresor (con megger)



		A

		OR

		Comprobación del control de condensación, si existe



		A

		OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de desescarche



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general



		TM

		OR

		Revisar y eliminar la suciedad y el polvo acumulado en el intercambiador de calor



		TM

		OR

		Anotar Tª de retorno / impulsión del aire



		TM

		OR

		Verificar desagües y comproar la inexistencia de obstrucciones



		

		Ventilador y Motor del ventilador



		TM

		OR

		Comprobar si se producen sonidos anómalos y vibraciones



		TM

		OR

		Comprobar que la rotación se efectúa en el sentido de las agujas del reloj y revisar las velocidades de rotación



		TM

		OR

		Revisar la resistencia del aislamiento eléctrico



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Toda instalación frigorífica deberá pasar lasrevisioneseinspecciones periódicasestablecidas en la ITC IF-14 del Reglamento

de seguridad para instalaciones frigoríficas (R.D. 138/2011), así como también deberá tener un mantenimiento con la

periodicidad y los criterios que establece dicha instrucción y la ITC-IF17.

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007)

4.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

5.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica.

6.- Se incluye la sustitución de filtros si aplica.

7.- La reposición de los gases irá a cargo del titular de la instalación.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario






		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	Planta enfriadora >70kW	CÓDIGO: CLM.UAU-04



DESCRIPCIÓN:

Enfriadora aire-agua.



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo



		M

		OB

		Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar válvulas automáticas.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los programadores.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar termómetros y manómetros.



		SM

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		SM

		OR

		Comprobar los anclajes.



		A

		OB

		Limpiar los condensadores.



		A

		OB

		Limpiar los evaporadores.



		A

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		

		MÁQUINAS FRIGORÍFICAS



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el evaporador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el condensador.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de evaporación.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de condensación.



		TM

		OB

		Potencia absorbida.



		TM

		OB

		

Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.



		TM

		OB

		CEE o COP instantáneo



		TM

		OB

		Caudal de agua en el evaporador.



		TM

		OB

		Caudal de agua en el condensador



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar



· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación. Se comprobará que los valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	Planta enfriadora <70 kW	CÓDIGO: CLM.UAU-05

DESCRIPCIÓN:

Enfriadora aire-agua.



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo



		M

		OB

		Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar válvulas automáticas.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los programadores.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar termómetros y manómetros.



		SM

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		SM

		OR

		Comprobar los anclajes.



		A

		OB

		Limpiar los condensadores.



		A

		OB

		Limpiar los evaporadores.



		A

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		

		MÁQUINAS FRIGORÍFICAS



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.



		TM

		OB

		

Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.



		TM

		OB

		CEE o COP instantáneo



		TM

		OB

		Caudal de agua en el evaporador.



		TM

		OB

		Caudal de agua en el condensador



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de casco de seguridad



		· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario






		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: CLM.UAU

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN: UNIDADES AUTÓNOMAS/EQUIPOS VARIOS



		NOMBRE:	Bomba de calor	CÓDIGO: CLM.UAU-06



DESCRIPCIÓN:

Enfriadora aire-agua, reversible calor de agua condensada por aire de muy alta eficiencia supersilenciada, con válvula de expansión electrónica y refrigerante



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo



		M

		OB

		Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de las válvulas de interceptación.



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar válvulas automáticas.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar los programadores.



		SM

		OR

		Verificar y ajustar termómetros y manómetros.



		SM

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		SM

		OR

		Comprobar los anclajes.



		A

		OB

		Limpiar los condensadores.



		A

		OB

		Limpiar los evaporadores.



		A

		OB

		Revisar el estado del aislamiento térmico



		

		MÁQUINAS TÉRMICAS



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.



		TM

		OB

		Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el evaporador.



		TM

		OB

		Pérdida de presión en el condensador.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de evaporación.



		TM

		OB

		Temperatura y presión de condensación.



		TM

		OB

		Potencia absorbida.



		TM

		OB

		

Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.



		TM

		OB

		CEE o COP instantáneo



		TM

		OB

		Caudal de agua en el evaporador.



		TM

		OB

		Caudal de agua en el condensador



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación. Se comprobará que los valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN

		CÓDIGO: CLM



		NOMBRE:	SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA



DESCRIPCIÓN:

Puesto de supervisión: Sistema de gestión técnica centralizada de las instalaciones

		CÓDIGO: CLM.CTR-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OB

		Elementos de campo. Comprobación del cableado de los elementos instalados



		SM

		OB

		Elementos de campo. Comprobación de las actuaciones de los servomotores instalados.



		

SM

		

OB

		Elementos de campo. Comprobación de las lecturas de las sondas de temperatura, humedad y presión con nuestros elementos de referncia (quedan excluidas cualquier tipo de calibración de los sensores).



		SM SM SM

SM

		OB OB OB

OB

		Unidades de control. Comprobación de tensiones alimentación.



		

		

		Unidades de control. Comprobación de las lecturas analógicas recibidas.



		

		

		Unidades de control. Comprobación programación.



		

		

		Unidades de control. Comprobación estado de baterías.



		SM

		OB

		Unidades de control. Acuación de la copia de seguridad de la programación.



		

SM

		

OB

		Unidades de control. Comprobación funcionamiento y prestaciones anillo de comuniaciones (solo para primera visita). Etiquetado identificativo de las unidades de control.



		

SM

		

OB

		Unidades de control. (Visitas posteriores) Actualización del etiquetado de las unidades de control.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Comprobación hardware (PC e Impresora) puesto de

supervisión.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Limpieza unidad de diquete.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Actualización copia de seguridad programación supervisor.



		SM

		OB

		Puesto de supervisión. Revisión configuración de alarmas y registros programados.



		SM

SM

		OB

OB

		Documentación. Actualización documentación técnica.



		

		

		Documentación. Infomre visita de mantenimiento



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO GENERALISTA



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): ACOMETIDAS / CONTADORES

		CÓDIGO: FNT.ACO



		NOMBRE:	CONTADOR DE AGUA / BATERÍA DE CONTADORES

DESCRIPCIÓN:

Contador de agua sanitaria / Batería de contadores

		CÓDIGO: FNT.ACO-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y fijaciones



		A

		OR

		Realizar una limpieza general



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): ACOMETIDAS / CONTADORES

		CÓDIGO: FNT.ACO



		NOMBRE:	GRUPO DE REGULACIÓN HIDARÚLICO



DESCRIPCIÓN:

Grupo de presión instalación de fontanería

		CÓDIGO: FNT.ACO-02



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		M

		OR

		Comprobación calentamiento de cojinetes



		M

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes



		

M

		

OR

		Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posición de los selectores y funcionamiento de los pilotos



		

M

		

OR

		Poner en funcionamiento a través de la tubería de pruebas retornando el agua al depósito y verificando el caudal



		M

		OR

		Verificar y controlar la presión en los manómetros



		M

		OR

		Mirar el nivel de agua del depósito



		BM

		OR

		Engrase de cojinetes



		TM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación nominal



		TM

		OR

		Comprobar estanqueidad del circuito hidráulico



		TM

		OR

		Comprobación de ausencia de fugas por juntas



		TM

		OR

		Verificar funcionamiento válvula de retención



		TM

		OR

		Control nivel de aceite de cojinetes



		TM

		OR

		Verificar estado de acoplamientos



		TM

		OR

		Anotar presión de aspiración e impulsión de la/s bomba/s



		TM

		OR

		Comprobación y ajuste de la alineación motor-bomba



		TM

		OR

		Comprobación estado de los dilatadores



		SM

		OR

		Limpieza flitros de aspiración bomba/s



		A

		OR

		Repaso de pintura y limpieza general envolvente del equipo



		A

		OR

		Comprobar el estado de oxidación y aplicar pintura si es necesario



		A

		OR

		Comprobar el estado de los filtros



		A

		OR

		Accionar todos los elementos de valvulería



		A

		OR

		Revisar y engrasar todos los elementos móbiles



		A

		OR

		Anotar aislamiento del motor entre fases y entre fase y tierra (con megger)



		A

		OR

		Verificar y anotar regulación y/o tarado de presostatos



		A

		OR

		Verificar el consumo energético del grupo



		A

		OR

		Verificar la señalización, variador de velocidad y alarmas del cuadro eléctrico



		A

		OR

		Repasar los anclajes y repararlos si fuera necesario



		A

		OR

		Limpieza general del local y de los equipos



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): PRODUCCIÓN ACS

		CÓDIGO: FNT.PRD



		NOMBRE:	TERMO ELÉCTRICO



DESCRIPCIÓN:

Calentador-Acumulador eléctrico

		CÓDIGO: FNT.PRD-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Comprobar la estanqueidad del circuito hidráulico



		SM

		OR

		Comprobar el aislamiento de la resistencia



		A

		OR

		Verificar los órganos de cierre de las válvulas de seguridad



		A

		OR

		Realizar una revisión general del aislamiento del depósito



		A

		OR

		Revisar el estado de los soportes y fijaciones



		A

		OR

		Comprobar la ausencia de incrustaciones



		A

		OR

		Verificar ausencia de pérdida de carga



		A

		OR

		Verificar el salto térmico



		A

		OR

		Comprobación del estado del ánodo de sacrificio y cambio del mismo si procede



		

		OB

		Seguir las indicaciones preceptivas para el control y prevención de la legionelosis,

si procede, según lo detallado en la instrucción de mantenimiento específica



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Realizar las inspecciSoengeúsnaampbliiqeuneta(lveesrrneogtlams /eontbasreiarsvayciaounteosc)ontroles exigidos por



		CA

		OB

		la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 

5.- Lasinspecciones periódicas de eficiencia energéticade los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.

6.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

7.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los criterios higienico-

sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030 IN. //Quedando excluidasdel ámbito de aplicación de este RD las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda.8.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre

instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades

sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones

realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

9.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias competentes en

cumplimiento al R.D. 865/2003.

10.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de

Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.





S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.PRD FONTANERIA (AFS/ACS): PRODUCCIÓN ACS



		NOMBRE:	AEROTERMO	CÓDIGO: FNT.PRD-02



DESCRIPCIÓN:

Disipador de calor del campo de captación del sistea de energía solar térmica. Aerotermo



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		TM

		OR

		Verifivar estanqueidad de la bateria



		TM

		OR

		Verificar correcto funcionamiento



		TM

		OR

		Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes



		SM

		OR

		Comprobar el correcto acoplamiento entre motor y palas



		SM

		OR

		Efectuar purgado de bateria de agua



		SM

		OR

		Revisar vibraciones y estado de los anclajes



		SM

		OR

		Anotar intensidades por fase y comprobación con valores nominales



		SM

		OB

		Verificar el sistema de regulación



		SM

		OB

		Verificar los inversores invierno-verano.(si hay)



		SM

		OB

		Verificar que el funcionamiento general sea correcto



		SM

		OB

		Limpiar las rejillas



		SM

		OB

		Verificar la ausencia de corrosión



		SM

		OB

		Limpiar las aletas del ventilador



		A

		OR

		Limpieza general y repaso de pintura



		A

		OR

		Engrase de rodamientos si procede



		A

		OB

		Limpieza de bateria si es necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar máscara para evitar la inhalación de polvo

· Cerciorarse que no hay tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· En caso de fuertes vientos, suspender los trabajos



		NOTAS / OBSERVACIONES:



		1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 

3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 5.- Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.





S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:	

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN

		CÓDIGO: FNT.DST



		NOMBRE:	VALVULERÍA MANUAL



DESCRIPCIÓN:

Valvulería de accionamiento manual de la red AF y ACS

		CÓDIGO: FNT.DST-01



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OR

		Verificar juntas y prensaestopas



		SM

		OR

		Realizar maniobra de las válvulas



		A

		OR

		Cepillado / engrase de tijas



		A

		OR

		Comprobar el estado de corrosión y repaso de pintura en caso necesario



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

CA

		

OB

		Realizar las inspecciones ambientales reglamentarias y autocontroles exigidos por la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, según aplique (ver notas / observaciones)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

3.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los criterios higienico-

sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030

IN.

4.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre

instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades

sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones

realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

5.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias competentes en

cumplimiento al R.D. 865/2003.

6.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de

Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.







S:semanal / QC:quincenal / M:mensual / BM:bimensual / TM: trimestral / CM:cuatrimestral / SM:semestral / A:anual / BA:bianual TA:trianual / CA:cuatrienal / QA:quinquenal / DA:decenal

OB:Obligatorio / OR: Ordinario




		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	RED AGUA SANITARIA	CÓDIGO: FNT.DST-02



DESCRIPCIÓN:

Red hidráulica de tuberías y accesorios de la instalación de Agua sanitaria (ACS y AFCH)



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		SM

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, rácores y juntas



		SM

		OB

		Realizar la purga de las válvulas de drenaje



		SM

		OB

		Comprobar la estanqueidad de las válvulas de interceptación



		SM

		OB

		Revisar y limpiar los filtros de agua



		SM

		OB

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general



		SM

		OB

		Revisar el estado del aislamiento



		A

		OB

		Inspeccionar los tramos visibles y verificar la ausencia de fugas de la red de

tuberías, y comprobar la estanqueidad de los circuitos de distribución



		A

		OR

		Inspeccionar las soportaciones y las fijaciones (reapretar bridas y juntas)



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabado



		A

		OR

		Limpiar el trazado de las tuberías



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		

		

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de un Organismo de Control

Autorizado (OCA)

Realizar las inspecciSoengeúsnaampbliiqeuneta(lveesrrneogtlams /eontbasreiarsvayciaounteosc)ontroles exigidos por



		CA

		OB

		la legislación por parte de una Entidad Ambiental de Control (EAC) homologada, según aplique (ver notas / observaciones)



		PERFIL:

		

		TÉCNICO INSTALACIONES

		Técnico Multidisciplinar



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de gafas de seguridad o pantalla antiproyecciones

· Uso obligatorio de mascarilla

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- El mantenimiento de la instalación solar térmica se realizará de acuerdo con lo establecido en la IT.3 del RITE (R.D. 1027/2007) y

el Documento Básico HE, Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del CTE. 3.- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con el conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y

periodicidades contenidas en la IT.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.D.

1027/2007).

4.- Se consideran instalaciones térmicas en edificios, y que por ello están sujetas a lo que dicta el RITE, toda instalación fija de

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), agua caliente sanitaria e instalación solar térmica. 5.- Lasinspecciones periódicas de eficiencia energéticade los generadores de calor o frío y de la instalación térmica completa, son

reguladas, para poténcias térmicas nominales inferiores a 70 kW, en régimen de calor o frío, según establece el RITE en su IT.4,

y, en Cataluña, para potencias superiores a 70 kW se sigue lo establecido en la Instrucción de 6 de abril de 2011, de la Dirección

General de Energía y Minas y Seguridad Industrial de Cataluña.



		



6.- Según establece el Documento Básico HS, Sección HS 4 "Suministro de agua" del CTE, el mantenimiento y conservación de las

instalaciones de fontanería recogerá detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalacionies en el R.D. 865/2003

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

7.- El mantenimiento se llevará a cabo según establece el R.D. 865/2003 de 4 de julio, en el que se fijan los criterios higienico-

sanitarios para el control y prevención de la legionelosis, Decreto 352/2004 de 27 de julio y UNE 100030 IN. //Quedando excluidasdel ámbito de aplicación de este RD las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda.8.- Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre

instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades

sanitarias compententes. A ese efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones

realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

9.- Lasinspecciones ambientalesy contoles reglamentarios son competencia de las autoridades sanitarias competentes en

cumplimiento al R.D. 865/2003.

10.- El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de

Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	Grupo de presión fontaneria	CÓDIGO: FNT.DST-03



DESCRIPCIÓN:

CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE FORMAN EL GRUPO DE PRESIÓN DE



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OR

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OR

		Utilizar casco.



		M

		OR

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OR

		Verificar que la máquina está parada manualmente antes de manipular



		M

		OR

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		

M

		

OR

		Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posición de los selectores y funcionamiento de los pilotos.



		M

		OR

		Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas.



		M

		OR

		Verificar y controlar la presión en los manómetros.



		M

		OR

		Poner en funcionamiento a través de la tubería de pruebas retornando el agua al depósito y verificando el caudal.



		M

		OR

		Mirar el nivel de agua del depósito.



		M

		OR

		

Poner en marcha la bomba de reserva y comprobar su correcto funcionamiento.



		A

		OR

		Revisar y engrasar todos los elementos móviles.



		A

		OR

		Comprobar el tarado de los presostatos.



		A

		OR

		Repasar los anclajes y reapretar si fuese necesario.



		A

		OR

		Verificar la señalización y alarmas del cuadro eléctrico.



		A

		OR

		Accionar todos los elementos de valvulería.



		A

		OR

		Limpieza general del local y de los equipos.



		A

		OR

		Verificar el consumo de energía.



		A

		OR

		Verificar la estanquidad de las juntas.



		A

		OR

		Verificar el correcto estado de los cojinetes.



		A

		OR

		Comprobar el estado de los filtros.



		A

		OR

		Comprobar el estado de oxidación y aplicar pintura si fuese necesario.



		A

		OR

		Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar



		· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	Grupo de presión ACS	CÓDIGO: FNT.DST-04



DESCRIPCIÓN:



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		M

		OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OB

		Verificar que la máquina está parada manualmente antes de manipular



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.



		M

		OR

		Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las válvulas de la bomba parada.



		M

		OR

		Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.



		M

		OB

		Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.



		M

		OB

		Verificar que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos (para cierres de prensa estopa).



		M

		OB

		Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.



		M

		OB

		Comprobar y ajustar la alineación del grupo.



		M

		OB

		Verificar el estado de los acoplamientos.



		M

		OB

		Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.



		M

		OB

		Limpiar los filtros de aspiración y renovación en caso necesario.



		M

		OB

		Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.



		SM

		OR

		Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilación.



		SM

		OR

		Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexión a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre fase y tierra).



		SM

		OR

		Comprobar y ajustar el relé térmico.



		SM

		OR

		Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario



		SM

		OR

		Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes.



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión



		- Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo







		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: REVISIÓN BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA CONSUMIDA
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.DST

FONTANERIA (AFS/ACS): DISTRIBUCIÓN



		NOMBRE:	Grupo de presión ACS	CÓDIGO: FNT.DST-05



DESCRIPCIÓN: Conjunto de redes de tuberías y accesrios (válvulas, juntas, etc..) para dar servicio a ACS





		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		SM

		OR

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.



		SM

		OR

		Utilizar casco.



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.



		M

		OB

		Utilizar casco.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OB

		Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas



		M

		OB

		Realizar la purga de las válvulas de drenaje.



		SM

		OR

		Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas en general.



		SM

		OB

		Comprobar la estanquidad de válvulas de interceptación.



		A

		OB

		Revisar el correcto funcionamiento de la instalación.



		A

		OR

		Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).



		A

		OR

		Comprobar el estado de los elementos de protección y/o acabado.



		A

		OR

		Limpiar el tendido de las tuberías.



		A

		OR

		Verificar el estado de corrosión.



		A

		OR

		Verificar la ausencia de condensación.



		

A

		

OB

		Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberías, comprobar la estanquidad de los circuitos de distribución.



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: COMPROBACIÓN DE NIVELES DE AGUA EN CIRCUITOS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN UNE 100030 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: RED DE TUBERÍAS
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FNT.ALM

FONTANERÍA: ALMACENAMIENTO



		NOMBRE:	Depósito acumulador ACS	CÓDIGO: FNT.ALM-01



DESCRIPCIÓN:

DEPÓSITO ACS CON RESISTENCIA ELECTRICA MEDIDA LA UNIDAD Y EJECUTADA .



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OB

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OB

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		

M

		

OB

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OB

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		SEGURIDAD Y SALUD



		M

		OR

		Utilizar guantes aislantes.



		M

		OR

		Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensión.



		

M

		

OR

		Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo.



		M

		OR

		Uso obligatorio de botas dieléctricas.



		

		DETERMINACIÓN DE LEGIONELA



Determinar la Legionela en el agua del sistema. Análisis realizado por un laboratorio independiente y debidamente inscrito en el registro de Laboratorios de Salud Pública de la Comunidad Autónoma y según la norma ISO 11731 Parte 1, 1998.



		



A

		



OB

		



		A

		OB

		Utilizar mascarilla autofiltrante contra partículas.



		

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES



		M

		OR

		Anotar la presión del circuito.



		M

		OR

		Verificar la inexistencia de fugas de agua.



		M

		OR

		Purgar los puntos altos de la instalación.



		M

		OR

		Verificar el funcionamiento del desagüe de la válvula de seguridad.



		M

		OB

		Purga de válvulas de drenaje de las tuberías.



		M

		OB

		Realizar la purga del fondo de los acumuladores



		TM

		OB

		Revisar el estado general de limpieza y conservación y limpiar en caso necesario



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad.



		A

		OR

		Comprobar la presión en frío.



		A

		OR

		Comprobar la presión del agua en el circuito en frío.



		A

		OR

		Comprobar las presiones a pleno rendimiento.



		A

		OR

		Verificar el funcionamiento de los purgadores automáticos



		A

		OB

		Verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad.



		A

		OB

		Verificar el sistema de llenado de agua del depósito.



		

A

		

OB

		

Limpiar y desinfectar todo el circuito según protocolo de Limpieza y desinfección



		PERFIL:	Técnico Especialista



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo



		NOTAS / OBSERVACIONES:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN REAL DECRETO 865/2003

Para la recogida de muestras para la determinación de Legionela, se tomará un litro de agua de cada acumulador,

preferiblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en el Registro de Mantenimiento.

Acciones según el Recuento de Legionela:

Legionela:>1.000 UFC/l

Acción propuesta: Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento de choque de acuerdo con el Protocolo de limpieza y Desinfección en Caso de Brote de Legionelosis,

antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: REVISIÓN SISTEMA DE PREPARACIÓN DE ACS PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El personal dedicado a efectuar estas operaciones deberá realizar los cirsos que a tal efecto homologue el ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Autónomas correspondientes.

01.-En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente:

01.1.-Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30ºC y un pH de

7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 o 2 horas respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar en el depósito 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas. 01.2.-Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.

01.3.-Limpiar en profundidad las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia.

01.4.-Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, esta

se realizarà por medio de dosificadores automáticos.

02.-En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente:

02.1.-Vaciar el sistema, y si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar

las operaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

02.2.-Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70ºC y mantener al menos 2 horas. posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la

temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60ºC. 02.3.-Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FOT.SOL FOTOVOLTAICA Y SOLAR



		NOMBRE:	FOTOVOLTAICA	CÓDIGO: FOT.SOL-01



DESCRIPCIÓN:

Instalación del sistema de producción fotovoltaica y distribución en BT, tanto en corriente continua como en corriente alterna



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		MOÓDULOS FOTOVOLTAICOS



		A

		OR

		Inspeccionar visualmente el sistema de captación y anotar las observaciones oportunas.



		A

		OR

		Revisar el estado de conservación de la soportación o bancada donde apoyan, así como el conexionado a red conductora.



		A

		OR

		Verificación de los elementos de sujeción con la bancada o soportación.



		A

		OR

		Verificación del estado de oxidación de las partes metálicas.



		A

		OR

		Limpieza del panel con herramientas y productos adecuados.



		A

		OR

		Comprobación de la red de tierras para evitar sobretensiones.



		

		ELECTRICIDAD EN C.C. SUBSISTEMA DE GENERACIÓN



		

A

		

OR

		Examinar la red conductora desde el sistema de captación hasta cuadros eléctricos, así como su paso por las cajas de derivación. Estado mecánico de los cables y de los terminales.



		A

		OR

		Comprobar la estanqueidad de los elementos electricos que se encuenteren en el exterior. Reajuste de la tornillería.



		

A

		

OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.



		

		ELECTRICIDAD EN C.A. SUBSISTEMA DE GENERACIÓN



		

A

		

OR

		Examinar la red conductora desde el sistema de captación hasta cuadros eléctricos, así como su paso por las cajas de derivación. Estado mecánico de los cables y de los terminales.



		

A

		

OR

		Comprobar la estanqueidad de los elementos electricos que se encuenteren en el exterior. Reajuste de la tornillería.



		

A

		

OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.



		

		ELECTRICIDAD EN C.A. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN



		A

		OR

		Examinar la infraestructura de bandejas y de transporte de cableado y cajas de

derivación. Estado mecánico de los cables y de los terminales.



		A

		OR

		Revisión de enchufes, alumbrado auxiliar y cuadros de control.



		

A

		

OR

		Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y protección, tanto en cuadros y armarios como los que se localicen fuera de ellos.



		

		INVERSORES



		A

		OR

		Comprobar la ausencia de alarmas.



		A

		OR

		Comprobar la ventilación de los elementos.



		A

		OR

		Verificar el estado del aislamiento de las conexiones eléctricas.



		A

		OR

		Inspeccionar las conexiones eléctricas.



		

		MONITORIZACIÓN



		A

		OR

		Inspección del gestor para comprobación de correcto funcionamiento.



		A

		OR

		Inspección del estado de las sondas y del módulo MAD (módulo de adquisición de datos).



		A

		OR

		Inspección del estado de la infraestructura de transmisitón de datos y señales.



		A

		OR

		Realización de calibración y descarga de datos para almacenamiento.



		PERFIL:

		

		TÉCNICO ESPECIALISTA

		Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Uso obligatorio de arnés de seguridad sujeto a linia de vida (h>2m)

· erciorarse que no hay tensión

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Compruebe que estan conectadas todas las tomas de tierra

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos

· En caso de fuertes vientos, suspender los trabajos

· Comprobar la ausencia de tensión con un comprobador de tensión antes de manipular el equipo

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros

· Verificación de la correcta sujeción de las canalizaciones (bandejas y tubos), así como la existencia de racores en union

· 



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.

2.- Se procederá a la medición de su resistencia, tanto conectada como separada del resto de la instalación.

Se comprobará que los

valores de resistencia obtenidos se ajustan al REBT y a las normas UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 y el CTE SUA08.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: FOT.SOL

FOTOVOLTAICA Y SOLAR



		NOMBRE:	Instalación solar térmica	CÓDIGO: FOT.SOL-02



DESCRIPCIÓN:



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Realizar una limpieza de la superficie del captador



		A

		OR

		Controlar que la mezcla sea en el porcentaje correcto para la hermeticidad del

anticongelante



		A

		OR

		Comprobar que el valor de la presión sea de 3 bar.



		A

		OR

		Controlar que no exista presencia de aire en el sistema.



		A

		OR

		Controlar el ánodo al magnesio.



		A

		OR

		Verificar eventuales depósitos de piedra calcárea sobre los intercambiadores



		

		SISTEMA DE CAPTACIÓN



		A

		OR

		Inspección visual de cristales para detectar condensaciones, suciedad y picaduras



		A

		OR

		Inspección visual de carcasa y drenaje para detectar deformación, oscilaciones y

ventanas de respiración



		A

		OR

		Inspección visual de conexiones para detección de aparición de fugas



		A

		OR

		Inspección visual de la estructura para comprobar degradación, indicios de

corrosión y apriete de tornillos



		

		SISTEMA DE ACUMULACIÓN



		A

		OR

		Inspección visual de depósito para detectar presencia de lodos en el fondo



		A

		OR

		Inspección visual de ánodos sacrificio para comprobación de su desgaste



		A

		OR

		Inspección visual del aislamiento para comprobar que no hay humedad ni

picaduras



		A

		OR

		Inspección visual de las conexiones para detectar la aparición de oxidaciones



		

		SISTEMA DE INTERCAMBIO



		A

		OR

		Control de funcionamiento del intercambiador de serpentín para comprobar su eficiencia y prestaciones



		

		CIRCUITO HIDRÁULICO



		A

		OR

		Comprobación de que el caudal que ofrece la bomba es el requerido por la instalación



		A

		OR

		Realización de una prueba de presión para controlar el funcionamiento de la estanqueidad



		A

		OR

		Inspección visual del aislamiento exterior para detectar la degradación de la protección, uniones y ausencia de humedad



		A

		OR

		Inspección visual del aislamiento interior para comprobar las uniones y la ausencia de humedad



		A

		OR

		Control del funcionamiento de los purgues automáticos, verificando la eliminación de aire y su limpieza



		A

		OR

		Comprobación de la estanqueidad y funcionamiento de la bomba



		A

		OR

		Comprobación de la presión en la válvula de expansión cerrada



		A

		OR

		Comprobación de la presión en la válvula de expansión abierta



		A

		OR

		

Actuación sobre el sistema de llenado para controlar su correcto funcionamento



		A

		OR

		Actuaciones (abrir y cerrar) sobre las válvulas de corte para evitar su agarrotamiento



		A

		OR

		Actuación sobre las válvulas de seguridad para controlar su correcto funcionamiento



		

		SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL



		A

		OR

		− Inspección visual del armario eléctrico: Comprobar que está siempre bien



		A

		OR

		− Actuación sobre el diferencial para controlar su correcto funcionamiento



		A

		OR

		− Actuación sobre el termostato para controlar su correcto funcionamiento



		PERFIL:	TÉCNICO ESPECIALISTA	Técnico Especialista BT



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:



		NOTAS / OBSERVACIONES:

1.- Seguir las instrucciones del manual de mantenimiento del fabricante.
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: GAS

GAS Y COMBUSTIBLES



		NOMBRE:	Instalación receptora de gas	CÓDIGO: GAS-01



DESCRIPCIÓN:

Instalación receptora de gas, constituida por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida y las llaves de conexión de los aparatos



		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		

		

		ACOMETIDA



		

BA





BA

		

OR

		Comprobación mediante espuma jabonosa de la estanqueidad de la llave de acometida, tanto abierta como cerrada, reponiéndola en caso de deficiencia



		

		

OR

		Inspección visual del correcto estado de conservación y funcionamiento del armario/estación de regulación de presión (en su caso) y de la centralización de contadores



		

		

		CONTADORES



		A

		OR

		Verificar que los accesos estén libres de obstáculos



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de limpieza



		A

		OR

		Verificar los precintos



		A

		OR

		Comprobar que no existan humedades



		A

		OR

		Verificar la correcta ventilación y deagüe del local



		A

		OR

		Comprobar que los dígitos de los contadores se corresponden con los últimos recibidos



		

		

		INSTALACIÓN COMÚN



		A

		OR

		Comprobación del adecuado aspecto de las canalizaciones y válvulas



		A

		OR

		Verificación de la ausencia de fugas en las canalizaciones mediante agua jabonosa, nunca con llama



		

		

		



		FREC.

		NIVEL

		INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS



		QA

		OB

		Realizar la inspección reglamentaria por parte de la compañía suministradora de Gas



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		PERFIL:

		

		TÉCNICO GENERALISTA

		Técnico Maquinaria



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:
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		INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



		EDIFICIO:

		

		

		CÓDIGO: APB



		CATEGORÍA ACTIVO / SERVICIO:	CÓDIGO: GAS

GAS Y COMBUSTIBLES



		NOMBRE:	Contador de gas natural	CÓDIGO: GAS-02



DESCRIPCIÓN:





		FREC.

		NIVEL

		OPERACIONES / TAREAS DE MANTENIMIENTO



		A

		OR

		Inspeccionar el estado de limpieza.



		A

		OR

		Verificar la correcta señalización.



		A

		OR

		Verificar los precintos.



		A

		OR

		Verificar la correcta ventilación.



		

		

		



		PERFIL:	TÉCNICO GENERALISTA	Técnico Maquinaria



		CONDICIONES DE SEGURIDAD:

· Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen según los trabajos a realizar

· Uso obligatorio de casco de seguridad

· Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y antipunzonamiento)

· Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos

· Uso obligatorio de guantes aislantes

· Usar herramientas aislantes cuando se trabaje con tensión

· Utilizar cinturón de seguridad para alturas superiores a 3 metros



		NOTAS / OBSERVACIONES:
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